## KOSZTORYS OFERTOWY
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 01A/2022/POIR - budowa hali produkcyjno-magazynowej
UWAGA: Oferent ma obowiązek określenia niezbędnych do wykonania robót na podstawie załączonej dokumentacji projektowej do zapytania ofertowego oraz przeprowadzonej wizji lokalnej- wg specyfikacji w zakresie materiałów, urządzeń znajdujących się w dokumentacji projektowej oraz bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu w podobnych inwestycjach. Oferent odpowiada za kompletność złożonej oferty. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót nie objętych pomocniczym przedmiarem robót należy uwzględnić je w dodatkowych pozycjach z uwzględnidniem zmiany arabskiej LP tabeli, zatem arabska LP poszczególnych pozycji kosztorysowych może być zmienna. Ilości robót określanych w danych jednostkach wykonawca może zmieniać wg własnej typologii obliczeń, zatem jeśli jest ona inna niż w przedmiarze pomocniczym należy podać wartość z własnych obliczeń, która będzie obowiązującą w projekcie wykonawczym. W razie wątpliwości w wycenie poszczególnych pozycji kosztorysowych proszę bazować na parametrach i właściwościach materiałów określonych w dokuemntacji projektowej stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
wersja / data sporządzenia
KOSZTORYS OFERTOWY
L.P. | Wyszczególnienie robót | Jednostka | Ilość | Cena jednostk. | Wartość ogółem
ROBOTY BUDOWLANE
I. ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
1 | nie dotyczy- realizacja własna zamawiającego |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
II. FUNDAMENTY
6 | nie dotyczy- realizacja własna zamawiającego
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
III. ROBOTY MUROWE
11 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
IV. IZOLACJE FUNDAMENTÓW
16 |  |  |  |  | 0
17 |  |  |  |  | 0
18 |  |  |  |  | 0
19 |  |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
V. PODŁOŻA PODPOSADZKOWE
21 |  |  |  |  | 0
22 |  |  |  |  | 0
23 |  |  |  |  | 0
24 |  |  |  |  | 0
25 |  |  |  |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
VI. KONSTRUKCJE ŻELBETOWE
26 |  |  |  |  | 0
27 |  |  |  |  | 0
28 |  |  |  |  | 0
29 |  |  |  |  | 0
30 |  |  |  |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
VII. KONSTRUKCJE STALOWE
31 |  |  |  |  | 0
32 |  |  |  |  | 0
33 |  |  |  |  | 0
34 |  |  |  |  | 0
35 |  |  |  |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
VIII. KONSTRUKCJE DREWNIANE
36 |  |  |  |  | 0
37 |  |  |  |  | 0
38 |  |  |  |  | 0
39 |  |  |  |  | 0
40 |  |  |  |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
IX. POKRYCIA DACHOWE
41 |  |  |  |  | 0
42 |  |  |  |  | 0
43 |  |  |  |  | 0
44 |  |  |  |  | 0
45 |  |  |  |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
X. ŚLUSARKA OKIENNA
46 |  |  |  |  | 0
47 |  |  |  |  | 0
48 |  |  |  |  | 0
49 |  |  |  |  | 0
50 |  |  |  |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
XI. ŚLUSARKA DRZWIOWA
51 |  |  |  |  | 0
52 |  |  |  |  | 0
53 |  |  |  |  | 0
54 |  |  |  |  | 0
55 |  |  |  |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
XII. ELEWACJE
56 |  |  |  |  | 0
57 |  |  |  |  | 0
58 |  |  |  |  | 0
59 |  |  |  |  | 0
60 |  |  |  |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
XIII. OBRÓBKI BLACHARSKIE
61 |  |  |  |  | 0
62 |  |  |  |  | 0
63 |  |  |  |  | 0
64 |  |  |  |  | 0
65 |  |  |  |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
XIV. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE
66 |  |  |  |  | 0
67 |  |  |  |  | 0
68 |  |  |  |  | 0
69 |  |  |  |  | 0
70 |  |  |  |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
XV. PODŁOGI I POSADZKI
71 |  |  |  |  | 0
72 |  |  |  |  | 0
73 |  |  |  |  | 0
74 |  |  |  |  | 0
75 |  |  |  |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
INSTALACJE SANITARNE
XVI. INSTALACJE KANALIZACJI
76 |  |  |  |  | 0
77 |  |  |  |  | 0
78 |  |  |  |  | 0
79 |  |  |  |  | 0
80 |  |  |  |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
XVII. INSTALACJE WODY
81 |  |  |  |  | 0
82 |  |  |  |  | 0
83 |  |  |  |  | 0
84 |  |  |  |  | 0
85 |  |  |  |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
XVIII. INSTALACJE WODY PPOŻ
86 |  |  |  |  | 0
87 |  |  |  |  | 0
88 |  |  |  |  | 0
89 |  |  |  |  | 0
90 |  |  |  |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
XIX. INSTALACJE CO
91 |  |  |  |  | 0
92 |  |  |  |  | 0
93 |  |  |  |  | 0
94 |  |  |  |  | 0
95 |  |  |  |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
XX. INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
96 |  |  |  |  | 0
97 |  |  |  |  | 0
98 |  |  |  |  | 0
99 |  |  |  |  | 0
100 |  |  |  |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
XXI. PRZYŁĄCZA WODY
101 |  |  |  |  | 0
102 |  |  |  |  | 0
103 |  |  |  |  | 0
104 |  |  |  |  | 0
105 |  |  |  |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
XXII. SIECI ZEW KANALIZACJI DESZCZOWEJ
106 |  |  |  |  | 0
107 |  |  |  |  | 0
108 |  |  |  |  | 0
109 |  |  |  |  | 0
110 |  |  |  |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
XXIII. ROZDZIELNICE
111 |  |  |  |  | 0
112 |  |  |  |  | 0
113 |  |  |  |  | 0
114 |  |  |  |  | 0
115 |  |  |  |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
XXIV. WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE
116 |  |  |  |  | 0
117 |  |  |  |  | 0
118 |  |  |  |  | 0
119 |  |  |  |  | 0
120 |  |  |  |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
XXV. OPRAWY OŚWIETLENIOWE
121 |  |  |  |  | 0
122 |  |  |  |  | 0
123 |  |  |  |  | 0
124 |  |  |  |  | 0
125 |  |  |  |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
XXVI. ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE I GNIAZDA WTYKOWE
126 |  |  |  |  | 0
127 |  |  |  |  | 0
128 |  |  |  |  | 0
129 |  |  |  |  | 0
130 |  |  |  |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
XXVII. INSTALACJE ODGROMOWE
131 |  |  |  |  | 0
132 |  |  |  |  | 0
133 |  |  |  |  | 0
134 |  |  |  |  | 0
135 |  |  |  |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
XXVIII. SPRAWDZENIA I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
136 |  |  |  |  | 0
137 |  |  |  |  | 0
138 |  |  |  |  | 0
139 |  |  |  |  | 0
140 |  |  |  |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0

## PRZEDMIAR ROBÓT
POMOCNICZY PRZEDMIAR ROBÓT - ETAP I - ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY ZAKŁADU PRODUKCJI CIASTEK
L.P. | Wyszczególnienie robót | Jednostka | Ilość
ROBOTY BUDOWLANE
I. ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE - realizacja własna Zamawiającego
1 | Usunięcie warstwy ziemi i zdjęcie bieżącej nawierzchni z trylinki | m2 | 7378.4
2 | Roboty ziemne wykonywane koparkami | m3 | 869.1
3 | Roboty ziemne ręczne | m3 | 217.3
4 | Mechaniczne zasypywanie wykopów fundamentowych | m3 | 398.2
5 | Ręczne zasypywanie wykopów fundamentowych | m3 | 99.5
II. FUNDAMENTY - realizacja własna Zamawiającego
6 | Podkłady betonowe pod stopy i ławy fundamentowe na podłożu gruntowym | m3 | 40.1
7 | Stopy fundamentowe | m3 | 170.9
8 | Ławy fundamentowe | m3 | 46.6
9 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli | t | 10.2
III. ROBOTY MUROWE
10 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej- ściany fundamentowe | m3 | 77.2
11 | Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego- zewnętrzne i wewnętrzne | m2 | 2101.6
IV. IZOLACJE FUNDAMENTÓW
12 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome- 2 warstwy | m2 | 1605.8
13 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe- 2 warstwy | m2 | 832.7
14 | Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z folii kubełkowej | m2 | 155.5
V. PODŁOŻA PODPOSADZKOWE
15 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 | 188.7
VI. KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - z elementów prefabrykowanych
16 | Słupy żelbetowe | m3 | 72.1
17 | Belki, podciągi i wieńce żelbetowe | m3 | 18
18 | Podciągi, belki stropowe i dachowe | elem. | 51
19 | Płyty stropowe | elem. | 162
20 | Schody żelbetowe zabiegowe | m2 | 137.4
21 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli | t | 13.2
VII. KONSTRUKCJE STALOWE
22 | Hale typu lekkiego - słupy | t | 7.8
23 | Hale typu lekkiego - rygle scian | t | 0.6
24 | Hale typu lekkiego - rygle dachowe | t | 2.3
25 | Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników | t | 0.7
26 | Hale typu lekkiego - stężenia dachów | t | 0.3
27 | Lekka obudowa dachu z płyt warstwowych metodą tradycyjną | m2 | 110.9
28 | Lekka obudowa ścian z płyt warstwowych metodą tradycyjną | m2 | 441.3
VIII. KONSTRUKCJE DREWNIANE
29 | Podwaliny | m3 drew. | 2.2
30 | Słupy | m3 drew. | 1.5
31 | Krokwie zwykłe | m3 | 4.4
32 | Miecze i zastrzały | m3 | 0.2
33 | Deskowanie połaci dachowych | m2 | 234.5
34 | Łaty | m2 | 234.5
35 | Kontrłaty | m2 | 234.5
IX. POKRYCIA DACHOWE
36 | Izolacja powierzchni poziomych membranami hydroizolacyjnymi | m2 | 1472.9
37 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej - 2 warstwy | m2 | 2945.8
38 | Podkłady betonowe na stropie | m3 | 73.6
39 | Pokrycie dachów papą zgrzewalną podkładową | m2 | 1472.9
40 | Pokrycie dachów papą zgrzewalną wierzchniego krycia | m2 | 1472.9
41 | Pokrycie dachów blacha stalowa ocynkowaną-trapezową na łatach lub deskowaniu | m2 | 705.4
X. ŚLUSARKA OKIENNA
42 | Okna PCW | m2 | 105.9
43 | Klapy dymowe z kształtowników stalowych | m2 | 5.1
XI. ŚLUSARKA DRZWIOWA
44 | Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych | m2 | 106.1
45 | Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych | m2 | 17.6
46 | Ościeżnice metalowe opaskowe | m | 71.4
47 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnetrzne jednodzielne pełne | m2 | 23
XII. ELEWACJE
48 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 1654
49 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian | m2 | 1654
50 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa | m2 | 1209
51 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rustykalnej z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych | m2 | 1209
52 | Okładanie (szpałdowanie) scian i słupów cegłami klinkierowymi- nie uwzględniać z rzutów | m2 | 353.2
XIII. OBRÓBKI BLACHARSKIE
53 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej | m2 | 19.7
54 | Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej | m2 | 65.7
55 | Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej | m | 137.8
56 | Rynny spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej | m | 94.5
XIV. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE
57 | Tynki wewnętrzne zwykłe wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach- ściany zewnętrzne- jednostronnie | m2 | 1654
58 | Tynki wewnętrzne zwykłe wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach- ściany wewnętrzne- obustronnie | m2 | 895.2
59 | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej | m2 | 157.3
60 | Okładziny parapetów z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej | m2 | 19.7
61 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynków gładkich bez gruntowania- ściany zewnętrzne- jendostronnie | m2 | 1654
62 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynków gładkich bez gruntowania- ściany wewnętrzne- obustronnie | m2 | 895.2
XV. PODŁOGI I POSADZKI
63 | Izolacja powierzchni poziomych membranami hydroizolacyjnymi- 2x | m2 | 1814.4
64 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa | m2 | 1814.4
65 | Izolacje z folii pozioma - jedna warstwa | m2 | 1814.4
66 | Podkłady betonowe na stropie | m3 | 108.9
67 | Warstwy wyrównujace i wygładzające z zaprawy samopoziomującej | m2 | 1814.4
68 | Posadzki przemysłowe łatwozmywalne, przeciwślizgowe | m2 | 1779.2
69 | Cokoliki do posadzek przemysłowych | m | 354.6
70 | Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe | m2 | 5.7
INSTALACJE SANITARNE
XVI. INSTALACJE KANALIZACJI
71 | Montaż rurociagów z PCW na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 33.3
72 | Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków | m | 123.2
73 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW | szt. | 7
74 | Montaż zlewozmywaków stalowych | szt. | 4
75 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem | szt. | 8
76 | Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego | szt. | 1
77 | Kabiny natryskowe do kapieli, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego | szt. | 1
78 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | szt. | 4
XVII. INSTALACJE WODY
79 | Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach | m | 333.2
80 | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. | szt. | 14
81 | Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych | szt. | 4
82 | Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym | szt. | 12
83 | Baterie natryskowe w wykonaniu standardowym montowane na ścianie | szt. | 1
84 | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej | szt. | 8
85 | Podgrzewacz elektryczny wody przepływowej | szt. | 2
86 | Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe | m | 332.2
87 | Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach - próba wodna ciśnieniowa | m | 332.2
XVIII. INSTALACJE WODY PPOŻ
88 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach | m | 104.4
89 | Zawór hydrantowy montowany na ścianie | szt. | 4
90 | Szafki hydrantowe naścienne | szt. | 4
XIX. INSTALACJE CO
91 | Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach | m | 207.1
92 | Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ścienne) | szt. | 8
93 | Konwektory stalowe | szt. | 16
94 | Kotły | szt. | 2
XX. INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
95 | Podstawy dachowe stalowe kołowe w układach kanałowych | szt. | 4
96 | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe do przewodów | szt. | 4
97 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, udział kształtek do 55 % | m2 | 36.9
98 | Kratki kołowe | szt. | 4
XXI. PRZYŁĄCZA WODY
99 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciagiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m | m3 | 65.3
100 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich | m2 | 38.4
101 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach | szt. | 1
102 | Przyłacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE łaczonych metoda zgrzewania czołowego | m | 64
103 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową montowane sprzętem ręcznym | kpl. | 1
104 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy śrubowych | kpl. | 1
105 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych i stalowych | 200m- 1 prób. | 1
106 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych | m3 | 26.9
107 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi | m3 | 26.9
XXII. SIECI ZEW KANALIZACJI DESZCZOWEJ
108 | Mechaniczne opuszczanie zbiorników zelbetowych | m3 | 150
109 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory | m3 | 44.6
110 | Kanały rurowe | m2 | 38.4
111 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach , wewnątrz budynków | m | 56.5
112 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie | stud. | 2
113 | Zasypywanie wykopów liniowych o scianach pionowych | m3 | 26.9
114 | Zageąszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi | m3 | 26.9
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
XXIII. ROZDZIELNICE
115 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża- rozdzielnica RG | szt. | 1
116 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją- mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - Rozdzielnica RE | szt. | 2
117 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją- mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - Rozdzielnica Kot | szt. | 1
118 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - Rozdzielnica Rpoż | szt. | 1
XXIV. WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE
119 | Montaż drabinek typu 'D'-prostych, narożnych, rozgałęźnych, redukcyjnych przez przykręcenie do gotowych otworów | m | 1699.8
120 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo | m | 499.3
121 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach bez mocowania | m | 6300
XXV. OPRAWY OŚWIETLENIOWE
122 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych na podwieszonych sufitach- oprawy sufitowe | szt. | 18
123 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-, pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłysnikiem-zawieszane końcowe - Oprawa LED | szt. | 146
124 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED z kloszem lub rastrem przykrecanych- końcowych - oprawy naścienne / plafoniery LED | szt. | 15
125 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych na podwieszonych sufitach - zawieszanych - oprawy sufitowe LED z modułem awaryjnym min 1h | szt. | 57
126 | Montaz z podłaczeniem na gotowym podłozu opraw LED przykrecanych -końcowych - Oprawa LED oświetlenia kierunkowego piktogram dwustronny | szt. | 34
XXVI. ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE I GNIAZDA WTYKOWE
127 | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem | szt. | 25
128 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 10
129 | Montaż na gotowym podłożu przycisków ppoż. mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem | szt. | 4
130 | Montaż na gotowym podłożu awaryjnych wyłączników prądu mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem | szt. | 7
131 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem | szt. | 2
132 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych z podłaczeniem | szt. | 48
133 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych z podłączeniem | szt. | 52
XXVII. INSTALACJE ODGROMOWE
134 | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych na dachu płaskim pokrytym blachą | m | 814.6
135 | Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym | m | 142.2
136 | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji uziemiającej i odgromowej | szt. | 19
137 | Montaż typowych iglic na dachu z gotowymi kotwami | szt. | 6
138 | Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych przez spawanie do konstrukcji | m | 245.2
XXVIII. SPRAWDZENIA I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
139 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 14
140 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej | pomiar | 1
141 | Następny pomiar instalacji odgromowej | pomiar | 18
142 | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania | pomiar | 1
143 | Następny pomiar skuteczności zerowania | pomiar | 16