## STRONA GŁÓWNA
ROZBICIE KWOTY KONTRAKTOWEJ
BUDYNEK USŁUGOWY Z CZĘŚCIĄ PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWĄ "Grupa 3 Druk" w Balicach
Wykonawca: …......................... Data opracowania: ….....................
SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTU:
| I | ROBOTY BUDOWLANE
| 1 | ROBOTY ZIEMNE
| 2 | KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
| 3 | KONSTRUKCJA STALOWA
| 4 | PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE PIONOWE
| 5 | PRZEGRODY WEWNĘTRZNE I ICH WYKOŃCZENIA
| 6 | POSADZKI I ICH WYKOŃCZENIA
| 7 | STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
| 8 | INNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
| II | ROBOTY DROGOWE I ZEWNĘTRZNE
| 1 | DROGI I PLACE
| 2 | WJAZD NA POSESJĘ
| 3 | WYJAZD Z POSESJI
| 4 | OGRODZENIE TERENU POSESJI
| III | ROBOTY SANITARNE
| 1 | INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CWU, CYRKUJACJI
| 2 | INSTALACJA GAZU
| 3 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| 4 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
| 5 | INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
| 6 | INSTALACJA WENTYLACJI
| 7 | INSTALACJA KLIMATYZACJI
| 8 | PRZYŁĄCZA
| IV | ROBOTY ELEKTRYCZNE
| 1 | ZEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
| 2 | INSTALACJA UZIEMIAJĄCA - OGDROMOWA
| 3 | WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
| 4 | WEWNĘTRZNA INSTALACJA OSWIETLENIA
| 5 | WEWNĘTRZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
| 6 | INSTALACJE INFORMATYCZNE I LAN
| 7 | INSTALACJA DOMOFONOWA
| 8 | INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU
| 9 | INSTALACJA ALARMOWA
| 10 | INSTALACJA CCTV
| 11 | INSTALACJA WYKRYWANIA ORAZ SYGNALIZACJI POŻARU SAP
| 12 | INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
| 13 | INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
| 14 | PRZEWODY, KORYTKA, RURY - ŁĄCZNIE DLA WSZYSTKICH ELEMENTÓW
| V | KOSZTY DODATKOWE ZWIĄZANE Z ORAGNIZACJĄ KONTRAKTU
GŁÓWNE PODSUMOWANIE

## ROBOTY BUDOWLANE
|  | Ilość | J.m. | Cena jedn. [PLN/j.m.] | Wartość [PLN]
I | ROBOTY BUDOWLANE
| Informacja: Wszelkie wskazane w zestawieniu materiały zostały opisane w projekcie budowlanym a w szczególności w suplemencie doszczeguławiającym standardy wykończenia. Ilości podane w niniejszym dokumencie przez Zamawiającego należy traktować jako szacunkowe. Za ustalenie prawidłowych ilości robót przedstawianych w Rozbiciu Kwoty Kontraktowej oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada Wykonawca. Wszystkie elementy prac budowlanych składające się na Roboty zgodnie z Umową i obowiązującymi wymaganiami prawnymi powinny zostać wycenione przez Oferenta w odpowiedniej sekcji Rozbicia Kwoty Kontraktowej. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania otrzymanego zapytania oraz obejmować wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez wykonawcę przychodu z tytułu niniejszego zamówienia jak również koszty usług nieujętych w dokumentacji, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia |  |  |  | 0
0
1 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
1.1 | Usunięcie humusu - zakres pod budynkiem | 3932 | m2
1.2 | Wykonanie wykopów pod fundamenty | 6667 | m3 | 0 | 0
0
| Wszelkie inne elementy nie ujęte powyżej, ale konieczne do wykonania prac. Wypisać poniżej: |  |  |  | 0
0
1.3 |  |  |  |  | 0
1.4 |  |  |  |  | 0
1.5 |  |  |  |  | 0
1.6 |  |  |  |  | 0
| PODSUMOWANIE SEKCJI | 1 |  |  | 0
2 | KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
Beton zbrojony C25/30 (B30)
2.1 | Fundamenty | 157 | m3 |  | 0
2.2 | Belki i słupy parteru i piętra | 179 | m3 |  | 0
2.3 | Stropy parteru i pietra wraz ze schodami | 347 | m3 |  | 0
2.4 | Rampa przeładunkowa | 48.35 | m3 |  | 0
0
| Zbrojenie konstrukcji, Stal A-IIN RB500 |  |  |  | 0
2.5 | Fundamenty | 9.33 | T |  | 0
2.6 | Belki i słupy parteru i pietra | 24.6 | T |  | 0
2.7 | Stropy parteru i pietra wraz ze schodami | 43.3 | T |  | 0
2.8 | Rampa przeładunkowa | 1.05 | T |  | 0
0
| Wszelkie inne elementy nie ujęte powyżej, ale konieczne do wykonania prac. Wypisać poniżej: |  |  |  | 0
0
2.9 |  |  |  |  | 0
2.10 |  |  |  |  | 0
2.11 |  |  |  |  | 0
2.12 |  |  |  |  | 0
| PODSUMOWANIE SEKCJI | 2 |  |  | 0
3 | KONSTRUKCJA
Elementy konstrukcji wraz z prefabrykacją, zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz montażem w tym elemtny złączne
3.1 | Elementy główne konstrukcji | 119 | T |  | 0
3.2 | Płatwie Z | 18.5 | T |  | 0
3.3 | Stężenia | 12.5 | T |  | 0
| pozostałe elementy stalowe hali |  |  |  | 0
3.4 | konstrukcja wsporcza dla centrali wentylacyjnej | 1 | kpl. |  | 0
3.5 | konstrukcja wsporcza dla agregatów klimatyzacji | 1 | kpl. |  | 0
3.6 | schody stalowe na antresolę (schody ze stopniami z krat pomostowych ocynkowanych wraz z barierkami) | 2 | kpl. |  | 0
3.7 | Drabina zewnętrzna z koszem ochronnym zabezpieczona antykorozyjnie | 1 | kpl. |  | 0
3.8 | Barierki antresoli | 2 | kpl. |  | 0
3.9 | Barierki na klatkach schodowych w cz. biurowej | 2 | kpl. |  | 0
0
| Wszelkie inne elementy nie ujęte powyżej, ale konieczne do wykonania prac. Wypisać poniżej: |  |  |  | 0
0
3.10 |  |  |  |  | 0
3.11 |  |  |  |  | 0
3.12 |  |  |  |  | 0
3.13 |  |  |  |  | 0
| PODSUMOWANIE SEKCJI | 3 |  |  | 0
4 | PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE |  |  |  | 0
4.1 | Płyty warstwowe wraz z obróbkami blacharskimi za wyjątkiem obróbek attyk | 2569 | m2 |  | 0
4.2 | parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej i powlakanej | 160.92 | mb |  | 0
4.3 | warstwy dachowe wraz z rynnami wewnętrznymi systemowymi | 3046 | m2 |  | 0
4.4 | Obróbki attyk | 246 | mb
4.5 | kompletne zadaszenie wejścia frontowego | 10.6 | m2 |  | 0
4.6 | kompletne zadaszenia rampy przeładunkowej | 122.4 | m2 |  | 0
4.7 | przelewy awaryjne |  | szt |  | 0
| Wszelkie inne elementy nie ujęte powyżej, ale konieczne do wykonania prac. Wypisać poniżej: |  |  |  | 0
0
4.8 |  |  |  |  | 0
4.9 |  |  |  |  | 0
4.10 |  |  |  |  | 0
4.11 |  |  |  |  | 0
| PODSUMOWANIE SEKCJI | 4 |  |  | 0
5. | PRZEGRODY WEWNĘTRZNE I ICH WYKOŃCZENIA
5.1 | ściany murowane gr. 24cm | 920 | m2 |  | 0
5.2 | ściany murowane gr. 12cm | 437 | m2 |  | 0
5.3 | ściany murowane gr. 6cm | 40 | m2 |  | 0
5.4 | ściany GKB gr. 12,5cm podwójnie płytowana z wypełnieniemi wełną mineralną | 688 | m2 |  | 0
5.5 | Tynk cementowo-wapienny 4 kategorii | 2924 | m2 |  | 0
5.6 | Docieplenie ściany zewnętrznej wełną mineralną gr. 17,5 cm na podkonstrukcji systemowej wraz obudową płytami GKB 2x12,5mm (ściana S3) | 172 | m2 |  | 0
5.7 | Malowanie ścian - 2 warstwy farbą akrylową kolor biały wraz z gruntowaniem | 4514 | m2 |  | 0
5.8 | Okładziny ścian płytkami ceramicznymi w kolorze białym matowym | 552 | m2 |  | 0
5.9 | Ścianki systemowe z płyt HPL wraz z drzwiamy - kabiny ustępowe i prysznice | 36 | mb |  | 0
5.10 | sufit podwieszany na kondygnacjach II i III ( kond. III - zaplecze sanitarne oraz pomieszczenia pomocnicze, wykonanie sufitów w części biurowej i komunikacji – poza zakresem opracowania ) | 808 | m2 |  | 0
5.11 | sufit samonośny z płyt GK | 4 | m2 |  | 0
0
| Wszelkie inne elementy nie ujęte powyżej, ale konieczne do wykonania prac. Wypisać poniżej: |  |  |  | 0
0
5.12 |  |  |  |  | 0
5.13 |  |  |  |  | 0
5.14 |  |  |  |  | 0
5.15 |  |  |  |  | 0
| PODSUMOWANIE SEKCJI | 5. |  |  | 0
6. | POSADZKI I ICH WYKOŃCZENIA
6.1 | posadzka przemysłowa w części produkcyjnej | 3542 | m2 |  | 0
6.2 | posadzka na antresoli technicznej powierzchniowo utwardzana | 266 | m2 |  | 0
6.3 | posadzka gresowa (gress 60x60cm) wraz z cokolikami o wys. 10cm gdzie nie ma płytek na ścianach | 730 | m2 |  | 0
6.4 | wykładzina dywanowa w pomieszczeniach biurowych - Pomieszczenia biurowe oraz sale konferencyjne na kond. II. (Biura na kond. III – poza zakresem opracowania) | 362 | m2
6.5 | Podłoga pływająca z wylewką betonową gr. 5 cm | 730 | m2
6.6 | wykończenie rampy przeładunkowej w postaci żywicy | 119 | m2 |  | 0
6.8 | posadzka biegów schodowych (płytki gresowe ryflowane) | 130 | m2
0
| Wszelkie inne elementy nie ujęte powyżej, ale konieczne do wykonania prac. Wypisać poniżej: |  |  |  | 0
0
6.9 |  |  |  |  | 0
6.10 |  |  |  |  | 0
6.11 |  |  |  |  | 0
6.12 |  |  |  |  | 0
0
| PODSUMOWANIE SEKCJI | 6. |  |  | 0
7. | STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA |  |  |  | 0
okna zewnetrzne aluminiowe
7.1 | O1 | 6 | szt. |  | 0
7.2 | O2 | 5 | szt. |  | 0
7.3 | O2' EI60 | 2 | szt. |  | 0
7.4 | O2" | 1 | szt. |  | 0
7.5 | O2"' | 1 | szt. |  | 0
7.6 | O3 | 1 | szt. |  | 0
7.7 | O4 | 1 | szt. |  | 0
7.8 | O5 | 15 | szt. |  | 0
7.9 | O6 | 13 | szt. |  | 0
okna wewnetrzne aluminiowe
7.10 | O7 EI60 | 2 | szt. |  | 0
7.11 | O8 EI60 | 3 | szt. |  | 0
7.12 | O9 EI60 | 1 | szt. |  | 0
7.13 | Pasmo świetlne / świetlik dachowy | 504 | m2 |  | 0
drzwi wewnetrzne aluminiowe wraz z samozamykaczami i innym osprzętem
7.14 | D1 | 1 | szt. |  | 0
7.15 | D1' | 2 | szt. |  | 0
7.16 | D1" | 2 | szt. |  | 0
7.17 | D2 | 34 | szt. |  | 0
7.18 | D2' | 1 | szt. |  | 0
7.19 | D2" | 2 | szt. |  | 0
7.20 | D3 | 28 | szt. |  | 0
7.21 | D3' | 1 | szt. |  | 0
7.22 | D4' | 1 | szt. |  | 0
7.23 | D4i dymoszczelne | 1 | szt. |  | 0
7.24 | D5' | 1 | szt. |  | 0
7.25 | D5" | 1 | szt. |  | 0
7.26 | D6 | 13 | szt. |  | 0
drzwi zewnetrzne
7.27 | Dz1 | 1 | szt. |  | 0
7.28 | Dz2 | 1 | szt. |  | 0
7.29 | Dz3 | 1 | szt. |  | 0
bramy zewnętrzne podnoszone automatycznie oraz śuzy uszczelniające
7.30 | Dg1 | 1 | szt. |  | 0
7.31 | Dg2 | 1 | szt. |  | 0
7.32 | śluza uszczelniająca wraz z pomostem dla TIR | 1 | szt. |  | 0
inne elementy
7.33 | parapety wewnętrzne z konglomeratu | 174 | mb |  | 0
7.34 | klapy p.poż. | 3.36 | m2 |  | 0
0
| Wszelkie inne elementy nie ujęte powyżej, ale konieczne do wykonania prac. Wypisać poniżej: |  |  |  | 0
0
7.35 |  |  |  |  | 0
7.36 |  |  |  |  | 0
7.37 |  |  |  |  | 0
7.38 |  |  |  |  | 0
0
| PODSUMOWANIE SEKCJI | 7. |  |  | 0
8. | INNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE |  |  |  | 0
8.1 | platforma elektryczna dla osób niepełnosprawnych na klatce sachodowej | 1 | szt. |  | 0
8.2 | wycieraczki zewnętrzne osadzana w ramce montażowej | 2 | szt. |  | 0
8.3 | wiata śmietnikowa | 1 | kpl |  | 0
0
| Wszelkie inne elementy nie ujęte powyżej, ale konieczne do wykonania prac. Wypisać poniżej: |  |  |  | 0
0
8.4 |  |  |  |  | 0
8.5 |  |  |  |  | 0
8.6 |  |  |  |  | 0
8.7 |  |  |  |  | 0
| PODSUMOWANIE SEKCJI | 8. |  |  | 0
PODSUMOWANIE SEKCJI I - ROBOTY BUDOWLANE
1 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
2 | KONSTRUKCJA ŻELBETOWA |  |  |  | 0
3 | KONSTRUKCJA |  |  |  | 0
4 | PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE |  |  |  | 0
5 | PRZEGRODY WEWNĘTRZNE I ICH WYKOŃCZENIA |  |  |  | 0
6 | POSADZKI I ICH WYKOŃCZENIA |  |  |  | 0
7 | STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA |  |  |  | 0
8 | INNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE |  |  |  | 0
| ROBOTY BUDOWLANE DO GŁÓWNEGO PODSUMOWANIA: |  |  |  | 0

## ROBOTY DROGOWE I ZEW.
|  | Ilość | J.m. | Cena jedn. [PLN/j.m.] | Wartość [PLN]
II | ROBOTY DROGOWE I ZEWNĘTRZNE
Informacja: Wszelkie wskazane w zestawieniu materiały zostały opisane w projekcie budowlanym a w szczególności w suplemencie doszczeguławiającym standardy wykończenia. Ilości podane w niniejszym dokumencie przez Zamawiającego należy traktować jako szacunkowe. Za ustalenie prawidłowych ilości robót przedstawianych w Rozbiciu Kwoty Kontraktowej oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada Wykonawca. Wszystkie elementy prac budowlanych składające się na Roboty zgodnie z Umową i obowiązującymi wymaganiami prawnymi powinny zostać wycenione przez Oferenta w odpowiedniej sekcji Rozbicia Kwoty Kontraktowej. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania otrzymanego zapytania oraz obejmować wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez wykonawcę przychodu z tytułu niniejszego zamówienia jak również koszty usług nieujętych w dokumentacji, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia
1. | DROGI I PLACE
1.1 | Korytowanie | 2800.824 | m3 |  | 0
| drogi i plac manewrowy |  |  |  | 0
1.2 | wykonanie stabilizacji gruntu | 1076.3 | m3 |  | 0
1.4 | podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego wraz z zagęszczeniem | 916 | m3 |  | 0
1.5 | ułożenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm wraz z krawężnikami betonowymi | 2290 | m2 |  | 0
| miejsca postojowe i elementy wzmocnione geokratą |  |  |  | 0
1.5 | wykonanie stabilizacji gruntu | 82.5 | m3 |  | 0
1.6 | podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego wraz z zagęszczeniem | 45 | m3 |  | 0
1.7 | ułożenie nawierzchni z geokraty gr. 5 cm wraz z obrzeżami i krawężnikami | 150 | m2 |  | 0
1.8 | nawiezienie humusu, plantowanie terenu oraz obsianie trawą | 1980 | m2 |  | 0
1.9 | Montaż znaków drogowych i informacyjnych | 1 | kpl |  | 0
| Wszelkie inne elementy nie ujęte powyżej, ale konieczne do wykonania prac. Wypisać poniżej: |  |  |  | 0
0
1.10 |  |  |  |  | 0
1.11 |  |  |  |  | 0
1.12 |  |  |  |  | 0
1.13 |  |  |  |  | 0
| PODSUMOWANIE SEKCJI | 1. |  |  | 0
2. | WJAZD NA POSESJĘ
2.1 | wykonanie przepustu fi 400 mm | 22 | mb |  | 0
2.2 | umocnienie dna i skarpy rowu płytą ażurową | 26 | mb |  | 0
2.3 | płyta żelbetowa nad przepustem gr. 12 cm | 42 | m2 |  | 0
2.4 | wykonanie stabilizacji gruntu | 57.35 | m3 |  | 0
2.5 | podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego wraz z zagęszczeniem | 23.25 | m3 |  | 0
2.6 | elementy odwodnienia liniowego systemowe z polimerobetonu z pokrywą żeliwną przeznaczoną dla ruchu ciężkiego | 7.9 | mb |  | 0
2.7 | nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm | 155 | m2 |  | 0
0
| Wszelkie inne elementy nie ujęte powyżej, ale konieczne do wykonania prac. Wypisać poniżej: |  |  |  | 0
0
2.8 |  |  |  |  | 0
2.9 |  |  |  |  | 0
2.10 |  |  |  |  | 0
2.11 |  |  |  |  | 0
0
| PODSUMOWANIE SEKCJI | 2. |  |  | 0
3. | WYJAZD Z POSESJI
3.1 | wykonanie przepustu fi 400 mm | 23.5 | mb |  | 0
3.2 | umocnienie dna i skarpy rowu płytą ażurową | 27.5 | mb |  | 0
3.3 | płyta żelbetowa nad przepustem gr. 12 cm | 45 | m2 |  | 0
3.4 | wykonanie stabilizacji gruntu | 42.55 | m3 |  | 0
3.5 | podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego wraz z zagęszczeniem | 17.25 | m3 |  | 0
3.6 | elementy odwodnienia liniowego systemowe z polimerobetonu z pokrywą żeliwną przeznaczoną dla ruchu ciężkiego | 9.95 | mb |  | 0
3.7 | nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm | 115 | m3 |  | 0
0
0
| Wszelkie inne elementy nie ujęte powyżej, ale konieczne do wykonania prac. Wypisać poniżej: |  |  |  | 0
0
3.8 |  |  |  |  | 0
3.9 |  |  |  |  | 0
3.10 |  |  |  |  | 0
3.11 |  |  |  |  | 0
0
| PODSUMOWANIE SEKCJI | 3. |  |  | 0
4. | OGRODZENIE TERENU POSESJI
4.1 | brama wjazdowa automatyczna | 1 | szt. |  | 0
4.2 | brama wyjazdowa automatyczna | 1 | szt. |  | 0
4.3 | furtka | 1 | szt. |  | 0
4.4 | ogrodzenie panelowe całej posesji | 385 | mb |  | 0
4.5 | ogrodzenie panelowe zbiornika na wody deszczowe wraz z furtką | 108 | mb |  | 0
0
| Wszelkie inne elementy nie ujęte powyżej, ale konieczne do wykonania prac. Wypisać poniżej: |  |  |  | 0
4.6 |  |  |  |  | 0
4.7 |  |  |  |  | 0
4.8 |  |  |  |  | 0
4.9 |  |  |  |  | 0
0
| PODSUMOWANIE SEKCJI | 4. |  |  | 0
PODSUMOWANIE SEKCJI II - ROBOTY DROGOWE I ZEWNĘTRZNE
1 | DROGI I PLACE |  |  |  | 0
2 | WJAZD NA POSESJĘ |  |  |  | 0
3 | WYJAZD Z POSESJI |  |  |  | 0
4 | OGRODZENIE TERENU POSESJI |  |  |  | 0
| ROBOTY DROGOWE I ZEWNĘTRZNE DO GŁÓWNEGO PODSUMOWANIA: |  |  |  | 0

## ROBOTY SANITARNE
|  | Ilość | J.m. | Cena jedn. [PLN/j.m.] | Wartość [PLN]
III | ROBOTY SANITARNE
Informacja: Wszelkie wskazane w zestawieniu materiały zostały opisane w projekcie budowlanym a w szczególności w suplemencie doszczeguławiającym standardy wykończenia. Ilości podane w niniejszym dokumencie przez Zamawiającego należy traktować jako szacunkowe. Za ustalenie prawidłowych ilości robót przedstawianych w Rozbiciu Kwoty Kontraktowej oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada Wykonawca. Wszystkie elementy prac budowlanych składające się na Roboty zgodnie z Umową i obowiązującymi wymaganiami prawnymi powinny zostać wycenione przez Oferenta w odpowiedniej sekcji Rozbicia Kwoty Kontraktowej. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania otrzymanego zapytania oraz obejmować wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez wykonawcę przychodu z tytułu niniejszego zamówienia jak również koszty usług nieujętych w dokumentacji, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia
1. | INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CWU, CYRKUJACJI
1.1 | Rurociągi PE-RT/Al./PE-RT + izolacja W tym: 16x2,0 20x2,0 25x2,5 32x3,0 40x3,5 50x4,0 63x4,5 | 764 | mb |  | 0
1.2 | Zawór pierwszeństwa | 1 | szt. |  | 0
1.3 | Zawór czerpalny | 8 | szt. |  | 0
1.4 | WC podtynkowe kompletne | 24 | kpl |  | 0
1.5 | Umywalka wraz z odpływem i kranem | 18 | kpl |  | 0
1.6 | Zlew wraz z odpływem i kranem | 12 | kpl |  | 0
1.7 | Pisuar | 8 | szt. |  | 0
1.8 | Lustro ze szlifowanym obrzeżem klejone do płytek | 18 | szt. |  | 0
1.9 | Pojemnik na ręczniki | 20 | szt. |  | 0
1.10 | Uchwyt na papier toaletowy | 24 | szt.
1.11 | Prysznic w postaci brodzika oraz baterii prysznicowej naściennej | 3 | kpl |  | 0
1.12 | Zasobnik c.w.u. | 1 | szt. |  | 0
1.13 | Pompa cyrkulacyjna | 1 | szt. |  | 0
1.14 | Hydrant DN25 w szafce, z gaśnicą | 6 | szt. |  | 0
1.15 | Zawór antyskażeniowy BA | 1 | szt. |  | 0
1.16 | Filtr siatkowy | 1 | szt. |  | 0
1.17 | Rurociągi stalowe ocynkowane W tym: DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 | 94 | mb |  | 0
1.18 | Próba szczelności | 1 | kpl
1.19 | Zbiornik ppoż o poj. 150m3 + hydrofor(komplet) | 1 | kpl |  | 0
| Wszelkie inne elementy nie ujęte powyżej, ale konieczne do wykonania prac. Wypisać poniżej: |  |  |  | 0
0
1.20 |  |  |  |  | 0
1.21 |  |  |  |  | 0
1.22 |  |  |  |  | 0
0
| PODSUMOWANIE SEKCJI | 1. |  |  | 0
2. | INSTALACJA GAZU
zewnetrzna instalacja gazu
2.1 | Rurociagi PE100RC DN63 w wykopach | 35 | mb |  | 0
2.2 | Zawór odcinajacy w skrzynce na elewacji DN50 | 1 | kpl. |  | 0
2.3 | skrzynka gazowa w ogrodzeniu | 1 | kpl. |  | 0
| wewnetrzna instalacja gazu |  |  |  | 0
2.4 | Rurociagi stalowe spawane malowane na kolor żółty | 15 | mb |  | 0
2.5 | Próba szczelności | 1 | kpl. |  | 0
| Wszelkie inne elementy nie ujęte powyżej, ale konieczne do wykonania prac. Wypisać poniżej: |  |  |  | 0
0
2.6 |  |  |  |  | 0
2.7 |  |  |  |  | 0
2.8 |  |  |  |  | 0
2.9 |  |  |  |  | 0
0
| PODSUMOWANIE SEKCJI | 2. |  |  | 0
3. | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.1 | Rurociągi PE-RT/Al./PE-RT + izolacja W tym: 16x2,0 20x2,0 25x2,5 32x3,0 40x3,5 50x4,0 63x4,5 | 1145 | mb |  | 0
3.2 | Rurociągi stalowe spawane (instalacja gazowa) W tym: DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 | 15 | mb |  | 0
3.3 | Grzejniki płytowe zintegrowane z zasilaniem dolnym, z wkładką zaworową i odpowietrznikiem, wyposażone w odpowiednie głowice termostatyczne, oraz zawory przyłączeniowe do grzejników dolnozasilanych, oraz zestawy montażowe. | 68 | szt. |  | 0
3.4 | Aparaty grzewczo wentylacyjne: Wentylator 3-biegowy, zawór regulacyjny 3-drogowy. | 8 | szt. |  | 0
3.5 | Kaskada kotłów o mocy 250kW Kotły kondensacyjne wiszące z modulowanym palnikiem, sprawność znormalizowana (przy 75/60) 106% Zgodne z Ecodesign 2020 | 1 | kpl. |  | 0
3.6 | Sprzęgło hydrauliczne | 1 | kpl. |  | 0
3.7 | Naczynie wzbiorcze | 1 | kpl. |  | 0
3.8 | rozdzielacz | 1 | kpl. |  | 0
3.9 | Zespół pompowy zasilający zasobnik c.w.u. | 1 | kpl. |  | 0
3.10 | Zespół pompowy zasilający instalację c.t. | 1 | kpl. |  | 0
3.11 | Zespół pompowy zasilający instalację c.o. | 1 | kpl. |  | 0
3.12 | System odprowadzenia spalin dla zastosowanych kotłów | 1 | kpl. |  | 0
3.13 | System detekcji gazu w kotłowni wraz z zaworem MAG (komplet czujników z centralką detekcyjną, sygnalizatorem optyczno- akustycznym, oraz zaworem szybkozamykającym) | 1 | kpl. |  | 0
3.14 | Próba szczelności | 1 | kpl. |  | 0
| Wszelkie inne elementy nie ujęte powyżej, ale konieczne do wykonania prac. Wypisać poniżej: |  |  |  | 0
0
3.15 |  |  |  |  | 0
3.16 |  |  |  |  | 0
3.17 |  |  |  |  | 0
3.18 |  |  |  |  | 0
0
| PODSUMOWANIE SEKCJI | 3. |  |  | 0
4. | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
4.1 | rurociagi kanalizacji sanitarnej PVC-U200 | 55.5 | mb |  | 0
4.2 | Studnia betonowa DN 1000 | 2 | szt. |  | 0
wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
4.3 | Rurociagi kanalizacji sanitarnej - część podposadzkowa DN200 | 350 | mb |  | 0
4.4 | Rurociagi kanalizacji sanitarnej - piony i podejścia | 387 | mb |  | 0
0
| Wszelkie inne elementy nie ujęte powyżej, ale konieczne do wykonania prac. Wypisać poniżej: |  |  |  | 0
0
4.5 |  |  |  |  | 0
4.6 |  |  |  |  | 0
4.7 |  |  |  |  | 0
4.8 |  |  |  |  | 0
0
| PODSUMOWANIE SEKCJI | 4. |  |  | 0
5. | INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
| zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej |  |  |  | 0
5.1 | Rurociagi PP-SN8 DN300 | 228 | m3 |  | 0
5.2 | Rurociagi PP-SN8 DN200 | 37 | mb |  | 0
5.3 | Studnia betonowa DN1000 | 10 | szt. |  | 0
5.4 | Separator substancji ropopochodnych, lamelowy | 1 | kpl. |  | 0
5.5 | Osadnik | 1 | kpl. |  | 0
5.6 | Wpust uliczny D400 | 6 | kpl. |  | 0
5.7 | Odwodnienie liniowe D400 | 17 | mb |  | 0
5.8 | Zbiornik odparowujacy 300 m3 | 1 | kpl. |  | 0
| wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej |  |  |  | 0
5.9 | Rurociagi Kanalizacji Deszczowej | 144 | m |  | 0
0
| Wszelkie inne elementy nie ujęte powyżej, ale konieczne do wykonania prac. Wypisać poniżej: |  |  |  | 0
0
5.10 |  |  |  |  | 0
5.11 |  |  |  |  | 0
5.12 |  |  |  |  | 0
5.13 |  |  |  |  | 0
0
| PODSUMOWANIE SEKCJI | 5. |  |  | 0
6. | INSTALACJA WENTYLACJI
6.1 | Centrala AHU1 komplet z automatyką i materiałami montażowymi: Atest higieniczny PZH, centrala zgodna z VDI 6022 Part1: 2011-07, oraz ERP 2020 | 1 | kpl. |  | 0
6.2 | Centrala AHU2 komplet z automatyką i materiałami montażowymi: Atest higieniczny PZH, centrala zgodna z VDI 6022 Part1: 2011-07, oraz ERP 2020 | 1 | kpl. |  | 0
6.3 | Centrala AHU3 komplet z automatyką i materiałami montażowymi: Atest higieniczny PZH, centrala zgodna z VDI 6022 Part1: 2011-07, oraz ERP 2020 | 1 | kpl. |  | 0
6.4 | Wentylatory dachowe na podstawach dachowych tłumiących | 6 | kpl. |  | 0
6.5 | Kanały wentylacyjne+ izolacja (systemy ogólne)- kanały o przekroju prostokątnym o obwodzie przekroju do 6m, oraz okrągłym w zakresie średnic Dn100 DN125 DN160 DN200 DN250 DN315 Oraz kanałów elastycznych (flex) w zakresie średnic: Dn100 DN125 DN160 DN200 DN250 DN315 | 791 | mb |  | 0
6.6 | Kanały wentylacyjne+ izolacja (systemy sanitarne)- kanały o przekroju okrągłym w zakresie średnic Dn100 DN125 DN160 DN200 DN250 DN315 Oraz kanałów elastycznych (flex) w zakresie średnic: Dn100 DN125 DN160 DN200 DN250 DN315 | 125 | mb |  | 0
6.7 | Nawiewniki dalekiego zasięgu | 14 | szt. |  | 0
6.8 | Kraty stalowe prostokątne | 33 | szt. |  | 0
6.9 | Anemostaty nawiewne. | 48 | szt. |  | 0
6.10 | Kraty rastrowe wywiewne | 42 | szt. |  | 0
6.11 | Zawory wentylacyjne wywiewne | 38 | szt. |  | 0
0
| Wszelkie inne elementy nie ujęte powyżej, ale konieczne do wykonania prac. Wypisać poniżej: |  |  |  | 0
0
6.12 |  |  |  |  | 0
6.13 |  |  |  |  | 0
6.14 |  |  |  |  | 0
6.15 |  |  |  |  | 0
0
| PODSUMOWANIE SEKCJI | 6. |  |  | 0
7. | INSTALACJA KLIMATYZACJI
7.1 | Klimatyzator kanałowy split- chłodzenie hali- jedynie należy wykonać okablowanie + materiały montażowe w zakresie części biurowej zakańczając za ścianą oddzielenia pożarowego bez rozprowadzenia na hali (bez agregatu, jednostki wewnętrznej i automatyka): Qn=56kW Hałas 51/53/55/56/57/58/59dB | 1 | kpl. |  | 0
7.2 | System multisplit dla biur na 1 piętrze- komplet agregat+ jednostki wewnętrzne naścienne i kasetonowe + automatyka + okablowanie + materiały montażowe: EER=3,53; COP 3,66 | 2 | kpl. |  | 0
7.3 | System split dla biur na 2 piętrze - komplet agregat+ jednostka wewnętrzna kasetonowa + automatyka +należy wykonać okablowanie + materiały montażowe (bez agregatu, jednostek wewnętrznych kasetonowych i automatyki ): EER=3,25; COP 3,7 | 1 | kpl. |  | 0
7.4 | System split dla serwerowni- komplet agregat+ jednostka wewnętrzna naścienna + automatyka do pracy redundantnej + okablowanie + materiały montażowe: EER=3,25; COP 3,7 | 2 | kpl. |  | 0
7.5 | Agregat skraplający dla centrali AHU1- komplet agregat+ zawory rozprężne + automatyka + okablowanie + materiały montażowe | 1 | kpl. |  | 0
7.6 | Agregat skraplający dla centrali AHU2- komplet agregat+ zawory rozprężne + automatyka + okablowanie + materiały montażowe | 1 | kpl. |  | 0
7.7 | Orurowanie chłodnicze- rury miedziane w zakresie średnic: Ø41,3 Ø34,9 Ø31.8 Ø28.6 Ø22.2 Ø19.1 Ø15.9 Ø12.7 Ø9.53 Ø6.35 | 1 | kpl. |  | 0
7.8 | Instalacja odprowadzenia skroplin w zakresie średnic: PP32 PP40 PP50 PP63 | 1 | kpl. |  | 0
0
| Wszelkie inne elementy nie ujęte powyżej, ale konieczne do wykonania prac. Wypisać poniżej: |  |  |  | 0
0
7.9 |  |  |  |  | 0
7.10 |  |  |  |  | 0
7.11 |  |  |  |  | 0
7.12 |  |  |  |  | 0
0
| PODSUMOWANIE SEKCJI | 7. |  |  | 0
8. | PRZYŁĄCZA
8.1 | Przyłącze wody | 1 | kpl. |  | 0
8.2 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej | 1 | kpl. |  | 0
0
| Wszelkie inne elementy nie ujęte powyżej, ale konieczne do wykonania prac. Wypisać poniżej: |  |  |  | 0
0
8.3 |  |  |  |  | 0
8.4 |  |  |  |  | 0
8.5 |  |  |  |  | 0
8.6 |  |  |  |  | 0
0
| PODSUMOWANIE SEKCJI | 8. |  |  | 0
PODSUMOWANIE SEKCJI III - ROBOTY SANITARNE
1 | INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CWU, CYRKUJACJI |  |  |  | 0
2 | INSTALACJA GAZU |  |  |  | 0
3 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA |  |  |  | 0
4 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ |  |  |  | 0
5 | INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ |  |  |  | 0
6 | INSTALACJA WENTYLACJI |  |  |  | 0
7 | INSTALACJA KLIMATYZACJI |  |  |  | 0
8 | PRZYŁĄCZA |  |  |  | 0
| ROBOTY SANITARNE DO GŁÓWNEGO PODSUMOWANIA: |  |  |  | 0

## ROBOTY ELEKTRYCZNE
|  | Ilość | J.m. | Cena jedn. [PLN/j.m.] | Wartość [PLN]
IV | ROBOTY ELEKTRYCZNE
Informacja: Wszelkie wskazane w zestawieniu materiały zostały opisane w projekcie budowlanym a w szczególności w suplemencie doszczeguławiającym standardy wykończenia. Ilości podane w niniejszym dokumencie przez Zamawiającego należy traktować jako szacunkowe. Za ustalenie prawidłowych ilości robót przedstawianych w Rozbiciu Kwoty Kontraktowej oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada Wykonawca. Wszystkie elementy prac budowlanych składające się na Roboty zgodnie z Umową i obowiązującymi wymaganiami prawnymi powinny zostać wycenione przez Oferenta w odpowiedniej sekcji Rozbicia Kwoty Kontraktowej. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania otrzymanego zapytania oraz obejmować wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez wykonawcę przychodu z tytułu niniejszego zamówienia jak również koszty usług nieujętych w dokumentacji, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia
1 | ZEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1.1 | Kabel YAKXS 4x240mm2 | 350 | mb |  | 0
1.2 | Rura ochronna DVK 160 na uchwytach/w ziemi | 370 | mb |  | 0
1.3 | Stacja zewnętrzna ładowania samochodów - słupkowe ładowarki samochodowe wyposażonymi w podwójne gniazda , minimum 11kW, 16A, 3 fazy każda | 2 | szt. |  | 0
1.4 | Złącze kablowe dla punktu ładowania samochodów | 2 | szt. |  | 0
0
| Wszelkie inne elementy nie ujęte powyżej, ale konieczne do wykonania prac. Wypisać poniżej: |  |  |  | 0
0
1.5 |  |  |  |  | 0
1.6 |  |  |  |  | 0
1.7 |  |  |  |  | 0
1.8 |  |  |  |  | 0
0
| PODSUMOWANIE SEKCJI | 1 |  |  | 0
2 | INSTALACJA UZIEMIAJĄCA - OGDROMOWA
2.1 | Bednarka Fe/Zn 30x4mm | 370 | mb |  | 0
2.2 | Drut Fe/Zn 8mm wraz z uchwytami - zwody poziome | 620 | mb |  | 0
2.3 | Drut Fe/Zn 8mm wraz z uchwytami - przewody odprowadzające pionowe | 180 | mb |  | 0
2.4 | Rura odgromowa 20/14 szara | 180 | mb |  | 0
2.5 | Puszka pod uziemienie wraz z złączem kontrolnym | 12 | kpl. |  | 0
2.6 | Maszt odgromowy wolnostojący H=2500mm fi18 | 8 | kpl. |  | 0
2.7 | Miejscowa szyna wyrównawcza MSU | 50 | szt. |  | 0
2.8 | Przewód LgYżo 10mm2 | 280 | mb |  | 0
2.9 | Przewód LgYżo 4mm2 | 370 | mb |  | 0
0
| Wszelkie inne elementy nie ujęte powyżej, ale konieczne do wykonania prac. Wypisać poniżej: |  |  |  | 0
0
2.10 |  |  |  |  | 0
2.11 |  |  |  |  | 0
2.12 |  |  |  |  | 0
2.13 |  |  |  |  | 0
0
| PODSUMOWANIE SEKCJI | 2 |  |  | 0
3 | WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
3.1 | Przewód YDYżo 5x4mm2 | 480 | mb |  | 0
3.2 | Przewód YDYżo 5x6mm2 | 410 | mb |  | 0
3.3 | Przewód YDYżo 5x10mm2 | 220 | mb |  | 0
3.4 | Kabel YKYżo 3x2,5mm2 | 2500 | mb |  | 0
3.5 | Kabel YKYżo 5x2,5mm2 | 1250 | mb |  | 0
3.6 | Kabel YKYżo 5x1,5mm2 | 520 | mb |  | 0
3.7 | Kabel YKYżo 5x4mm2 | 550 | mb |  | 0
3.8 | Kabel YKYżo 5x6mm2 | 450 | mb |  | 0
3.9 | Kabel YKYżo 5x10mm2 | 250 | mb |  | 0
3.10 | Kabel YKYżo 5x16mm2 | 580 | mb |  | 0
3.11 | Kabel YKYżo 5x25mm2 | 180 | mb |  | 0
3.12 | Kabel YKYżo 5x50mm2 | 50 | mb |  | 0
3.13 | Kabel YKY 1x240mm2 | 120 | mb |  | 0
3.14 | Przewód HDGs 3x2,5mm2 | 720 | mb |  | 0
3.15 | Przewód FLAME-X NHXH 5x10mm2 | 20 | mb |  | 0
3.16 | Korytko kablowe metalowe EI90 100x50mm z uchwyatami montażowymi EI90 | 1400 | mb |  | 0
3.17 | Puszka podłogowa 235x237 dla montażu 10 gniazd modułowych w puszce zamontować: 6x Gniazdo modułowe 45x45 DATA 250V, 16A, 2x Gniazdo modułowe 45x45 250V, 16A, 4x Gniazdo komputerowe 45x22,5 RJ45 kat.6 ekranowane | 10 | kpl. |  | 0
3.18 | Gniazdo p/t IP20 | 190 | szt. |  | 0
3.19 | Gniazdo p/t z kluczem DATA IP20 | 210 | szt. |  | 0
3.20 | Gniazdo p/t hermetyczne IP44 | 139 | szt. |  | 0
3.21 | Złącze p.poż z wył. p.poż komplet | 1 | szt. |  | 0
3.22 | Tablica bezpieecznikwa TG/TABLICA GŁÓWNA/ komplet | 1 | kpl. |  | 0
3.23 | Tablica bezpieecznikwa TBK /KOTŁOWNIA/ komplet | 1 | kpl. |  | 0
3.24 | Tablica bezpieecznikwa TB+TK (POWIERZCHNIA BIUROWA PIĘTRO I) komplet | 1 | kpl. |  | 0
3.25 | Tablica bezpieecznikwa TB+TK (POWIERZCHNIA BIUROWA PIĘTRO II) komplet | 1 | kpl. |  | 0
3.26 | Tablica bezpieecznikwa TBW Wentylacja | 1 | kpl. |  | 0
3.27 | Przysk czerwony p.poż IP55 | 5 | szt. |  | 0
0
| Wszelkie inne elementy nie ujęte powyżej, ale konieczne do wykonania prac. Wypisać poniżej: |  |  |  | 0
0
3.29 |  |  |  |  | 0
3.30 |  |  |  |  | 0
3.31 |  |  |  |  | 0
3.32 |  |  |  |  | 0
0
| PODSUMOWANIE SEKCJI | 3 |  |  | 0
4 | WEWNĘTRZNA INSTALACJA OSWIETLENIA
4.1 | Studzienka rewizyjna 600mm | 7 | szt. |  | 0
4.2 | Oprawa oświetleniowa ozn 1 | 11 | szt. |  | 0
4.3 | Oprawa oświetleniowa ozn 2 | 30 | szt. |  | 0
4.4 | Oprawa oświetleniowa ozn 3 | 55 | szt. |  | 0
4.5 | Oprawa oświetleniowa ozn 4 | 27 | szt. |  | 0
4.6 | Oprawa oświetleniowa ozn 5 | 68 | szt. |  | 0
4.7 | Oprawa oświetleniowa ozn 6 | 55 | szt. |  | 0
4.8 | Oprawa oświetleniowa ozn 7 | 40 | szt. |  | 0
4.9 | Oprawa oświetleniowa ozn 8 | 12 | szt. |  | 0
4.10 | Oprawa oświetleniowa ozn 9 | 14 | szt. |  | 0
4.11 | Oprawa oświetleniowa ozn 11 | 15 | szt. |  | 0
4.12 | Oprawa oświetleniowa ozn 12 | 4 | szt. |  | 0
4.13 | Łącznik instalacyjny p/t pojedyńczy IP20 | 16 | szt. |  | 0
4.14 | Łącznik instalacyjny p/t podwójny IP20 | 28 | szt. |  | 0
4.15 | Łącznik instalacyjny p/t schodowy IP20 | 20 | szt. |  | 0
4.16 | Łącznik instalacyjny p/t krzyżowy IP20 | 10 | szt. |  | 0
4.17 | Łącznik instalacyjny p/t pojedyńczy IP44 | 20 | szt. |  | 0
4.18 | Łącznik instalacyjny p/t podwójny IP44 | 14 | szt. |  | 0
4.19 | Czujnik ruchu sufitowy 360st. IP44 | 42 | szt. |  | 0
4.20 | Kaseta sterująca oświetleniem HALI | 10 | szt. |  | 0
0
| Wszelkie inne elementy nie ujęte powyżej, ale konieczne do wykonania prac. Wypisać poniżej: |  |  |  | 0
0
4.22 |  |  |  |  | 0
4.23 |  |  |  |  | 0
4.24 |  |  |  |  | 0
4.25 |  |  |  |  | 0
0
| PODSUMOWANIE SEKCJI | 4 |  |  | 0
5 | WEWNĘTRZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
5.1 | Oprawa oświetleniowa awaryjna ozn "AW" | 5 | szt. |  | 0
5.2 | Oprawa oświetleniowa awaryjna ozn "AW1" | 36 | szt. |  | 0
5.3 | Oprawa oświetleniowa awaryjna ozn "AW2" | 28 | szt. |  | 0
5.4 | Oprawa oświetleniowa awaryjna ozn "AW3" | 16 | szt. |  | 0
5.5 | Oprawa oświetleniowa ewakuacyjna z piktogramem | 34 | szt. |  | 0
5.6 | Oprawa oświetleniowa ewakuacyjna z piktogramem hermetyczna IP65 | 12 | szt. |  | 0
0
| Wszelkie inne elementy nie ujęte powyżej, ale konieczne do wykonania prac. Wypisać poniżej: |  |  |  | 0
0
5.7 |  |  |  |  | 0
5.8 |  |  |  |  | 0
5.9 |  |  |  |  | 0
5.10 |  |  |  |  | 0
0
| PODSUMOWANIE SEKCJI | 5 |  |  | 0
6 | INSTALACJE INFORMATYCZNE I LAN
Uwaga: Okablowanie ujęto w sekcji 14
6.1 | Studnia teletechniczna SK-1 | 1 | kpl |  | 0
6.2 | Przewód HDMI z końcówkami 10m komplet | 3 | kpl |  | 0
0
| Wszelkie inne elementy nie ujęte powyżej, ale konieczne do wykonania prac. Wypisać poniżej: |  |  |  | 0
0
6.5 |  |  |  |  | 0
6.6 |  |  |  |  | 0
6.7 |  |  |  |  | 0
6.8 |  |  |  |  | 0
0
| PODSUMOWANIE SEKCJI | 6 |  |  | 0
7 | INSTALACJA DOMOFONOWA
Uwaga: Okablowanie ujęto w sekcji 14
7.1 | Zestaw domofonowy brama wjazd komplet | 1 | kpl. |  | 0
7.2 | Zestaw domofonowy brama wyjazd komplet | 1 | kpl. |  | 0
7.3 | Zestaw domofonowy stróżówka komplet | 1 | kpl. |  | 0
7.4 | Zestaw domofonowy sekretariat komplet | 1 | kpl. |  | 0
0
| Wszelkie inne elementy nie ujęte powyżej, ale konieczne do wykonania prac. Wypisać poniżej: |  |  |  | 0
0
7.5 |  |  |  |  | 0
7.6 |  |  |  |  | 0
7.7 |  |  |  |  | 0
7.8 |  |  |  |  | 0
0
| PODSUMOWANIE SEKCJI | 7 |  |  | 0
8 | INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU
Uwaga: Okablowanie ujęto w sekcji 14
0
| Wszelkie inne elementy nie ujęte powyżej, ale konieczne do wykonania prac. Wypisać poniżej: |  |  |  | 0
0
8.1 |  |  |  |  | 0
8.2 |  |  |  |  | 0
8.3 |  |  |  |  | 0
8.4 |  |  |  |  | 0
0
| PODSUMOWANIE SEKCJI | 8 |  |  | 0
9 | INSTALACJA ALARMOWA
Uwaga: Okablowanie ujęto w sekcji 14
9.1 | centrala alarmowa | 1 | kpl. |  | 0
9.2 | zabezpieczenie okien w postaci kontraktonów | 1 | kpl. |  | 0
9.3 | zabezpieczenie klatki schodowej | 1 | kpl. |  | 0
9.4 | zabezpieczenie wejścia do budynku | 1 | kpl. |  | 0
0
| Wszelkie inne elementy nie ujęte powyżej, ale konieczne do wykonania prac. Wypisać poniżej: |  |  |  | 0
0
9.5 |  |  |  |  | 0
9.6 |  |  |  |  | 0
9.7 |  |  |  |  | 0
9.8 |  |  |  |  | 0
0
| PODSUMOWANIE SEKCJI | 9 |  |  | 0
10 | INSTALACJA CCTV
Uwaga: Okablowanie ujęto w sekcji 14
0
| Wszelkie inne elementy nie ujęte powyżej, ale konieczne do wykonania prac. Wypisać poniżej: |  |  |  | 0
0
10.1 |  |  |  |  | 0
10.2 |  |  |  |  | 0
10.3 |  |  |  |  | 0
10.4 |  |  |  |  | 0
0
| PODSUMOWANIE SEKCJI | 10 |  |  | 0
11 | INSTALACJA WYKRYWANIA ORAZ SYGNALIZACJI POŻARU SAP
11.1 | kompletna instalacja wykrywania oraz sygnalizacji pożaru SAP obejmujaca cały budynek zawierająca m.in.: Centralka sygnalizacji pożarowej CSP SAP Zasilacz pożarowy Zestaw akumulatorowy dla instalcaji SAP Czujka ciepła, uniwersalna Czujka optyczna dymu Czujka uniwersalna optyczna Czujka wielodetektorowa dymu i ciepła Element wejściowy Element kontrolno-sterujący Gniazdo pod czujki Przewód HDGs 3x1,5mm2 Przewód HDGs 3x2,5mm2 Przewód HDGs 4x1,0mm2 Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, prostokątna, z bezpiecznikiem dla sygnalizatora systemu SAP Ręczny ostrzegacz pożarowy wewnętrzny Ręczny ostrzegacz pożarowy zewnętrzny Rura ochronna karbowana fi16 z uchwytami Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny IP66 Sygnalizator akustyczny adresowalny z gniazdem i izolatorem zwarć Masa ogniochronna pęczniejąca uszczelniająca | 1 | kpl. |  | 0
0
| Wszelkie inne elementy nie ujęte powyżej, ale konieczne do wykonania prac. Wypisać poniżej: |  |  |  | 0
0
11.2 |  |  |  |  | 0
11.3 |  |  |  |  | 0
11.4 |  |  |  |  | 0
11.5 |  |  |  |  | 0
0
| PODSUMOWANIE SEKCJI | 11 |  |  | 0
12 | INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
12.1 | Zestaw fotowoltaiczny 21,78kW, 66 sztuk modułów monokrystalicznych o mocy 330Wp, kabel solarny 1000V, 6mm2, Inwerter trójfazowy, maksymalna moc generatora - 22000W, okablowanie po stronie AC typu YLYżo 5x10mm2, ograniczniki przepięć komplet | 1 | kpl. |  | 0
0
| Wszelkie inne elementy nie ujęte powyżej, ale konieczne do wykonania prac. Wypisać poniżej: |  |  |  | 0
0
12.2 |  |  |  |  | 0
12.3 |  |  |  |  | 0
12.4 |  |  |  |  | 0
12.5 |  |  |  |  | 0
0
| PODSUMOWANIE SEKCJI | 12 |  |  | 0
13 | INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
13.1 | Centrala oddymiania wraz akumalorami | 2 | kpl. |  | 0
13.2 | Czujka dymu /oddymianie kaltek schodowych/ | 180 | mb |  | 0
13.3 | Przewód HDGs 3x2,5mm2 | 150 | mb |  | 0
13.4 | Przewód HTKSH (PH90) 3x2x0,8mm2 | 70 | mb |  | 0
13.5 | Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 | 120 | mb |  | 0
13.6 | Przycisk oddymiania + przewietrzanie | 2 | szt. |  | 0
13.7 | Przycisk oddymiania | 4 | szt. |  | 0
13.8 | Siłownik awaryjny klapa oddymiająca | 4 | szt. |  | 0
13.9 | Siłownik awaryjny drzwi napowietrzjące | 2 | szt. |  | 0
13.10 | Stacja pogodowa dla systemu oddymiania | 2 | szt. |  | 0
0
| Wszelkie inne elementy nie ujęte powyżej, ale konieczne do wykonania prac. Wypisać poniżej: |  |  |  | 0
0
13.11 |  |  |  |  | 0
13.12 |  |  |  |  | 0
13.13 |  |  |  |  | 0
13.14 |  |  |  |  | 0
0
| PODSUMOWANIE SEKCJI | 13 |  |  | 0
14 | PRZEWODY, KORYTKA, RURY - ŁĄCZNIE DLA WSZYSTKICH ELEMENTÓW - ilości szacunkowe (do zweryfikowania przez oferenta)
14.1 | Przewód YDYżo 3x1,5mm2 | 6400 | mb | 0 | 0
14.2 | Przewód YDYżo 4x1,5mm2 | 1800 | mb | 0 | 0
14.3 | Przewód YDYżo 3x2,5mm2 | 7200 | mb | 0 | 0
14.4 | Przewód YDYżo 5x2,5mm2 | 1750 | mb | 0 | 0
14.5 | Przewód F/FTP kat.6A 4x2xAWG23 | 12750 | mb | 0 | 0
14.6 | Rura ochronna karbowana fi16 z uchywtami | 3550 | mb | 0 | 0
14.7 | Rura ochronna karbowana fi22 z uchywtami | 2450 | mb | 0 | 0
14.8 | Rura ochronna karbowana fi40 z uchywtami | 1350 | mb | 0 | 0
14.9 | Rura ochronna DVK 50 na uchwytach/w ziemi | 2950 | mb |  | 0
14.10 | Rura ochronna DVK 110 na uchwytach/w ziemi | 1850 | mb | 0 | 0
14.11 | Korytko kablowe metalowe 100x50mm z uchwyatami montażowymi | 450 | mb | 0 | 0
14.12 | Korytko kablowe metalowe 200x50mm z uchwyatami montażowymi | 250 | mb | 0 | 0
14.13 | Korytko kablowe metalowe 300x50mm z uchwyatami montażowymi | 1400 | mb | 0 | 0
14.14 | Puszka rozgałęźna IP66 | 70 | szt. | 0 | 0
14.15 | Puszka rozgałęźna IP55 | 150 | szt. | 0 | 0
0
| Wszelkie inne elementy nie ujęte powyżej, ale konieczne do wykonania prac. Wypisać poniżej: |  |  |  | 0
|  | 651 |  |  | 0
14.16 |  |  |  |  | 0
14.17 |  |  |  |  | 0
14.18 |  |  |  |  | 0
14.19 |  |  |  |  | 0
0
| PODSUMOWANIE SEKCJI | 14 |  |  | 0
PODSUMOWANIE SEKCJI IV - ROBOTY ELEKTRYCZNE
1 | ZEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  | 0
2 | INSTALACJA UZIEMIAJĄCA - OGDROMOWA |  |  |  | 0
3 | WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  | 0
4 | WEWNĘTRZNA INSTALACJA OSWIETLENIA |  |  |  | 0
5 | WEWNĘTRZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO |  |  |  | 0
6 | INSTALACJE INFORMATYCZNE I LAN |  |  |  | 0
7 | INSTALACJA DOMOFONOWA |  |  |  | 0
8 | INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU |  |  |  | 0
9 | INSTALACJA ALARMOWA |  |  |  | 0
10 | INSTALACJA CCTV |  |  |  | 0
11 | INSTALACJA WYKRYWANIA ORAZ SYGNALIZACJI POŻARU SAP |  |  |  | 0
12 | INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA |  |  |  | 0
13 | INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH |  |  |  | 0
14 | PRZEWODY, KORYTKA, RURY - ŁĄCZNIE DLA WSZYSTKICH ELEMENTÓW - ilości szacunkowe (do zweryfikowania przez oferenta) |  |  |  | 0
| ROBOTY ELEKTRYCZNE DO GŁÓWNEGO PODSUMOWANIA: |  |  |  | 0

## KOSZTY ZWIĄZANE Z ORGANIZCJĄ
|  | Ilość | J.m. | Cena jedn. [PLN/j.m.] | Wartość [PLN]
V | KOSZTY DODATKOWE ZWIĄZANE Z ORAGNIZACJĄ KONTRAKTU
1 | Projekt wykonawczy | 1 | kpl |  | 0
2 | Ogrodzenie tymczasowe Placu Budowy | 1 | kpl |  | 0
3 | Polisa ubezpieczeniowa zgodnie z umową | 1 | kpl |  | 0
4 | Gwarancja dobrego wykonania | 1 | kpl |  | 0
5 | Koszty organizacji placu budowy | 1 | kpl |  | 0
6 | Obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem operatu powykonawczego | 1 | kpl |  | 0
7 | Przygotowanie dokumentacji powykonawczej | 1 | kpl |  | 0
| KOSZTY DODATKOWE DO GŁÓWNEGO PODSUMOWANIA: |  |  |  | 0

## GŁÓWNE PODSUMOWANIE
V | GŁÓWNE PODSUMOWANIE
NR | NAZWA SEKCJI | Wartość [PLN]
I | ROBOTY BUDOWLANE | 0
1 | ROBOTY ZIEMNE | 0
2 | KONSTRUKCJA ŻELBETOWA | 0
3 | KONSTRUKCJA | 0
4 | PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE | 0
5 | PRZEGRODY WEWNĘTRZNE I ICH WYKOŃCZENIA | 0
6 | POSADZKI I ICH WYKOŃCZENIA | 0
7 | STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA | 0
8 | INNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE | 0
II | ROBOTY DROGOWE I ZEWNĘTRZNE | 0
1 | DROGI I PLACE | 0
2 | WJAZD NA POSESJĘ | 0
3 | WYJAZD Z POSESJI | 0
4 | OGRODZENIE TERENU POSESJI | 0
III | ROBOTY SANITARNE | 0
1 | INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CWU, CYRKUJACJI | 0
2 | INSTALACJA GAZU | 0
3 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | 0
4 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | 0
5 | INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 0
6 | INSTALACJA WENTYLACJI | 0
7 | INSTALACJA KLIMATYZACJI | 0
8 | PRZYŁĄCZA | 0
IV | ROBOTY ELEKTRYCZNE | 0
1 | ZEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA | 0
2 | INSTALACJA UZIEMIAJĄCA - OGDROMOWA | 0
3 | WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA | 0
4 | WEWNĘTRZNA INSTALACJA OSWIETLENIA | 0
5 | WEWNĘTRZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO | 0
6 | INSTALACJE INFORMATYCZNE I LAN | 0
7 | INSTALACJA DOMOFONOWA | 0
8 | INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU | 0
9 | INSTALACJA ALARMOWA | 0
10 | INSTALACJA CCTV | 0
11 | INSTALACJA WYKRYWANIA ORAZ SYGNALIZACJI POŻARU SAP | 0
12 | INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA | 0
13 | INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH | 0
14 | PRZEWODY, KORYTKA, RURY - ŁĄCZNIE DLA WSZYSTKICH ELEMENTÓW - ilości szacunkowe (do zweryfikowania przez oferenta) | 0
V | KOSZTY DODATKOWE ZWIĄZANE Z ORAGNIZACJĄ KONTRAKTU | 0
1 | Projekt wykonawczy | 0
2 | Polisa ubezpieczeniowa zgodnie z umową | 0
3 | Gwarancja dobrego wykonania | 0
4 | Koszty organizacji placu budowy | 0
5 | Obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem operatu powykonawczego | 0
6 | Przygotowanie dokumentacji powykonawczej | 0
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ | 0