# ZAPYTANIE OFERTOWE

do projektu:

Innowacyjna technologia wytwarzania drzwi zewnętrznych drewnianych poprawiająca parametry użytkowe gotowego wyrobu

Przedmiotem	zamówienia	jest	dostaw Kotła grzewczego

ZAMAWIAJĄCY:

Producent Drzwi "BARAŃSKI" Spółka Jawna Ignacy Barański i Zbigniew Barański Babięty Wielkie 54,

14-240 Babięty Wielkie

e mail:

tel:

# ADRES INWESTYCJI:

Wielkie 54,

14-240 Babięty Wielkie

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kabiny lakiernicze z systemem nawilżania i z suszarniami

Kod CPV 42924300-2 Urządzenia natryskowe

3 szt. kompletnych kabin lakierniczych.

Kompletna kabina lakiernicza składa się z następujących podzespołów: - lakiernie z odciągiem podłogowym i nawiewem sufitowym oraz z - wymiennikiem ciepła i centralą nawiewną - Ściana lakiernicza - System nawilżania Kabina lakiernicza powinna posiadać parametry nie gorsze niż: - wydajność: 20 kompletnych drzwi dziennie - Wymiary maksymalne: 2700 x 2000 mm - Wymiary średnie: 900 x 2100 mm - prędkość malowania: do 3 m/min - Czas pasywacji: do 40 minut - Czas suszenia: do 2,5 godzin

Lakiernia podkład nr 1 -odciąg podłogowy 5000x5000 -nawiew 4680 x 4800 -panelowy wymiennik ciepła -centrala nawiewna -moc grzewcza 299 kw -strumień objętości przepływu powietrza 24 000 m3 -silnik 7,5 kw z falownikiem

Lakiernia międzywarstwa nr 2 -odciąg podłogowy 5000x5000 -nawiew 4680 x 4800 -panelowy wymiennik ciepła -centrala nawiewna -moc grzewcza 299 kw -strumień objętości przepływu powietrza 24 000 m3 -silnik 7,5 kw z falownikiem

Lakiernia nawierzchnia nr 3 -odciąg podłogowy 5000x5000 -nawiew 4680 x 4800 -panelowy wymiennik ciepła -centrala nawiewna -moc grzewcza 299 kw -strumień objętości przepływu powietrza 24 000 m3 -silnik 7,5 kw z falownikiem

Suszarnia podkład 1a i międzywarstwa 2a -wyrzutnia dachowa -czerpnia -przepustnica -centrala nawiewna z nagrzewnicą, moc grzewcza 299 kw

Suszarnia nawierzchnia 3a -wyrzutnia dachowa -czerpnia -przepustnica -centrala nawiewna z nagrzewnicą, moc grzewcza 250 kw

# TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:

Oferta powinna być ważna nie krócej niż 30 dni od daty złożenia.

# ZAKRES UMOWY Z DOSTAWCĄ:

  - Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

  - Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Data wykonania umowy: najpóźniej do    30.12.2023              r.,

  - Gwarancja:

    - usługi: 60 miesięcy

    - urządzenia: zgodnie z gwarancją producenta.

# WARUNKI ZMIANY UMOWY:

- Zamawiający dopuszcza ewentualną możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach

, a także:

  - Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:

- zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków projektu

- zmiany umówionego zakresu robót - w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności   lub   techniczno   -   ekonomicznej   zasadności   zastosowania   materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności zastosowania rozwiązań równoważnyc

wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych, ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych.

  - Zmiany dotyczące terminu realizacji zadania:

- w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy; Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego.

- W przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.) Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego.

- W przypadku zmiany dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany; Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz dostosowanie się Wykonawcy do wprowadzonych zmian. Przesunięcie terminu może objąć czas dokonywania zmian w dokumentacji oraz czas niezbędny do pozyskania przez wykonawcę stosownych zasobów (wynikających ze zmian) do dalszego wykonywania prac.

- w przypadku innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca; Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca.

- W przypadku przedłużającej się niniejszej procedury ofertowej i wyboru Wykonawcy; Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy procedura udzielenia zamówienia ulegnie przedłużeniu ponad pierwotnie planowany czas w wyniku zmiany zapisów zapytania, wydłużenia terminu składania ofert oraz przedłużania się terminu podpisania umowy z Wykonawcą.

- Odstąpienie od umowy.

Wykonawca nie może odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia od wykonania umowy grożą wysokie sankcje określone w umowie. Zamawiający (Inwestor) może odstąpić od umowy   w   przypadku   gdy   Wykonawca   zaniedbuje   obowiązki,   nie   wywiązuje   się z harmonogramu prac lub np. Wykonawca narusza w sposób znaczący BHP.

# PŁATNOŚCI:

Zamawiający dopuszcza płatności zaliczkowe i częściowe. Płatność końcowa po podpisaniu końcowego protokołu odbioru na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT.

# WYKLUCZENIA :

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi   w   imieniu   Zamawiającego   czynności   związane   z   przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a Oferentem , polegające w szczególności na: -

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

- Oferta powinna zawierać wszelkie informację potrzebne do złożenia:

- oferty załącznik nr 1

- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, zgodnie ze wzorem stanowiącym

- Specyfikację techniczna przedmiotu zamówienia (DTR) z której wynika będzie spełnienie wymogów technicznych przedmiotu zamówienia

# MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  - Oferta powinna zostać dostarczona za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

Do dnia 15.07.2022. do godz. 23.00

.

- KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB NADAWANIA PUNKTACJI: Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium: cena, przypisując mu znaczenie:

100% (waga: 100)

Cena: porównana zostanie cena netto oferty

- najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt;

- najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt;

- ZAŁĄCZNIKI:

załacznik nr 1 Formularz ofertowy

załacznik nr 2 oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym

załacznik nr 3 ZAPYTANIE OFERTOWE