Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2022-34184-113958

Przedmiot zamówienia

W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w opisie przedmiotu zamówienia nazwami konkretnych producentów, nazwami konkretnych produktów, znakami towarowymi, patentami czy pochodzeniem, należy je traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia – mają one charakter orientacyjny, przybliżający wymagania, których nie można było opisać przy użyciu dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W każdym przypadku dopuszcza się użycie produktu równoważnego, który spełni standardy jakościowe, parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia oraz funkcji i walorów użytkowych produktu wskazanego z nazwy, które to wymagania są przedstawione w Zapytaniu ofertowym.

| ZESTAWIENIE I SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW ELEKTROINSTALACYJNYCH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poz. zamó-wienia | MATERIAŁ |  |  |  |  |  |
| STACJA TRANSFORMATOROWA – ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (cena oferty) | Waluta PLN/EUR |  |
|  | bednarka ocynkowana FeZn 40x5mm | m | 208.0000 |  |  |  |  |
|  | folia kablowa czerwona | m | 96.7200 |  |  |  |  |
|  | głowica POLT-24D/1XI-L12A | szt. | 9.0000 |  |  |  |  |
|  | głowica POLT-24D/1XO-L12A | szt. | 3.0000 |  |  |  |  |
|  | kabel XRUHAKXS 120/50mm2 20kV | m | 152.8800 |  |  |  |  |
|  | kabel XRUHAKXS 70/25mm2 20kV | m | 21.2000 |  |  |  |  |
|  | kabel YKSX 1x240 | mb | 64.0000 |  |  |  |  |
|  | ogranicznik przepięć typu AZBD 222 z wskaźnikiem przepalenia | szt. | 3.0000 |  |  |  |  |
|  | opaski kablowe Oki | szt. | 22.9800 |  |  |  |  |
|  | rozdzielnica pomiarowa TP-1 NN kpl. (rozdzielnica pomiarowa NN, układ pomiarowy, licznik, UPS zasilania gwarantowanego obwodów wtórnych, przewody pomiarowe, zamek) | szt. | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | rozdzielnica SN 4P w układzie L-P-T-T ROTOB-LOK SF lub UNISEC kpl. (rozdzielnica SN, przekładniki prądowe, wkładki bezpiecznikowe, SN) | szt | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | transformator żywiczny 1000kVA 15,75/0,42kV | szt. | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | trójpalczatka termokurczliwa | szt. | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | uchwyt kabla 15kV na słup E | szt. | 4.0000 |  |  |  |  |
|  | uchwyt kabla 15kV w budynku | szt. | 12.0000 |  |  |  |  |
|  | uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU | szt. | 12.0000 |  |  |  |  |
|  | uchwyty rury BE 160 na słup E | szt. | 3.0000 |  |  |  |  |
|  | wentylator do chłodzenia transformatora | szt. | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | wyposażenie BHP i ppoż, dywanik elektroizolacyjny, chodnik elektroizolacyjny, ekawice elektroizolacyjne, uziemiacz, apteczka, koc gaśniczy, gaśnice, tabliczki ostrzegawcze, szafka do przechowywania osprzęty BHP, instrukcja BHP i pierwszej pomocy, szkolenie- kpl | szt. | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | zabezpieczenie pomiędzy rozdzielnicą SN a NN, siatki, osłony zabezpieczające | szt. | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | zabezpieczenie przed dotykiem bezpośrednim transformatora, siatki, osłony zabezpieczające | szt. | 1.0000 |  |  |  |  |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA BUDYNEK PRODUKCYJNY- ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (cena oferty) | Waluta PLN/EUR |  |
|  | BATERIA KONDENSATORÓW 300kVar dla redukcji mocy biernej indukcyjnej 10 stopniowa, dodatkowo dławik dla redukcji mocy biernej pojemnościowej 3kVar | szt. | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | czujnik ruchu 1200W 360st. IP44 | szt. | 16.0000 |  |  |  |  |
|  | gniazdo 3-faz 32A 5b | szt. | 3.0600 |  |  |  |  |
|  | gniazdo p/t 16A+Z DATA | szt. | 6.1200 |  |  |  |  |
|  | gniazdo p/t 16A+Z | szt. | 20.4000 |  |  |  |  |
|  | gniazdo p/t 16A+Z przesłonami styków | szt. | 25.5600 |  |  |  |  |
|  | kołki rozporowe plastikowe | szt. | 2653.0000 |  |  |  |  |
|  | końcówki kablowe aluminiowe Al. | szt. | 118.4500 |  |  |  |  |
|  | końcówki kablowe miedziane CU | szt. | 18.5400 |  |  |  |  |
|  | koryto kablowe metalowe 300mmx50mm gr. 0,75 | m | 270.000 |  |  |  |  |
|  | uchwyt ścienny do koryta 300 mm | szt. | 230.0000 |  |  |  |  |
|  | kotwa metalowa do betonu fi12 115mm | szt. | 980.0000 |  |  |  |  |
|  | kotwy metalowe fi10 | szt. | 30.8000 |  |  |  |  |
|  | łącznik p/t pojedynczy z klawiszem IP44 | szt. | 23.4600 |  |  |  |  |
|  | łącznik p/t świecznikowy z klawiszem | szt. | 3.0600 |  |  |  |  |
|  | masa ogniowa klasa odporności ogniowej El120 12.5kg | szt. | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | oprawa "PX1" Q LED 225 17W 2460lm 840 OPAL Biały | szt. | 12.0000 |  |  |  |  |
|  | oprawa "PX2" LED 600x600 36W 4320lm 840 MPRM Biały STD | szt. | 9.0000 |  |  |  |  |
|  | oprawa "PX3" LED 600x600 36W 4320lm 840 MPRM Biały STD | szt. | 6.00000 |  |  |  |  |
|  | oprawa "PX4" Q LED 407x407 23W 2850lm 840 Szary STD | szt. | 9.0000 |  |  |  |  |
|  | oprawa "PX5" Q LED 1572X145 85W 11930lm 840 OPAL szary STD | szt. | 12.0000 |  |  |  |  |
|  | oprawa "PX6" Q LED 1572X145 99W 13780lm 840 OPAL szary STD | szt. | 112.0000 |  |  |  |  |
|  | oprawa "PX7" Naświetlacz LED Asym. 385x285x70mm 118W 11750lm 4000K IP66 | szt. | 17.0000 |  |  |  |  |
|  | Oprawa Awaryjna z optyką korytarzową 1W 306lm, IP55. z autotestem "AW4" | szt. | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | Oprawa Awaryjna z optyką ogólną 1W 306lm, IP55 z autotestem "AW3" | szt. | 3.0000 |  |  |  |  |
|  | Oprawa Awaryjna z optyką ogólną 2W 238lm, IP55 z autotestem "AW1" | szt. | 11.0000 |  |  |  |  |
|  | Oprawa Awaryjna z optyką ogólną 3,7W 524lm, IP55 z autotestem "AW2" | szt. | 29.0000 |  |  |  |  |
|  | Oprawa oświetlenia awaryjnego do obniżonych temperatur 2W 204lm, IP65, z autotestem z zestawem montażu na ścianę "AW5" | szt. | 5.0000 |  |  |  |  |
|  | Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowa z piktogramem IP55, 1h z autotestem "EW1" | szt. | 6.0000 |  |  |  |  |
|  | Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowa z piktogramem IP55, 1h z autotestem "EW2" | szt. | 16.0000 |  |  |  |  |
|  | Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowa z piktogramem IP55, 1h z autotestem "EW3" | szt. | 2.0000 |  |  |  |  |
|  | pręt Fe/Zn fi 8mm | m | 613.6000 |  |  |  |  |
|  | przewód Dyżo 4mm2 450/750V | m | 156.0000 |  |  |  |  |
|  | przewód HDGS 4x1.5mm2 | m | 239.2000 |  |  |  |  |
|  | przewód LgYżo 120mm2 450/750V | m | 20.8000 |  |  |  |  |
|  | przewód LgYżo 16mm2 450/750V | m | 436.8000 |  |  |  |  |
|  | przewód N2XH-J 3x1.5mm2 0.6/1zkV (CPR:B2ca-s1,d0,a1) | m | 3177.2000 |  |  |  |  |
|  | przewód N2XH-J 3x2.5mm2 0.6/1zkV (CPR:B2ca-s1,d0,a1) | m | 2288.0000 |  |  |  |  |
|  | przewód N2XH-J 5x2.5mm2 0.6/1zkV (CPR:B2ca-s1,d0,a1) | m | 67.6000 |  |  |  |  |
|  | przewód N2XH-J 5x4mm2 0.6/1zkV (CPR:B2ca-s1,d0,a1) | m | 260.0000 |  |  |  |  |
|  | przewód YAKXS 1x120mm2 | m | 4035.2000 |  |  |  |  |
|  | przewód YAKXS 1x240mm3 | m | 232.9600 |  |  |  |  |
|  | przewód YKYżo 5x16mm3 | m | 72.8000 |  |  |  |  |
|  | przycisk p.poż czerwony IP66 z sygnalizacją | szt. | 6.1200 |  |  |  |  |
|  | puszka fi 60 łączeniowa głęboka | szt. | 93.8401 |  |  |  |  |
|  | puszka pod uziemienie, złącze kontrolne | szt. | 12.0000 |  |  |  |  |
|  | puszka rozgałęźna 5x4mm2 wraz z zaciskami | szt. | 36.7200 |  |  |  |  |
|  | ramka 1x | szt. | 30.6000 |  |  |  |  |
|  | ramka 2x | szt. | 22.4400 |  |  |  |  |
|  | ramka 4x | szt. | 3.0600 |  |  |  |  |
|  | ROZDZIELNICA CIĘCIE szafka wisząca/stojąca IP55 "ozn3" | szt. | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | ROZDZIELNICA FREZARKI OPTIMA szafka wisząco/stojąca IP55 "SZT.ozn.5" | szt. | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | ROZDZIELNICA HOMAG HARB szafka wisząca/stojąca IP55 "ozn.4" | szt. | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | ROZDZIELNICA PRASA szafka wisząca/stojąca IP55 "ozn.7" | szt. | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | ROZDZIELNICA SPRĘŻARKOWNIA szafka wisząca/stojąca IP55 "ozn.2" | szt. | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | RODZIELNICA SZPACHLOWNIA szafka wisząca/stojąca IP55 "ozn.6" | szt. | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | ROZDZIELNICA VENTI-X szafka wisząca/stojąca IP55 "ozn.1" | szt. | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | rura ochronna DVK50 | m | 135.2000 |  |  |  |  |
|  | rura odgromowa 20/14 szara | m | 124.8000 |  |  |  |  |
|  | Tablica 1x4 czerwona wraz z rozłącznikiem 3P 100A/wył. P.poż kotłowni/ | szt. | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB część socjalna rozdzielnica n/t IP44komplet | szt. | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB oświetlenie parter rozdzielnican/t IP44 komplet | szt. | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB oświetlenie przyziemne rozdzielnica n/t IP44 komplet | szt. | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | Tablica bezpiecznikowa TBK /kotłownia/ | szt. | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | TABLICA BEZPIECZNIKOWA TG typu szafa stojąca modułowa w pomieszczeniu rozdzielni nn stacji TRAFO komplet | szt. | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | uchwyt odgromowy prosty | szt. | 564.0000 |  |  |  |  |
|  | uchwyt odgromowy wbijany i kołkiem | szt. | 144.0000 |  |  |  |  |
|  | uchwyt ścienny korytka kablowego 300mm wraz z śrubami montażowymi | szt. | 490.0000 |  |  |  |  |
|  | uchwyty rury fi 18 | szt. | 1560.0000 |  |  |  |  |
|  | złącze odgromowe kontrolne | szt. | 12.0000 |  |  |  |  |
|  | złącze odgromowe krzyżowe | szt. | 30.0000 |  |  |  |  |
|  | złącze odgromowe rynnowe | szt. | 12.0000 |  |  |  |  |
|  | Drut odgromowy fi 8 aluminiowy | mb | 700.0000 |  |  |  |  |
|  | koryto kablowe 50x40 mm gr. 0,5 | mb | 730.0000 |  |  |  |  |
|  | koryto kablowe 100x40 mm gr. 0,5 | mb | 60.0000 |  |  |  |  |
|  | uchwyt typu C sufitowy do koryta 50 mm | szt. | 560.0000 |  |  |  |  |
|  | uchwyt typu C sufitowy do koryta 100 mm | szt | 46.0000 |  |  |  |  |
|  | śruby montażowe koryt | szt. | 1200.0000 |  |  |  |  |
|  | gniazda 3F 5x32A | szt | 14.0000 |  |  |  |  |
|  | gniazda 1 fazowe podwójne hermetyczne 16A | szt | 20.0000 |  |  |  |  |