Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

PRZEDMIAR ROBÓT

Adaptacja i modernizacja pomieszczeń na piętrze 7 Hotelu Konin przy ul. Aleje 1 Maja 13 w Koninie
 w ramach projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży DREWS 
w Koninie” nr RPWP.07.02.02-30-0030/21

| l.p. | opis pozycji | ilość | J.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ROZBIÓRKI |  |  |
| LA | Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: zbrojonych | 7,33 | m3 |
| 2 | zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | 214 | m2 |
| 3 | oczyszczenie i zmycie ręczne podłoża o powierzchni - porowatej | 214 | m2 |
| 4 | samopoziomujące masy szpachlowe typu TERRPLAN - N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładzinę i parkiet - wylewka korygująco-wyrównawcza grub. 2,0 mm | 214 | m2 |
| 5 | wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km: - samochodem ciężarowym skrzyniowym | 7,33 | m3 |
| 6 | transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej z kondygnacji | 183,25 | 100 kg |
| 7 | rynny do gruzu-rozebranie rynny | 35 | m |
| 8 | wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, przy grub. ścian 1/2 cegły | 32,34 | m2 |
| II | WYKOŃCZENIOWY |  |  |
| II.A | Podłoża, posadzki, podłogi |  |  |
| 9 | posadzki z tworzyw sztucznych rulonowych: z warstwą izolacyjną | 200 | m2 |
| II.B | ścianki działowe |  |  |
| 10 | ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym: dwuwarstwowo 100-02 | 58,01 | m2 |
| II.C | tynki i okładziny wewnętrzne |  |  |
| 11 | tynki wewnętrzne jednowarstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego (gładzie) wykonane ręcznie, na ścianach betonowych | 642 | m2 |
| II.D | malowanie |  |  |
| 12 | malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych, dwukrotnie z przygotowaniem i gruntowaniem | 642 | m2 |
| 13 | sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych | 214 | m2 |
| II.E | stolarka drzwiowa i blokady okienne |  |  |
| 14 | drzwi wygłuszające w gabinetach i oddziale oraz drzwi zgodnie z p.poż | 14 | sztuk |
| 15 | blokady w klamkach oraz szyby antywłamaniowe od wewnątrz | 31,5 | m2 |
| II.F | różne pozostałe - łazienki |  |  |

| 16 | przygotowanie podłoża - systemowe uszczelnianie i wyrównywanie powierzchni ścian wraz z systemową warstwą sczepną, przy użyciu zaprawy Rammers Dichtapachtel | 81,4 | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | licowanie ścian i słupów wewnętrznych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wymiary płytek:15x20,20x20 cm | 81 | m2 |
| 18 | posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek 20x20 cm-metoda kombinowana | 18,4 | m2 |
| 19 | przebudowa instalacji wody i kanalizacji do dwóch łazienek (dla niepełnosprawnych i biuro projektu) | 1 | ryczałt |
| 20 | przebudowa instalacji wody i kanalizacji do podłączenia 4 sztuk umywalek | 4 | sztuki |
| 21 | ustępy ze spłuczką ustępową typu „dolnopłuk” | 3 | kpl |
| 22 | umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem | 2 | kpl |
| 23 | umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego | 5 | szt. |
| 24 | baterie umywalkowe lekarskie o średnicy nominalnej 15 mm | 7 | szt. |
| 25 | brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego o wymiarach 900x900 mm | 1 | kpl |
| 26 | syfony z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm brodzikowe | 1 | sztuka |
| 27 | montaż uchwytów dla niepełnosprawnych | 1 | kpl |
| II.G | instalacje elektryczne - przebudowa |  |  |
| 28 | demontaże plus kucie bruzd bez zaprawiania, W/z + układ pomiarowy (podlicznik), tablica rozdzielcza, instalacja oświetleniowa, instalacja gniazd wtyczkowych plus połączenie wyrów. Instalacja oświetlenia awaryjnego. Oprawy oświetleniowe, instalacja przywoławcza. Pomiary kontrolne powykonawcze. dokumentacja powykonawcza | 1 | kpl |