Znak sprawy:  ZAK/2022/06/00094-198-204                                     	                              Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zużywalnych, odczynników, podłóż i drobnego wyposażenia laboratoryjnego niezbędnych do realizacji projektu pn. „Opracowanie powłoki aluminiowej opakowaniowej  zgrzewalnej do celów spożywczych o silnych właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych” w ramach grantu Podkarpackiego Centrum Innowacji na projekt nr N3_127 o nazwie „Opracowanie powłoki aluminiowej opakowaniowej  zgrzewalnej do celów spożywczych o silnych właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych”

Zamówienie składa się z trzech części.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie zgodnym ze złożoną ofertą, licząc od dnia podpisania umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

W celu realizacji badań naukowych wyznaczonych harmonogramem projektu Zleceniodawca oczekuje dostawy obejmującej:

Część 1: „Materiały  zużywalne”:

| Lp. | Opis | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szalki Petriego, sterylne, średnica 90mm (opakowanie 600 szt., 24 x 25) | Opakowanie | 27 |
| 2 | Szalki Petriego trójdzielne, sterylne, średnica 90mm (opakowanie 500 szt., 20 x 25) | Opakowanie | 4 |
| 3 | Szalki Petriego, sterylne, średnica 60 mm, żebra wentylacyjne: brak (opakowanie 1000 szt., 100 x 10) | Opakowanie | 4 |
| 4 | Końcówki do pipet automatycznych, poj. 0,1-10 µl, niesterylne, pasujące do pipet eppendorf (w workach po 1000 szt.) | Opakowanie | 12 |
| 5 | Końcówki do pipet automatycznych poj. 10-200 µl, pasujące do pipet eppendorf, typ gilson (w workach po 1000 szt.) | Opakowanie | 25 |
| 6 | Końcówki do pipet automatycznych, poj. 0,1-1000 µl, pasujące do pipet eppendorf, typ gilson (w workach po 1000 szt.) | Opakowanie | 25 |
| 7 | Końcówki do pipet automatycznych, poj. 0,5-5 ml, pasujące do pipet eppendorf, autoklawowalne (w workach po 150 szt.) | Opakowanie | 10 |
| 8 | Kuwety jednorazowe z PS, do spektrofotometru, poj. 1,6 ml, skala półmikro, dł. drogi opt. 10mm (opakowanie 100 szt.) | Opakowanie | 9 |
| 9 | Probówki typu eppendorf, poj. 1,5 ml, z dnem stożkowym, autoklawowalne, z podziałką i polem opisowym (opakowanie 1000 szt.) | Opakowanie | 15 |
| 10 | Probówki typu eppendorf, poj. 2 ml, wolne od DNaz, RNaz, endotoksyn, autoklawowalne, z podziałką i polem opisowym (opakowanie 500 szt.) | Opakowanie | 10 |
| 11 | Probówki typu eppendorf, poj. 5 ml, sterylne (opakowanie 200 szt., 2 x 100) | Opakowanie | 5 |
| 12 | Probówki typu falkon, dno stożkowe, poj. 15 ml, sterylne (opakowanie 500 szt., 10 x 50) | Opakowanie | 10 |
| 13 | Probówki typu falkon, dno stożkowe, poj. 50 ml, sterylne (opakowanie 500 szt., 20 x 25) | Opakowanie | 5 |
| 14 | Eza bakteriologiczna, sterylna, poj. oczka 1 µl (opakowanie 1000 szt., 40 x 25) | Opakowanie | 25 |
| 15 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, jednorazowe: - 5 opakowań rozmiar S, - 10 opakowań rozmiar M, - 10 opakowań L, - 5 opakowań rozmiar XL (opakowanie 100 szt.) | Opakowanie | 30 |
| 16 | Głaszczki plastikowe PS, sterylne, L-kształtne (opakowanie 500 szt. 50 x 10) | opakowanie | 30 |
| 17 | Krioprobówki z PP gwintem zewnętrznym i uszczelką, zakręcane, pojemność 2,0 ml, sterylne pakowane w worki po 50 szt. (opakowanie 500 szt., 20 x 25) | Opakowanie | 2 |
| 18 | Strzykawki jednorazowe, poj. 10 ml, sterylne (opakowanie 100 szt.) | Opakowanie | 5 |
| 19 | Zestaw statywów do probówek typu eppendorf top-rack, kolor: niebieski, zielony, fioletowy, czerwony, żółty (5 szt. w zestawie) | Zestaw | 3 |
| 20 | Statyw do kuwet do spektrofotometru półmikro poj. 1,6 ml | Sztuka | 3 |
| 21 | Statyw z PP na probówki, śr. otworów: 20 mm, rzędy: 4 x 10, liczba miejsc: 40 | Sztuka | 10 |
| 22 | Zestaw statywów typu falkon poj. 50 ml, na pojedyncze probówki (5 szt. w zestawie) np. Bionovo nr 2-6612 lub równoważny | Zestaw | 2 |
| 23 | Parafilm, szerokość 100 mm, długość 38 m | Sztuka | 3 |
| 24 | Filtry strzykawkowe, sterylne, pakowane pojedynczo, wielkość porów 0,45 µm, średnica membrany 25 mm, do roztworów wodnych (opakowanie 100 szt.) | Opakowanie | 6 |
| 25 | Filtry strzykawkowe, sterylne, pakowane pojedynczo, wielkość porów 0,22 µm, średnica membrany 25 mm, do roztworów wodnych (opakowanie 100 szt.) | Opakowanie | 6 |
| 26 | Kapsle metalowe na probówki, średnica 15/16 mm, bez uchwytu, kolor srebrny (opakowanie 100 szt.) np. Labocap lub równoważne | Opakowanie | 3 |
| 27 | Marker z tuszem wskaźnikowym do kontroli sterylizacji parą wodną, zmiana barwy pod wpływem sterylizacji | Sztuka | 3 |
| 28 | Taśma do kontroli sterylizacji parowej, ze wskaźnikiem sterylizacji, długość 50 m | Sztuka | 5 |
| 29 | Filtry nabutelkowe o poj. 250 ml, membrana: polifluorek winylidenu (PVDF), śr. porów: 0,45 μm, śr. membrany: 50 mm, sterylne (opakowanie - 24 szt.) | Opakowanie | 2 |
| 30 | Płytki hodowlane 6 dołkowe, pakowane indywidualnie, sterylne, obj. dołka ok. 15 ml (opakowanie 100 szt.) | Opakowanie | 3 |
| 31 | Statyw na pipety automatyczne, uniwersalny, karuzelowy, na co najmniej 6 pipet | Sztuka | 2 |
| 32 | Pudełka na końcówki do pipet, autoklawowalne, na końcówki: 1000 μl - 12 sztuk, 200 μl - 12 sztuk, 10 μl - 8 sztuk | Sztuka | 32 |
| 33 | Pudełka na końcówki do pipet o poj. 5 ml, autoklawowalne, pasujące do końcówek do pipet eppendorf | Sztuka | 6 |
| 34 | Folia aluminiowa Szerokość: 50 cm Grubość: 0,05 mm Dł. rolki: 100 m | Sztuka | 1 |
| 35 | Folia aluminiowa Szerokość: 60 cm Grubość: 0,03 mm Dł. rolki: 100 m | Sztuka | 1 |
| 36 | Folia aluminiowa Szerokość: 30 cm Grubość: 0,016 mm Dł. rolki: 150 m | Sztuka | 1 |

Część 2: „Podłoża mikrobiologiczne, odczynniki, szkło laboratoryjne”:

| Lp | Opis | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | podłoże mikrobiologiczne TSA (opakowanie - 500g), Biomaxima PS 22 lub równoważne | opakowanie | 15 |
| 2 | podłoże mikrobiologiczne nutrient agar (opakowanie - 500g), Biomaxima PS 85 lub równoważne | opakowanie | 10 |
| 3 | agar (opakowanie 500g), Biomaxima AB 03 lub równoważny | opakowanie | 5 |
| 4 | podłoże LB agarowe (opakowanie 500g), Biomaxima PS 09 lub równoważne | opakowanie | 10 |
| 5 | podłoże mikrobiologiczne TSB (opakowanie 500g), Biomaxima PS 23 lub równoważne | opakowanie | 10 |
| 6 | podłoże mikrobiologiczne nutrient broth (opakowanie 500g), Biomaxima PS 90 lub równoważne | opakowanie | 10 |
| 7 | sacharoza czda (opakowanie 500g) | opakowanie | 3 |
| 8 | pepton (opakowanie 500g) | opakowanie | 4 |
| 9 | wyciąg drożdżowy (opakowanie 500g) | opakowanie | 4 |
| 10 | podłoże LB płynne (opakowanie 500g), Biomaxima PS 31 lub równoważne | opakowanie | 10 |
| 11 | zbuforowana woda peptonowa (opakowanie 500g) Biomaxima PS 52 lub równoważny | opakowanie | 5 |
| 12 | bufor PBS, pH 7,0-7,4 (opakowanie 1000 ml) Chempur 177664827 lub równoważny | opakowanie | 4 |
| 13 | NaCl czda | kilogram | 2 |
| 14 | etanol czda 96 % | litr | 7 |
| 15 | glukoza czda (opakowanie 500g) | opakowanie | 4 |
| 16 | oliwa z oliwek, czysta, rafinowana (opakowanie – 500ml) nr katalogowy Merck O1514 lub równoważny | opakowanie | 1 |
| 17 | HCl, czda, 35-38% | litr | 2 |
| 18 | NaOH czda (opakowanie 500g) | opakowanie | 3 |
| 19 | płyn do dezynfekcji powierzchni | litr | 5 |
| 20 | roztwór wzorcowy do ICP-OES: Cu - 1000 mg/l (opakowanie 100 ml) | opakowanie | 1 |
| 21 | roztwór wzorcowy do ICP-OES: Ti- 1000 mg/l (opakowanie 100 ml) | opakowanie | 1 |
| 22 | roztwór wzorcowy do ICP-OES: Sn - 1000 mg/l (opakowanie 100 ml) | opakowanie | 1 |
| 23 | roztwór wzorcowy do ICP-OES: Zn - 1000 mg/l (opakowanie 100 ml) | opakowanie | 1 |
| 24 | preparaty do dezynfekcji rąk | litr | 5 |
| 25 | kwas solny 30% do ICP-OES (opakowanie 1l) nr katalogowy Merck 1003181000 , Suprapur® lub równoważny | opakowanie | 2 |
| 26 | kwas siarkowy 96% do ICP-OES (opakowanie 1l) nr katalogowy Merck – 1007141000, Suprapur® lub równoważny | opakowanie | 2 |
| 27 | kwas azotowy 65% do ICP-OES (opakowanie 1l) nr kat. Merck – 1004411000, Suprapur® lub równoważny | opakowanie | 2 |
| 28 | butelka laboratoryjna ze szkła Simax, zakręcana, poj. 50 ml, gwint GL 32, nakrętka autoklawowalna do 140°C | sztuka | 20 |
| 29 | butelka laboratoryjna ze szkła Simax, zakręcana, poj. 100 ml, gwint GL 45, nakrętka autoklawowalna do 140°C | sztuka | 30 |
| 30 | butelka laboratoryjna ze szkła Simax, zakręcana, poj. 250 ml, gwint GL 45, nakrętka autoklawowalna do 140°C | sztuka | 30 |
| 31 | butelka laboratoryjna ze szkła Simax, zakręcana, poj. 500 ml, gwint GL 45, nakrętka autoklawowalna do 140°C | sztuka | 10 |
| 32 | butelka laboratoryjna ze szkła Simax, zakręcana, poj. 1000 ml, gwint GL 45, nakrętka autoklawowalna do 140°C | sztuka | 10 |
| 33 | probówka szklana, z prostym brzegiem, wysokość 100 mm, średnica 15-16 mm (opakowanie 100 szt.) | opakowanie | 4 |
| 34 | probówka szklana, z prostym brzegiem, wysokość 160 mm, średnica 15-16 mm (opakowanie 100 szt.) | opakowanie | 5 |
| 35 | bagietka szklana, długość 250 mm, średnica 5-6 mm | sztuka | 100 |
| 36 | koszyk do sterylizacji probówek, okrągły, autoklawowalny, ze stali nierdzewnej, 180 x 180mm | sztuka | 5 |
| 37 | zlewka szklana ze szkła borokrzemowego, z podziałką, o poj. 25 ml | sztuka | 10 |
| 38 | zlewka szklana ze szkła borokrzemowego, z podziałką, o poj.50 ml | sztuka | 10 |
| 39 | zlewka szklana ze szkła borokrzemowego, z podziałką, o różnych pojemnościach 100 ml | sztuka | 10 |
| 40 | zlewka szklana ze szkła borokrzemowego, z podziałką, o poj. 250 ml | sztuka | 10 |
| 41 | zlewka szklana, poj. 400 ml, ze szkła borokrzemowego, z podziałką | sztuka | 10 |
| 42 | kolby Erlenmeyera, stożkowa, z wąską szyjką, ze szkła borokrzemowego, poj. 100 ml | sztuka | 10 |
| 43 | kolby Erlenmeyera, stożkowa, z wąską szyjką, ze szkła borokrzemowego, poj. 300 ml | sztuka | 10 |
| 44 | kolby Erlenmeyera, stożkowa, z wąską szyjką, ze szkła borokrzemowego, poj.500 ml | sztuka | 10 |
| 45 | głaszczka szklana wielokrotnego użytku, autoklawowalna | sztuka | 10 |

Część 3: „Drobny sprzęt laboratoryjny”:

| Lp | Nazwa | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw pipet automatycznych: pipety jednokanałowe, z wyrzutnikiem, autoklawowalne w całości. W skład zestawu wchodzą 3 pipety o poj. 2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl | zestaw | 2 |
| 2 | Pipeta automatyczna, jednokanałowa, z wyrzutnikiem, autoklawowalna w całości, pojemność 0,5-5 ml | sztuka | 2 |