## Arkusz
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy
Oferta dla
Firmy BGW Sp. z o.o., Al. Wielkopolska 53/1, 60-603 Poznań
NIP: 782-17-59-209
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2022 z dnia 04.07.2022 r,. składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia zgodnie w wymogami zapytania ofertowego
I. Nazwa i dane adresowe wykonawcy:
Nazwa: ...............................................*
Adres: ..................................................*
NIP: ......................................................*
II. Warunki oferty:
1. Ważność oferty: ............. dni* (min. 30 od daty upływu terminu składania ofert)
2. Warunki cenowe oferty*:
SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kategoria | Kategoria (według projektu) | Nr pozycji | Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość opakowań | Ilość łącznie | cena netto łącznie * | cena brutto łącznie * | waluta * | Termin realizacji zamówienia * (zgodnie z pkt. 2.2 zapytania oferrtowego)
Materiały zużywalne | Baza komórek drożdżowych | 1 | Krioprobówki | zamknięcia i probówki wykonane z PP; objętość: 2 ml; wolnostojące; gwint wewnętrzny; odporne na temperaturę do –196°C; sterylizowane promieniowaniem gamma; 1000 szt. | 5 | 5000 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Transformacje drożdży | 2 | Probówki wirówkowe, 15 ml | poj. 15 ml; materiał: PS; dł. x średnica: 120 x 17 mm; z nakrętką; max. RCF 1800xg; dno probówki stożkowe; sterylne; wolne od pirogenów; nie wykazują działania cytotoksycznego; opakowanie 50 szt. | 5 | 250 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Transformacje drożdży | 3 | Probówki wirówkowe, 50 ml | poj. 50 ml; materiał: PP; dno probówki stożkowe z płaską nasadką HDPE na górze; max. RCF 12500xg; sterylne; wolne od RNAz, DNAz i pirogenów; nie wykazują działania cytotoksycznego; opakowanie 500 szt. | 15 | 7500 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Baza komórek drożdżowych | 4 | Probówki wirówkowe, 2 ml, różne kolory | Objętość probówki: 2 ml; zaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0.5, 1, 1.5, 2 ml umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki; matowa powierzchnia na korku i po stronie zewnętrznej probówki umożliwiająca łatwe podpisywanie próbek; korek zapobiega niepożądanemu odskoczeniu wieczka i otwiera się go bez obawy przed ewentualnym skażeniem; duża wytrzymałość na chemikalia, obciążenia mechaniczne i ekstremalne temperatury; wytrzymałe do prędkości wirowania 25000xg; probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów- wymagane poświadczenie certyfikatem; precyzyjne uszczelnienie korka gwarantuje minimalne parowanie w czasie długiego przechowywania; system zamykania probówki zapewniający wysoką szczelność SafeLock lub równoważny; zapewniona sprawność w temperaturach od -86°C do +100°C; możliwość sterylizacji w autoklawie przy otwartym korku; opakowanie zawiera 1000 szt. (po 200 szt. w różnych kolorach) | 10 | 10000 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Ekspresja genu | 5 | Probówki wirówkowe, 1.5 ml, wolne od RNAz | wykonane z PP; wolne od Rnaz i DNAz; nieprzywierająca powierzchnia o niskim stopniu wiązania; szczelne zamknięcie; wytrzymuje temperatury od –80°C do +120°C; oznaczone dogodną podziałką; 500 szt. | 1 | 500 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Transformacje drożdży | 6 | Probówki wirówkowe Protein LoBind®, 2 ml | Materiał: Eppendorf LoBind® Protein; objętość: 2 mL; nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz- wymagane poświadczenie certyfikatem; bezbarwne, 1 torebka × 500 probówki | 1 | 500 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| PCR | 7 | Probówki PCR, 0.2 ml | Paski 8 probówek do PCR z przyczepionymi płaskimi indywidualnymi wieczkami; przezroczyste; objętość: 0.2ml; wykonane z PP; wolne od DNazy, RNaz i DNA; wysoce przezroczysta nasadka sprawia, że są idealne do PCR w czasie rzeczywistym (qPCR) i zapewniają ochronę przed zanieczyszczeniami; wersja standardowa (nie niskoprofilowa) | 15 | 1800 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Sporulacja drożdży | 8 | Końcówki do pipet 0.1 µl - 10 µl (bez filtra) | niesterylne; objętość: 0.1 µL do 10 µL; długość końcówek: 34 mm; opak. 2 torebki × 500 końcówek (w workach umożliwiających ponowne zamknięcie); kolor bezbarwny; odporne na autoklawowanie (121 °C, 20 min) w opakowaniu; niewielka zwilżalność; wysoka stabilność temperaturowa, precyzyjny kształt; końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów- wymagane poświadczenie certyfikatem; w połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 5 | 5000 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Hybrydyzacja drożdżowa | 9 | Końcówki do pipet 2 µl - 200 µl (bez filtra) | niesterylne; objętość: 2 µL do 200 µL; długość końcówek: 53 mm; opak. 2 torebki × 500 końcówek (w workach umożliwiających ponowne zamknięcie); kolor żółty; odporne na autoklawowanie (121 °C, 20 min) w opakowaniu; niewielka zwilżalność; wysoka stabilność temperaturowa, precyzyjny kształt; końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów- wymagane poświadczenie certyfikatem; w połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 5 | 5000 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Transformacje drożdży | 10 | Końcówki do pipet 50 µl - 1000 µl (bez filtra) | niesterylne; objętość: 50 µL do 1000 µL; długość końcówek: 71 mm; opak. 2 torebki × 500 końcówek (w workach umożliwiających ponowne zamknięcie); kolor niebieski; odporne na autoklawowanie (121 °C, 20 min) w opakowaniu; niewielka zwilżalność; wysoka stabilność temperaturowa, precyzyjny kształt; końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów- wymagane poświadczenie certyfikatem; w połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 10 | 10000 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Hybrydyzacja drożdżowa | 11 | Końcówki do pipet 0.1 ml - 5 ml (bez filtra) | niesterylne; objętość: 0.1 mL do 5 mL; długość końcówek: 120 mm; opak. 5 torebek × 100 końcówek (w workach umożliwiających ponowne zamknięcie); kolor fioletowy; odporne na autoklawowanie (121 °C, 20 min) w opakowaniu; niewielka zwilżalność; wysoka stabilność temperaturowa, precyzyjny kształt; końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów- wymagane poświadczenie certyfikatem; w połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 1 | 500 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| PCR | 12 | Końcówki do pipet 0.1 µl - 10 µl (z filtrem) | sterylne; objętość: 0.1 µL - 10 µL; opak. 10 statywów po 96 końcówek (960 szt.); długość końcówek 34mm; filtr składający się z dwóch hyfrofobowych warstw filtracyjnych różniących się od siebie wielkością porów, nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz- wymagane poświadczenie certyfikatem; niewielka zwilżalność; wydajność filtra niegorsza niż HEPA klasa efektywności H12 zgodnie z EN 1822- wymagane poświadczenie certyfikatem; w połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 15 | 14400 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| PCR | 13 | Końcówki do pipet 20 µl - 200 µl (z filtrem) | sterylne; objętość: 20 µL - 200 µL; opak. 10 statywów po 96 końcówek (960 szt.); długość końcówek 55mm; filtr składający się z dwóch hyfrofobowych warstw filtracyjnych różniących się od siebie wielkością porów, nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz- wymagane poświadczenie certyfikatem; niewielka zwilżalność; wydajność filtra niegorsza niż HEPA klasa efektywności H12 zgodnie z EN 1822- wymagane poświadczenie certyfikatem; w połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 10 | 9600 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| PCR | 14 | Końcówki do pipet 50 µl - 1000 µl (z filtrem) | sterylne; objętość: 50 µL - 1000 µL; opak. 10 statywów po 96 końcówek (960 szt.); długość końcówek 76mm; filtr składający się z dwóch hyfrofobowych warstw filtracyjnych różniących się od siebie wielkością porów, nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz- wymagane poświadczenie certyfikatem; niewielka zwilżalność; wydajność filtra niegorsza niż HEPA klasa efektywności H12 zgodnie z EN 1822- wymagane poświadczenie certyfikatem; w połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 10 | 9600 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Hybrydyzacja drożdżowa | 15 | Końcówki do pipet 0.1 ml - 5 ml (z filtrem) | sterylne; objętość: 0.1 mL - 5 mL; opak. 5 statywów po 24 końcówki (120 szt.); długość końcówek 120mm; filtr składający się z dwóch hyfrofobowych warstw filtracyjnych różniących się od siebie wielkością porów, nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz- wymagane poświadczenie certyfikatem; niewielka zwilżalność; wydajność filtra niegorsza niż HEPA klasa efektywności H12 zgodnie z EN 1822- wymagane poświadczenie certyfikatem; w połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 4 | 480 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Transformacje drożdży | 16 | Filtry strzykawkowe | sterylne; średnica porów: 0.22 µm; średnica filtra: 33 mm; z hydrofilową membraną z polieterosulfonu (PES); sterylizowane promieniami gamma; przepływ 150 ml/min przy użyciu wody o ciśnieniu 2.07 bar (30 psi); cytotoksyczność: zgodne z ISO 10993; opakowanie zbiorcze: 50 szt. | 5 | 250 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Transfekcje bakteryjne | 17 | Płytki (szalki) Petriego | sterylne, produkowane z PP w ściśle aseptycznych warunkach z wykorzystaniem produkcji i pakowania on-line (ISO 6)- wymagane dostarczenie dowodu sterylności; wymiary: 90 x 14,2 mm; z 3 otworami wentylacyjnymi; 30 szt./rękaw (720 szt. łącznie); zachowują swój płaski kształt do 55°C | 10 | 7200 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Transfekcje bakteryjne | 18 | Ezy inokulacyjne | giętkie, wykonane z PS; sterylne; pojemność: 1 µl; posiadają gładką powierzchnię i długość 210 mm; pakowane w nietoczące się tuby z zatyczkami na wcisk po 50 sztuk (1000 sztuk łącznie) | 10 | 10000 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Transformacje drożdży | 19 | Rozsiewacze do komórek, Delta™ (głaszczka) | kształt trójkąta o konstrukcji bez ostrych krawędzi, która zapobiega uszkodzeniu agaru; wymiary 172 × 37 × 4 mm; jednorazowe; sterylne; 500 szt. | 10 | 5000 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Hybrydyzacja drożdżowa | 21 | Szkiełka nakrywkowe | Kwadratowe lub prostokątne; wykonane z przezroczystego szkła 1 klasy hydrolitycznej; czyste i polerowane; sposób pakowania: w plastikowych pudełkach z pokrywą; 1000 szt. | 10 | 10000 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Transformacje drożdży | 22 | Szklane kulki do posiewu mikroorganizmów | Kulki szklane o średnicy 4.5 mm. Materiał można myć, autoklawować oraz wykorzystywać ponownie do posiewu mikroorganizmów. Kulki są pakowane w autoklawowalne butelki wykonane z poliwęglanu. Jedna butelka posiada 230g kulek. | 1 | 5 butelek |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| PCR | 23 | Wielobarwne naklejki do etykietowania probówek | Okragłe naklejki w różnych kolorach o wymiarach 24x13 mm. Etykiety i klej zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać temperaturę od –196 do +121 °C. Etykiety nadają się do przechowywania w zamrażarce i mogą być użyte w większości inkubatorów. | 1 | 2125 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Transformacje drożdży | 24 | Probówki dedykowane do pracy z białkami o objętości 1.5 mL | Probówki do mikrowirówki dedykowane do białek o pojemności 1.5 mL. Probówki pomagają zminimalizować utratę próbki białka podczas manipulacji próbką. Wykonane z trwałego materiału, który wytrzymuje wirowanie do 20 000 RCF. Można zastosować w spektrometrii masowej oraz immunoprecypitacji. Probówki sterylne, wolne od nukleaz, RNAz oraz DNA. Pakowane po 250 sztuk. | 1 | 250 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Ekspresja genu | 25 | Probówki dedykowane do pracy z RNA o objętości 2 mL | Mikroprobówki o objętości 2 mL posiadają nieprzywierającą, słabo wiążącą powierzchnię. Gwarancja czystości, wolne od RNAz oraz DNAz, sterylne. Probówki szczelne, wytrzymałe na temperaturę od -90°C do +120°C. Pakowane po 250 sztuk. | 1 | 250 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| PCR | 26 | Statyw chłodzący ze szkła akrylowego na probówki PCR | Statyw wykonany ze szkła akrylowego, przeznaczony do przechowywania i transportu schłodzonych lub zamrożonych próbek. Probówki PCR o poj. 0,2 ml mogą być przechowywane w statywie co najmniej 30 min. w temp. < 0°C, jeśli został on przedtem schłodzony przez ok. 12 godz. w temp. -20°C. Statyw posiada 96 (8 x 12) otworów, które umożliwiają umieszczenie pasków 8- lub 12-stanowiskowych bądź pojedynczych probówek. | 2 | 2 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Transformacje drożdży | 27 | Zestaw do filtracji próżniowej (250 mL) | Zestaw (filtr + butelka) do filtracji próżniowej o objętości 250 mL. Filtry posiadają membranę wykonaną z PES. Kompletny zestaw z częścią górną i dolną, pokrywką, adapterem do podłączenia próżni (wszystkie elementy sterylne, pakowane indywidualnie). System cechuje się doskonałą stabilnością. Kwadratowe filtry (z gwintem GL45) dają o 20% więcej powierzchni filtracji niż porównywalne filtry okrągłe. Wysokiej jakości membrana filtra wykonana z tworzywa PES o wielkości porów 0,22 µm wykazuje niską zdolność wiązania białek i umożliwia wyjątkowo dużą prędkość przepływu. Podziałka ułatwia odczytanie objętości substancji filtrowanej. Jako źródło podciśnienia mogą być stosowane pompy bądź zbiorniki ciśnieniowe. Pakowane po 12 sztuk. | 2 | 24 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Transformacje drożdży | 28 | Zestaw do filtracji próżniowej (500 mL) | Zestaw (filtr + butelka) do filtracji próżniowej o objętości 500 mL. Filtry posiadają membranę wykonaną z PES. Kompletny zestaw z częścią górną i dolną, pokrywką, adapterem do podłączenia próżni (wszystkie elementy sterylne, pakowane indywidualnie). System cechuje się doskonałą stabilnością. Kwadratowe filtry (z gwintem GL45) dają o 20% więcej powierzchni filtracji niż porównywalne filtry okrągłe. Wysokiej jakości membrana filtra wykonana z tworzywa PES o wielkości porów 0,22 µm wykazuje niską zdolność wiązania białek i umożliwia wyjątkowo dużą prędkość przepływu. Podziałka ułatwia odczytanie objętości substancji filtrowanej. Jako źródło podciśnienia mogą być stosowane pompy bądź zbiorniki ciśnieniowe. Pakowane po 10 sztuk. | 2 | 20 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| PCR | 29 | Białe naklejki do etykietowania mini-probówek | Okragłe naklejki w białym kolorze o wymiarach 20x6 mm. Etykiety i klej zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać temperaturę od –196 do +121 °C. Etykiety nadają się do przechowywania w zamrażarce i mogą być użyte w większości inkubatorów. | 1 | 1000 szt. |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
Odczynniki chemiczne | Transformacje drożdży | 30 | Higromicyna | CAS: 31282-04-9; antybiotyk w postaci roztworu o stężeniu 50 mg/ml; jakość: do reakcji biologicznych; opakowanie 20 ml | 5 | 100 ml |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Transformacje drożdży | 31 | Nourseothricin | do selekcji w szerokim spektrum organizmów pro- i eukariotycznych (tj. bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, drożdży i innych); stężenie: 100 mg/ml; pH: 6.3; sterylny gotowy do użycia roztwór | 2 | 20 ml |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Transfekcje bakteryjne | 32 | Ampicylina | CAS: 69-523-3; poziom jakości:; 200; rozpuszczalność w H2O: 50 mg/mL; do selekcji pod kątem oporności na ampicylinę w zmutowanych i transformowanych komórkach; opakowanie: 25 g | 1 | 25 g |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Transfekcje bakteryjne | 33 | CloneJET PCR Cloning Kit | zawiera wektor pJET1.2/blunt, metoda klonowania enzym restrykcyjny/MCS, blunt PCR; kit zawiera m.in. Ligazę T4 DNA, 2X bufor reakcyjny; pJET1.2 Forward Sequencing Primer i pJET1.2 Reverse Sequencing Primer; szczegółowy protokół; klonowanie PCR w ciągu 5 minut; wydajność >99% pozytywnych klonów; opakowanie 40 reakcji | 2 | 80 reakcji |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| PCR | 34 | Hot Start PCR Master Mix (DreamTaq) | wbudowana opcja "hot start" pozwala na wyższą specyficzność, wrażliwość i wydajność PCR; używa inhibicji polimerazy DNA opartej na antyciałach, aby zapobiec powstawaniu niespecyficznych produktów w temp. pokojowej; zwisy: 3'-A; opakowanie zawiera 4 x 1.25 ml PCR Mix (2X) oraz 4 x 1.25 ml wody wolnej od nukleaz; opakowanie: 200 reakcji | 1 | 400 reakcji |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| PCR | 35 | Hot Start II PCR Master Mix (Phire polymerase) | można stosować w system wielkoprzepustowych; możliwość amplifikacji długich łańcuchów DNA z wysoką wydajnością; zawiera domenę wiążącą z podwójnej nici DNA, co popraiwa wydajność; opakowanie zawiera 20 x 1.25 ml PCR Mix (2X), 4 x 0.5 ml DMSO oraz 20 x 1.25 ml wody wolnej od nukleaz; opakowanie: 1000 x 50 µl reakcji | 1 | 1000 reakcji |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| PCR | 36 | Mix PCR bezpośredniej polimerazy (Terra polymerase) | możliwość amplifikacji PCR z próbek tkanek, surowych ekstraktów i zanieczyszczonych templatów; amplifikacja krótkich fragmentów DNA (do 2 kb); zawiera antyciała monoklonalne, które ograniczają pracę polimerazy do 98°C; dostarczana z buforami (Mg2+ i dNTPs) oraz proteinazą K; opakowanie: 200 reakcji | 1 | 400 reakcji |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| PCR | 37 | Mix PCR o wysokiej wierności (Platinum polymerase) | bufor pozwalający na uniwersalną temperaturę przyłączania starterów (60°C dla większości par starterów); może być używany przy m.in. klonowaniu czy mutagenezie; wbudowany hot start; opakowanie 100 reakcji | 1 | 100 reakcji |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Transfekcje bakteryjne | 38 | T4 DNA Ligase (5 U/µL) | Zestaw do bezpośredniego klonowania produktów PCR na zwisy TA; nie zawiera komórek; z wektorami klonowania TA; analiza ekspresji pod promotorem T7; ligacja w temp. pokojowej, czas ligacji do 15 min; screening blue/white, >80% poprawnych klonów; kit zawiera komponenty pozwalające na eliminacje modyfikacji enzymatycznych produktów PCR; możliwość selekcji przez odporność na kanamycynę i ampicilinę; opakowanie 40 reakcji | 1 | 1,000 units |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Transfekcje bakteryjne | 39 | In-Fusion® HD EcoDry™ Cloning Plus | kit do kierunkowego, o wysokiej wydajności i specyficzności, klonowania jednego lub więcej fragmentów PCR w jakikolwiek wektor; enzym jest w formie liofilizowanej (suchej); kit zawiera także odczynniki do ekstrakcji z żelu i oczyszczanie kolumienkowe produktów PCR; komórki kompetentne E. coli, szczep HST08, który zapewnia wysoką wydajność transformacji oraz możliwości screeningu blue/white przy użyciu wektorów plazmidowych pCU; PCR 2X master mix, który zapewnia wyjątkowo wydajną i dokładną amplifikację DNA. | 3 | 96 reakcji |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Transfekcje bakteryjne | 40 | Kit do izolacji plazmidowego DNA na małą (mini) skalę | do oczyszczania plazmidowego DNA; czas oczyszczania <14 min; wydajność 250 µg plazmidowego DNA wysokiej jakości; technologia membrany krzemionkowej w formie kolumnienki do wirowania; nie wymagana jest ekstrakcja fenolem/chloroformem; oczyszczone DNA jest od razu gotowe do użycia; można stosować w systemach wysokoprzepustowych; opakowanie: 250 izolacji | 4 | 1000 reakcji |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| PCR | 41 | Kit do oczyszczania DNA z żelu i po reakcjach enzymatycznych | stosowany do oczyszczania DNA po PCR, reakcji enzymatycznych oraz ze standardowych i o niskiej temp. topnienia żeli agarozowych niezależnie od buforu (TAE / TBE); wysokie odzyskiwanie: 90% - 100% odzysku fragmentów DNA w zakresie 100 - 3000 bp; czas: 4 dla oczyszczania po reakcjach i 15 min oczyszczania z żeli agarozowych; w formie kolumienek z membraną krzemionkową; nie wymaga stosowania fenolu i chloroformu; opakowanie 250 reakcji | 5 | 1250 reakcji |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Transformacje drożdży | 42 | Kit do izolacji genomowego DNA | ekstrakcja DNA na bazie krzemionki bez użycia fenolu lub chloroformu w wygodnych minikolumnach; większość próbek można poddać bezpośredniej lizie proteinazą K (dołączona do zestawu), eliminując potrzebę mechanicznego rozbijania i skracając czas pracy (czas izolacji od 20 min. do 1h); protokół pozwala na oczyszczanie DNA z maksymalnie 5 x 107 komórek drożdży; | 1 | 250 reakcji |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Ekspresja genu | 43 | Kit do izolacji RNA | stosowany do oczyszczania wysokiej jakości RNA z małych do dużych ilości komórek, tkanek i drożdży przy użyciu kolumn wirówkowych RNeasy z membraną krzemionkową; próbki można dogodnie stabilizować przy użyciu odczynnika RNAprotect Tissue Reagent lub Allprotect Tissue Reagent i skutecznie rozbijać przy użyciu systemu TissueRuptor II lub TissueLyser II lub LT. | 1 | 250 reakcji |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Ekspresja genu | 44 | Kit do trawienia DNA w próbce | Zestaw do wydajnego, całkowitego trawienia DNA wraz z usuwaniem enzymu i kationów dwuwartościowych po trawieniu; zawiera hiperaktywną DNazę TURBO™ która jest katalitycznie lepszym enzymem w porównaniu z DNazą I typu dzikiego; usuwa śladowe ilości DNA, które mogą zakłócać RT-PCR; dołączony odczynnik do całkowitego usunięcia DNazy bez obróbki fenolem lub ogrzewania; 50 reakcji | 3 | 150 reakcji |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Transfekcje bakteryjne | 45 | System do nadekspresji białek w E. coli | bezpośrednie klonowanie i ekspresja genów amplifikowanych metodą PCR; zawiera wstępnie przygotowane wektory klonowania pETite N- lub C-His; podczas amplifikacji można używać primerów, które dodają 18 bp sekwencji komplementarnej do wektora na obu końcach genu; nie jest konieczne oczyszczanie produktu PCR; opakowanie 10 reakcji | 1 | 10 reakcji |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| PCR | 46 | CloneAmp HiFi PCR Premix | kompatybilny z systemem klonowania In-Fusion; master mix zawiera enzym do amplifikacji fragmentów DNA metodą PCR, zoptymalizowany bufor oraz dNTP; można stosować w aplikacjach high-throughput; opakowanie 200 reakcji | 4 | 800 reakcji |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| PCR | 47 | Wierna i wydajna polimeraza DNA (Q5 polymerase) | wierność amplifikacji 280x wyższa niż w przypadku klasycznej polimerazy Taq, ultra-niski poziom błędów popełnianych przez polimerazę w trakcie amplifikacji, polimeraza tworzy kompleks białkowy z domeną białkową wiążącą DNA Sso7d co zwiększa jej procesywność; możliwa amplifikacja matryc o wysokiej zawartości reszt AT i/lub GC; liczba reakcji 500 | 1 | 500 reakcji |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Elektroforeza w zmiennym polu | 48 | Barwnik fluorescencyjny do wizualizacji DNA na żelach agarozowych | niemutagenny reagent fluorescencyjny do wizualizacji DNA na żelach agarozowych (światło niebieskie lub UV); emituje zieloną fluorescencję po związaniu z DNA lub RNA; wzbudzany przez długości fal emitowanych w standardowych transiluminatorach; ponadto ma jedno widzialne pasmo wzbudzenia przy długości fali 515 nm; opakowanie: 10 ml | 2 | 20 ml |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Transfekcje bakteryjne | 49 | Superwydajny zestaw (SURE) do klonowania in vivo | Zestaw do klonowania in vivo oparty o chemikompetentne komórki E. coli. System w szczególności nadaje się do klonowania niestabilnych fragmentów DNA, jak również do fragmentów tworzących struktury drugorzędowe tzw. Z-DNA. System kompatybilny z tzw. selekcją blue-white. Bakterie wykazują odporność na chloramfenikol, kanamycynę oraz tetracyklinę. Bakterie zostały pozbawione genów zaangażowanych w rearanżarację oraz delecję DNA, dzięki czemu wykazują zwiększoną wydajność klonowania. Wydajność transformacji wynosi 1 x 10^9 transformantów/µg. Objętość zestawu 10 x 0.1 mL. | 1 | 1 ml |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| PCR | 50 | Woda wolna od nukleaz (non-DEPC) | woda wolna od nukleaz; sterylizowana w autoklawie i przez membranę filtracyjną; wolna od DNaz i RNaz; nie poddana obróbce DEPC; pH 6 - 8; opakowanie 10 x 50 ml | 1 | 500 ml |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Elektroforeza w zmiennym polu | 51 | Agaroza uniwersalna | do rutynowych analiz z szerokim zakresem separacji (0,05 do 50 kbp); wysoka wytrzymałość żelu; wolna od RNaz, DNaz i inhibitorów enzymów; opakowanie: 500 g | 1 | 500 g |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Transformacje drożdży | 52 | Yeast Synthetic Drop-out Medium Supplements without uracil | Mieszanka aminokwasów i innych składników odżywczych do dodania do drożdżowej bazy azotowej bez aminokwasów; suplementy zawierają wszystkie następujące składniki z wyjątkiem wskazanych: aminokwasy- wszystkie standardowe aminokwasy są obecne w stężeniu 76 mg/L z wyjątkiem leucyny, która jest obecna w stężeniu 380 mg/L; inne składniki odżywcze- adenina (18 mg/L), inozytol (76 mg/L), kwas p-aminobenzoesowy (8 mg/L) | 2 | 40 g |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
| Transformacje drożdży | 53 | Yeast Nitrogen Base Without Amino Acids | pożywka wzrostowa stosowana do hodowli drożdży, bogata w składniki odżywcze zawiera azot, witaminy, pierwiastki śladowe i sole; nie zawiera aminokwasów; źródła azotu: siarczan amonu, 5,0 g/L; witaminy: biotyna 2,0 μg/L, pantotenian wapnia 400 μg/L, kwas foliowy 2,0μg/L, inozytol 2,0 mg/L, kwas nikotynowy 400 μg/L, kwas p-aminobenzoesowy 200 μg/L, chlorowodorek pirydoksyny 400 μg/L, ryboflawina, 200 μg/L, tiamina HCL 400 μg/L; pierwiastki śladowe: kKwas borowy 500 μg/L, siarczan miedzi 40 μg/L, jodek potasu 100 μg/L, chlorek żelazowy 200 μg/L, siarczan manganu 400 μg/L, molibdenian sodu 200 μg/L, siarczan cynku 400 μg/L; sole: fosforan potasu jednozasadowy 1,0 g/L, siarczan magnezu 0,5 g/L, chlorek sodu 0,1 g/L, chlorek wapnia 0,1 g/L | 2 | 500 g |  |  |  | ………… dni (nie więcej niż 45 dni)
III. Oświadczenia Wykonawcy:
Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że:
1) Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
2) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuje odpowiednim doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
4) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców posiadających odpowiedni potencjał niezbędny do wykonania zamówienia.
5) Wykonawca dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców dysponujących osobami zdolymi do wykonania zamówienia.
6) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienai we wskazanych terminach.
7) Wykonawca oświadcza, że nie jest powiazany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami opoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Miejscowość .........................................*, dnia ..................r.*
(pospis i pieczęć wystawcy oferty)*
*dane obligatoryjne
ZAŁĄCZNIKI:
do niniejszej oferty załączamy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..* (należy wskazać i załączyć jeden z dokumentów wymienionych w pkt. 3.6.2 zapytania ofertowego nr 1/2022)

## Arkusz1
Kategorie z wniosku
Baza komórek drożdżowych
Sporulacja drożdży
Hybrydyzacja drożdżowa
Elektroforeza w zmiennym polu
Transfekcje bakteryjne
Transformacje drożdży
Transformacje
Ekspresja genu
PCR