[image: image1.png]Rzeczpospolita
Polska



[image: image2.jpg]a Narodowe Centrum
Badar i Rozwoju

"



[image: image3.jpg]Fundusze
Europejskie
Inteligentny Rozwoj



                              

Załącznik nr 4  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
do Zapytania ofertowego nr 10/2022 z dnia….
W związku z realizacją Projektu pn. „Mobilna i adaptacyjna śluza z automatycznym systemem dezynfekcji zwiększająca bezpieczeństwo izolacji pacjentów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Projekty B+R dla przedsiębiorstw, w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (nr umowy: POIR.01.01.01- 00-2513/20-00), TKM Projekt Sp.z o.o.  składa zapytanie ofertowe na dostawę   materiałów mechanicznych do budowy składanej struktury nośnej i drzwi 1 szt. pierwszego prototypu śluzy  - profile aluminiowe i akcesoria; prowadnice, zawiasy, przeguby, normalia; napędy liniowe; materiały konstrukcyjne.

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu  zamówienia:
	Konstrukcja nośna prototypu I – profile aluminiowe i akcesoria

	Poz.
	Nazwa/Opis
	Ilość

	1
	Profil aluminiowy konstrukcyjny 40x40, L=220mm
	2
	szt.

	
	Anodowany, rowek 10, 1.5kg/m
	
	

	2
	Profil aluminiowy konstrukcyjny 40x40, L=1120mm
	6
	szt.

	
	Anodowany, rowek 10, 1.5kg/m
	
	

	3
	Profil aluminiowy konstrukcyjny 40x40, L=1960mm
	1
	szt.

	
	Anodowany, rowek 10, 1.5kg/m
	
	

	4
	Profil aluminiowy konstrukcyjny 40x40, L=2000mm
	1
	szt.

	
	Anodowany, rowek 10, 1.5kg/m
	
	

	5
	Profil aluminiowy konstrukcyjny 40x40, L=2420mm
	1
	szt.

	
	Anodowany, rowek 10, 1.5kg/m
	
	

	6
	Profil aluminiowy konstrukcyjny 40x40, L=2500mm
	4
	szt.

	
	Anodowany, rowek 10, 1.5kg/m
	
	

	7
	Profil aluminiowy konstrukcyjny 40x80, L=1200mm
	2
	szt.

	
	Anodowany, rowek 10, 2.7kg/m
	
	

	8
	Profil aluminiowy konstrukcyjny 40x80, L=1500mm
	2
	szt.

	
	Anodowany, rowek 10, 2.7kg/m
	
	

	9
	Profil aluminiowy konstrukcyjny 40x80, L=2200mm
	4
	szt.

	
	Anodowany, rowek 10, 2.7kg/m
	
	

	10
	Profil aluminiowy konstrukcyjny 40x80, L=1960mm
	1
	szt.

	
	Anodowany, rowek 10, 2.7kg/m
	
	

	11
	Profil aluminiowy konstrukcyjny 40x80, L=2500mm
	1
	szt.

	
	Anodowany, rowek 10, 2.7kg/m
	
	

	12
	Profil aluminiowy konstrukcyjny 80x80, L=1200mm
	2
	szt.

	
	Anodowany, rowek 10, 4.9kg/m
	
	

	13
	Profil aluminiowy konstrukcyjny 80x80, L=1500mm
	2
	szt.

	
	Anodowany, rowek 10, 4.9kg/m
	
	

	14
	Profil aluminiowy - szyna 30x45C, L=1959mm
	1
	szt.

	
	Anodowany, rowek 10, 1.2kg/m
	
	

	15
	Profil aluminiowy konstrukcyjny 30x30, L=970mm
	4
	szt.

	
	Anodowany, rowek 8, 0.9kg/m
	
	

	16
	Profil aluminiowy konstrukcyjny 30x30, L=2301mm
	2
	szt.

	
	Anodowany, rowek 8, 0.9kg/m
	
	

	17
	Zestaw kątownika 40x40 z akcesoriami do profili z rowkiem 10
	10
	szt.

	
	Aluminium
	
	

	18
	Zestaw kątownika 80x80 z akcesoriami do profili z rowkiem 10
	24
	szt.

	
	Aluminium
	
	

	19
	Zestaw łącznika (kostka) 30x30 do profili z rowkiem 8
	4
	szt.

	
	Dwa otwory montażowe
	
	

	20
	Łącznik T do profili 30x30 z rowkiem 8
	4
	szt.

	
	Aluminium
	
	

	21
	Łącznik automatyczny do profili aluminiowych, rowek 10
	30
	szt.

	
	Zestaw: tuleja gwintowana nacinająca, śruba M6x45, nakrętka młoteczkowa M6
	
	

	22
	Zestaw łącznika przegubowego 40x40 z akcesoriami do profili z rowkiem 10
	2
	szt.

	
	Aluminium
	
	

	23
	Tuleja gwintowana redukcyjna z Ø10,2 na M8
	10
	szt.

	
	Stal ocynkowana
	
	

	24
	Nakrętka młoteczkowa do rowka 8, M6
	40
	szt.

	
	Stal ocynkowana
	
	

	25
	Nakrętka młoteczkowa do rowka 10, M8
	10
	szt.

	
	Stal ocynkowana
	
	

	26
	Profil uszczelniający do profili aluminiowych z rowkiem 10
	12
	m

	
	Umożliwiający montaż powłoki o grubości 4mm, EPDM
	
	

	27
	Nakrętka młoteczkowa do rowka 10, M4
	50
	szt.

	
	Stal ocynkowana
	
	

	28
	Nakrętka młoteczkowa do rowka 10, M5
	50
	szt.

	
	Stal ocynkowana
	
	

	29
	Nakrętka młoteczkowa do rowka 6, M4
	100
	szt.

	
	Stal ocynkowana
	
	

	29
	Nakrętka młoteczkowa T-NUT do rowka 6, M5
	100
	szt.

	
	Stal ocynkowana
	
	


	Konstrukcja nośna prototypu I – prowadnice, zawiasy, przeguby, normalia

	Poz.
	Nazwa/Opis
	Ilość

	1
	Zawias dwuczęściowy do profili aluminiowych, wewnętrzne skrzydła zawiasowe
	20
	szt.

	
	Aluminium anodowane, rozstaw otworów montażowych 50
	
	

	2
	Wózek do drzwi przesuwnych z profili aluminiowych, rowek 10
	2
	szt.

	
	Typu FATH 093101 lub zamiennik
	
	

	3
	Zestaw montażowy do do drzwi przesuwnych z profili aluminiowych, rowek 10
	2
	szt.

	
	Typu FATH 093FDE30N0810 lub zamiennik
	
	

	4
	Uchwyt ergonomiczny, szerokość 114mm
	2
	szt.

	
	Technopolimer
	
	

	5
	Wibroizolator Ø25x12, otwór montażowy M6
	5
	szt.

	
	Twardość wg skali Shore A 40±5
	
	

	6
	Magnes stały do systemów profili 45x45 z rowkami teowymi 10
	3
	szt.

	
	 
	
	

	7
	Wkładka bębenkowa 30/30G z gałką
	2
	szt.

	
	
	
	

	8
	Stopa wahliwa Ø25, trzpień montażowy M8x40
	4
	szt.

	
	Stalowa
	
	

	9
	Nakrętka z gwintem trapezowym Tr10x2, gwint prawy, długość 20mm
	6
	szt.

	
	Tworzywo sztuczne samosmarowne
	
	

	10
	Śruba ISO7380
	40
	szt.

	
	M6x12
	
	

	11
	Śruba ISO7380
	10
	szt.

	
	M8x16
	
	

	12
	Śruba DIN912
	10
	szt.

	
	M6x14
	
	


[image: image4.jpg]Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




[image: image5.jpg]& Narodowe Centrum
Badan i Rozwoju

'



[image: image6.png]Politechnika Wroctawska



[image: image7.png]4 PROJEKT





