## Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Formularz oferty (WZÓR)

………………………………..	                  ……………………………….

………………………………..	               (miejscowość i data)

………………………………..

………………………………...

(nazwa i adres Oferenta)

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku do dokumentacji Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Numer: PB004/03/2022

Nazwa zamówienia:

„Zakup drobnego sprzętu i materiałów laboratoryjnych niezbędnych do realizacji projektu.”

Tytuł projektu: „Opracowanie bispecyficznego fragmentu przeciwciała do symultanicznego zwalczania nowotworu i rekrutacji komórek układu immunologicznego (BIKE)” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  numer projektu: POIR.01.01.01-00-0209/19.

My niżej podpisani:

………………………

………………………

………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………..

(nazwa (firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia:

- Pakiet  1 –  tak/nie *

- Pakiet  2 –  tak/nie *

- Pakiet  3 -   tak/nie *

- Pakiet  4 –  tak/nie *

- Pakiet  5 –  tak/nie *

- Pakiet  6 –  tak/nie *

- Pakiet  7 –  tak/nie *

- Pakiet  8 –  tak/nie *

* niepotrzebne skreślić

- OFERUJEMY ceny jednostkowe netto (PLN) oraz ceny końcowe netto (PLN) po przemnożeniu cen jednostkowych netto przez planowaną ilość do zamówienia dla każdej pozycji zgodnie z poniższą tabelą:

| L.P. | Nazwa produktu | Wielkość opakowania | Oferowana cena jednostkowa netto (PLN) | Planowana ilość opakowań do zamówienia | Oferowana cena końcowa netto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 1 - Niezużywalne laboratoryjne materiały plastikowe i szklane -butelki szklane - różne objętości |  |  |  |  |  |
| 1 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran, 250 ml, z zakrętką, gwint GL45 | 1szt |  | 15 |  |
| 2 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran, 500 ml, z zakrętką, gwint GL45 | 1szt |  | 15 |  |
| 3 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran, 1000 ml, z zakrętką, gwint GL45 | 1szt |  | 15 |  |
| 4 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran, 2000 ml, z zakrętką, gwint GL45 | 1szt |  | 10 |  |
| 5 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran, 3500 ml, z zakrętką, gwint GL45 | 1szt |  | 10 |  |
| Pakiet 2 - Niezużywalne laboratoryjne materiały plastikowe i szklane - statywy i stojaki |  |  |  |  |  |
| 1 | Statyw PP na probówki PCR o poj. 0.2-0.6 ml | 1szt |  | 5 |  |
| 2 | Statyw na probówki 1.5 ml | 5szt |  | 5 |  |
| 3 | Statyw PP na probówki typu falcon o poj. 50 ml, autoklawowalny, niewywrotny | 1szt |  | 5 |  |
| Pakiet 3 - Niezużywalne laboratoryjne materiały plastikowe i szklane- zlewka pomiarowa PP |  |  |  |  |  |
| 1 | Zlewka pomiarowa z uchwytem (PP), 100 ml | 1 szt |  | 10 |  |
| 2 | Zlewka pomiarowa z uchwytem (PP), 250 ml | 1 szt |  | 10 |  |
| 3 | Zlewka pomiarowa z uchwytem (PP), 1000 ml | 1 szt |  | 10 |  |
| 4 | Zlewka pomiarowa z uchwytem (PP), 2000 ml | 1 szt |  | 10 |  |
| Pakiet 4 - Niezużywalne laboratoryjne materiały plastikowe i szklane- zlewka pomiarowa ze szkła borokrzemowego |  |  |  |  |  |
| 1 | Zlewka ze szkła borokrzemowego, 100 ml | 1 szt |  | 10 |  |
| 2 | Zlewka ze szkła borokrzemowego, 250 ml | 1 szt |  | 10 |  |
| 3 | Zlewka ze szkła borokrzemowego, 500 ml | 1 szt |  | 10 |  |
| 4 | Zlewka ze szkła borokrzemowego, 1000 ml | 1 szt |  | 10 |  |
| 5 | Zlewka ze szkła borokrzemowego, 2000 ml | 1 szt |  | 10 |  |
| 6 | Zlewka ze szkła borokrzemowego, 3000 ml | 1 szt |  | 10 |  |
| 7 | Zlewka ze szkła borokrzemowego, 5000 ml | 1 szt |  | 10 |  |
| Pakiet 5 - Niezużywalne laboratoryjne materiały plastikowe i szklane - płytki do wylewania żeli, szufelki wagowe, tryskawki, kolumny, dozowniki |  |  |  |  |  |
| 1 | Płytki do wylewania żeli elektroforetycznych do elektroforezy pionowej, spacery grubości 1.0mm, kompatybilne z systemem Mini-PROTEAN | 5 szt |  | 5 |  |
| 2 | Płytki do wylewania żeli elektroforetycznych do elektroforezy pionowej, spacery grubości 1.5mm, kompatybilne z systemem Mini-PROTEAN | 5 szt |  | 5 |  |
| Pakiet 6 - Pomocniczy drobny sprzęt laboratoryjny - pipety, pipetory |  |  |  |  |  |
| 1 | Pipeta 8-kanałowa, objętości robocze 0,5-10 µl | 1 szt |  | 2 |  |
| 2 | Pipeta 8-kanałowa, objętości robocze 10-100 µl | 1 szt |  | 2 |  |
| 3 | Pipeta 8-kanałowa, objętości robocze 30-300 µl | 1 szt |  | 2 |  |
| 4 | Pipeta jednokanałowa, zmienna, objętości robocze 0.1-2.5 uL, wyposażona w 4-cyfrowy wyświetlacz (odczyt pionowy), wyposażona w sprężynujący stożek umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, z możliwością jego blokady, autoklawowalna w całości, z oddzielnym przyciskiem zrzutu końcówki, dodatkowe cyfrowe (-8 do +8) okienko do rekalibracji pipety w przypadku poboru cieczy o innej gęstości niż woda, z możliwością powrotu do ustawień fabrycznych, pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,1 μl nie większy niż 48%, błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2,5 μl nie większy niż 1,4%, błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,1 μl nie większy niż 12%, błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,7%. | 1 szt |  | 6 |  |
| 5 | Pipeta jednokanałowa, zmienna, objętości robocze 0.5-10 uL, wyposażona w 4-cyfrowy wyświetlacz (odczyt pionowy), wyposażona w sprężynujący stożek umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, z możliwością jego blokady, autoklawowalna w całości, z oddzielnym przyciskiem zrzutu końcówki, dodatkowe cyfrowe (-8 do +8) okienko do rekalibracji pipety w przypadku poboru cieczy o innej gęstości niż woda, z możliwością powrotu do ustawień fabrycznych, pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2 ul nie większy niż 5%, błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 ul nie większy niż 1%, błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2 ul nie większy niż 1,5%, błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 ul nie większy niż 0,3% | 1 szt |  | 10 |  |
| 6 | Pipeta jednokanałowa, zmienna, objętości robocze 2-20 uL, wyposażona w 4-cyfrowy wyświetlacz (odczyt pionowy), wyposażona w sprężynujący stożek umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, z możliwością jego blokady, autoklawowalna w całości, z oddzielnym przyciskiem zrzutu końcówki, dodatkowe cyfrowe (-8 do +8) okienko do rekalibracji pipety w przypadku poboru cieczy o innej gęstości niż woda, z możliwością powrotu do ustawień fabrycznych, pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2 ul nie większy niż 5%, błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 ul nie większy niż 1%, błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2 ul nie większy niż 1,5%, błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 ul nie większy niż 0,3% | 1 szt |  | 10 |  |
| 7 | Pipeta jednokanałowa, zmienna, objętości robocze 10-100uL, wyposażona w 4-cyfrowy wyświetlacz (odczyt pionowy), wyposażona w sprężynujący stożek umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, z możliwością jego blokady, autoklawowalna w całości, z oddzielnym przyciskiem zrzutu końcówki, dodatkowe cyfrowe (-8 do +8) okienko do rekalibracji pipety w przypadku poboru cieczy o innej gęstości niż woda, z możliwością powrotu do ustawień fabrycznych, pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2 ul nie większy niż 5%, błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 ul nie większy niż 1%, błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2 ul nie większy niż 1,5%, błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 ul nie większy niż 0,3% | 1 szt |  | 2 |  |
| 8 | Pipeta jednokanałowa, zmienna, objętości robocze 20-200 uL, wyposażona w 4-cyfrowy wyświetlacz (odczyt pionowy), wyposażona w sprężynujący stożek umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, z możliwością jego blokady, autoklawowalna w całości, z oddzielnym przyciskiem zrzutu końcówki, dodatkowe cyfrowe (-8 do +8) okienko do rekalibracji pipety w przypadku poboru cieczy o innej gęstości niż woda, z możliwością powrotu do ustawień fabrycznych, pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 ul nie większy niż 2,5%, błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 200 ul nie większy niż 0,6%, błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 ul nie większy niż 0,7%, błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 200 ul nie większy niż 0,2% | 1 szt |  | 10 |  |
| 9 | Pipeta jednokanałowa, zmienna, objętości robocze 100-1000 uL, wyposażona w 4-cyfrowy wyświetlacz (odczyt pionowy), wyposażona w sprężynujący stożek umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, z możliwością jego blokady, autoklawowalna w całości, z oddzielnym przyciskiem zrzutu końcówki, dodatkowe cyfrowe (-8 do +8) okienko do rekalibracji pipety w przypadku poboru cieczy o innej gęstości niż woda, z możliwością powrotu do ustawień fabrycznych, pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 ul nie większy niż 3%, błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1000 ul nie większy niż 0,6%, błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 ul nie większy niż 0,6%, błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1000 ul nie większy niż 0,2% | 1 szt |  | 10 |  |
| 10 | Statyw karuzelowy na pipety automatyczne, kompatybilny z pipetami jednokanałowymi, wymienionymi w ramach niniejszego pakietu. | 1 szt |  | 10 |  |
| Pakiet 7 - Pomocniczy drobny sprzęt laboratoryjny - zestawy i zasilacze do elektroforezy |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw ze stojakiem do ręczego wylewania żeli o grubości 1.0mm | 1 szt |  | 5 |  |
| 2 | Zasilacz do elektroforez, 4 gniazda typu "banan", wyświetlacz cyfrowy, napięcie 10–300 V ustawiane co 1 V, natężenie 4-4100 mA ustawiane co 1 mA, moc co najmniej 75 W, możliwość ustawienia stałego napięcia lub stałego natężenia z automatyczną regulacją pozostałych parametrów | 1 szt |  | 3 |  |
| 3 | Zestaw do przeprowadzania elektroforezy pionowej na 2 żele w formacie midi na żele o wymiarach kaset 150x106x5.3mm , ze zbiornikiem buforowym oraz pokrywą z kablami zasilającymi; w zestawie z trzema różnymi nakładkami to nakładania żeli (maksymalnie 26 dołków) | 1 szt |  | 3 |  |
| 4 | Zestaw do przeprowadzania elektroforezy pionowej na 2 żele w formacie midi na żele o wymiarach kaset 150x106x5.3mm , ze zbiornikiem buforowym oraz pokrywą z kablami zasilającymi; w zestawie z trzema różnymi nakładkami to nakładania żeli (maksymalnie 26 dołków) | 1 szt |  | 1 |  |
| Pakiet 8 - Pomocniczy drobny sprzęt laboratoryjny - mikrowirówki, rotory, czasomierze |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Czasomierz laboratoryjny z magnesem. Sygnalizacja dźwiękiem. | 1szt |  | 10 |  |
| 2 | Miniwirówka stołowa z rotorem na probówki 1.5 lub 2 ml (8 szt., rotor kątowy) lub probówki PCR (16 szt., rotor kątowy), względna siła odśrodkowa minimum 2680g | 1szt |  | 3 |  |

3.  OFERUJEMY realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z powyższą tabelą za łączną CENĘ:

| Lp. | Nazwa Pakietu | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

    - NETTO ................................................................................................................................ zł 
(słownie: ................................................................................................................... złotych).

    - BRUTTO .............................................................................................................................. zł 
(słownie: ................................................................................................................... złotych).

W powyższej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym PB004/03/2022, w tym koszty dostawy do siedziby Zamawiającego.

4.      OFERUJEMY oddelegowanie osoby posiadającej wykształcenie z zakresu biotechnologii do   kontaktu z Zamawiającym, koordynacji i konsultacji zamówień, w tym kwestii związanych z ewentualnymi produktami równoważnymi/zamiennymi.

5.     OŚWIADCZAMY, że:

- zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i przyjmujemy do wiadomości, iż przedstawione w Formularzu oferty, szacowane ilości mogą ulec zmianie i, że przy zmianie szacunkowych ilości przedstawione w Formularzu oferty ceny jednostkowe netto  pozostają obowiązujące,

b)    posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, do wykonywania działalności, objętej zamówieniem,

c)    jesteśmy w stanie, po złożeniu wniosku przez Zamawiającego, zabezpieczyć na stanie

magazynowym produkty wskazane przez Zamawiającego w terminie nieprzekraczającym

4 tygodnie,

d)    posiadamy powierzchnię magazynową umożliwiającą przechowywanie produktów 
                 w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta,

e)    posiadamy zaplecze logistyczne umożliwiające dostawę według bieżącego zapotrzebowania

Zamawiającego tak, aby transport do siedziby Zamawiającego odbywał się każdorazowo

w warunkach zalecanych przez producenta oraz mamy możliwość odbioru i utylizacji

odpadów,

f)    posiadamy elektroniczny system zarządzania drobnym sprzętem i materiałami

laboratoryjnymi zabezpieczonymi na stanie magazynowym Oferenta,

g)   akceptujemy treść Umowy i jesteśmy gotowi do jej podpisania w miejscu i terminie

wskazanym przez Zamawiającego,

h)   niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach ………………, które

stanowią  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.

Uprzedzeni o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczamy, że ww. dane są zgodne z prawdą

6.     UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7.    WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko ………………………………

Adres: …………………………………………….

Telefon: ………………………………………….

Adres e-mail: ………………………………….

8.    OFERTĘ niniejszą składamy na ________ kolejno ponumerowanych stronach oraz  dołączamy do niej    następujące oświadczenia i dokumenty:

1)..............................................................................................

2)…………………………………………………………………..

3)…………………………………………………………………..

4)…………………………………………………………………..

__________________, dnia __ __ 2022 roku                                            ________________________________

(pieczęć i podpis Oferenta)