Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Formularz Cenowy

FORMULARZ CENOWY DO OFERTY

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR ………………..

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………….

Adres Wykonawcy:…………………………………………………………..….…

Nr tel.……………………………………………………………………………….….…

Adres e-mail: ………………………………………………………………………….

ZAMÓWIENIE – Dostosowanie lokalu na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Rozgwiazda w Kowalach

| Cz. I | Nazwa | Jednostka | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OSPRZĘT INSTALACYJNY |  |  |  |  |  |
| 1 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej. Łącznik pojedynczy IP20 | Szt. | 13 |  |  |
| 2 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej. Łącznik pojedynczy IP44 | Szt. | 7 |  |  |
| 3 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej Łącznik świecnzikowy IP20 | Szt. | 6 |  |  |
| 4 | Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej Łącznik schodowy IP20 | Szt. | 2 |  |  |
| 5 | Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej Łącznik schodowy IP44 | Szt. | 2 |  |  |
| 6 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 Gniazdo podwójne IP20 | Szt. | 73 |  |  |
| 7 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 Gniazdo podwójne IP44 | Szt. | 17 |  |  |
| 8 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | Szt. | 210 |  |  |
| INSTALACJA CCTV |  |  |  |  |  |
| 1 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamera kopułowa 4MPx, H.265/H.264, obiektyw stałoogniskowy 2.8mm, pełny tryb D/N, WDR, 30m IR, analityka obrazu, Audio, wejścia/wyjścia, obsługa micro SD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, IK10 | Szt. | 14 |  |  |
| 2 | Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera | Szt. | 14 |  |  |
| 3 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - rejestrator CCTV, 16 kanałowy, 10 TB | Szt. | 1 |  |  |
| 4 | Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - rejestrator CCTV, 16 kanałowy, 10 TB | Szt. | 1 |  |  |
| INSTALACJA ODDYMIANIA |  |  |  |  |  |
| 1 | Montaż kompaktowej centrali alarmowej - centrala oddymiania 8A | Szt. | 1 |  |  |
| 2 | Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu | Szt. | 4 |  |  |
| 3 | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk oddymiania | Szt. | 4 |  |  |
| 4 | Dostawa i montaż siłownika drzwi oddymiających | Szt. | 2 |  |  |
| 5 | Dostawa i montaż siłownika klapy dymowej. | Szt. | 1 |  |  |
| 6 | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk sterujący przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu | Szt. | 1 |  |  |
| 7 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji) | system | 1 |  |  |
| 8 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 16 elementów liniowych | Szt. | 1 |  |  |
| 9 | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych | Szt. | 1 |  |  |
| INSTALACJA DOMOFONOWA |  |  |  |  |  |
| 1 | Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - panel wywyoławczy domofonu Elfon Optima | Szt. | 1 |  |  |
| 2 | Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - monitor wideodomofonu Elfon Optima | Szt. | 8 |  |  |
| 3 | Rozdzielacz instalacji domofonowej 1:4 Elfon | Szt. | 2 |  |  |
| 4 | Montaż zasilacza 15DVC 2A | Szt. | 3 |  |  |
| 5 | Montaż modułowej centrali alarmowej - Centrala Grade 3, 8 linii (maks. 32), 4 obszary, 1 mgistrala LAN, 8 ZAZ, 7 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam. zdarzeń, mała obudowa metalowa (+ATS7700) | Szt. | 1 |  |  |
| 6 | Montaż czujki ruchu - Czujka PIR+AM, 9 kurtyn 12m, obróbka sygnału V2E, pamięć, wyjścia przekaźnikowe NC | Szt. | 22 |  |  |
| 7 | Montaż czujki ruchu | Szt. | 17 |  |  |
| INSTALACJA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO |  |  |  |  |  |
| 1 | Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - przycisk przyzywowy pociągowy | Szt. | 1 |  |  |
| 2 | Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - kasownik alarmu przyzywowego | Szt. | 1 |  |  |
| 3 | Montaż sygnalizatora optycznego - sygnalizator przyzywowy | Szt. | 1 |  |  |
| 4 | Dostwa i montaż sterownik systemu przyzywowego z wyświetlaczem | Szt. | 1 |  |  |
| TABLICE ROZDZIELCZE |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozdzielnica natynkowa metalowa, stojąca, 80x160 cm | Szt. | 1 |  |  |
| 2 | Rozdzielnica natynkowa metalowa, wisząca, 60x60 cm | Szt. | 4 |  |  |
| 3 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach rozłącznik izolacyjny 63A 3P | Szt. | 5 |  |  |
| 4 | Wyzwalacz wzrostowy | Szt. | 1 |  |  |
| 5 | Rozłącznik bezpiecznikowy trójfazowy, do 63Ah | Szt. | 6 |  |  |
| 6 | Wkładki bezpiecznikowe gG25A D0-2 | Szt. | 9 |  |  |
| 7 | Wkładki bezpiecznikowe gG63A D0-2 | Szt. | 3 |  |  |
| 8 | Wkładki bezpiecznikowe gG50A D0-2 | Szt. | 3 |  |  |
| 9 | Ogranicznik przepięć I+II, blokowy | Szt. | 1 |  |  |
| 10 | Lampka kontrolna napięcia w rozdzielnicy | Szt. | 15 |  |  |
| 11 | Automatyczny przełącznik faz PF-431 z fazą priorytetową | Szt. | 1 |  |  |
| 12 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach wyłącznik nadmiarowoprądowy B16A, 1P | Szt. | 31 |  |  |
| 13 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach wyłącznik nadmiarowoprądowy B10A, 1P | Szt. | 20 |  |  |
| 14 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach wyłącznik nadmiarowoprądowy B6A, 1P | Szt. | 15 |  |  |
| 15 | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach wyłącznik nadmiarowoprądowy B16A, 3P | Szt. | 10 |  |  |
| 16 | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach wyłącznik nadmiarowoprądowy B6A, 3P | Szt. | 1 |  |  |
| 17 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowoprądowym, B16A, 30mA, AC, 2P | Szt. | 8 |  |  |
| 18 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowoprądowym, B10A, 30mA, AC, 2P | Szt. | 3 |  |  |
| 19 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach wyłącznik różnicowoprądowy 40A, 30mA, AC, 4P | Szt. | 9 |  |  |
| 20 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach wyłącznik różnicowoprądowy 25A, 30mA, AC, 2P | Szt. | 12 |  |  |
| INSTALACJA SIECI LAN |  |  |  |  |  |
| 1 | Montaż gniazd 2xRJ45, kat. 6A | Szt. | 13 |  |  |
| 2 | Montaż gniazd 1xRJ45, kat. 6A | Szt. | 14 |  |  |
| 3 | Montaż gniazd RTV 2xF | Szt. | 6 |  |  |
| 4 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - rozdzielacz aktywny 16xF do szafy rack | Kpl. | 1 |  |  |
| 5 | Montaż szafki rack 10U, wisząca | Kpl. | 1 |  |  |
| 6 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - przełącznik 16xRJ45 | Kpl. | 2 |  |  |
| 7 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - przełącznik 24xRJ45 | Kpl. | 1 |  |  |
| 8 | Montaż paneli krosowych 16xRJ45, kat. 6 | Szt. | 2 |  |  |
| 9 | Montaż paneli krosowych 24xRJ45, kat. 6 | Szt. | 1 |  |  |
| PRZEWODY |  |  |  |  |  |
| 1 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe Kabel energetyczny ognioodporny (N)HXH-J FE180/E30 3x2,5 mm2 | m | 20 |  |  |
| 2 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe Przewód ognioodporny PH90 HDGS 5x1,5 mm2 | m | 50 |  |  |
| 3 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Kabel energetyczny niepalny HLGs 3x1,5 mm2 | m | 100 |  |  |
| 4 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Kabel telekomunikacyjny ognioodporny HTKSHekw PH90 1x2x1,0 mm2 | m | 150 |  |  |
| 5 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe przewody instalacyjny YnDY 5x10 mm2 | m | 100 |  |  |
| 6 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe przewody instalacyjny YnDY 5x25mm2 | m | 50 |  |  |
| 7 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Kabel energetyczny YnKY 5x4 mm2 | m | 300 |  |  |
| 8 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód instalacyjny YnDY żo 3 x 2,5mm2 | m | 1300 |  |  |
| 9 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód instalacyjny YnDY żo 3 x 1,5mm2 | m | 1300 |  |  |
| 10 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód przeciwpożarowy w ekranie YnTKSYekw 3x2x0,8 mm2 | m | 100 |  |  |
| 11 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód telefoniczny YTKSY 3x2x0,5 mm2 | m | 800 |  |  |
| 12 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód alarmowy YTDY 8x0,5 mm2 | m | 50 |  |  |
| 13 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Kabel UTP kat.5e U/UTP 4x2x0,5 mm2 | m | 2500 |  |  |
| 14 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód koncentryczny RG 6 | m | 500 |  |  |
| 15 | Kabel HDMI żeński - HDMI żeński, 10m | Kpl. | 1 |  |  |
| 16 | Kabel HDMI żeński - HDMI żeński, 20m | Kpl. | 4 |  |  |
| INSTALACJA ANTENOWA |  |  |  |  |  |
| 1 | Montaż anten FM/DAB | Szt. | 1 |  |  |
| 2 | Dostawa i montaż zabezpieczenia przeciwprzepięciowego na kabel RG6 | Szt. | 1 |  |  |
| 3 | Montaż wzmacniacza antenowego | Wzm. | 1 |  |  |
| 4 | Dostawa i montaż rozdzielacza TERRA MP-0916L | Wzm. | 1 |  |  |
| OPRAWY OŚWIETLENIOWE |  |  |  |  |  |
| 1 | OPRAWA WPUSZCZ.SKY LED Q595 M-PRM 30W 830 4500lm | Kpl. | 40 |  |  |
| 2 | OPRAWA NATYNKOWA.SKY LED Q595 M-PRM 30W 830 4500lm | Kpl. | 72 |  |  |
| 3 | OPRAWA WPUSZCZANA SKY DL 130 10W 1350 lm 830 IP44 | Kpl. | 69 |  |  |
| 4 | OPRAWA OWA FL LED 0006-PL-RP-1W-AT-1h-NMTS- CW-L040-9016-RND | Kpl. | 19 |  |  |
| 5 | OPRAWA OWA FL LED 0006-PL-AP-1W-AT-1h-NM-TSCW- L040-9016-RND | Kpl. | 16 |  |  |
| 6 | OPRAWA OWA FL LED 0006-PL-AP-3W-AT-1h-NM-TSCW- L040-9016-RND | Kpl. | 5 |  |  |
| 7 | OPRAWA OWA SU LED 0000-PL-AR-1W-AT-1h-NMTS- CW-9016-RND | Kpl. | 1 |  |  |
| 8 | OPRAWA OWA SU LED 0000-PL-AP-3W-AT-1h-NMTS- CW-9016-RND | Kpl. | 30 |  |  |
| 9 | OPRAWA PRIMOS SGN LED 0000-PL-SS-1W-AT-M- 9016 | Kpl. | 28 |  |  |
| 10 | OPRAWA PROFILIGHT SGN LED 0000-PL-30x15-AT- 1h-M-9003-FT-C5-X-S | Kpl. | 3 |  |  |
| 11 | OPRAWA PRIMOS CLA LED 0140-PL-CL-1W-AT-1h- NM-TE-CW-9016 | Kpl. | 5 |  |  |
| ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE |  |  |  |  |  |
| 1 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 60 |  |  |
| 2 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | punkt | 288 |  |  |
| 3 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu | punkt | 288 |  |  |
| 4 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 15 |  |  |
| 5 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwsza | próba | 32 |  |  |
| 6 | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania | pomiar | 55 |  |  |
| 7 | Następny pomiar skuteczności zerowania | pomiar | 55 |  |  |
| 8 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 7250 |  |  |
| 9 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 9,06 |  |  |
| 10 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | m | 7250 |  |  |
| 11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | Szt. | 210 |  |  |
| 12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 9,06 |  |  |
| 13 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 | m3 | 9,06 |  |  |
| 14 | Opłata za składowanie i utylizację gruzu. | m3 | 9,06 |  |  |
| WENTYLACJA |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrala wentylacyjna N1W1 DELUXE ECO 11P Hestor z automatyką | Szt. | 1 |  |  |
| 2 | Centrala wentylacyjna N2W2 DELUXE ECO 11P Hestor z automatyką | Szt. | 1 |  |  |
| 3 | Centrala wentylacyjna N3W3 Domekt R 700 F C6M Komfovent z automatyką | Szt. | 1 |  |  |
| 4 | Wentylator łazienkowy | Szt. | 1 |  |  |
| 5 | Wentylator kanałowy ML PRO 160/600 | Szt. | 3 |  |  |
| 6 | Wentylator kanałowy ML 125/300 Harmann | Szt. | 4 |  |  |
| 7 | Wentylator kanałowy ML 160/550 Harmann | Szt. | 1 |  |  |
| 8 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 3.14 * 0.10 * 3.00 * 8 = 7.536 |  |  |
| 9 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 103.291 |  |  |
| 10 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 315 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 62.031 |  |  |
| 11 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 0.541 |  |  |
| 12 | Tłumiki akustyczne rurowe proste SLCU 125 600 50 | Szt. | 2 |  |  |
| 13 | Tłumiki akustyczne rurowe proste SLCU 200 600 50 | Szt. | 3 |  |  |
| 14 | Tłumiki akustyczne rurowe proste SLCU 250 600 50 | Szt. | 1 |  |  |
| 15 | Tłumiki akustyczne rurowe proste SLCU 250 900 50 | Szt. | 1 |  |  |
| 16 | Tłumiki akustyczne rurowe proste SLCU 315 900 50 | Szt. | 4 |  |  |
| 17 | Nagrzewnica elektryczna 4kW fi 160 | Szt. | 1 |  |  |
| 18 | Kratka wentylacyjna C20-300x125 | Szt. | 3 |  |  |
| 19 | Kratka wentylacyjna C20-300x150 | Szt. | 6 |  |  |
| 20 | Kratka wentylacyjna C20-300x200 | Szt. | 10 |  |  |
| 21 | Zawór wentylacyjny KI 100 | Szt. | 5 |  |  |
| 22 | Zawór wentylacyjny KI 125 | Szt. | 7 |  |  |
| 23 | Zawór wentylacyjny KI 160 | Szt. | 3 |  |  |
| 24 | Zawór wentylacyjny KU 100 | Szt. | 16 |  |  |
| 25 | Zawór wentylacyjny KU 125 | Szt. | 4 |  |  |
| 26 | Zawór wentylacyjny KU 160 | Szt. | 1 |  |  |
| 27 | Zawór wentylacyjny KU 200 | Szt. | 3 |  |  |
| 28 | Dostawa i montaż - Kolano BFU 250 15 | Szt. | 2 |  |  |
| 29 | Dostawa i montaż - Kolano BFU 315 90 | Szt. | 3 |  |  |
| 30 | Dostawa i montaż - Kolano BU 100 30 | Szt. | 2 |  |  |
| 31 | Dostawa i montaż - Kolano BU 100 45 | Szt. | 4 |  |  |
| 32 | Dostawa i montaż - Kolano BU 100 90 | Szt. | 6 |  |  |
| 33 | Dostawa i montaż - Kolano BU 125 90 | Szt. | 12 |  |  |
| 34 | Dostawa i montaż - Kolano BU 160 45 | Szt. | 8 |  |  |
| 35 | Dostawa i montaż - Kolano BU 160 60 | Szt. | 8 |  |  |
| 36 | Dostawa i montaż - Kolano BU 160 90 | Szt. | 14 |  |  |
| 37 | Dostawa i montaż - Kolano BU 200 90 | Szt. | 7 |  |  |
| 38 | Dostawa i montaż - Kolano BU 250 30 | Szt. | 2 |  |  |
| 39 | Dostawa i montaż - Kolano BU 250 45 | Szt. | 8 |  |  |
| 40 | Dostawa i montaż - Kolano BU 250 90 | Szt. | 7 |  |  |
| 41 | Dostawa i montaż - Zaślepka przewodu ESU 160 | Szt. | 2 |  |  |
| 42 | Dostawa i montaż - Zaślepka przewodu ESU 200 | Szt. | 7 |  |  |
| 43 | Dostawa i montaż - Sztucer cylindryczny prosty ILU 125 | Szt. | 1 |  |  |
| 44 | Dostawa i montaż - Mufa MU 100 | Szt. | 17 |  |  |
| 45 | Dostawa i montaż - Mufa MU 125 | Szt. | 4 |  |  |
| 46 | Dostawa i montaż - Mufa MU 160 | Szt. | 9 |  |  |
| 47 | Dostawa i montaż - Mufa MU 200 | Szt. | 3 |  |  |
| 48 | Dostawa i montaż - Mufa MU 250 | Szt. | 8 |  |  |
| 49 | Dostawa i montaż - Mufa MU 315 | Szt. | 1 |  |  |
| 50 | Dostawa i montaż - Nypel NPU 100 | Szt. | 20 |  |  |
| 51 | Dostawa i montaż - Nypel NPU 125 | Szt. | 9 |  |  |
| 52 | Dostawa i montaż - Nypel NPU 160 | Szt. | 13 |  |  |
| 53 | Dostawa i montaż - Nypel NPU 200 | Szt. | 22 |  |  |
| 54 | Dostawa i montaż - Nypel NPU 250 | Szt. | 9 |  |  |
| 55 | Dostawa i montaż - Nypel NPU 315 | Szt. | 12 |  |  |
| 56 | Dostawa i montaż - Redukcja tłoczona mufowo-nyplowa RCFU 125 100 | Szt. | 7 |  |  |
| 57 | Dostawa i montaż - Redukcja tłoczona mufowo-nyplowa RCFU 160 100 | Szt. | 1 |  |  |
| 58 | Dostawa i montaż - Redukcja tłoczona mufowo-nyplowa RCFU 160 125 | Szt. | 7 |  |  |
| 59 | Dostawa i montaż - Redukcja tłoczona mufowo-nyplowa RCFU 200 160 | Szt. | 6 |  |  |
| 60 | Dostawa i montaż - Redukcja tłoczona mufowo-nyplowa RCFU 250 160 | Szt. | 3 |  |  |
| 61 | Dostawa i montaż - Redukcja tłoczona mufowo-nyplowa RCFU 250 200 | Szt. | 6 |  |  |
| 62 | Dostawa i montaż - Redukcja tłoczona mufowo-nyplowa RCFU 315 200 | Szt. | 3 |  |  |
| 63 | Dostawa i montaż - Redukcja tłoczona mufowo-nyplowa RCFU 315 250 | Szt. | 2 |  |  |
| 64 | Dostawa i montaż - Redukcja tłoczona mufowo-nyplowa RCU 315 250 | Szt. | 8 |  |  |
| 65 | Dostawa i montaż - Trójnik TCPU 125 100 | Szt. | 2 |  |  |
| 66 | Dostawa i montaż - TrójnikTCPU 125 125 | Szt. | 3 |  |  |
| 67 | Dostawa i montaż -Trójnik TCPU 160 100 | Szt. | 5 |  |  |
| 68 | Dostawa i montaż - Trójnik TCPU 160 125 | Szt. | 2 |  |  |
| 69 | Dostawa i montaż - Trójnik TCPU 160 160 | Szt. | 5 |  |  |
| 70 | Dostawa i montaż -Trójnik TCPU 200 100 | Szt. | 5 |  |  |
| 71 | Dostawa i montaż - Trójnik TCPU 200 125 | Szt. | 2 |  |  |
| 72 | Dostawa i montaż - Trójnik TCPU 200 200 | Szt. | 2 |  |  |
| 73 | Dostawa i montaż - Trójnik TCPU 250 100 | Szt. | 1 |  |  |
| 74 | Dostawa i montaż - Trójnik TCPU 250 160 | Szt. | 1 |  |  |
| 75 | Dostawa i montaż - Trójnik TCPU 250 200 | Szt. | 2 |  |  |
| 76 | Dostawa i montaż - Trójnik TCPU 250 250 | Szt. | 3 |  |  |
| 77 | Dostawa i montaż - Trójnik TCPU 315 200 | Szt. | 1 |  |  |
| 78 | Dostawa i montaż - Trójnik TCPU 315 250 | Szt. | 2 |  |  |
| 79 | Dostawa i montaż - Trójnik TCPU 315 315 | Szt. | 1 |  |  |
| 80 | Przepustnice jednopłaszczyznowe DRU 100 | Szt. | 21 |  |  |
| 81 | Przepustnice jednopłaszczyznowe DRU 125 | Szt. | 11 |  |  |
| 82 | Przepustnice jednopłaszczyznowe DRU 160 | Szt. | 8 |  |  |
| 83 | Przepustnice jednopłaszczyznowe DRU 200 | Szt. | 9 |  |  |
| 84 | Klapa ppoż topikowa fi 100 | Szt. | 1 |  |  |
| 85 | Klapa ppoż topikowa fi 160 | Szt. | 1 |  |  |
| 86 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe JSM-300- 150-115 | Szt. | 2 |  |  |
| 87 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe JSM-300- 200-115 | Szt. | 4 |  |  |
| 88 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe JSM-300- 125-115 | Szt. | 3 |  |  |
| 89 | Dostawa i montaż - Sztucer VCircRectTap-300-200-200- 100 | Szt. | 10 |  |  |
| 90 | Dostawa i montaż - Sztucer VCircRectTap-300-150-160- 100 | Szt. | 2 |  |  |
| 91 | Dostawa i montaż - Sztucer VCircRectTap-300-150-200- 100 | Szt. | 2 |  |  |
| 92 | Dostawa i montaż - Łuk prostokątny LBXR-125-300-90 | Szt. | 1 |  |  |
| 93 | Dostawa i montaż - Łuk prostokątny LBXR-300-125-90 | Szt. | 1 |  |  |
| 94 | Dostawa i montaż - Zaślepka prostokątna LEPR-850- 600 | Szt. | 1 |  |  |
| 95 | Dostawa i montaż - Przejście z przekroju prostokątnego na okrągły LFR-300-125-160-70--18-150 | Szt. | 2 |  |  |
| 96 | Dostawa i montaż - Przejście z przekroju prostokątnego na okrągły LFR-300-150-160-70--5-250 | Szt. | 2 |  |  |
| 97 | Dostawa i montaż - Trójnik prostokątny LTROR-300-300- 300-125-125-125-550 | Szt. | 2 |  |  |
| 98 | Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - Alu Lamella Mat 30 mm | m2 izolacji | 77 |  |  |
| 99 | Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - Alu Lamella Mat 50 mm | m2 izolacji | 55 |  |  |
| 100 | Izolacja odcinków prostych kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym - Conlit 60 mm | m2 izolacji | 15 |  |  |
| 101 | Uruchomienie centrali oraz regulacja ilości powietrz w kanale głównym | Kpl. | 1 |  |  |

UWAGI: Podany metraż może nieznacznie różnic się od tego w rzeczywistości +/- 5%, różnica może wynikać w dokładności pomiaru. Wzory i kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym. Cena obejmuje wszystkie koszty prac i materiału jakie powstaną w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia konieczne do jego realizacji w zaoferowanym czasie. Istnieje możliwość wizji lokalnej w umówionym terminie z Zamawiającym.

| Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- |
| SUMA ŁĄCZNA dla wszystkich części |  |  |

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej………………………………………………..