|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TemperaturaZewnętrzna | Wiatr do 3 m/s  | Wiatr pow. 3 m/s |
| Zasilanie | Powrót | Zasilanie | Powrót |
| 151413121110987654321 | 707071727374757677787980818385 | 434344454647474848494950505151 | 717273747576777879828485878890 | 444546474748484949505051515252 |
| 0 | 87 | 51 | 91 | 52 |
| -1-2-3-4-5 | 8991939597 | 5253545455 | 939598100103 | 5354555556 |
| -6-7-8-9-10 | 99101103105107 | 5556565757 | 105107109111114 | 5657575858 |
| -11-12-13-14-15-16 | 109111113115117119 | 585859606161 | 114116118120123125 | 596061616263 |
| -17-18-19-20-21-22 | 121123126128130132 | 626364656667 | 125127129131133135 | 646566686970 |

Sporządził Roman Koziatek