## Parametry gwarantowane
PARAMETRY WYMAGANE I GWARANTOWANE
Załącznik nr 1/1 do SIWZ
LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDNOSTKA | PARAMETRY WYMAGANE (przez Zamawiającego) | PARAMETRY GWARANTOWANE (przez Wykonawcę)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Moc znamionowa kotła - minimum | MW | 8
2 | Moc znamionowa ekonomizera kondensacyjnego - minimum | % | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3 | Dostępność układu w okresie gwarancji - 24 miesiące - minimum | h/rok | 8200
4 | Emisja SO2 - maksymalna | mg/m3 | 200
5 | Emisja Nox - maksymalna | mg/m3 | 300
6 | Emisja pyłu - maksymalna | mg/m3 | 30
I | Parametry dla 100% obciążenia kotła
7 | Moc cieplna ekonomizera kondensacyjnego - minimum | MWt | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8 | Sprawność cieplna- minimum | % | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9 | Sprawność całkowita układu (z ekonomizerem kondensacyjnym)- minimum | % | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
II | Parametry dla mocy cieplnej oddawanej na sieć = 2,0 MW
10 | Moc cieplna ekonomizera kondensacyjnego - minimum | MWt | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
11 | Sprawność cieplna- minimum | % | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12 | Sprawność całkowita układu (z ekonomizerem kondensacyjnym)- minimum | % | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
III | Parametry pracy ekonomizera kondensacyjnego
13 | Różnica temperatur pomiędzy wodą wychodzącą z ekonomizera, a spalinami wychodzącymi z układu odzysku ciepła ze spalin (ekonomizera kondensacyjnego) przy zadeklarowanej przez Wykonawcę temperaturze spalin trafiających do ekonomizera - maksymalna* | oC | 3
Wszystkie żółte pola należy wypełnić zgodnie z definicjami zawartymi w PFU część II SIWZ.
Cena ofertowa |  |  | PLN
| ………………………………………… |  | ……………………………………………..………………………………………….
| Miejscowość i data |  | Podpis i pieczęć firmowa Wykonawcy

## Arkusz obliczeń
Załącznik nr 1/2
ARKUSZA OBLICZEŃ – DO OCENY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ
LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDNOSTKA | PARAMETRY GWARANTOWANE - OKRES GWARANCJI |  | NASTĘPNE LATA EKSPLOATACJI
Rok eksploatacji
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Czas pracy instalacji w roku - dostępność układu - razem | h/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Liczba godzin pracy - sezon grzewczy - 100% obciążenia kotła | h/rok | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
1.2 | Liczba godzin pracy - dla mocy cieplnej oddawanej na sieć - 2,0 MW | h/rok | -4000 | -4000 | -4000 | -4000 | -4000
2 | Produkcja i zużycie paliwa - dla 100% obciążenia kotła
2.1 | Produkcja ciepła z kotła i ekonomizera kondensacyjnego razem | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Produkcja ciepła z kotła | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Produkcja ciepła z ekonomizera kondensacyjnego | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Zużycie paliwa | MWh | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Produkcja i zużycie paliwa - dla mocy cieplnej oddawanej na sieć 2,0 MW
3.1 | Produkcja ciepła z kotła i ekonomizera kondensacyjnego razem | MWh | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000
3.2 | Produkcja ciepła z kotła | MWh | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000
3.3 | Produkcja ciepła z ekonomizera kondensacyjnego | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Zużycie paliwa | MWh | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Całkowite zużycie paliwa | Mg | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | Koszt paliwa | PLN | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | Przychody z produkcji energii cieplnej | PLN | -1720000 | -1720000 | -1720000 | -1720000 | -1720000
7 | Cena ofertowa | PLN | 0 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8 | Cena ofertowa z uwzględniająca dodatkowe koszty finansowe Zamawiającego dla ofert powyżej 16,8mln. PLN | PLN | 0 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| Saldo dla NPV nominalne |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Saldo dla NPV zdyskontowane |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Stopa dyskonta | 3.5%
| NPV - przy stopie dyskonta 3,5% | #DIV/0!
| Wartość opałowa paliwa (biomasy) | 1.93 | MWh/Mg
| cena jednostkowa energii cieplnej | 215 | PLN/MWh
| cena jednostkowa paliwa | 160 | PLN/Mg
| dodatkowe koszty finansowe które ponosi Zamawiający dla ofert powyżej 16,8 mln. zł | 12 | %
| Średnia moc oddawana na sieć cieplną poza sezonem grzewczym | 2 | MW