**Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Mrągowie**

**Osiedle Parkowe 2, 11-700 Mrągowo**

tel./fax 89 741 69 36

**e-mail: biuro@mec.mragowo.pl**

**www.mec.mragowo.pl**

**Regon 510031017; KRS 000082783;**

**NIP 742-000-06-48; kapitał zakładowy: 4.819.900,00 zł**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**(zwana dalej: SIWZ)  
CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW**

**POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE „PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO” O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO ZGODNIE Z:**

z regulaminem wewnętrznym udzielenia zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane służące **działalności sektorowej w *Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie*** oraz procedurami zawierania umów wynikającymi z wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

**PRZEDMIOT PRZETARGU:**

***" Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”***

Mrągowo, 09.11.2020 r.

|  |
| --- |
| Zatwierdził |
| **Prezes Spółki** |

**Spis treści:**

|  |  |
| --- | --- |
| Rozdział I | Nazwa i adres Zamawiającego |
| Rozdział II | Tryb udzielenia zamówienia |
| Rozdział III | Opis przedmiotu zamówienia |
| Rozdział IV | Termin wykonania i gwarancje |
| Rozdział V | Informacje ogólne |
| Rozdział VI | Wymagania szczegółowe dotyczące przygotowania inwestycji, dostaw i realizacji prac budowlano –montażowych. Odbiór robót. |
| Rozdział VII | Kwalifikacja wykonawców. Warunki udziału w postepowaniu, sposób oceny ich spełnienia. Wykluczenia wykonawców. |
| Rozdział VIII | Wykaz oświadczeń́ i dokumentów, stanowiących potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczeniu. inne wymagania i dokumenty. |
| Rozdział IX | Wykonawcy wspólnie składający ofertę̨ |
| Rozdział X | Informacja o sposobie porozumiewania się̨ Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń́ lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się̨ z Wykonawcami |
| Rozdział XI | Wymagania dotyczące wadium |
| Rozdział XII | Termin związania ofertą |
| Rozdział XIII | Opis sposobu przygotowania oferty. Zawartość oferty. |
| Rozdział XIV | Termin i miejsce składania ofert. Miejsce i termin otwarcia ofert |
| Rozdział XV | Opis sposobu obliczania ceny oferty |
| Rozdział XVI | Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert |
| Rozdział XVII | Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy |
| Rozdział XVIII | Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy |
| Rozdział XIX | Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Podwykonawcy |
| Rozdział XX | Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego |
| Rozdział XXI | Informacje dotyczące walut obcych, w jakich będą prowadzone rozliczenia |
| Rozdział XXII | Wartość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu |
| Rozdział XXIII | Środki ochrony prawnej |
| Rozdział XIV | Zawartość SIWZ oraz załączniki |

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA** (zwana dalej: SIWZ) składa się̨ z następujących części:

*Część I - Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami (IDW)*

*Część II –Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)*

## **I. Nazwa oraz adres Zamawiającego**

**Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Mrągowie; Osiedle Parkowe 2, 11-700 Mrągowo**

tel./fax 89 741 69 36

e-mail: biuro@mec.mragowo.pl

Regon 510031017; KRS 000082783;

NIP 742-000-06-48; kapitał zakładowy: 4.819.900,00 zł

## **II. Tryb udzielenia zamówienia**

1. Wartość szacunkowa zamówienia - poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych w związku z tym, na podstawie art. 133 ust. 1 i art. 132 ust. 1 pkt 3 tej ustawy do postępowania **nie mają zastosowania przepisy** ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

# Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane służące działalności sektorowej w ***Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie*** oraz załącznikiem do tego Regulaminu „Zasady zawierania umów wynikające z wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest zgodne z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundusz Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

1. Postępowanie będzie prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej, konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy dostaw lub usług.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru Oferenta (bez wyłonienia Wykonawcy) i bez podawania przyczyn.
4. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym postępowaniem, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.
5. Nadrzędność dokumentów:

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentami Zmawiający ustala następującą kolejność pierwszeństwa dokumentów:

* 1. Projekt umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 do SIWZ
  2. SIWZ-IDW wraz załącznikami
  3. Program Funkcjonalno – Użytkowy – część II do SIWZ

1. Zamówienie jest realizowane w ramach działania ***1.1.Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej,* w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.**
2. **Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego, niepodpisania umowy z Wykonawcą lub ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia w sytuacji nieuzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (POIiŚ i NFOŚiGW).**
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. **Tryb postępowania – przetarg nieograniczony.** Wartość zamówienia - niższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP **ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych[[1]](#footnote-2) (zwana dalej „PZP”).**
5. **RODO.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Miejska Energetyka Cieplna  
   Sp. z o.o. w Mrągowie***;*
* kontakt z przedstawicielem do ochrony danych osobowych w **Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie** możliwy jest pod nr tel. **tel./fax: +48 89 741 69 36; Email:**  [biuro@mec.mragowo.pl](mailto:%20biuro@mec.mragowo.pl) w godzinach pracy: 7:00 – 15:00;
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO   
  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie planowanego przedsięwzięcia: **" Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.**
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane   
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
  + na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  + na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **\***;
  + na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
  + prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

− ***\* Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

− ***\*\* Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

## **III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie „pod klucz” modernizacji istniejącej kotłowni rejonowej **Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie** polegające na budowie układu produkcji energii cieplnej z wykorzystaniem OZE (biomasa).
2. Zamawiający zdefiniował w SIWZ wraz z załącznikami minimalne parametry techniczne (warunki brzegowe) dla proponowanych urządzeń i materiałów.
3. Gwarantowane parametry techniczne (warunki brzegowe) oferowane Zamawiającemu przez Wykonawcę̨ układu zostaną̨ ustalone poprzez stosowne uzupełnienie **Załącznika nr 1** do SIWZ przez wykonawcę. ̨
4. Oferta musi zawierać propozycje realizacji przedmiotu zamówienia zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego, przedstawionymi w SIWZ wraz z załącznikami.
5. Zadaniem Wykonawcy jest – po dokonaniu analizy techniczno-ekonomicznej – zaproponowanie Zamawiającemu optymalnej, w ocenie Wykonawcy, lokalizacji budynku i konfiguracji układu technologicznego (zespołu urządzeń do wytwarzania energii cieplnej), gwarantującego najlepsze parametry techniczne i użytkowe (eksploatacyjne), za zaproponowaną cenę̨ ofertową.
6. Zakres rzeczowy zadania polegającego na wybudowaniu kompletnej kotłowni wodnej, biomasowej, Zamawiający zdefiniował w SIWZ (IDW) wraz załącznikami oraz w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.
7. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót jest taki, jak określono go w niniejszym SIWZ wraz z załącznikami i musi obejmować wszelkie elementy, które są potrzebne do tego, aby przedmiot umowy osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w umowie oraz SIWZ wraz z załącznikami.
8. Wykonawca wykona pełen zakres prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności:
   1. Prace projektowe:
9. wykonanie projektów zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego i technicznego modernizacji kotłowni rejonowej we wszystkich branżach w tym:
   * + Budowlanej
     + Instalacyjnej,
     + Technologicznej,
     + Elektrycznej,
     + AKPiA,
10. Wykonanie niezbędnych rysunków szczegółowych, dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej i instrukcji obsługi.
11. Uzyskanie pozwolenia na budowę,
    1. Demontaże i prace rozbiórkowe, zdemontowany złom należy protokolarnie przekazać Zamawiającemu
    2. Budowa nowego budynku kotłowni biomasowej oraz montaż wyposażenia technicznego, w tym: elektrycznej, grzewczej, wentylacyjnej, sanitarnej i innych wymaganych przepisami prawa, a także budowa składu opału lub demontaż jednego z istniejących kotłów WR-10- (nr 4) opalanych miałem węglowym i montaż w tym miejscu kotła biomasowego.
    3. Zagospodarowanie terenu – niezbędne przekładki uzbrojenia, przyłącza sieciowe, drogi dojazdowe, zieleń, ogrodzenie z bramą i szlabanem, sygnalizacja świetlna oraz system rozpoznawania tablic rejestracyjnych
    4. Dostawa i montaż wszystkich elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności:
12. kotła wodnego o mocy 8,0 MW (wraz z ekonomizerem suchym), opalanego biomasą (zrębki drzewne) wraz z ruchomą podłogą i układem transportu biomasy oraz instalacją odpopielania kotła oraz ekonomizera mokrego i suchego
13. instalacji oczyszczania i odprowadzania spalin: elektrofiltr oraz komin – spełniającej wymogi prawne obowiązujące dla średnich źródeł spalania paliw na dzień przekazania instalacji do użytkowania, z tym, że maksymalna emisja pyłu powinna wynosić 30 mg/ mg/mu3),
14. instalacji technologiczno-hydraulicznej: system pomp, armatura, rurociągi,
15. instalacji elektrycznych oraz przemienników częstotliwości, osprzętu i aparatury elektrycznej, rozdzielnic elektrycznych,
16. AKPiA - systemu automatyki i opomiarowania kotła wraz z szafami automatyki łącznie ze sterownikiem, niezbędnym oprogramowaniem i sprzętem komputerowym i systemem wizualizacji pracy instalacji, wraz ze stanowiskiem obsługi
17. dobór i montaż układów pomiarowych spełniających wymagania prawne na dzień przekazania instalacji do użytkowania oraz wymagania URE i WIOŚ
18. system rozpoznawania tablic rejestracyjnych do istniejącej wagi samochodowej oraz integracja z systemem wagowym
19. zapewnienie bezpiecznej eksploatacji, w pełni zautomatyzowanej
20. połączenie wybudowanej technologii kotłowni biomasowej z istniejącą kotłownią rejonową w jeden wspólny układ ciepłowniczy umożliwiający wspólną lub rozłączną̨ pracę zgodnie z tabelą regulacji wody sieciowej, która znajduje się̨ w PFU

8.6 Odbiory

1. Wykonanie niezbędnych prób, pomiarów i odbiorów obiektu, instalacji i urządzeń wraz ze spełnieniem wszystkich warunków dopuszczających do ruchu eksploatacyjnego urządzeń, instalacji i obiektu.
2. Próby, rozruch technologiczny 72 h ciepłowni i systemu ciepłowniczego.
3. Osiągnięcie założonych parametrów, instrukcja eksploatacji, szkolenie załogi.
4. Wykonanie dokumentacji techniczno-ruchowej.
5. Przedstawienie planu rozruchu.
6. Szkolenie w zakresie obsługi nowo wykonanych układów.
7. Wykonanie eksploatacji próbnej (zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU) – przez okres 5-ciu dni od rozpoczęcia rozruchu wymagany jest udział następujących pracowników Wykonawcy - automatyka i technologa.
8. Wykonanie pomiarów gwarantowanych.
9. Uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód, dopuszczeń i pozwoleń.
10. Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
11. Decyzja UDT zezwalająca na eksploatację instalacji.
12. Przygotowanie dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
13. Szczegółowy zakres prac modernizacyjnych został opisany w:

***Programie Funkcjonalno – Użytkowym–część II*** do SIWZ.

**Uwaga.**

**Zamawiający dopuszcza lokalizację Ciepłowni biomasowej w oddzielnym, nowo wybudowanym budynku. Wykonawca z złożonej ofercie zaproponuje lokalizację Ciepłowni biomasowej.**

1. Ponadto, Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, zapewnienia obsługi geodezyjnej, powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia prac, wykonania wszelkich badań i prób, inwentaryzacji powykonawczej, przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, potwierdzone protokołem podpisanym przez zarządcę lub właściciela terenu oraz przeszkolenia obsługi.
2. W przypadku użycia w SIWZ lub w załącznikach do niej nazw materiałów, producentów, znaków towarowych czy też norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie elementów przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymaganych minimalnych standardów technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert obejmujących rozwiązania równoważne[[2]](#footnote-3) - o parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w SIWZ i załącznikach do niej.
3. Przedmiot zamówienia, z zastosowanie nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień[[3]](#footnote-4) (CPV) – określone w PFU (część II do SIWZ).

## **IV. Termin wykonania zamówienia I GWARANCJE**

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: **od dnia podpisania umowy.**
2. Termin pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę̨ gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU i Umowie – **28.02.2022 r.**
3. Termin zakończenia umowy – po podpisaniu protokołu odbioru końcowego – nie później niż – **31.05.2022 r.**
4. Pod pojęciem „Odbiór końcowy” rozumiane będzie dokonanie przejęcia do eksploatacji przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające pozytywną ocenę̨ jego wykonania oraz pozytywny wyniki przeprowadzonych Prób Końcowych oraz Pomiarów Gwarantowanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU, pomijając wszelkie drobne zaległe prace i wady, nie mające wpływu na użytkowanie przedmiotu Zamówienia. W trakcie Odbioru końcowego Zamawiający sprawdzi w szczególności czy:
   1. przedmiot zamówienia w części konstrukcyjnej, instalacyjnej, mechanicznej   
      i technologicznej oraz elektrycznej i AKPiA, dostawy, materiały, urządzenia   
      i parametry techniczne są̨ zgodne z Umową oraz SIWZ wraz z załącznikami, oraz parametry Wymagane i Gwarantowane są̨ zgodne z Załącznikiem nr 1 do SIWZ,
   2. połączenie wybudowanej technologii kotłowni biomasowej z istniejącą kotłownią rejonową w jeden wspólny układ ciepłowniczy, umożliwia wspólną̨ lub rozłączną̨ pracę zgodnie z parametrami Tabeli regulacji wody sieciowej, która znajduje się̨ w PFU,
   3. wykonana została integracja wybudowanego układu z istniejącym systemem AKPiA oraz połączenie układów hydraulicznych,
   4. przekazane Zamawiającemu dokumenty wymagane w SIWZ i PFU.
5. Pod pojęciem „Odbiór ostateczny” rozumiane będzie protokolarne potwierdzenie przez Zamawiającego należytego wywiązania się̨ Wykonawcy z jego zobowiązań w zakresie objętym Umową, w tym wynikających z udzielonych 24 miesięcznej Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady w szczególności, że do momentu podpisania Protokołu Odbioru Ostatecznego przedmiot zamówienia w części konstrukcyjnej, instalacyjnej, mechanicznej i technologicznej oraz elektrycznej i AKPiA, dostawy, materiały, urządzenia i parametry techniczne są̨ zgodne z Umową oraz SIWZ wraz z załącznikami, oraz parametry Wymagane i Gwarantowane są̨ zgodne z Załącznikiem nr 1.
6. Wykonawca zobowiązuje się̨ do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na cały zrealizowany przedmiot zamówienia, o którym mowa w Umowie, liczonej od daty uzyskaniu odbioru końcowego. W ramach udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca zapewnia, że wszelkie roboty w części konstrukcyjnej, mechanicznej i technologicznej oraz elektrycznej i AKPiA, dostawy oraz gwarantowane parametry techniczne będą̨ zgodne z SIWZ oraz parametrami wymaganymi i gwarantowanymi zawartymi w Załączniku nr 1, do momentu podpisania Protokołu Odbioru Ostatecznego. W szczególności zainstalowane urządzenia będą̨ sprawne, wolne od wad prawnych i fizycznych, spełniające wszystkie parametry i właściwości wymagane przepisami prawa polskiego, normami, decyzjami i zezwoleniami oraz niezbędnymi do ich prawidłowej eksploatacji przy zachowaniu parametrów gwarantowanych. Na roboty budowlane i montażowe oraz materiały budowlane okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy liczony od daty uzyskaniu odbioru końcowego. W przypadku, jeśli producent poszczególnych urządzeń (np. zaworów regulacyjnych, silników, siłowników, itp.) udziela dłuższej niż 24-m-ce gwarancji, to Wykonawca udzieli jej na okres zgodny z oferowanym przez producenta,
7. W przypadku wystąpienia wad lub/i usterek, Wykonawca - w ramach udzielonej gwarancji jakości – zobowiązany będzie je usunąć na własny koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie, o których mowa w Umowie.
8. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów (nie starszych niż̇ jeden rok od daty produkcji) o parametrach nie gorszych niż̇ elementów uprzednio zainstalowanych.
9. Wykonawca zagwarantuje serwisowanie głównych urządzeń i podzespołów (takich jak: kocioł, elektrofiltr i pozostałe itp.) niezbędne do niezakłóconej pracy układu cieplnego, w jednym czasie poza sezonem grzewczym nie częściej niż co 180 dni.
10. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia (oferty cenowej) zobowiązany jest także do przeprowadzenia minimum jednego przeglądu pogwarancyjnego inwestycji na 6 miesięcy przed upływem terminu rękojmi i gwarancji, z udziałem kierownika budowy robót budowlanych, uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy robót, inspektorów nadzoru inwestorskiego, przedstawiciela Zamawiającego, a w razie potrzeby, projektanta.
11. Części zapasowe, szybko zużywające się̨ oraz narzędzia specjalne:
    1. Wykonawca zabezpieczy niezbędny stan części zapasowych oraz szybko zażywających się w celu sprawnego usuwania wad i usterek powstałych w okresie gwarancyjnym.
    2. Przez części szybko zużywające się̨ należy rozumieć te części, których okres eksploatacji, według dokumentacji technicznej lub gwarancji producenta, jest krótszy niż okres gwarancyjny lub te części, które wg DTR należy wymienić na nowe przed upływem okresu gwarancyjnego.
    3. Za części zapasowe należy uważać te części, które nie są̨ częściami szybko zużywającymi się̨, ale ze względu na doświadczenie Wykonawcy lub wzajemne uzgodnienia Wykonawca zapewni ich odpowiedni stan w swoim magazynie, jako zabezpieczenie dyspozycyjności w przypadku awarii w okresie gwarancyjnym.
12. W czasie eksploatacji próbnej inwestycji całkowity ciągły czas postoju części technologicznej Ciepłowni, bez produkcji ciepła, może łącznie wynieść maksymalnie 1 miesiąc, poza sezonem grzewczym. Wszystkie wyłączenia muszą być uzgodnione pisemnie z Zamawiającym.

## **V. INFORMACJE OGÓLNE.**

1. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
2. Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej – w zakresie konstrukcji kotła.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
6. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty na realizację przedmiotu zamówienia, odbył wizję lokalną. Zamawiający wyda Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia stosowne potwierdzenie odbycia wizji lokalnej, które należy załączyć do oferty (zgodnie z **załącznikiem nr 4 do SIWZ**). Terminy wizji lokalnych należy uzgodnić z Zamawiającym, na 3 dni robocze przed terminem wizji.
7. **Roboty budowlane mają zostać zrealizowane w oparciu o dokumentację projektową, uzgodnioną z Zamawiającym (projekt budowlany i wykonawczy wykonane w ramach niniejszego zamówienia), wydane i prawomocne pozwolenie na budowę oraz wymagania zawarte w niniejszym SIWZ (wraz z załącznikami).**
8. Zamawiający informuje, że powołał Inwestora Zastępczego odpowiedzialnego za zarządzanie projektem.
9. Funkcję Inwestora Zastępczego sprawuje firma:

**JUWA sp. z o.o. sp.k.**

**15-182 Białystok ul. Gen. S. Sosabowskiego 22**

**tel. (0 - 85) tel. 740- 87- 80; tel/fax. 740-87- 81; e-mail*:*** [**juwa@juwa.pl**](mailto:juwa@juwa.pl)

**VI. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI, DOSTAW I REALIZACJI PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH. ODBIÓR ROBÓT.**

1. Warunkiem rozpoczęcia prac budowlano – montażowych jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, zatwierdzenie harmonogramu realizacyjnego przez Zamawiającego oraz zaakceptowania planu BIOZ.
2. Wbudowywane urządzenia i materiały muszą być nowe, oryginalne i zgodne z dokumentacją producentów. Zastosowane urządzenia muszą posiadać udokumentowane certyfikaty.
3. Wykonawca odpowiada i własnym staraniem zapewni właściwą organizację placu budowy i jego właściwe oznakowanie (tablice informacyjne) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu z POIIŚ.
4. Wykonawca winien we własnym zakresie i na własny koszt wykonać w szczególności następujące działania:
5. przygotować teren pod budowę wraz z jego oznakowaniem,
6. zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich,
7. zapewnić obsługę geodezyjną inwestycji,
8. rozwiązać kwestię poboru wody i energii elektrycznej,
9. uporządkować teren po zakończeniu budowy,
10. ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie podanym w umowie,
11. dokonać wywozu gruzu i innych materiałów rozbiórkowych (wyłączając złom) w miejsce składowania odpadów.
12. zapewnić warunki socjalne i sanitarne dla pracowników Wykonawcy i Podwykonawców
13. Przestrzegać przepisów BHP, ppoż. oraz zapisów wynikających z BIOZ.
14. Roboty budowlane mają zostać zrealizowane w oparciu o dokumentację projektową, wydane i prawomocne pozwolenie (zgłoszenie) na budowę. W przypadku zmiany proponowanych do zastosowania przez Wykonawcę urządzeń - w stosunku do rozwiązań przyjętych w opracowanej dokumentacji projektowej - obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji zamiennej i uzgodnienie jej z Zamawiającym.
15. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace wyburzeniowe, demontażowe we wszystkich branżach wraz z usunięciem odpadów powstałych w trakcie prowadzenia prac modernizacyjnych. W świetle ustawy o odpadach Wykonawca będzie występował jako wytwórca odpadów, którego obowiązkiem będzie przedłożenie informacji odpowiednim organom o wytwarzanych na przedmiocie umowy odpadach oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami, zgodnie z art. 17 i art. 24 Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2020 roku poz. 797 z późn. zm.) oraz przekazywanie Zamawiającemu na bieżąco, w trakcie realizacji zamówienia, kart przekazania odpadów zgodnie ze złożoną̨ informacją.
16. Wykonawca na czas trwania prac demontażowo - montażowych, zabezpieczy istniejące urządzenia w obrębie prowadzonych prac przed wszelkimi, ewentualnymi czynnikami, jakie mogą̨ zaistnieć w trakcie ich prowadzenia.
17. W przypadku uszkodzenia jakichkolwiek urządzeń zamontowanych na obiekcie Wykonawca dokona ich naprawy na własny koszt.
18. Wykonawca uwzględni fakt, iż na terenie, na którym prowadzone będą̨ prace pracować urządzenia energetyczne i pracownicy Zamawiającego. Prace należy prowadzić w sposób:
    1. nie powodujący zakłóceń w produkcji Zakładu
    2. zapewniający pracownikom Zamawiającego możliwość bezpiecznego wykonywania czynności związanych z bieżącą obsługą i eksploatacją urządzeń
    3. nie blokujący dojazdów i dróg dojazdowych
19. Istotne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w realizacji zadania Wykonawca, przed ich zastosowaniem uzgodni z Zamawiającym.
20. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych dostarczonych materiałów oraz za ich właściwe składowanie i zabudowanie. Miejsca czasowego składowania będą̨ zlokalizowane w obrębie prowadzonych prac lub w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.
21. Przy stosowaniu materiałów należących do niebezpiecznych pożarowo Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
22. nie przechowywać materiałów w miejscu pracy,
23. nie palić, nie używać ognia, nie stosować narzędzi iskrzących,
24. stosować się do instrukcji ppoż. Obowiązującej u Zamawiającego
25. Wymagania dotyczące personelu na budowie - Kierownik Budowy – uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności do kierowania robotami budowlanymi, wydane na podstawie Prawa Budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
26. Wykonawca oraz zatrudnieni przez niego podwykonawcy zobowiązani są do zatrudnienia - na okres realizacji zamówienia osób wykonujących prace budowlane i instalacyjne w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495, na podstawie umowy o pracę.
27. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego i przekazania Zamawiającemu wykonanych robót Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia następujących prób:
    1. Próby przedrozruchowe.
    2. Próby rozruchowe.
    3. Ruch próbny – 72 godzinną.
28. Eksploatacja próbna - będzie przeprowadzana przez Zamawiającego w szczególności w 24-ro miesięcznym gwarancji i rękojmi.

**Szczegółowy zakres wykonywanych czynności podczas ww. prób oraz wykaz niezbędnych dokumentów potwierdzających ich wykonanie określony został w PFU.**

1. Odbiory świadczeń Wykonawcy na rzecz Zamawiającego podlegać będą̨ następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy:
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – potwierdzone wpisami do dziennika budowy;
3. Odbiory częściowe robót – potwierdzone podpisaniem Protokołów Odbioru Częściowego i wpisem do dziennika budowy,
4. Odbiór końcowy, obejmujące odbiór całości wykonanych robót – wszczęcie procedury Odbioru Końcowego następuje po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz inspektorów nadzoru, poprzedzonych przeprowadzeniem prób, o których mowa w pkt.15, potwierdzonych pozytywną oceną .
   1. Wraz z pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę̨ gotowości do przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty;
   2. Dokonanie przez Zamawiającego Odbioru Końcowego stanowić będzie podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktury końcowej.
5. Odbiór ostateczny stanowiący potwierdzenie należytego wywiązania się Wykonawcy z jego zobowiązań, w tym wynikających także z udzielonych gwarancji jakości i rękojmi za wady – podpisanie protokołu odbioru ostatecznego.
6. Szczegółowy zakres wykonywanych czynności i obowiązków stron wraz z wykazem niezbędnych dokumentów przy dokonywaniu czynności odbiorowych określony został w PFU.
7. Zarządzanie inwestycją.
8. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie ustanowić imiennie Kierownika Budowy w celu koordynacji wszystkich wykonywanych prac. Do obowiązków kierownika Budowy, poza zakresem określonym przepisami ogólnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim ustawy – Prawo budowlane, należeć także będzie uczestnictwo w czasie dopuszczania do pracy zespołów i w zakończeniu ich pracy (dotyczy wszystkich firm biorących udział w realizacji zadania).
9. Wykonawca zapewni stały nadzór BHP i Ppoż. na czas realizacji prac.
10. Prace prowadzone będą̨ na podstawie protokołu przyjęcia placu budowy.
11. Spotkania koordynacyjne odbywać się będą̨ w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami. Notatkę służbową ze spotkań sporządza Wykonawca w terminie dwóch dni roboczych. Notatka wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Szczegółowe informacje dotyczące sprawozdawczości i raportowania ujęte są w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

## **VII. KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIENIA. WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW.**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:
   * 1. **posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.** Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
     2. **posiadają zdolności techniczne i zawodowe,** niezbędne do wykonania zamówienia – w zakresie **wiedzy i doświadczenia**:
2. zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej   
   i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie –**jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie ciepłowni wysokotemperaturowej, opalanej biomasą (zrębkami drzewnymi) o mocy minimum 5,00 MWth**.
3. zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej   
   i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – **jedną** dokumentację projektową (obejmującą swoim zakresem projekt budowlany i wykonawczy), dotyczącą budowy **ciepłowni wysokotemperaturowej, opalanej biomasą (zrębkami drzewnymi) o mocy minimum 5,00 MWth**:
4. **posiadają zdolności techniczne i zawodowe,** niezbędne do wykonania zamówienia – w zakresie **dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:**

Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:

1. **kierownikiem budowy** – osobą posiadającą uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz min.5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy;
2. **kierownik robót budowlanych** – osobą posiadać uprawnienia konstrukcyjno-budowlane i min. 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej;
3. **kierownik robót elektrycznych i AKPiA** – musi posiadającą uprawnienia w zakresie sieci, inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i min. 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót w branży instalacji elektrycznych.

Każda z osób wskazanych w pkt. 3) musi wykazać się, we wskazanym okresie czasu, pełnieniem funkcji – odpowiednio – kierownika budowy lub kierownika robót (we wskazanym zakresie lub branży), przy realizacji przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie - w rozumieniu przepisu ustawy Prawo budowlane - ciepłowni o mocy cieplnej 5 MWth opalanej **biomasą (zrębkami drzewnymi)**.

W/w osoby muszą posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.65 z późn. zm.),

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje.

### znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wykonania zamówienia.

### Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że:

### w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych osiągnął przychód netto ze sprzedaży robót budowlanych nie mniejszy niż 10.000.000,00 zł *(słownie złotych: dziesięć milionów)*,

### posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł *(słownie złotych: pięć milionów),*

### posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 3.000.000,00 zł *(słownie złotych: trzy miliony).*

1. Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów, niezbędnych do potwierdzenia spełnienia warunków udziału oraz należytego wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest **udowodnić Zamawiającemu**, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

**UWAGA**–Wykonawca, który - w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału dotyczących wiedzy i doświadczenia lub dysponowania wskazanymi osobami o wymaganych kwalifikacjach i doświadczeniu - polega na zasobach innych podmiotów, może skorzystać z przysługującego mu uprawnienia pod warunkiem, że **podmioty udostępniające zasoby wykonają roboty budowlane lub będą świadczyć usługi, do realizacji których te zasoby są wymagane**.

Powyższe oznacza, że przy zaistnieniu powyższych okoliczności podmiot udostępniający wskazane zasoby musi być wskazany w treści oferty jako „***podwykonawca***”.

W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, treść zobowiązania podmiotu trzeciego lub treść innego dokumentu, stanowiących o udostępnieniu określonych zasobów, winna w szczególności wskazywać:

1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą
5. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (tzw. „konsorcjum”), wykonawcy powinni spełniać **łącznie** warunki uczestnictwa w przedmiotowym przetargu tzn. w odniesieniu do ocenianych warunków dotyczących wymaganego doświadczenia, dysponowania potencjałem kadrowym (osobami) i sytuacji finansowej i ekonomicznej.
6. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wymienionych w Rozdziale VIII, przedkładanych Zamawiającemu – zgodnie z jego żądaniem – wraz z ofertą lub na wezwanie Zamawiającego.
7. **Brak potwierdzenia spełnienia jakiegokolwiek warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i w następstwie tego – odrzuceniem jego oferty.**
8. **Zamawiający wykluczy z postępowania:**
9. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
10. o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263),
11. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
12. skarbowe,
13. którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
14. wykonawcę, jeżeli lub działającego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);
15. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
16. wykonawcę, w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017r., poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017r., poz.1508 ze zm.);
17. wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
18. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
19. wykonawcę, który wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
20. wykonawcę, który przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
21. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
22. wykonawcę, który brał czynny udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
23. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
24. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publicznego;
25. wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
26. wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
27. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za ofertę̨ odrzuconą.

W przypadku, gdy wykonawca przedłoży ofertę przetargową wraz z dokumentami i załącznikami w języku innym niż język polski – oferta zostanie odrzucona.

1. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (tzw. „konsorcjum”), procedura kwalifikacji zostanie dokonana w następujący sposób:
   1. W odniesieniu do **warunków udziału**:

Ad. pkt.1. ust.2). lit. a) oraz lit. b) – warunki udziału w odniesieniu do każdego ze wskazanych zakresów (oddzielnie) musi potwierdzić w całości przynajmniej jeden wykonawca;

Ad. pkt.1.3. – ocena potwierdzenia spełnienia warunku zostanie dokonana łącznie (sumarycznie) w odniesieniu do wszystkich wykonawców;

Ad. pkt. 1.4. - ocena potwierdzenia spełnienia warunku zostanie dokonana łącznie (sumarycznie) w odniesieniu do wszystkich wykonawców, przy czym każdy z wykonawców musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

* 1. W odniesieniu do **podstaw wykluczenia** (pkt. 5):

żaden z uczestników konsorcjum nie może podlegać wykluczeniu na podstawie wskazanych okoliczności.

## **VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, STANOWIĄCYCH potwierdzeniE spełnienia warunków udziału w postępowaniuORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA. INNE WYMAGANIA I DOKUMENTY**

W niniejszym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Dokumenty na potwierdzenie spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wybrany Wykonawca zobowiązany będzie złożyć **na wezwanie Zamawiającego** w terminie nie dłuższym niż 3 dni, licząc od dnia przekazania Wykonawcy wezwania, za wyjątkiem oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej, które należy złożyć́ Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji Zamawiającego dotyczącej firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.

# Potwierdzeniem spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu stanowić będą następujące oświadczenia i dokumenty:

potwierdzenie spełnienia warunku udziału dotyczącego zdolności technicznych i zawodowych w zakresie wiedzy i doświadczenia:

### Wykaz robót budowlanych oraz robót projektowych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju(wielkości) oraz daty i miejsca wykonania – zgodnie *z załącznikiem6 do SIWZ* wraz z załączonymi dowodami. Dowody określające, czy roboty wskazane w wykazie zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

potwierdzenie spełnienia warunku udziału dotyczącego zdolności technicznych i zawodowych w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

### Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, posiadanych uprawnień, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności i informacji o podstawie dysponowania tymi osobami – zgodnie z *załącznikiem nr7* do SIWZ. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.

potwierdzenie spełnienia warunku udziału dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej

1. **Sprawozdanie finansowe** albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
2. **Informacja** banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą - w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż **podana w rozdziale VII ust. 1 pkt. 4 lit. b).**
3. **Dokument potwierdzający,** iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia do wysokości **podanej w rozdziale VII ust. 1 pkt.4) lit. c).**

UWAGA – zgodnie z poglądem ukształtowanym orzecznictwem KIO składając „*opłaconą polisę OC*” wykonawca zobowiązany będzie załączyć dowód (dowody) potwierdzające opłacenie polisy, w zakresie wymaganym na termin składania ofert.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

1. **Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania** o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązany będzie dokonać poprzez przedłożenie poniższych dokumentów:
2. **informacji z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w Rozdz. VII ust.6 pkt. 1), 2) i 3), wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3. **Aktualny odpis** z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum, wymagane jest złożenie dokumentów, o których mowa wyżej, w odniesieniu do każdego partnera konsorcjum.
4. **Aktualne zaświadczenie** właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone w odniesieniu do każdego uczestnika konsorcjum.
5. **Aktualne zaświadczenie** właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokumenty muszą być złożone w odniesieniu do każdego uczestnika konsorcjum.
6. **Oświadczenie** dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej **grupy kapitałowej**. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który także złożył ofertę – o ile zaistniała taka okoliczność -wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, iż powyższe okoliczności nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - **w terminie 3 dni od daty otwarcia ofert**.

## **IX. WykonawcY WSPÓLNIE SKŁADAJĄCY OFERTĘ.**

1. W przypadku, gdy o zamówienie ubiega się konsorcjum (wykonawcy wspólnie składający ofertę), wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w s. prawie zamówienia. Z ww. pełnomocnictwa winno wynikać:
   * + 1. skład konsorcjum - podmioty tworzące konsorcjum,
       2. wskazanie podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców z podaniem zakresu jego umocowania,
       3. określenie celów wspólnych działań jako: złożenie wspólnej oferty oraz zrealizowanie przedmiotu niniejszego zamówienia,
       4. oznaczenie czasu trwania konsorcjum (na okres nie krótszy niż okres realizacji przedmiotu zamówienia i okres gwarancji/rękojmi).

## **X.Informacje o sposobieporozumiewania sięZamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą.**

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający   
   i Wykonawcy przekazują **pisemnie lub elektronicznie**. Jeżeli są one przekazane za pomocą faksu lub elektronicznie, każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana będzie potwierdzić niezwłocznie fakt ich otrzymania.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie tego terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na stronie internetowej bez ujawniania źródła zapytania.
4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieści na stronie internetowej.
5. Nie przewiduje się zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
6. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Kierownik Działu Technicznego Łukasz Bieńko

tel./fax: 89 7416936/89 7416594, t. kom.: 696326980

e-mail: techniczny@mec.mragowo.pl

Porozumiewanie się Wykonawcy ze wskazaną osobą odbywać się może tylko w godzinach od 800 – 1400 w dni powszednie od poniedziałku do piątku.

## **XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

Zamawiający żąda wniesienia wadium w terminie **do 30.11.2020r. do godz. 1000** na następujących zasadach:

1. Wadium wynosi

**200 000,00PLN** (słownie złotych: *dwieście tysięcy złotych)*

1. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach:
2. pieniężnej,
3. gwarancji bankowej,
4. gwarancji ubezpieczeniowej,
5. poręczenia bankowego, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
6. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami).
7. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

**19 1020 3639 0000 8302 0058 0936**

**tytuł przelewu: *Wadium –modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie*.**

W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin jego wniesienia uznaje się **termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego** (tj. datę i godzinę wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy, wskazany przez Wykonawcę.

1. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych beneficjentem gwarancji ma być Zamawiający. Umowa gwarancyjna zawarta pomiędzy Gwarantem a Wykonawcą winna określać gwarancję jako nieodwołalną i bezwarunkową w odniesieniu do prawa Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki (tzn. na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego nieodwołalnie i bezwarunkowo).

Egzekwowanie ww. należności dotyczy następujących przypadków:

1. odmowy przez wykonawcę podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2. niewniesienia przez Wykonawcę w ustalonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
4. niezłożenia przez Wykonawcę, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Termin ważności gwarancji wadialnych (bankowych, ubezpieczeniowych) stanowiących wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą.

1. W przypadku wnoszenia wadium w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podmiot potwierdza wartość poręczenia, co najmniej do wielkości ustalonego wadium. Poręczenie winno być ważne przez cały okres związania ofertą.
2. Oryginał dokumentu wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w poręczeniach, zaleca się zdeponować, za potwierdzeniem, w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert zaś kopię dowodu wniesienia wadium w pieniądzu /potwierdzoną za zgodność z oryginałem/ należy dołączyć do oferty.
3. Wykonawca, który nie wniósł wadium w terminie lub nie wniósł wymaganej wysokości lub dopuszczonej SIWZ formie, zostanie z postępowania wykluczony.
4. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, może zostać - na wniosek Wykonawcy -zaliczone przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Wadium wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia (konsorcjum) może być wniesione przez któregokolwiek z członków konsorcjum lub przez kilku uczestników łącznie (zgodnie z ustaleniami w Porozumieniu).
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie:
7. po wyborze oferty najkorzystniejszej (z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana);
8. po unieważnieniu postępowania.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie określonej w pkt. 13, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca musi wnieść wadium w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Wnoszone wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Przy czym jako pierwszy dzień biegu terminu związania uznaje się dzień wskazany jako termin składania ofert.

## **XII. Termin związania ofertą**

1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez **30 dni**.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
4. Zamawiający może przedłużyć termin związania ofertą tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwracając się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni,
5. Odmowa wyrażenia zgody, o którym mowa w ust.3, nie powoduje utraty wadium,
6. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą następuje po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

## **XIII. Opis sposobu przygotowania. ZAWARTOŚĆ oferty.**

* 1. Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentów, a następnie sporządzić i złożyć ofertę oraz inne dokumenty - zgodnie z wymaganiami wskazanymi w dokumentach przetargowych – według załączonych do SIWZ wzorów.
  2. Wykonawca ma prawo złożyć samodzielnie albo wspólnie z innymi wykonawcami - tylko jedną ofertę. W przypadku zaistnienia wskazanych okoliczności, wszystkie oferty wykonawcy zostaną odrzucone.
  3. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, pismem maszynowym np. na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z treści dokumentów rejestrowych wykonawcy.
  4. Ewentualne poprawki w treści oferty należy dokonać poprzez skreślenie błędnej informacji (danych) i podanie nowej, w sposób czytelny oraz opatrzenie jej datą i parafą osoby uprawnionej (podpisującej ofertę). Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.
  5. **OFERTĘ** stanowi **oświadczenie woli Wykonawcy**, które musi obejmować wszystkie zobowiązania i informacje ujęte w „Formularzu oferty” (***Załącznik nr 3*** do SIWZ) **oraz** poniższe **dokumenty**, stanowiące jej integralne części:

1. **harmonogram rzeczowo – finansowy** zawierający szczegółowy harmonogram dostaw urządzeń i prac budowlano-montażowych (wzór harmonogramu – ***Załącznik Nr 2***
2. **opisy i charakterystyki** proponowanych do zastosowania rozwiązań - obejmujące w szczególności:
   * + - lokalizację Ciepłowni biomasowej
       - zestawienia głównych urządzeń,
       - schematy i rysunki instalacji,
       - krótki opis działania,
       - wykaz (terminy) i koszt wymaganych przeglądów serwisowego w przeciągu 2 lat od daty odbioru końcowego tj. w okresie gwarancji.
3. **dane techniczne** urządzeń i instalacji oferowanych do wykonania zamówienia, z charakterystyką podstawowych elementów i wskazaniem producentów urządzeń
4. Wypełniony arkusz „**PARAMETRY WYMAGANE i GWARANATOWANE**” (załącznik nr 1/1 do SIWZ).
5. Wypełniony arkusz **OCENY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ** (załącznik nr 1/2 do SIWZ).
   1. **Ponadto do oferty** Wykonawca zobowiązany jest załączyć **oświadczenie** o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego ***Załącznik nr 5*** do SIWZ), które stanowić będzie dowód wstępny, zastępujący na tym etapie postępowania, wymagane dokumenty stanowiące potwierdzenie spełnienia warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1. Powyższa procedura skutkuje tym, iż w terminie składania ofert wykonawca zobowiązany jest złożyć OFERTĘ wraz ze wskazanymi szczegółowo w pkt. 5 - 6 oświadczeniami i dokumentami, a wezwanie do **złożenia dokumentów, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w Rozdz. VIII pkt.1 oraz w pkt.2 ppkt. 1)-4) - zostanie skierowane tylko do wykonawcy, którego ofertę oceniono najwyżej**.
2. W przypadku, gdy:
   1. o zamówienie ubiegają się wykonawcy wspólnie składający ofertę („konsorcjum”), **do oferty musi zostać załączone** pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
   2. Wykonawca zamierza realizować część zamówienia przy pomocy podwykonawców to obowiązany jest wskazać w treści oferty, którą część zamówienia, zamierza powierzyć podwykonawcy oraz – o ile na etapie składania oferty są znani – wskazać firmy podwykonawców.
   3. Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczania lub kwalifikacji zawodowych wskazanych osób, polega na zasobach podmiotu trzeciego, zobowiązany jest:
3. wskazać w treści oferty podmiot udostępniający swoje zasoby jako „podwykonawcę”;
4. zamieścić w treści „oświadczenia”, o którym mowa w pkt.6 – informację o tym podmiocie - w zakresie braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w zakresie, w jakim wykorzystywane są udostępniane zasoby;
5. do oferty załączyć zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy określone zasoby; z treści zobowiązania winno jasno wynikać:
6. zakres dostępnych wykonawcy zasobów;
7. sposób wykorzystania przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, udostępnianych zasobów;
8. zakres i okres udziału podmiotu trzeciego przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
9. potwierdzenie, że podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
10. Wykonawca powołujący się przy wskazaniu warunku spełnienia udziału w postępowaniu na „**zdolność finansową”** innych podmiotów przedkłada informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolności kredytowej wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
12. W toku badania i oceny ofert **Zamawiający może wezwać** Wykonawcę do:
13. złożenie brakujących lub niekompletnych dokumentów wskazanych w pkt. 5;
14. złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty, przy czym niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek negocjacji dotyczących treści złożonej oferty;
15. złożenia wyjaśnień i dowodów dotyczących kwestii ceny rażąco niskiej.
16. W toku badania i oceny oferty **Zamawiający poprawi** w ofercie:
17. oczywiste omyłki pisarskie,
18. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
19. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

1. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być oprócz adnotacji „*za zgodność z oryginałem*” (lub „*za zgodność*”) opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy lub podpisem umożliwiającym identyfikację osoby podpisującej, oraz datą. Wszystkie inne dokumenty będące oryginałami muszą zawierać pieczątkę nagłówkową firmy oraz podpis i pieczątkę imienną osoby (lub były podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej), upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy i składania oświadczeń lub zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
2. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane.
3. Zaleca się, aby OFERTA wraz ze wszystkimi składanymi dokumentami została trwale zszyta lub spięta, w taki sposób, aby utrudniający jej dekompletację, a dokumenty załączane do oferty muszą być ułożone zgodnie z ich numeracją podaną w formularzu oferty.
4. Oferta powinna być złożona w dwóch kopertach (opakowaniach):

zewnętrznej - zaadresowanej na adres Zamawiającego z podaniem oznaczenia:

|  |
| --- |
| **Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Mrągowie**  **Osiedle Parkowe 2, 11-700 Mrągowo**  Oferta na wykonanie przedsięwzięcia pn:  ***" Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”***  nie otwierać przed dniem 30.11.2020 r. do godz. 1015 |

wewnętrznej - z podaniem nazwy i firmy oferenta, przedmiotu zamówienia:

|  |
| --- |
| ………………………………………………………………………………………………  Wykonawca składający ofertę – firma, adres  Oferta na wykonanie przedsięwzięcia pn:  ***" Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”*** |

1. ***DODATKOWO - OFERTA wraz ze wszystkimi załączonymi dokumentami – musi zostać złożona także w wersji elektronicznej (pdf.): płytka Cd lub pendrive***. W stosunku do plików umieszczonych na nośniku elektronicznym nie wymaga się podpisywania ich podpisem elektronicznym ani też potwierdzania za zgodność. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności za treść nadrzędną uznana zostanie treść oferty w wersja papierowej.
2. Dostarczenie oferty na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Jeżeli Wykonawca zamierza przesłać ofertę pocztą lub kurierem, to dla celów dowodowych Wykonawca powinien dysponować dokumentem potwierdzającym termin obioru oferty przez Zamawiającego. Za termin złożenia oferty uznaje się wówczas termin potwierdzenia odbioru oferty przez Zamawiającego.
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów lub materiałów w języku obcym wymagane jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski, które może być dokonane. przez Wykonawcę.
6. Wykonawcy składający wspólnie ofertę ponoszą **solidarną odpowiedzialność** za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
7. Oferta składana przez dwóch lub więcej Wykonawców (konsorcja) winna spełniać n/w wymagania:
   * 1. Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców, z którego mają wynikać informacje podane w Rozdziale IX,
     2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
8. Zamawiający informuje, iż wszystkie oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w odniesieniu do których, nie później niż w terminie ich składania, **Wykonawca:**
   * 1. **zastrzegł**, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz
     2. **wykazał**, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Stosowne zastrzeżenie winno być opatrzone klauzulą: „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503z późn. zm.)”. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

Zaleca się, aby dokumenty objęte zastrzeżeniem „tajemnicy przedsiębiorstwa” ujęte zostały w wyodrębnionym i należycie oznaczonym pakiecie.

## **XIV. TERMIN IMIEJSCE SKŁADANIA OFERT. MiEJSCE i TERMIN otwarcia ofert.**

Ofertę oznaczoną w sposób określony w rozdziale XIV należy składać **w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie, Osiedle Parkowe 2,  
 11-700 Mrągowo**, w terminie do **30.11.2020r. do godz. 1000.**

1. Ofercie złożonej w biurze zostanie nadany numer. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem określonym w specyfikacji ponosi Wykonawca. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy. Zmiany albo wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę będą skuteczne o ile dokonane zostaną przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”. Tak oznakowane koperty zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
2. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia i zamieszczenie na zewnętrznej kopercie napisu „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania oferenta, koperty wewnętrzne takich ofert nie będą otwierane.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.11.2020 r. o godz.1015** w siedzibie

**Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie, Osiedle Parkowe 2, 11-700 Mrągowo**

1. Podczas publicznego otwarcie ofert Zamawiający przekaże poniższe informacje oraz dokona wskazanych czynności:

* przedstawienie składu komisji przetargowej,
* informacja o liczbie złożonych ofert,
* podanie informacji o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
* okazanie zewnętrznego wyglądu ofert, celem wykazania ich nienaruszalności,
* otwarcie złożonych ofert.

W trakcie otwierania kolejnych ofert do publicznej wiadomości zostanie podane:

* nazwa i adres Wykonawcy,
* cena ofertowa,

1. Informację z otwarcia ofert Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej.

## **XV. Opis sposobu obliczania ceny oferty**

1. Cena podana w OFERCIE (w Formularzu ofertowym) stanowić będzie **ryczałtowe wynagrodzenie** wykonawcy. Cena w Formularzu cenowym stanowi wartość brutto, wyliczoną przez Wykonawcę w ofercie.
2. Kalkulacja ceny ofertowej musi być dokonana na podstawie zapisów wynikających z treści SIWZ, wzoru umowy, zasad wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów, obejmując wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca realizując zamówienia, wynikające także z:
   * 1. przygotowania terenu pod budowę,
     2. zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich,
     3. kwestii poboru wody i energii elektrycznej (w razie potrzeby),
     4. ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej i innych wymienionych w rozdziale XVII,
     5. i innych wynikających ze specyfiki realizowanej inwestycji i wymagań specyfikacji (między innymi koszty uzyskania wadium, gwarancji, ubezpieczeń itd.),
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich [PLN]i podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku tj. z dokładnością do 1 grosza.
4. Zamawiający nie przewiduje w trakcie realizacji zamówienia przeszacowania wynagrodzenia podanego przez Wykonawcę jako ceny ofertowej, z wyjątkiem okoliczności wskazanych postanowieniami Rozdz. XIX.
5. Dokonując kalkulacji ceny ofertowej wykonawca winien uwzględnić poniższe okoliczności:
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki.
7. rozliczenia i płatności częściowe będą dokonywane w odniesieniu do **wykonanych i odebranych** elementów robót, zgodnie z harmonogramie rzeczowo-finansowym.
8. rozliczenie końcowe dokonane zostanie po zakończeniu wykonania przedmiotu umowy tzn. po przeprowadzeniu rozruchu i podpisaniu protokołu odbioru końcowego i obejmować będzie wynagrodzenie za ostatni element robót.
9. w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie ceny o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku

## **XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.
2. Oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kryterium wyboru** | **Znaczenie/Waga** |
| Cena oferty | 10%-10,0 punktów |
| Lokalizacja kotła biomasowego | 10%-10,0 punktów |
| Ocena techniczna | 80%-80,0 punktów |

***Cena wykonania zamówienia –*** obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym określonym w niniejszej SIWZ.

Oferty będą oceniane na zasadzie proporcji wg wzoru:

gdzie:

C - liczba punktów za cenę

C min - najniższa cena ofertowa

C bad - cena oferty badanej

***Lokalizacja kotła biomasowego (L)–*** obejmuje lokalizację nowej instalacji zaproponowaną przez Wykonawcę w ofercie.

Oferty będą oceniane następująco:

0 pkt - lokalizacja nowej instalacji w miejscu istniejącego kotła nr 3 (WR-5)

3 pkt - lokalizacja nowej instalacji w miejscu istniejącego kotła nr 4 (WR-10)

10 pkt - lokalizacja nowej instalacji w oddzielnym budynku, na działce Zamawiającego

***Ocena ekonomiczno-techniczna – wg załączonego arkusza.***

Ocena w zakresie powyższego kryterium dokonana zostanie w oparciu o dane i informacje podane przez Wykonawcę̨ w złożonych arkuszach oceny ekonomiczno- technicznej, składających się̨ z dwóch zakładek: PARAMETRY WYMAGANE I GWARANTOWANE załącznik nr 1/1oraz ARKUSZ OCENY TECHNICZNO- EKONOMICZNEJ załącznik nr 1/2. Oba formularze znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ.

1. Załącznik 1/1–PARAMETRY WYMAGANE I GWARANTOWANE.W kolumnie 4 podane są̨ warunki brzegowe dla instalacji jakie są̨ wymagane przez Zamawiającego. Dotrzymanie tych parametrów będzie warunkiem podstawowym rozpatrzenia danej oferty. Do kolumny nr 5 – (oznaczonej kolorem żółtym) Wykonawca wpisuje dane techniczne oferowanej Zamawiającemu instalacji – gwarantowane parametry techniczne. Dane w kolumnie 5 należy wypełnić z zgodnie z definicjami zawartymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. Dotrzymanie tych parametrów będzie przedmiotem odbioru końcowego oraz odbioru ostatecznego - po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady. Ponadto Wykonawca wpisuje cenę ofertową netto (z formularza ofertowego).
2. Załącznik 1/2 – ARKUSZ OCENY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ. Arkusz obliczeń posłuży Zamawiającemu do obliczeń wskaźnika opłacalności inwestycji tj. NPV, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę danych technicznych i ekonomicznych Ciepłowni biomasowej. Do załącznika nr 1/2 automatycznie zostają przenoszone dane oferowanej przez Wykonawcę instalacji z żółtych pól załącznika 1/1.

Oferta oceniona najwyżej tj. o najwyższej wartości NPV otrzyma maksymalną ilość punktów (80 pkt) za ocenę̨ ekonomiczno-techniczną. Pozostałe oferty będą̨ oceniane na zasadzie proporcji wg wzoru:

**Oe = [NPVbad /NPVmax] x 80**

gdzie:

Oe - liczba punktów za ocenę̨ ekonomiczną,

NPVmax - najwyższa wartość wskaźnika NPV, spośród wszystkich ocenianych ofert;

NPVbad - wartość wskaźnika NPV ocenianej oferty.

***Całkowita ocena oferty***

**O = C +L + Ot**

1. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu o najwyższej, łącznej liczbie punktów.
3. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

## **XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy**

1. Niezwłocznie **po wyborze najkorzystniejszej oferty**, Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
   1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty;
   2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
   3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
   4. terminie, określonym w regulaminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta;
2. Powyższą informację Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż po upływie5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane faksem lub elektronicznie albo w ciągu 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli złożono tylko jedna ofertę.
5. Wykonawca, którego oferta została wybrana, ma obowiązek zawarcia umowy wg istotnych postanowień umownych stanowiącego ***Załącznik nr 8***doSIWZ na warunkach podanych w swojej ofercie, w terminie określonym przez Zamawiającego.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie – **przed zawarciem umowy** – do:
7. **ubezpieczenia budowy** od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie winno objąć roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy. Wartość ubezpieczenia: min. **2**.**000.000,00 zł** *(słownie złotych: dwa miliony);*

Uwaga!

W przypadku, gdy Wykonawca posiada ubezpieczenia OC i CAR, które wyczerpują zakresem i wysokością wymagania ubezpieczeniowe wskazane powyżej oraz w istotnych postanowieniach umownych, nie konieczny jest wykup dodatkowej polisy, określonej powyżej.

1. **ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej** na kwotę **5.000.000,00 zł** *(słownie złotych: pięć milionów),* w całym okresie trwania robót budowlanych;
2. **wniesienia zabezpieczenia** należytego wykonania umowy w wysokości i na zasadach określonych w niniejszej SIWZ
3. **przedłożenia propozycji szczegółowego harmonogramu** realizacji inwestycji sporządzonego zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ i wytycznymi Zamawiającego, którego uzgodnienie warunkować będzie rozpoczęcie prac budowlano – montażowych.
4. W przypadku, gdy o zamówienie zostaje udzielone wykonawcom wspólnie składającym ofertę („konsorcjum”), przed zawarciem umowy – zobowiązani będą przedłożyć Zamawiającemu „umowę konsorcjum”, z treści którego winno wynikać:
   * 1. skład konsorcjum - podmioty tworzące konsorcjum,
     2. wskazanie podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców z podaniem zakresu jego umocowania,
     3. określenie celu wspólnych działań jako: złożenie wspólnej oferty oraz zrealizowanie przedmiotu niniejszego zamówienia,
     4. oznaczenie czasu trwania konsorcjum (na okres nie krótszy niż okres realizacji przedmiotu zamówienia i okres gwarancji/rękojmi).
5. W celu zawarcia umowy upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, który wygrał przetarg powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego w wyznaczonym terminie.
6. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawcy, którym jest Konsorcjum, Zamawiający może żądać- przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia - przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

**XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca, wniósł jednorazowo zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwanej dalej „zabezpieczeniem” przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w wysokości **5%** ceny całkowitej podanej w ofercie (cena brutto). Wartość zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy zaokrąglić do pełnych złotych.
2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:
4. pieniądzu,
5. gwarancjach bankowych,
6. gwarancjach ubezpieczeniowych,
7. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (zobowiązanie pieniężne),
8. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
9. Zwrot zabezpieczenia dokonany zostanie na zasadach wskazanych we wzorze umowy. Ustala się, że zwrot zabezpieczenia zostanie dokonany w następujący sposób:
10. 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze ostatecznym robót,
11. 30 % należnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostanie w dyspozycji Zamawiającego jako zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót i zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po upływie okresu rękojmi.
12. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania.
13. Zamawiający **nie wyraża zgody** na wniesienie zabezpieczenia w innych formach niż wskazane w pkt. 3.
14. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3.
15. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, wymagana kwota zabezpieczenia musi zostać wpłacona przez Wykonawcę na oprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego:

**19 1020 3639 0000 8302 0058 0936**

**tytuł przelewu: *Zabezpieczenie –modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie.***

1. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w gwarancjach bankowych beneficjentem gwarancji jest Zamawiający. Umowa gwarancyjna zawarta pomiędzy bankiem, a Wykonawcą winna określać gwarancję jako nieodwołalną i bezwarunkową. W treści gwarancji bankowej winien znaleźć się zapis, gwarantujący Zamawiającemu na jego pierwsze pisemne żądanie, wypłatę kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, z tytułu rękojmi za wady.

Termin obowiązywania gwarancji bankowej nie może być krótszy niż terminy zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisane w pkt 4 niniejszego rozdziału.

1. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w gwarancjach ubezpieczeniowych beneficjentem gwarancji jest Zamawiający. Umowa gwarancyjna zawarta pomiędzy firmą ubezpieczeniową, a wykonawcą winna określać gwarancję jako nieodwołalną i bezwarunkową. W treści gwarancji ubezpieczeniowej winien znaleźć się zapis, gwarantujący Zamawiającemu na jego pierwsze pisemne żądanie, wypłatę kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń wynikających z:

* niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, z tytułu rękojmi za wady.

Termin obowiązywania gwarancji bankowej nie może być krótszy niż termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisany w pkt4 niniejszego rozdziału.

1. Przy wnoszeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, niezbędne jest zawarcie umowy pisemnej przez poręczyciela i osoby, na rzecz których poręczenie zostało złożone (tzn. Zamawiającego). Poręczenie dotyczy wypłaty dla Zamawiającego kwoty zabezpieczenia nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wypłatę kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, z tytułu rękojmi za wady. Termin obowiązywania umowy o poręczenie nie może być krótszy niż termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisany w pkt4 niniejszego rozdziału.
2. Przy wnoszeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, niezbędne jest zawarcie umowy pisemnej przez poręczyciela i osoby, na rzecz których poręczenie zostało złożone (tzn. Zamawiającego). Poręczenie dotyczy wypłaty dla Zamawiającego kwoty zabezpieczenia nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wypłatę kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, z tytułu rękojmi za wady.

Termin obowiązywania umowy o poręczenie nie może być krótszy niż termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisany w pkt 4 niniejszego rozdziału.

1. Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

## **XIX. Istotne dla stron postanowienia umowy. podwykonawcy**

* + - 1. Wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia zostały zawarte istotnych postanowieniach umownych stanowiących ***Załącznik nr 8*** do SIWZ.
      2. Zamawiający będzie żądał, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie określonym w SIWZ.
      3. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom, których przedmiotem są roboty budowlane, do zawarcia umowy z podwykonawcą wymagane jest zachowanie procedur określonych w SIWZ. W umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą zostaną wskazane roboty, które wykona każdy z Podwykonawców wraz ze wskazaniem wartości wykonywanych przez nich robót.
      4. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcą - zgodnie ze złożoną ofertą lub zgłaszane w trakcie wykonywania zamówienia - będzie możliwe, pod warunkiem, że wskazany podwykonawca posiada kwalifikacje do ich wykonania i Wykonawca uzyska pisemną zgodę Zamawiającego.
      5. W przypadkach wskazanych w pkt 3 Wykonawca będzie obowiązany do:

1. przedłożenia projektu umowy lub projektu zmian umowy z podwykonawcą, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy; Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty postanowień umowy lub zmiany umowy, w szczególności w odniesieniu do zapisów dotyczących czasu trwania umowy, wynagrodzenia oraz sposobu i terminu rozliczeń,
2. przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy, poświadczonej za zgodność z oryginałem, zawartej z podwykonawcą,
3. na żądanie zamawiającego - Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające kwalifikacje podwykonawcy,
4. w przypadku powierzenia przez Wykonawcę robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.
5. przed dokonaniem kolejnej płatności wynagrodzenia Zamawiający wymagać będzie, aby Wykonawca udokumentował rozliczenie wymagalnych zobowiązań z podwykonawcą/ami (dokument przelewu lub oświadczenie podwykonawcy);
6. w przypadku braku udokumentowania rozliczenia się Wykonawcy z zobowiązań w stosunku do podwykonawcy/podwykonawców, Zamawiający z kolejnej należności potrąci środki finansowe na rzecz ewentualnych roszczeń Podwykonawcy/ów do wysokości świadczenia umownego (art. 6471 §5 KC).

**UWAGA: Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie przez Zamawiającego nie dopuścić do wykonywania na placu budowy robót przez podwykonawców niedopuszczonych zgodnie z poniższą procedurą.**

* + - 1. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej inwestycji.
      2. **Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy**.
  1. Każda zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.2. Zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia strony nie przewidywały w chwili zawarcia umowy. Zaistnienie takich okoliczności nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron w wyniku ich nienależytej staranności, ani nie mogą być przez strony zawinione i muszą potwierdzać, iż:

1. umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na grożącą, rażącą stratę jednej bądź obu stronom, lub niemożność osiągnięcia celu umowy, albo też
2. wykonanie umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej lub obu stron.
   1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności[[4]](#footnote-5):
      * 1. zmiany zostały przewidziane w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian ujęte w dalszych punktach Rozdziału XIX;
        2. zmiany dotyczą konieczności realizacji przez wybranego Wykonawcę dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych przedmiotem zamówienia podstawowego, o ile zostaną łącznie spełnione następujące warunki:
3. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
4. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
5. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
   * + 1. zostały spełnione łącznie następujące warunki:
6. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
7. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
   1. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
8. na podstawie postanowień umownych,
9. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych
10. istotnych zmian umowy,
11. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;

7.5. wprowadzana zmiana lub łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

7.6. zmiana, niezależnie od jej wartości, nie jest istotna. Zmiana postanowień zawartych w umowie uznana będzie **za istotną**, jeżeli:

1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1. zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
2. zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
3. zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,
4. zmiana polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione wyżej.
5. Zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.
6. W trakcie realizacji inwestycji Zamawiający może, w uzasadnionym przypadku, bądź na uzasadniony wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na dokonanie zmian terminów realizacji poszczególnych etapów robót wskazanych w uzgodnionym harmonogramie, pod warunkiem, że ostateczny termin zakończenia robót nie przekroczy daty**31.05.2022 r.** Konieczność dokonania takiej zmiany winna być udokumentowana i wynikać z:
7. Wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych (fakt ten musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru),
8. zaistnienia siły wyższej,
9. w innych okolicznościach, w których Wykonawca – mimo dołożenia należytej staranności - nie mógł wykonywać zobowiązania umownego z przyczyn nie leżących po jego stronie

**UWAGA**: w sytuacji wcześniejszego lub późniejszego rozpoczęcia robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jakie zaistnieją przed podpisaniem umowy, harmonogram przedłożony przez Wykonawcę może zostać zmodyfikowany przy dążeniu do zachowania, w miarę możliwości, długości cykli podanych przez Wykonawcę w harmonogramie, przy czym ostateczny termin zakończenia inwestycji nie może przekroczyć daty: **31.05.2022 r.**

1. Zmiana umowy będzie mogła, **w szczególności**, nastąpić w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
2. **Zmiana terminu** realizacji przedmiotu umowy może być spowodowana przede wszystkim:

warunkami atmosferycznymi lub zaistnieniem siły wyższej, które uniemożliwiły prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

stwierdzeniem wystąpieniem warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, napotkania niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót decyzją Zamawiającego;

1. następstwem działania organów administracji, w szczególności niedotrzymanie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.;
2. **Zmiana sposobu spełnienia świadczenia** może być spowodowana przede wszystkim zmianą technologiczne, wynikającą w szczególności z:
3. konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
4. odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy założeniach technologicznych przyjętych w projekcie;
5. konieczność wykonania świadczenia umownego przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
6. **Zmiany osobowe** - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała – jako zmiana nieistotna – tylko akceptacji Zamawiającego
7. **Inne zmiany**
   1. **zmiana obowiązującej stawki VAT** - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę.
   2. **kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami** - w takich przypadkach zmiany w umowie zostaną ograniczone do wprowadzenia niezbędnych zmian umożliwiających uniknięcie zaistniałej kolizji. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy może zostać zmienione, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie dodatkowo spełniane świadczenia oraz udokumentowane i zaakceptowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z innym sposobem wykonywania zamówienia aniżeli wynikającymi z umowy.
8. Wszystkie powyższe postanowienia wskazują katalog możliwych zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. **Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody**.

## **XX. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej ZAMAWIAJĄCEGO.**

Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się Wykonawcą z Zamawiającym wyłącznie drogą elektroniczną.

Kierowaną do Zamawiającego korespondencję należy przesyłać drogą mailową na jeden z poniższych adresów:

biuro@mec.mragowo.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego na której jest udostępniona SIWZ i ogłoszenie o zamówieniu**:** www.mec.mragowo.pl/

## **XXI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą**

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone w złotych polskich.

## **XXII. Wartość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

**XXIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.**

Środki ochrony prawnej zostały określone w regulaminie wewnętrznym udzielenia zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane służące **działalności sektorowej w *Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mrągowie***

**XXIV. WYKAZ - ZAŁĄCZNIKI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Część II SIWZ** | Program Funkcjonalno – Użytkowy |
| **Załącznik nr 1** | Parametry wymagane i gwarantowane - załącznik 1/1.  Arkusz oceny techniczno – ekonomicznej - załącznik 1/2. |
| **Załącznik nr 2** | Harmonogram rzeczowo-finansowy. |
| **Załącznik nr 3** | Formularz ofertowy. |
| **Załącznik nr 4** | Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej. |
| **Załącznik nr 5** | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. |
| **Załącznik nr 6** | Wykaz wykonanych robót budowlanych - referencje. |
| **Załącznik nr 7** | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. |
| **Załącznik nr 8** | Wzór umowy na wykonanie przedmiotu umowy. |
| **Załącznik nr 9** | Informacja o przynależności do grupy kapitałowej. |

1. Tekst jednolity - Dz. U. 2019 poz. 1843 wraz ze zmianami. [↑](#footnote-ref-2)
2. Możliwość zaproponowania przez Wykonawcę ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH nie jest pojęciem tożsamym z możliwością składania OFERT RÓWNOWAŻNYCH, których Zamawiający nie dopuszcza. [↑](#footnote-ref-3)
3. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. UE z dnia 15,03.2008 nr L74) [↑](#footnote-ref-4)
4. Przesłanki zmiany postanowień umowy przyjęto za treścią art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. [↑](#footnote-ref-5)