[image: image3.emf][image: image4.emf][image: image5.png]@ BiomedLublin





Lublin, dnia 19.09.2022r. 

Zamawiający:

„BIOMED-LUBLIN"

Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 10 

Osoba kontaktowa: Andrzej Graboś 

e-mail: przetargi@biomedlublin.com

Tel: 573 180 351

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr 4/2022/0029

I. Informacje ogólne

1. Postępowanie na zakup, dostawę, rozpakowanie, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego sterylizatora powietrznego z depirogenizacją -  1 sztuka (dalej: ‘urządzenie’) jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21) (dalej: ‘projekt’). 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania:  Specyfikacja Wymagań Użytkownika na zakup urządzenia (Załącznik nr 1 jest również w dalszej części Zapytania zwany: Specyfikacja techniczna).

3.    Postępowanie w sprawie najkorzystniejszej oferty jest prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności. 
4.    Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,15980).

5.    Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.

6.    Niniejsze zamówienie zostanie udzielone zgodnie z Regulaminem dokonywania zamówień obowiązującym u Zamawiającego (dalej: Regulamin). Regulamin udostępniony jest w siedzibie Spółki. 

7.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści Zapytania Ofertowego w tym warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub  zamknięcia postępowania bez podania przyczyny.

8.    O wprowadzonych w zapytaniu ofertowym zmianach Zamawiający poinformuje Oferentów w każdy ze sposobów wyszczególnionych jako „forma upublicznienia”, opisanych w Regulaminie dokonywania zamówień.

9.    Na każdym etapie postępowania, w toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów dodatkowych informacji, które uzna za niezbędne do rzetelnej oceny złożonych ofert.

10.    W sytuacji dokonania wyboru lub też zamknięcia postepowania bez dokonania wyboru lub też unieważnienia postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty oraz upubliczni stosowaną informację w sposób opisany w Regulaminie.

11.    Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia Umowy.

12.    W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości przyjmowania ofert częściowych. Oferta złożona w innym zakresie zostanie odrzucona. 

13.    W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości udzielenia zamówień wariantowych. 

14.    Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego Zapytania Ofertowego wraz z jego załącznikami.  

15.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wszystkimi Oferentami, którzy   złożyli ofertę spełniającą warunki dostępu (tzn. warunki udziału w postępowaniu) wskazane w treści zapytania ofertowego. Negocjacje prowadzone będą według następujących zasad:

a. po upływie terminu składania ofert Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu o możliwości przeprowadzenia negocjacji 
i zaprosi tych Oferentów do negocjacji, uzgadniając z każdym z Oferentów indywidualne terminy i formy odbycia negocjacji,

b. uzgodnienia dot. terminu i formy negocjacji będą prowadzone w drodze poczty elektronicznej,

c. negocjacjom podlegają wyłącznie parametry, które stanowią kryteria oceny ofert,

d. przebieg negocjacji dokumentuje się w formie pisemnego protokołu, podpisanego przez zespół negocjacyjny Zamawiającego.

e. w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Oferent ma prawo przedłożyć zmodyfikowaną ofertę, uwzględniającą ustalenia z negocjacji. Zmodyfikowana oferta nie może zawierać warunków mniej korzystnych niż oferta pierwotna,

f. w przypadku, jeśli Oferent odmówi udziału w negocjacjach, negocjacje nie doprowadzą             do wiążących ustaleń lub Oferent nie przedłoży zmodyfikowanej oferty, ocenie podlega pierwotnie złożona oferta Oferenta.

16.    Oferta związana z niniejszym Zapytaniem Ofertowym (wraz z załącznikami) sporządzana jest 
w języku polskim i angielskim. W sytuacji kiedy, któryś z dokumentów jest przygotowany tylko w jednej wersji językowej Zamawiający w odpowiedzi na skierowaną do Oferenta prośbę mailową ma możliwość otrzymania wersji językowej, której potrzebuje.

17.    W sytuacji ewentualnych wątpliwości co do treści dokumentów dotyczących przedmiotowego postępowania, językiem wiążącym jest język polski. 
18.    W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym lub w przypadku nie podpisania umowy w ciągu 30 dni od ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający ma prawo do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

II. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie [20-029] przy ulicy Uniwersyteckiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373032, NIP: 7122591951, REGON: 431249645, o kapitale zakładowym 6 526 041 złotych [słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści jeden złotych 0/100], opłacony w całości.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33191110-9 Autoklawy 
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zakup, dostawa, instalacja, uruchomienie, rozpakowanie, szkolenie oraz kwalifikacja DQ (Design Qualification) , IQ (Installation Qualification) i OQ (Operation Qualification), zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego sterylizatora powietrznego z depirogenizacją – 1 sztuka .

Urządzenie będzie zainstalowane pomiędzy pomieszczeniem klasy D i klasy B. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania: Specyfikacja Wymagań Użytkownika na zakup urządzeń (Załącznik nr 1 jest również w dalszej części Zapytania zwany: Specyfikacja techniczna).

W związku z faktem, iż pełny opis przedmiotu zamówienia stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający zastrzega, iż przekazanie pełnego opisu przedmiotu zamówienia nastąpi po odesłaniu przez Oferenta podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności. Elektroniczny dostęp Oferentów do pełnej treści opisu przedmiotu zamówienia (tzn. pełna wersja specyfikacji technicznej wraz z załącznikami) zostanie umożliwiony Oferentom, którzy odesłali podpisane oświadczenie o poufności zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania Ofertowego. Oświadczenie o zachowaniu poufności musi zostać podpisane przez upoważnione do tego osoby ze strony Oferenta w dokumencie rejestrowym bądź udzielonym pełnomocnictwie. 

Wraz z podpisanym oświadczeniem o poufności należy przesłać dokument rejestrowy Oferenta (KRS lub równoważny), a jeżeli uprawnienie do reprezentacji Oferenta nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oświadczenia należy dołączyć także pełnomocnictwo.

W związku z powyższym oferowany przedmiot / przedmioty zamówienia musi gabarytowo zapewnić możliwość instalacji zapewniając odpowiednią ilość miejsca dla operatorów i obsługi technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowy rozkład i ustawienie urządzenia znajduje się w załączniku nr 2 do Specyfikacji Wymagań Użytkownika stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 
Spółka  oczekuje rozwiązania technicznego spełniającego wymagania techniczne, funkcyjne oraz technologiczne przedmiotu zamówienia. Od Wykonawców oczekuje się złożenia podstawowej oferty uwzględniającej wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Oferta musi być kompletna pod każdym względem i obejmować wszelkie elementy/urządzenia niezbędne do osiągnięcia należytej konstrukcji, eksploatacji i utrzymania instalacji.

Oferent jest zobowiązany zapoznać się ze Specyfikacją Wymagań Użytkownika (URS) i upewnić się, że instalacja jest technicznie wykonalna, a także przyjąć pełną odpowiedzialność za gwarantowaną pracę dostarczonej instalacji i urządzeń w zakresie wydajności, parametrów oraz sprawnego i niezawodnego działania.

2. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia odbędzie się w dwóch etapach:

1. ETAP 1: Dostawa urządzenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego – 6 miesięcy od podpiasania kontraktu.

Przez dostawę urządzenia należy rozumieć, że w ciągu 6 miesiący od podpisania kontraktu Dostawca dostarczy urządzenie własnym transportem, na własny koszt oraz dokona jego rozładunku siłami własnymi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Po stronie Dostawcy jest rozpakowanie oraz pozycjonowanie urządzenia. 
Potwierdzeniem realizacji Dostawy urządzenia będzie podpisanie przez obie strony Umowy bezusterkowego protkołu dostawy urządzenia.  
2. ETAP 2: Instalacja, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikacja DQ, IQ i OQ – do 5 miesięcy od dostawy urządzenia. Termin zostanie podany przez Zamawiąjącego na 1 miesiąc przed planowanym uruchomieniem i kwalifikacjami.
Powyższy zapis należy rozumieć, że w ciągu 5 miesięcy od daty dostawy urządzenia do Zamawiającego Dostawca podłączy urządzenie do przygotowanych przez Generalnego Wykonawcę podejść instalacyjnych, uruchomi urządzenie, przeszkoli pracowników Zamawiającego oraz wykona kwalifikacje DQ, IQ oraz OQ. Zamawiający powiadomi Dostawcę o gotowości do instalacji urządzenia objętego przedmiotem zapytania min. 1 miesiąc przed planowaną datą instalacji. Dokładny termin instalacji zostanie ustalony obustronnie.

Potwierdzeniem realizacji etapu dot. Instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ będzie podpisanie przez obie strony Umowy bezusterkowego protkołu realizacji etapu II. 

Dostawa, rozładunek, rozpakowanie, pozycjonowanie i instalacja w miejscu docelowym  odbędzie się przy ścisłej współpracy Dostawcy urządzeń z Generalnym Wykonawcą robót budowlanych oraz z Zamawiającym. Pozytywne zakończenie testów próbnych, kwalifikacja DQ, IQ i OQ stanowi podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi warunek dopuszczający. Do oceny zostają dopuszczone jedynie te oferty, których termin realizacji w/w faz realizacji jest spójny z tym wskazanym w niniejszym zapytaniu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia (umowy) w oparciu o status realizacji projektu lub w przypadku wystąpienia siły wyższej bądź innych warunków realizacji umowy o dofinansowanie.

Złożenie przez oferenta oferty stanowi pisemną zgodę na w/w warunki realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zmawiający nie dopuszcza możliwości negocjowania w/w warunków.  

3. TERMIN ZAWARCIA UMOWY: listopad 2022r. (termin podpisania umowy uzależniony jest od procesu oceny ofert);
W związku z faktem, iż realizacja przedmiotu zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym jest ściśle związana z realizowanym przez Spółkę projektem, dla którego Zamawiający podpisał umowę o dofinasowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz wobec rygorów związanych z okresem kwalifikowalności wydatków  związanym m.in. z terminowym oddaniem do użytkowania urządzeń (co w sposób bezpośredni wiąże się z terminem dostawy oraz przeprowadzeniem finalnych testów walidacyjnych), treść umowy na realizację przedmiotu zamówienia będzie zawierała następujące zapisy dot. kar umownych związanych z powstałymi opóźnieniami. 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

a)
z tytułu niedotrzymania terminu dostawy Urządzeń – w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy do dnia dostawy,

b)
z tytułu niedotrzymania terminu uruchomienia Urządzeń – w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień uruchomienia do dnia uruchomienia,

c)
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości brutto umowy,

d)
z tytułu niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany urządzenia – w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu naprawy lub wymiany, wynikającego z tego oświadczenia do dnia naprawy, 

e)
z tytułu opóźnienia w dostarczeniu urządzenia zastępczego – w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia dostarczenia zastępczego urządzenia, 

  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia w całości lub części od umowy z prawem żądania kary umownej, o której mowa w lit. c) powyżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie w terminie 14 dni roboczych od dowiedzenia się o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia. Łączna wartość kar umownych  nie może przekroczyć 10 %. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

Złożenie przez oferenta oferty stanowi pisemną zgodę na w/w warunki realizacji przedmiotu zamówienia, które następnie zostaną ujęte w treści umowy z wybranym oferentem. Zamawiający nie dopuszcza możliwości negocjowania w/w warunków. 

4. OKRES WAŻNOŚCI OFERTY: minimum 60 dni od dnia upłynięcia terminu składania ofert 
z możliwością wydłużenia terminu ważności o kolejne 30 dni.  

5. Miejsce realizacji zamówienia: „BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna,  ul. Główna 34, 20-829 Lublin. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI I SERWISU:  
a. gwarancja: min. 24 miesięce – max. 48 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego II etapu  (warunek dopuszczający). Oferty wskazujące krótszy okres gwarancji niż 24 miesiące zostaną odrzucone. W przypadku zaoferowania gwarancji na okres dłuższy niż 48 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 48 miesięcy i taki zostanie uwzględniony w umowie 
b. bezpłatny przegląd serwisowy, co najmniej jeden raz w roku w okresie gwarancji, 
z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta;

c. możliwość dodatkowo płatnego serwisu pogwarancyjnego urządzeń przez okres minimum kolejnych 10 lat po okresie gwarancji (nie wchodzi w cenę oferty). 

7. DODATKOWE WYMAGANIA STANOWIĄCE RÓWNOLEGLE KRYTERIA OCENY OFERT:  

Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe – max.  12 godzin liczonych od momentu zgłoszenia usterki (w dni robocze).  Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe dłuższy niż 12 godzin będzie skutkował odrzuceniem oferty, a tym samym nie dopuszczeniem jej do etapu oceny (warunek dopuszczający). 

Poprzez reakcję na zgłoszenie serwisowe należy rozumieć podjęcie działań naprawczych 
( rozpoczęcie diagnozy i plan działania ). 

Zamawiający dokona weryfikacji zgodności przedłożonej oferty z wymogami opisu przedmiotu zamówienia poprzez zbadanie kompletności przedstawionych opisów. Niespełnienie przez Oferenta jednego z poniższych wymogów będzie oznaczało, iż oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie. Weryfikacja dokonana zostanie w formie listy sprawdzającej. 

8. DODATKOWE INFORMACJE:

W związku z rygorystycznymi obowiązkami Zamawiającego wynikającymi z umowy 
o dofinansowanie w zakresie terminu zakończenia projektu i związanego z tym terminem obostrzeniami, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia do umowy 
z Wykonawcą zapisy gwarantujące wypłatę środków finansowych przy spełnieniu określonych warunków z rygorami dla Przyjmującego Zamówienie/ Dostawcy w zakresie należytego wykonania umowy bądź mechanizmu środków zatrzymanych bądź innego rozwiązania, w szczególności w postaci gwarancji należytego wykonania umowy, zgodnie z poniższym opisem. Wyboru odpowiedniego instrumentu gwarancyjnego dokona Zamawiający, po uprzednich konsultacjach z konkretnym Wykonawcą.

1) Gwarancja należytego wykonania umowy: Wykonawca zobowiązany będzie do wpłaty  10 % wartości umowy brutto na rachunek bankowy Zamawiającego podany w treści Umowy w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Gwarancja należytego wykonania umowy realizowana będzie w następujący sposób:

a) 5% kwoty zabezpieczenia zwalniane będzie po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy tj. po zakończeniu, bez żadnych odstępstw kwalifikacji IQ/OQ;

b) 5 % kwoty zabezpieczenia zwalniane będzie po upływie udzielonego przez Wykonawcę Okresu Gwarancji.

Brak zapłaty określonej kwoty tytułem należytego wykonania umowy uprawniać będzie Zamawiającego do powstrzymania się ze wszelkimi płatnościami do chwili uiszczenia przez Wykonawcę stosownej wpłaty a Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tytułu powstrzymania płatności ALBO

2) Zamawiający, celem zabezpieczenia roszczeń z tytułu należytego wykonania umowy, potrąci wymaganą kwotę zabezpieczenia w łącznej wysokości 10 % wartości umowy brutto z każdej płatności Wykonawcy. Zabezpieczenie to realizowane będzie w następujący sposób:

a)    5 % kwoty zabezpieczenia zwalniane będzie po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy tj. po    zakończeniu, bez żadnych odstępstw kwalifikacji IQ/OQ;

b)     5 %  kwoty zabezpieczenia zwalniane będzie po upływie udzielonego przez Wykonawcę Okresu  Gwarancji ALBO

3) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, gwarancji bankowej należytego wykonania umowy na wartość 10 % umowy brutto, zgodnej co do zasadniczych kwestii z jednym z wzorem wskazanym w ogłoszeniu przetargowym, obowiązującej do końca udzielonego przez Wykonawcę Okresu Gwarancji. Zabezpieczenie to realizowane będzie w następujący sposób:

a) 5 % kwoty zabezpieczenia zwalniane będzie po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy tj. po zakończeniu, bez żadnych odstępstw kwalifikacji IQ/OQ;

b) 5 %  kwoty zabezpieczenia zwalniane będzie po upływie udzielonego przez Wykonawcę Okresu Gwarancji.

4) Niedostarczenie gwarancji bankowej lub dostarczenie gwarancji bankowej niezgodnej co do zasadniczych kwestii ze wzorem Zamawiającego, uprawniać będzie Zamawiającego wedle jego uznania do:

a) powstrzymania się ze wszelkimi płatnościami do chwili przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów gwarancji, a Wykonawcy nie będą  przysługiwać żadne roszczenia z tytułu powstrzymania płatności.

b) zastosowania mechanizmu zabezpieczenia opisanego w ust. 2

5) W przypadku wyboru przez Wykonawcę mechanizmu gwarancji należytego wykonania umowy przewidzianego w ust. 1 , Wykonawca może żądać wcześniejszego zwrotu kwoty Zabezpieczenia, jeżeli dostarczy Zamawiającemu, gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, zgodną co do zasadniczych kwestii ze wzorem wskazanym w ogłoszeniu przetargowym na kwotę odpowiadającą wysokości Zabezpieczenia o którym mowa w ust. 1 z terminem ważności  przez jakie miały być zatrzymane kwoty Zabezpieczenia zgodnie z ust. 1. 

Złożenie przez oferenta oferty stanowi pisemną zgodę na w/w warunki realizacji przedmiotu zamówienia, które następnie zostaną ujęte w treści umowy z wybranym Oferentem. Zmawiający nie dopuszcza możliwości negocjowania w/w warunków.

IV. WARUNKI FORMALNE OFERTY

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.

2. Oferent składa kompletną ofertę z wykorzystaniem wzorca oferty stanowiącego 
Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego: Formularz ofertowy wraz z jego załącznikami.

3. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia treści oferty albo oświadczeń. 

4. Do Formularza ofertowego należy załączyć:

4.1. Podpisane Oświadczenia stanowiące załączniki do Formularza oferty – zgodnie ze wzorem stanowiący złącznik nr 1 do Formularza oferty oraz zgodnie ze wzorem stanowiący 
złącznik nr 1a do Formularza oferty / Lista referencyjna.

4.2. Podpisane Oświadczenie o poufności stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

4.3. Zaparowany wzór gwarancji bankowej stanowiący Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

4.4. Dokument rejestrowy Oferenta (KRS lub równoważny)*, a jeżeli uprawnienie 
do reprezentacji Oferenta nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie – dokument własny Oferenta.

* dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

4.5. Zawartość (oferta musi zawierać – dokument własny Oferenta):

4.4. Opis funkcjonalny urządzenia,Rysunek, schemat P&ID, projekt wstępny,
4.5.1 Opis szczegółowy w odniesieniu do określonych wymagań konstrukcyjnych i funkcjonalnych,
4.5.2 Wymiary gabarytowe i masę urządzenia,
4.5.3 Wymagania dotyczące mediów zasilających (ich zapotrzebowanie), instalacji elektrycznych.                        Wymagane wskazanie miejsca przyłączy mediów i ich rodzaj – plan instalacyjny.
5. Oferta musi zawierać matrycę śledzenia wymagań SWU  z jasnym określeniem spełnienia każdego wymagania specyfikacji – załącznik nr 1. Jakiekolwiek odstępstwa od SWU muszą być wypunktowane i uzasadnione.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów wymaganych niniejszym Zapytaniem Ofertowym w celu złożenia oferty, albo którzy złożyli dokumenty, zawierające błędy lub niekompletne lub budzące wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym terminie, lub do udzielania wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia oferta Oferenta podlegałaby odrzuceniu albo postępowanie podlegałoby unieważnieniu. 
W przypadku gdy Oferent nie złoży, nie uzupełni lub nie poprawi w/w oświadczeń 
lub dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jego oferta podlega odrzuceniu.

7. Oferta musi zawierać co najmniej:

a. Pełną nazwę oferenta lub oferentów, jeżeli składają ofertę łącznie.

b. Adres lub siedzibę oferenta, numer NIP [lub równoważny].

c. Imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail osoby wyznaczonej 
do kontaktów w sprawie oferty.

d. Datę ważności oferty: 60 dni od upływu terminu wskazanego do składania ofert. 

e. Całkowitą cenę oferty jaką Oferent żąda za realizację przedmiotu zamówienia podaną
w walucie EURO lub PLN, wpisaną cyframi oraz słownie [cena powinna zostać podana 
z rozbiciem na cenę netto i brutto tj. wraz podatkiem od towarów i usług VAT chyba, 
że oferta zostanie złożona przez podmiot zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązanydo uiszczenia podatku od towarów usług VAT na terenie Polski. Oferty sporządzone przez takich Oferentów zawierają cenę bez podatku 
od towarów i usług VAT, co powinno być wyraźnie wskazane]. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną za pomocą cyfr, a ceną wpisaną słownie, Zamawiający uzna 
za właściwą cenę wpisaną słownie

f. Ogólny koszt dostawy oraz warunki płatności, 

g. Termin dostawy i odbioru końcowego od złożenia zamówienia,

h. Cena za szkolenie jako oddzielna składowa .

i. Warunki gwarancyjne i pogwarancyjne oraz terminy serwisowania,

j. Do przeliczeń wartości oferty podanej w EURO na PLN zostanie zastosowany kurs euro wykorzystywany do przeliczeń wartości zamówień obowiązujący od 1 stycznia 2022 r. 
na mocy Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. 
i wynosi on 4,4536  PLN / EURO.

k. Termin płatności: min. 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Termin płatności krótszy niż 30 dni liczone od dnia dostarczenia faktury spowoduje odrzucenie oferty . 

l. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający niedopuszcza możliwości udzielania przedpłat / zaliczek. 

m. Termin realizacji zamówienia –  odbędzie się w dwóch etapach:

1. ETAP 1 Dostawa urządzenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego – 6 miesięcy od podpisania kontraktu;

Przez dostawę urządzenia należy rozumieć, że w ciągu 6 miesiący od podpisania kontraktu Dostawca dostarczy urządzenie własnym transportem, na własny koszt oraz dokona jego rozładunku siłami własnymi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Po stronie Dostawcy jest rozpakowanie oraz pozycjonowanie urządzenia.  Dokładny termin dostawy zostanie ustalony obustronnie.

Potwierdzeniem realizacji Dostawy urządzenia będzie podpisanie przez obie strony Umowy protkołu dostawy urządzenia.  
2. ETAP 2 Instalacja, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikacja DQ, IQ i OQ – do 5 miesięcy od dostawy urządzenia. Termin zostanie podany przez Zamawiąjącego na 1 miesiąc przed planowanym uruchomieniem i kwalifikacjami. Potwierdzeniem realizacji etapu dot. Instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ będzie podpisanie przez obie strony Umowy bezusterkowego protkołu realizacji etapu II   

Powyższy zapis należy rozumieć, że w ciągu 5 miesięcy od daty dostawy urządzenia do Zamawiającego Dostawca podłączy urządzenie do przygotowanych przez Generalnego Wykonawcę podejść instalacyjnych, uruchomi urządzenie, przeszkoli pracowników Zamawiającego oraz wykona kwalifikacje DQ, IQ oraz OQ. Zamawiający powiadomi Dostawcę o gotowości do instalacji urządzenia objętego przedmiotem zapytania min. 1 miesiąc przed planowaną datą instalacji. Dokładny termin instalacji zostanie ustalony obustronnie.
n. Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym zakup, dostawę, rozpakowanie, wstawienie w miejsce docelowe, instalacje, szkolenie i uruchomienie oraz kwalifikację DQ, IQ i OQ, (1 komplet) zgodnie 
z wymaganiami EU GMP oraz FDA. 
o. Oferent w formularzu ofertowym zostanie poproszony o wyodrębnienie z wartości łącznej przedmiotu zamówienia ceny szkolenia.  

p. Aby oferta została dopuszczona do etapu oceny mysi być kompletna zgodnie punktem IV.4. niniejszego zapytania ofertowego.

8. Oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę. 

9. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

10. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i angielskim. W sytuacji kiedy, któryś 
z dokumentów jest przygotowany tylko w jednej wersji językowej Zamawiający 
w odpowiedzi na skierowaną do Oferenta prośbę mailową ma możliwość otrzymania wersji językowej, której potrzebuje.

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz wprowadzania wariantowości cen.

12. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej.  

13. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

14. Oferta niespełniająca wymogów określonych powyżej podlega odrzuceniu z zastrzeżeniem zapisów 
o dopuszczeniu przez Zamawiającego możliwości wezwania Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń, lub którzy nie złożyli dokumentów rejestrowych lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli w/w oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy 
lub niekompletne lub budzące wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym terminie, lub do udzielania wyjaśnień, 
chyba, że mimo ich złożenia oferta Oferenta podlegałaby odrzuceniu albo postępowanie podlegałoby unieważnieniu. W przypadku gdy Oferent nie złoży, nie uzupełni,lub nie poprawi w/w oświadczeń lub dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,jego oferta podlega odrzuceniu.

V. WARUNKI FORMALNE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Ofertę może złożyć każdy podmiot, który: 

a. posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, umożliwiające realizację zamówienia
w najwyższym standardzie / warunkiem koniecznym jest wykazanie się 
w Załączniku nr 1a (Lista referencyjna) do Formularza oferty należytym (bezusterkowym)  zrealizowaniem co najmniej 3 referencyjnych do niniejszego przedmiotu zamówienia dostaw 
w okresie od 2017 roku do dnia złożenia oferty.

Lista referencyjna musi obejmować należycie wykonane zamówienia, których skala 
i funkcjonalność jest zbliżona do opisanego w Zapytaniu przedmiotu zamówienia.

oraz

b. znajduje się w sytuacji ekonomicznej gwarantującej wykonanie całości zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z Formularzem ofertowym oświadczeń stanowiących jego integralną część.
c. podpisał Oświadczenie o poufności według wskazanego przez Zamawiającego wzoru dołączonego do niniejszego zapytania celem otrzymania pełnego opisu przedmiotu zamówienia.

VI. WYKLUCZENIA

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. Prowadzą działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia;

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5. Nie są w stanie likwidacji ani też nie ogłosili upadłości; 

6. Nie zalegają z uiszczeniem opłat publicznoprawnych, podatków, lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

7. Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – dotyczy wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej; komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej; 

8. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 
w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

9. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Oferenci, którzy:

a) Nie spełniają warunków wskazanych w IV.1 oraz IV.2 niniejszego zapytania ofertowego;

b) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie podnosi odpowiedzialności. Zamawiający wykluczy więc z postępowania Oferenta w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:

(1)    w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządził on szkodę 
 nie   wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,

(2) szkoda nie została przez niego dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia
        postępowania,

(3)  a contrario niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia jest następstwem
       okoliczności, za które Oferent ponosi odpowiedzialność,

c) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

d) spółki jawnej, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także 
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

e) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziałuw zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego, 
f)  spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

g)       osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie   skazanego za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

h)   są podmiotami zbiorowymi, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, 
na podstawie przepisów odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Spełnienie wskazanych powyżej warunków weryfikowane będzie na podstawie oświadczeń oferenta. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana 
wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek 
z warunków zostanie odrzucony z postępowania.

VII. KRYTERIA OCENY PRZY WYBORZE OFERTY

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

	L.p.
	Nazwa
	Maksymalna ilość punktów
	Waga kryterium [%]

	1.
	Cena netto* 

[PLN/EURO]

* cena musi objąć zakup, dostawę, rozpakowanie,  pozycjonowanie, instalację, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikacje DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego sterylizatora powietrznego z depirogenizacją  – 1 sztuka.  
	80 
	80

	2.
	Czas reakcji serwisu na usterkę *

[godzina zegarowa]

* do oceny punktowej  zostają dopuszczone jedynie te oferty, których czas reakcji serwisu na usterkę będzie nie dłuższy niż  12 godzin liczonych od momentu zgłoszenia usterki (w dni robocze).  Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe dłuższy niż 12 godzin będzie skutkowało odrzuceniem oferty, a tym samym nie dopuszczeniem jej do etapu oceny (warunek dopuszczający). Czas reakcji serwisowej tj. podjęcie działań naprawczych ( rozpoczęcie diagnozy i plan działania )
	10
	10

	3. 
	Okres udzielonej gwarancji* 
* Gwarancja: min. 24 miesięcy – max. 48  miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego stanowi warunek dopuszczający. Oferty wskazujące krótszy okres gwarancji niż 24 miesiące zostaną odrzuconeW przypadku zaoferowania gwarancji na okres dłuższy niż 48 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 48 miesięcy i taki zostanie uwzględniony w umowie.
Punkty zostaną przyznane wyłącznie oferentom, którzy wskazali dłuższy okres gwarancji niż 24  miesiące, lecz nie dłuższy niż 48 miesiące od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego


	10
	10

	
	RAZEM
	100
	100


W odniesieniu do Oferentów, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu dokonana będzie ocena ofert 
na podstawie następujących kryteriów:

a) Cena („C”) – 80 pkt (waga kryterium 80 %) 

Punktacja obliczona zostanie jako proporcja najniższej ceny ze złożonych ofert do ceny oferty badanej pomnożona przez wagę danego kryterium.

Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę netto w walucie PLN za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Sposób obliczenia liczby punktów:

                                                      Najniższa cena oferty
 Kryterium „C”   =   


       x 100 x 80  % (waga kryterium)

                                Cena badanej oferty

b) Czas reakcji serwisu na usterkę („S”) – 10 pkt (waga kryterium 10 %) / nie dłuższy niż 12  godzin liczonych od momentu zgłoszenia usterki (dni robocze). 

Punktacja obliczona zostanie jako proporcja najkrótszego czasu rekakcji serwisu ze złożonych ofert do czasu reakcji serwisu oferty badanej pomnożona przez wagę danego kryterium.

Czas reakcji serwisu na usterkę od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach zegarowych). Czas reakcji serwisowej tj. podjęcie działań naprawczych ( rozpoczęcie diagnozy i plan działania )
Sposób obliczenia liczby punktów:

                                           Oferta z najkrótszym czasem reakcji serwisu

Kryterium „S”   =   
[image: image1.png]



              x 100  x 10 % (waga kryterium)

                                                      Czas reakcji  serwisu badanej oferty

c) Termin gwarancji [liczony w miesiącach] („G”) – 10 pkt (waga kryterium 10 %) / nie krótszy niż 24 miesiące oraz nie dłuższy niż 48 miesięcy
Punktacja obliczona zostanie jako proporcja terminu gwarancji z oferty badanej do terminu gwarancji najdłuższej ze złożonych ofert pomnożona przez wagę danego kryterium.

Sposób obliczenia liczby punktów:

                                               Termin gwarancji badanej oferty 

 Kryterium „G”   =   
[image: image2.png]



    x 100  x 10 % (waga kryterium)

                                   Najdłuższy termin gwarancji ze złożonych ofert

Ostateczna liczba punktów zostanie obliczona przez podstawienie danych uzyskanych powyżej do następującego wzoru:
Suma punktów

= Kryterium „C” +  Kryterium „S”  + Kryterium „G”  

2. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych. Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert na każdym etapie postępowania. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (zawierającą nazwę, adres i cenę zwycięzcy postępowania) zamieści na stronach internetowych Zamawiającego oraz Bazy Konkurencyjności.

3. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów.

4. W przypadku gdy w ramach dokonywania zakupu usług i dostaw niezbędnych do realizacji Projektu, Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem gospodarczym, wybierze ofertę korzystniejszą od strony oddziaływania 
na środowisko i klimat. 

Ocena na podstawie udzielonej odpowiedzi na pytanie: Czy stosują Państwo Zintegrowany System Zarządzania? (TAK / NIE).

W związku z powyższym Zamawiający prosi o podanie w treści oferty informacji 
o stosowaniu w Państwa firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania m.in.: w skład którego wchodzi System zarządzania środowiskowego ISO 14001. (TAK stosujemy / NIE stosujemy).

W sytuacji nie podania w treści oferty w/w informacji Zamawiający założy, że Zintegrowany System Zarządzania nie jest stosowany u danego Oferenta.

Brak w treści oferty w/w informacji nie ma wpływu na ocenę kompletności oferty od strony formalnej i nie powoduje jej odrzucenia.

5. Jeżeli nadal będzie sytuacja równej ilości punktów i Zamawiający nadal będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami o równej ilości punktów, Zamawiający ma prawo wezwać Oferentów, których oferty uzyskały najwyższą końcową ilość punktów o uzupełnienie oferty poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko (np. mniejsza energochłonność, mniejsze zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.).  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia postępowania przez niedokonanie wyboru oferty.

7. Oferta niespełniająca wymogów określonych powyżej podlega odrzuceniu z zastrzeżeniem zapisów o dopuszczeniu przez Zamawiającego możliwości wezwania Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń, lub którzy nie złożyli dokumentów rejestrowych lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli w/w oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub niekompletne lub budzące wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym terminie, lub do udzielania wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia oferta Oferenta podlegałaby odrzuceniu albo postępowanie podlegałoby unieważnieniu. W przypadku gdy Oferent nie złoży, nie uzupełni, lub nie poprawi w/w oświadczeń lub dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jego oferta podlega odrzuceniu.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ / TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

1. Oferent jest związany ofertą  przez okres 60 dni od upływu terminu wskazanego do składania ofert.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Oferenta z prośbą o wydłużenie terminu ważności oferty.
IX. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem wyłącznie e-maila: przetargi@biomedlublin.com do dnia 21.10.2022 r.  do godz. 16:00
2. O terminie złożenia oferty decyduje data doręczenia do Zamawiającego. 

3. Oferty zostaną otwarte dnia 24.10.2022 r. o godz. 08:00 w siedzibie Zamawiającego. 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Zamawiający informuje, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Zamawiający na wniosek Oferenta, który złożył ofertę, ma obowiązek udostępnienia wnioskodawcy protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, 
z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

6. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Oferenta złożone w odrębnym dokumencie z oznaczeniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, oddzielnie 
od pozostałych jawnych dokumentów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia składane 
w toku niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zastrzeżenie poufności informacji, 
które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji, będą traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.

7. Oferent może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. 
W przypadku zmiany, uzupełnienia lub wycofania oferty pkt 2 powyżej stosuje się odpowiednio, przy czym należy dodatkowo umieścić adnotację, odpowiednio: ZMIANA/UZUPEŁNIENIE/WYCOFANIE OFERTY.  

8. Rozstrzygnięcie porównania ofert ma charakter ostateczny, tzn. od wyników przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania ofertowego nie przysługuje droga odwoławcza.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Oferentami, którzy złożyli oferty spełniające warunki wskazane w treści Zapytania ofertowego.
X. KOMUNIKACJA
1. Wszelkie pytania w zakresie treści zapytania ofertowego wraz z załącznikami (w tym treści przedmiotu zamówienia) należy kierować na adres e-mail: przetargi@biomedlublin.com 
do dnia 17.10.2022r. 
2. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeśli zapytanie wpłynęło do Zamawiającego najpóźniej 
na 5 dni roboczych (dni robocze: dni od poniedziałku od godz. 8:00 do piątku 
do godziny 15.30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przed upływem terminu składania ofert. 

3. Odpowiedzi na pytania zostaną przekazane jednocześnie wszystkim Oferentom w formie Komunikatów do przetargu (dalej: ‘Komunikaty’)

4. Komunikaty będą stanowić załączniki do umowy.

XI. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONO OGŁOSZENIE: 
 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
www.biomedlublin.com 

XII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian warunków Umów zawartych w wyniku niniejszego zamówienia. Zmiany będą mogły dotyczyć:

a. terminu realizacji przedmiotu zamówienia (umowy) w odparciu o status realizacji projektu lub w przypadku wystąpienia „siły wyższej”.

b. wielkości zamówienia. Zwiększenie wielkości zamówienia nie będzie przekraczało 50% wartości udzielonego zamówienia określonego w zawartej Umowie.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści zawartej umowy z Oferentem 
w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT).

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wybranego Oferenta zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”.

4. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli Oferent będzie jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie będzie służyło także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

5. Wysokość zabezpieczenia będzie przedmiotem negocjacji i zostanie zapisana w Umowie.

6. Dodatkowych informacji w imieniu Zamawiającego udziela: Andrzej Graboś. 

7. Przystępując do postępowania w sytuacji oferty zwycięskiej w treści dokumentu 
o wyniku postępowania zostanie podana informacja o oferowanej cenie wykonania przedmiotu zamówienia, jak również pełna nazwa wybranego Oferenta wraz z jego pełnym adres siedziby. 
W związku z powyższym niezbędne jest podpisanie oświadczenia (zgody) w przedmiotowym zakresie, które stanowi element Formularza ofertowego.

XIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, „BIOMED – LUBLIN” S.A. informuje, że: 

1. administratorem danych osobowych jest „BIOMED – LUBLIN” S.A. z siedzibą w Lublinie;

2. dane osobowe przetwarzane będą w ramach prowadzonego postępowania z zachowaniem zasady konkurencyjności, w celu:

· umożliwienia Pani/Panu udziału w postępowaniu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

· archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora, takich jak dochodzenie roszczeń i obrona praw administratora – 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat + 1 od zakończenia postępowania. 
W przypadku postępowania współfinasowanego ze środków UE – okres przechowywania może być dłuższy, określony zgodnie z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1083/2006;

4. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

5. administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

7. każdy oferent posiada prawo do dostępu do danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz 
z zastrzeżeniem przepisów prawa ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;

9. podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji celów 
do jakich zostały zebrane, brak podania danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu udział 
w postępowaniu.

XIV. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznikiem do Zapytania Ofertowego jest 

Załącznik nr 1: Specyfikacja wymagań użytkownika.
Zamawiający udostępni Ofertowi Załącznik nr 1 na jego prośbę i po podpisaniu Oświadczenia 
o poufności, które stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
Załącznik nr 2: Oświadczenie o poufności.

Załącznik nr 3: Formularz ofertowy wraz z kompletem załączników.

Załącznik nr 4: Oświadczenie o zakresie oferty stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa

Załącznik nr 5: Wzór gwarancji bankowej.

------------------------------------------------

Podpis i pieczęć Zamawiającego

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 4/2022/0029 z dnia 19.09.2022r. 

	OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI

Złożone przez:

wobec: 

BIOMED - LUBLIN z siedzibą w Lublinie [20-029] przy ulicy Uniwersyteckiej 10 , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373032, NIP: 7122591951, REGON: 431249645 o kapitale zakładowym 6 526 041 złotych opłacony w całości („BIOMED - LUBLIN”).

1. I. 
Preambuła

· BIOMED - LUBLIN rozpoczął realizację projektu pod nazwą „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” nr: POIR.03.02.01-06-0029/21 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek

· Oferent zainteresowany jest złożeniem oferty w postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez BIOMED - LUBLIN w ramach Projektu („Przetarg”);

· Zgodnie z zapytaniem ofertowym, uzyskanie przez Oferenta dostępu do niektórych dokumentów przetargowych wymaga złożenia przez Oferenta niniejszego oświadczenia o poufności.
II. 
Przedmiot i cel Oświadczenia

1. 
Niniejsze oświadczenie o poufności  („Oświadczenie”) określa zasady i warunki regulujące ujawnienie, wykorzystanie i ochronę przekazywanych przez BIOMED - LUBLIN Oferentowi informacji poufnych („Informacje Poufne”), określonych w punkcie 3 poniżej, w celu złożenia oferty przez Oferenta, a także w trakcie Przetargu, w ramach rozmów, negocjacji oraz korespondencji pomiędzy Stronami.

2. 
Ujawnienie Informacji Poufnych Oferentowi nie stanowi przyjęcia jego oferty, ani przyjęcia lub obietnicy jakichkolwiek przyszłych umów lub wprowadzenia zmian do już istniejących umów. 

III.
Informacje Poufne

1. Informacje Poufne są to wszelkie informacje, jakie BIOMED - LUBLIN będzie przekazywać Oferentowi w Przetargu, które nie zostały podane do publicznej wiadomości, w szczególności zgodnie z: 

a)   
Regulaminem udzielania zamówień,

b) 
Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

2. Informacje Poufne mogą być używane wyłącznie dla celów uczestnictwa Oferenta w Przetargu.

3. W rozumieniu niniejszego Oświadczenia, za Informacje Poufne uważane będą w szczególności wszelkie informacje pisemne, ustne lub zapisane na nośnikach informacji, odnoszące się do działalności BIOMED - LUBLIN, w szczególności informacje gospodarcze, techniczne, know-how, handlowe, organizacyjne, finansowe, prawne, pracownicze, dotyczące sieci dystrybucyjnej, źródeł nabycia, oprzyrządowania, planów zakładów, procesów produkcji, obróbki i montażu, procedur i know-how, kosztów, technik testowania komponentów, statystycznych metod kontroli procesów oraz procesów kontroli jakości i inne, w tym mogące mieć wartość ekonomiczną, niezależnie od sposobu, w jaki zostały udostępnione Oferentowi. 

IV. 
Zachowanie poufności

1. Oferent:

a) zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych;

b) 
nie będzie wykorzystywał, adaptował, zmieniał i stosował Informacji Poufnych dla celów innych niż dla celów uczestnictwa w Przetargu;

c) 
zobowiąże swoich pracowników i współpracowników (w tym również spółek powiązanych oraz podwykonawców), którzy są zaangażowani przy uczestnictwie Oferenta w Przetargu, do przestrzegania zasad ochrony Informacji Poufnych;

d) może kopiować Informacje Poufne tylko w zakresie niezbędnym dla celów uczestnictwa Oferenta w Przetargu;

e) nie może ujawniać Informacji Poufnych żadnej osobie trzeciej bez uprzedniego pisemnego zezwolenia BIOMED - LUBLIN, z zastrzeżeniem lit. c) powyżej oraz pkt 5 ust. 1;

f) 
w przypadku gdy oferta Oferenta nie zostanie wybrana przez BIOMED - LUBLIN, Oferent zniszczy na własny koszt wszelkie materiały zawierające jakiekolwiek Informacje Poufne wraz ze wszelkimi kopiami będącymi w jej posiadaniu, z możliwością zachowania jednego egzemplarza ze względu na wymogi prawne; w przypadku wyraźnego żądania BIOMED - LUBLIN, Oferent niezwłocznie zwróci przekazane materiały zawierające Informacje Poufne. 

V. 
Ograniczenia obowiązku zachowania poufności

1. 
Ograniczenia przekazywania lub wykorzystania Informacji Poufnych zawarte w niniejszym Oświadczeniu nie obowiązują w odniesieniu do Informacji Poufnych, które:

a) stały się publicznie dostępne bez naruszenia niniejszego Oświadczenia przez Oferenta;

b) były wcześniej w posiadaniu Oferenta lub pozyskane zostały legalnie z innych źródeł albo zostały wyraźnie przez BIOMED - LUBLIN zwolnione z ograniczeń przewidzianych niniejszym Oświadczeniem;

c) muszą być ujawnione na podstawie przepisów prawa albo na żądanie sądów lub właściwych organów administracji publicznej. Jeśli Oferent, musi ujawnić Informacje Poufne, zobowiązany jest on podjąć wszystkie dozwolone środki do zapewnienia, że poufność tych informacji będzie zachowana także po ich ujawnieniu organom.

VI. 
Inne prawa i obowiązki Oferenta

Oferent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić BIOMED - LUBLIN na piśmie o każdym stwierdzonym przypadku:

 1. naruszenia zobowiązania do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych przez Oferenta lub jakąkolwiek osobę trzecią;

 2. podejrzenia o możliwości ujawnienia, przekazania lub nieuprawnionego wykorzystania Informacji Poufnych;

 3. zagubienia, kradzieży lub nieuprawnionego zniszczenia nośników, dokumentów lub innych materiałów zawierających Informacje Poufne.

VII. Prawa do informacji, 

Na mocy niniejszego Oświadczenia nie zostają przekazane żadne prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, do Informacji Poufnych, w szczególności nie zostaje udzielona jakakolwiek licencja w związku z wynalazkiem, patentem, prawem autorskim lub innym prawem własności intelektualnej. 

VIII. 
Odpowiedzialność

Oferent ponosi wobec BIOMED - LUBLIN pełną i nieograniczoną odpowiedzialność na zasadach określonych przepisami obowiązującego prawa za wszelkie szkody spowodowane ujawnieniem Informacji Poufnych w tym szkody wynikłe z działania lub zaniechania jej przedstawicieli, pracowników i współpracowników (w tym również spółek powiązanych oraz podwykonawców). 

IX. 
Obowiązywanie 

1. Niniejsze Oświadczenie obowiązuje przez okres 5 (pięciu) lat od dnia jego podpisania.

2. W przypadku zawarcia przez Strony Umowy w wyniku wyboru oferty Oferenta w Przetargu, Oferent związany jest Oświadczeniem przez okres obowiązywania łączącej je umowy, jak również przez okres 5 (pięciu) lat po jej zakończeniu.

X. 
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Oświadczenia wymagają formy dokumentowej pod rygorem nieważności, poprzez przesłania osobom umocowanym w BIOMED - LUBLIN wiadomości e-mail zawierającej skan podpisanego przez Oferenta aneksu do Oświadczenia.

2. Niniejsze Oświadczenie podlega prawu polskiemu.

3. Spory rozpatrywane będą przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby BIOMED - LUBLIN
4. Niniejsze Oświadczenie sporządzone zostało w języku polskim i angielskim. W przypadku rozbieżności pierwszeństwo będą miały zapisy w języku polskim.

5. Poprzez podpisanie niniejszego Oświadczenia przez Oferenta i przesłanie skanu podpisanego Oświadczenia osobie umocowanej w BIOMED - LUBLIN, Oferent związuje się niniejszym Oświadczeniem. 


	CONFIDENTIALITY STATEMENT

Made by: 

to: 

BIOMED - LUBLIN with its registered office in Lublin at Uniwersytecka 10, entered in the Business Register kept by the District Court in Lublin seated in Świdnik VI Commercial Division of the National Court Register, under KRS number: 0000373032, NIP: 7122591951, REGON: 431249645, with a share capital of PLN 6 526 041 fully paid up (“BIOMED - LUBLIN”).

2. I. 
Preamble
· BIOMED - LUBLIN started realization of the project named „Implementation of R&D results in the scope of an innovative technology for production of bladder cancer immunotherapy products based on attenuated mycobacterial BCG substrain Moreau” project no. POIR.03.02.01-06-0029/21, co-financed from the funds of the European Regional Development Fund and as part of the Smart Growth Operational Program 2014-2020, Sub-measure 3.2.1. 
· The Bidder is interested in placement of an offer in the tender procedure announced by BIOMED - LUBLIN  within the framework of the Project (“Tender”), 

· According to the request for bids, access to some of the tender documents by the Bidder require submitting of this confidentiality statement. 

II. 
Subject and Purpose of the Agreement

1.
This confidentiality statement (“Statement”) determines the principles and conditions which govern the disclosure, use and protection of confidential data disclosed by BIOMED - LUBLIN to the Bidder (“Confidential Data”), described in item 3 below, for the purpose of placement of an offer by the Bidder and during the Tender, exchanged by way of/during any talks, negotiations, and correspondence between the Parties.

2. 
Disclosure of Confidential Data shall not constitute an offer acceptance, acceptance or promise of any future agreement, nor a change of any existing agreements. 
III. 
Confidential Data

1.
Confidential Data shall mean any information which BIOMED - LUBLIN will disclose to the Bidder in the Tender, which were not made available to the public in particular according to the:

a) 
Contract awarding regulations,

b) 
Guidelines for the qualification of expenditure as part of the European Regional Development Fund, the European Social Fund as well as the Cohesion Fund for 2014 – 2020 as well as the Guidelines for the eligibility of expenditure as part of the Smart Growth Operational Programme for 2014 – 2020.

2. Confidential Data may be used only for the purpose of participation in a Tender.

3. In the meaning of this Statement, Confidential Data shall be understood as, in particular, any information in the written, oral or electronic form relating to the operation of BIOMED - LUBLIN, in particular, business, technical, know-how, commercial, organisational, financial, legal information, as well as information relating to staff, distribution network, sources of goods acquired, tools, plant blueprints, production processes, material treatment and assembly, procedures and know-how, costs, component testing technologies, statistical process control methods, quality inspection procedures and others, which may have an economic value, irrespective of the manner of their disclosure to the Bidder.

IV. 
Obligation of Confidentiality

1. 
The Bidder:

a) undertakes to keep confidential the Confidential Data;

b) shall refrain from using, adapting and changing Confidential Data for purposes other than participation in the Tender; 

c) shall oblige its employees and collaborators (including associated entities and subBidders) involved in participation in the Tender to comply with the principles of protection of Confidential Data;

d) can only copy Confidential Data in the scope necessary for participation of the Bidder in the Tender;

e) shall be prohibited from disclosing Confidential Data to any third parties without obtaining prior written consent from the other Party, subject to item c) above and item 5 cl. 1;

f) if Bidder’s offer is not selected by BIOMED - LUBLIN, shall destroy, at its own cost, all materials containing any Confidential Data with all copies held by the Bidder, while it shall be possible to keep one copy for legal reasons; in case of an explicit request of BIOMED - LUBLIN, the Bidder shall immediately return all materials received which contain Confidential Data. 

V. 
Limitation of the Obligation of Confidentiality

1. 
Limitations on the use or disclosure of Confidential Data set out by this Statement shall not apply to Confidential Data which:

a) 
has become publicly available without a violation of this Statement;

b) 
had already been at the Bidder's disposal or obtained legally from other sources or if BIOMED - LUBLIN explicitly waived the limitations imposed by this Statement on such data;

c) 
must be disclosed on the basis of the law or upon request of courts or competent public administration bodies. If the Bidder is required to disclose Confidential Data, he is obliged to employ all the allowable means to ensure that the confidentiality of such data will also be maintained after their disclosure.

VI. 
Other Rights and Obligations of the Bidder

The Bidder is obliged to immediately inform BIOMED - LUBLIN in writing in case of each detected:

a) breach of the obligation to maintain confidentiality of Confidential Data by the Bidder or any other party;

b) 
suspicion that Confidential Data may have been disclosed, shared or used without authorisation;

c) 
loss, theft or unauthorised destruction of media, documents and other materials containing Confidential Data.

VII. 
Right to Information, Personal Data Protection

No rights, including proprietary copyrights to Confidential Data shall be transferred on the basis of this Statement, in particular, no license is granted in relation to inventions, patents, copyrights or other intellectual property rights. 

VIII.
 Liability

The Bidder bears full and unlimited liability towards BIOMED - LUBLIN in line with mandatory legal provisions for any and all damages caused by the disclosure of Confidential Data, including for damages resulting from the actions and omissions of its representatives, employees and collaborators (including associated entities and subcontractors).

IX. 
Agreement Validity Term

1. This Statement shall remain valid for the period of 5 (five) years after its signature.

2. If the Parties conclude an agreement as a result of selection of Bidder’s offer in the Tender, the Bidder shall be bound by this Statement during the validity term of the agreement concluded between them, as well as for the period of 5 (five) years after its termination.

X. 
Final Provisions

1. Any amendments and supplements to this Agreement require document form under rigour of invalidity, by sending to the competent persons in BIOMED - LUBLIN an e-mail message containing the scan of an annex to the Statement, signed by the Bidder.

2. This Statement shall be governed by the Polish law.

3. Any disputes shall be settled by a common court of competent jurisdiction for the registered office of BIOMED - LUBLIN
4. This Statement was drawn up in Polish and English. In case of  discrepancies, Polish text shall be binding.

5. By signing of this Statement by the Bidder and by sending the scan of signed Statement to the persons competent in BIOMED - LUBLIN, the Bidder shall be bound by this Statement. 



	Za Oferenta / For the Bidder:


	_______________________

/podpis/signature/

_______________________

/funkcja/function/

place: __________________

date: __________________


	_______________________

/podpis/signature/

_______________________

/funkcja/function/

place: __________________

date: __________________




Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego nr 4/2022/0029 z dnia 19.09.2022r.

formularz ofertowy

Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 4/2022/0029 z dnia 19.09.2022r. dotyczące zakupu, dostawy, rozpakowania, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego sterylizatora powietrznego z depirogenizacją – 1 sztuka (dalej: ‘urządzenie’) jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21), dla którego Spółka podpisała  umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek.

 Dane oferenta:

a. Nazwa: 


b. Adres siedziby: 


c. NIP: 


d. REGON: 


e. Osoba uprawniona do kontaktowania się ze Zleceniodawcą:

imię i nazwisko: 


telefon: 


adres e-mail: 


1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:
	zakres
	Cena
	waluta*
	Słownie

	zakup, dostawa, ROZPAKOWANIE,  POZYCJONOWANIE, instalacja, uruchomienie, SZKOLENIE oraz kwalifikacja DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA NOWEGO STERYLIZATORA POWIETRZNEGO Z DEPIROGENIZACJĄ – 1 SZTUKA
	wartość netto:
	
	

	
	
	
	

	
	Wartość VAT:
	
	

	
	
	
	

	
	Wartość brutto:
	
	

	
	
	
	

	* Do przeliczeń wartości oferty podanej w EURO na PLN zostanie zastosowany kurs euro wykorzystywany do przeliczeń wartości zamówień obowiązujący od 1 stycznia 2022 r. na mocy Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. i wynosi on 4,4536  PLN / EURO.


2. Prosimy o wypełnienie poniższej tabeli wskazującej rozbicie cenowe dla poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. Łączna kwota wykonania przedmiotu zamówienia wskazana w pkt. 1 powyżej musi być tożsama z podsumowaniem cenowym wskazanym w poniższym rozbiciu. 

	L.p.
	Element przedmiotu zamówienia
	Sztuka
	Cena netto PLN/EUR
	Słownie
	Uwagi

	1.
	Sterylizator powietrzny z depirogenizacją 
	
	
	
	

	2.
	Instalacja 
	
	
	
	

	3.
	Rozpakowanie 
	
	
	
	

	4.
	Uruchomienie
	
	
	
	

	5.
	Szkolenie
	
	
	
	

	6.
	Kwalifikacja 
	
	
	
	

	7.
	Dostawa  / Transport 
	
	
	
	


3. Informacje o pozostałych parametrach oferty:

	l.p.
	nazwa kryterium
	Inofrmacja oferenta

	1.
	Czas reakcji serwisu na usterkę *

[godzina zegarowa]
* Do oceny zostają dopuszczone jedynie te oferty, których czas reakcji serwisu na usterkę będzie nie dłuższy niż  12 godzin liczonych od momentu zgłoszenia usterki (w dni robocze).  Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe dłuższy niż 12 godzin będzie skutkowało odrzuceniem oferty, a tym samym nie dopuszczeniem jej do etapu oceny (warunek dopuszczający). Czas reakcji serwisowej tj. podjęcie działań naprawczych ( rozpoczęcie diagnozy i plan działania )
	

	2.
	Termin realizacji przedmiotu*

 *Do oceny zostają dopuszczone jedynie te oferty,które zawierają potwierdzenie wykonania zamówienia w dwóch etapach:

1. Dostawa urządzeń w miejsce wskazane przez Zamawiającego –
 6 miesięcy od podpiasania kontraktu oraz

2.   Instalacja, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikacja DQ, IQ i OQ  – 
do 5 miesięcy od dostawy urządzeń w miejsce wskazane

przez Zamawiającego.
	TAK / NIE*

	3.
	Okres udzielonej gwarancji*

* Gwarancja: min. 24 miesięcy – max. 48  miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego stanowi warunek dopuszczający. Oferty wskazujące krótszy okres gwarancji niż 24 miesiące zostaną odrzucone. W przypadku zaoferowania gwarancji na okres dłuższy niż 48 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 48 miesięcy i taki zostanie uwzględniony w umowie.
Punkty zostaną przyznane wyłącznie oferentom, którzy wskazali dłuższy okres gwarancji niż 24  miesiące, lecz nie dłuższy niż 48 miesiące od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego


	

	4.
	Czy stosują Państwo Zintegrowany System Zarządzania? 
(* wybrać właściwe).      
	TAK / NIE*


4. Niniejszym oświadczam, że:

4.1 Złożona Oferta jest ważna 60 dni od dnia złożenia. 
4.2 Zapoznałem się z Zapytaniem Ofertowym wraz z załącznikami i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
4.3 Termin płatności: ……………   dni od daty faktury.
5. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie odrzucona.

6. Oświadczam, że przystępując do postępowania w sytuacji wybrania naszej oferty wyrażamy zgodę na przekazanie w treści dokumentu o wyniku postępowania informacji o oferowanej cenie wykonania przedmiotu zamówienia, jak również nazwy naszej Spółki / Firmy z jej pełnym adresem. 

7. Oferent oświadcza, że w przypadku wyboru jego oferty, w treści umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym zapytaniu zostanie zawarty poniższy zapis:

„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

a)
z tytułu niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu – w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy do dnia dostawy,

b)
z tytułu niedotrzymania terminu uruchomienia Sprzętu – w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień uruchomienia do dnia uruchomienia,

c)
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości brutto umowy,

d)
z tytułu niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany urządzenia – w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu naprawy lub wymiany, wynikającego z tego oświadczenia do dnia naprawy 

e)
z tytułu opóźnienia w dostarczeniu urządzenia zastępczego – w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia dostarczenia zastępczego urządzenia, 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia w całości lub części od umowy z prawem żądania kary umownej, o której mowa w lit. c) powyżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie w terminie 14 dni roboczych od dowiedzenia się o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia. Łączna wartość kar umownych  nie może przekroczyć 10 %. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.”

ZAŁĄCZNIKI do formularza ofertowego:

1. Podpisane Oświadczenia – zgodnie ze wzorem stanowiący złącznik nr 1 do Formularza oferty oraz zgodnie ze wzorem stanowiący złącznik nr 1a do Formularza oferty / Lista referencyjna.

2. Podpisane Oświadczenie o poufności stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
3. Zaparowany wzór gwarancji bankowej stanowiący Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

4. Dokument rejestrowy Oferenta (KRS lub równoważny)*, a jeżeli uprawnienie do reprezentacji Oferenta nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie – dokument własny Oferenta.

* dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

       5.   Zawartość (oferta musi zawierać – dokument własny Oferenta):
5.1 Opis funkcjonalny urządzenia,
5.2 Rysunek, schemat P&ID, projekt wstępny,
5.3 Opis szczegółowy w odniesieniu do określonych wymagań konstrukcyjnych i funkcjonalnych,
5.4 Wymiary gabarytowe i masę urządzenia,
5.5 Wymagania dotyczące mediów zasilających (ich zapotrzebowanie), instalacji elektrycznych.                        Wymagane wskazanie miejsca przyłączy mediów i ich rodzaj – plan instalacyjny.
6. Oferta musi zawierać Matrycę śledzenia wymagań SWU, z jasnym określeniem spełnienia każdego wymagania specyfikacji – załącznik nr 1 do SWU. Jakiekolwiek odstępstwa od SWU muszą być uzasadnione. 
7. Podpisane Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu VI Zapytania Ofertowego  - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego

8. Podpisane Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu VI.8. Zapytania Ofertowego  - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego

9. Podpisane Oświadczenie o zakresie oferty stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.

…………………………..…...., dn. …………
....................................................

     Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego nr 4/2022/0029  z dnia 19.09.2022r.

Oświadczenie 

potwierdzające spełnienie warunków z punktu VI. zapytania

Oświadczam, że Oferent ………………………………………………………………………………………..……………………. (nazwa i adres siedziby) spełnia poniższe warunki:

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. prowadzi działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia;

3. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5. nie jest w stanie likwidacji ani też nie ogłosił upadłości; 

6. nie zalega z uiszczeniem opłat publicznoprawnych, podatków, lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

7. nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – dotyczy wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej; komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej; 

8. nie jest z Zamawiającym powiązany kapitałowo lub osobowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a). uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b). posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c). pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.

d). pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia.

e). w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………………………………….
…………..……………………………………………

Miejsce i data                                                                                                Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

*
Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu

Załącznik nr 1a do Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego nr 4/2022/0029 z dnia 19.09.2022r. / Lista referencyjna

Oświadczenie 

potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia 

lista referencyjna

Oświadczam, że Oferent ………………………………………………………………………………………..……………………. (nazwa i adres siedziby) należycie* zrealizował zamówienia wyszczególnione w Tabeli nr 1.

* należycie zrealizowane zamówienia należy rozumieć jako bezusterkowe dostarczenie, zainstalowania, uruchomienie 
Tabela nr 1: Lista referencyjna

Lista referencyjna musi obejmować należycie wykonane zamówienia, których skala i funkcjonalność jest zbliżona do opisanego w Zapytaniu przedmiotu zamówienia.

	L.p.
	pełna Nazwa podmiotu (i adres) na rzecz, którego zamówienie zostało zrealizowane
	liczba wraz z nazwą urządzeń / linii zainstalowanych w danej firmie

 [szt.]
	rok DOSTAWY ORAZ INSTALACJI 
	dane kontaktowe niezbędne do celów weryfikacji

Kontakt oficjalny do firmy, w której zostało zainstalowane urządzenie

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	


Warunkiem koniecznym jest wykazanie się w Załączniku nr 1a (Lista referencyjna) do Formularza oferty należytym zrealizowaniem co najmniej 3 zamówień w okresie od 2017 roku do dnia złożenia oferty.

…………………………………………………….
…………..……………………………………………

Miejsce i data                                                                                          Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

*
Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu
Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego nr 4/2022/0029 z dnia 19.09.2022r.

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW Z PUNKTU VI  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ja, niżej podpisany oświadczam o braku występowania powodów wykluczenia z postępowania wskazanych poniżej:

a. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postepowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie podnosi odpowiedzialności. Zamawiający wykluczy więc z postępowania Oferenta w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:

(1) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządził on szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,

(2) szkoda nie została przez niego dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania,

(3) a contrario niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia jest następstwem okoliczności, za które Oferent ponosi odpowiedzialność,

b.
osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

c.
spółki jawnej, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

d.
spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

e.
spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

f.
osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazanego za przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

g.
są podmiotami zbiorowymi, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

…………………………………………………

             .………………………………………………………………….
Miejsce i data




      (pieczęć firmowa, pieczęć i podpis os. Upoważnionej)*

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu

Załącznik nr 3 do Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego nr 4/2022/0029 z dnia 19.09.2022r.

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW Z PUNKTU  VI.8 ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OŚWIADCZENIE
O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM

Ja, niżej podpisany oświadczam o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy………………………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa i adres siedziby) a Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a). uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b). posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c). pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d). pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………………………

                .…………………………………………………………………….
Miejsce i data




        (pieczęć firmowa, pieczęć i podpis os. Upoważnionej)*

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego nr 4/2022/0029 z dnia 19.09.2022r.

OŚWIADCZENIE O ZAKRESIE OFERTY STANOWIĄCYM TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA

Oświadczam[1], że informacje zawarte w przedłożonej w dniu ………… oferty stanowiącej odpowiedź na Zapytanie Ofertowe nr 4/2022/0029 z dnia 19.09.2022r. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.) w następującym zakresie: 

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Niniejsze informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późniejszymi zmianami) spełniając łącznie trzy warunki:   

· mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,

· nie zostały ujawniona do wiadomości publicznej,

· podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności.

 

Zarząd Spółki ……………………………….. ma świadomość, iż informacja (wiadomość) "nie ujawniona do wiadomości publicznej" to informacja nieznana ogółowi lub osobom, które ze względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej posiadaniem. 

Oświadczamy również, iż informacje zawarte w przedłożonej w dniu ……… oferty pozostają tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.) w dniu podpisania niniejszego świadczenia. 

……………………………………………
                                                ……………………………………………………………..

Miejsce i data 




          (pieczęć firmowa, pieczęć i podpis os. upoważnionej)*

*
Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu
[i] Na podstawie: a) art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), b) wyroku z dnia 3 października 2000 r. (I CKN 304/00, OSNC 2001/4/59), w którym Sąd Najwyższy stwierdził, że skoro tajemnica przedsiębiorstwa ma dotyczyć informacji „nieujawnionej do wiadomości publicznej”, czyli takiej, która nie jest znana ogółowi lub osobom, które ze względu na wykonywany zawód są zainteresowane w jej posiadaniu, to przedsiębiorca musi mieć wolę, aby informacja pozostawała tajemnicą dla konkurentów oraz pewnych kół odbiorców, przy czym wola ta musi być dla nich rozpoznawalna. Jeśli informacja jest wprawdzie nieznana, ale nie mamy do czynienia z wolą przedsiębiorcy co do objęcia jej tajemnicą, nie stanowi ona tajemnicy przedsiębiorstwa;

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 4/2022/0029 z dnia 19.09.2022r.

Wzór gwarancji bankowej
WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

(nazwa i adres beneficjenta)

GWARANCJA DOBREGO WYKONANIA UMOWY   Nr  …………………..

Zostaliśmy poinformowani, że ………………………. z siedzibą ………………………….. (zwana dalej „Zamawiającym”) podpisała w dniu [ ( ] r. Umowę nr: [ ( ], której przedmiotem jest [ ( ] (zwaną dalej „Umową”) z firmą [ ( ] (zwaną dalej „Wykonawcą”)  na kwotę [ ( ]
Zostaliśmy również poinformowani, że zgodnie z warunkami Umowy Wykonawca ma dostarczyć na rzecz Zamawiającego gwarancję bankową w wysokości [ ( ] jako zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

W związku z powyższym, my, [nazwa, numer KRS oraz adres banku] (zwany dalej „Bankiem”), działając na zlecenie Wykonawcy, niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązujemy się do zapłacenia każdej kwoty lub kwot do łącznej wysokości nieprzekraczającej:

[ ( ] 
(słownie : [ ( ])

po otrzymaniu od Zamawiającego pierwszego pisemnego żądania zapłaty zawierającego oświadczenie, że Wykonawca nie wywiązał się względem Zamawiającego ze swoich zobowiązań umownych.

W celu uwiarygodnienia podpisów, pisemne żądanie zapłaty powinno być przesłane nam pod adres [ ( ] w jeden z poniższych sposobów: 

- 
za pośrednictwem kluczowanego komunikatu SWIFT (kod SWIFT [ ( ]),  wraz z potwierdzeniem Banku,  że jest on w posiadaniu oryginału żądania zapłaty wystawionego przez Zamawiającego, podpisanego przez osoby do tego upoważnione, oraz, że SWIFT przesłany przez ten Bank dokładnie oddaje treść żądania Zamawiającego, złożonego w ramach niniejszej gwarancji, a oryginał żądania został wysłany pod wyżej wskazany adres,  lub

 -  
za pośrednictwem  banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, który potwierdzi, że podpisy złożone pod żądaniem zapłaty należą do osób upoważnionych do podpisywania w imieniu Zamawiającego.

W przypadku dokonania wypłaty w ramach niniejszej gwarancji, kwota naszego zobowiązania będzie automatycznie zmniejszona o wartość dokonanej zapłaty.

Niniejsza gwarancja nabiera mocy w dniu wystawienia i pozostaje ważna do dnia [ ( ] roku.

Roszczenia z tytułu Gwarancji powinny wpłynąć do Banku najpóźniej w ostatnim dniu ważności Gwarancji. Po upływie tego terminu lub w przypadku wcześniejszej wypłaty pełnej kwoty Gwarancji, Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie, niezależnie od tego, czy jej oryginał zostanie do Banku zwrócony czy też nie. Zwrot oryginału niniejszej Gwarancji przed upływem terminu jej ważności będzie rozumiany jako zwolnienie Banku z podjętych zobowiązań i upoważnienie do anulowania Gwarancji.

Cesja gwarancji jest możliwa tylko za naszą zgodą. Gwarancja została sporządzona według prawa polskiego. Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z tej gwarancji stosuje się prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie gwarancje bankowe muszą być awizowane za pośrednictwem ………………………………………….  
34

