Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr: POIR.1.1/1/09/2022- Formularz oferty

FORMULARZ OFERTY

Zamawiający:

Active Life Europe Sp. z o.o. sp. k.

Ul. Kazimierska 15

51-657 Wrocław

NIP: 8952194903

REGON: 381526586

| Dostawca: |  |
| --- | --- |
| Nazwa: |  |
| Adres siedziby: |  |
| NIP: |  |
| Imię i nazwisko osoby do kontaktu: |  |
| Nr telefonu: |  |
| Adres e-mail: |  |

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr POIR.1.1/1/09/2022  z dnia 20.09.2022 roku na

dostawę fabrycznie nowych elementów elektronicznych do budowy prototypu urządzenia diagnostyczno – pomiarowego w skali laboratoryjnej, służącego do akwizycji biosygnałów ( jeden zestaw wraz częściami zapasowymi),  który zostanie wykorzystany na potrzeby prowadzenia prac badawczych w ramach  projektu „ Opracowanie nowego zaawansowanego urządzenia pomiarowo-diagnostycznego do akwizycji sygnałów biologicznych podczas różnych rodzajów treningu wysiłkowego oraz analizy i klasyfikacji stanu ćwiczącego na podstawie zebranych informacji dostawę fabrycznie nowych elementów elektronicznych do budowy prototypu urządzenia diagnostyczno – pomiarowego w skali laboratoryjnej, służącego do akwizycji biosygnałów -jeden zestaw wraz częściami zapasowymi, na potrzeby prowadzenia prac badawczych w ramach  projektu „ Opracowanie nowego zaawansowanego urządzenia pomiarowo-diagnostycznego do akwizycji sygnałów biologicznych podczas różnych rodzajów treningu wysiłkowego oraz analizy i klasyfikacji stanu ćwiczącego na podstawie zebranych informacji , składamy poniższą ofertę na następujących warunkach cenowych:

| Całkowita cena netto za przedmiot zamówienia | ………………………………………………………………………..… (kwota) Słownie : ……………………………………………………………….. (waluta) |
| --- | --- |
| Stawka podatku VAT | ……………………………………………………………………….………… (kwota) słownie: ………………….. (waluta) |
| Całkowita cena brutto za przedmiot zamówienia | ………………………………………………………………………….……… (kwota) słownie:………………….. (waluta) |
| Termin realizacji przedmiotu zamówienia | 30 dni – licząc bieg terminu od dnia następującego po dniu podpisania umowy |
| Okres obowiązywania oferty | 30 dni |

SPECYFIKACJA  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANYCH ELEMENTÓW DO BUDOWY PROTOTYPU

URZĄDZENIA DIAGNOSTYCZNO-POMIAROWEGO

| I. ELEMENTY DO BUDOWY UKŁADU PCB |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Nazwa | ILOŚĆ SZTUK | WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE | OFEROWANE ELEMENTY SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE /LUB RÓWNOWAŻNE* | SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DLA OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH** |
|  | MODUŁ EMG NR 1 | 60 | Zasilanie: 3.1-5V, sensor: bioelektryczny, wzmocnienie/czułość/rozdzielczość/czas cyklu: 500-1000ms, pasmo 500Hz ( czysty),50Hz (obwiednia),rodzaj sygnału wyjściowego: czysty, wyprostowany ,obwiednia, wyjście: analogowe. | ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY ZAMAWIAJĄCEGO ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE PARAMETRY MINIMALNE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |  |
|  | MODUŁ EMG NR 2 | 60 | Zasilanie: 3.3-5V, sensor: bioelektryczny, wzmocnienie/czułość/rozdzielczość/czas cyklu: ok.1000ms, pasmo 500Hz ( czysty), rodzaj sygnału wyjściowego: obwiednia, wyjście: analogowe. | ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY ZAMAWIAJĄCEGO ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE PARAMETRY MINIMALNE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |  |
|  | MODUŁ EMG NR 3 | 60 | Zasilanie: 5V, sensor: bioelektryczny, wzmocnienie/czułość/rozdzielczość/czas cyklu: w przedziale do 1000ms , pasmo 100Hz, rodzaj sygnału wyjściowego: obwiednia, wyjście: analogowe. | ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY ZAMAWIAJĄCEGO ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE PARAMETRY MINIMALNE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 4. | MODUŁ EMG NR 4 | 60 | Zasilanie: 3.3-5V, sensor: bioelektryczny, wzmocnienie/czułość/rozdzielczość/czas cyklu: w przedziale do 200-3500, pasmo 40Hz, rodzaj sygnału wyjściowego: obwiednia, wyjście: analogowe. | ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY ZAMAWIAJĄCEGO ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE PARAMETRY MINIMALNE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 5. | MODUŁ EMG NR 5 | 60 | Zasilanie: 3.3-5V, sensor: bioelektryczny, wzmocnienie/czułość/rozdzielczość/czas cyklu: w przedziale 1000ms, Pasmo: do 100Hz, rodzaj sygnału wyjściowego: obwiednia, wyjście: analogowe | ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY ZAMAWIAJĄCEGO ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE PARAMETRY MINIMALNE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 6. | MODUŁ MMG NR 1 | 60 | Zasilanie: 4-30V, sensor: bioelektryczny, wzmocnienie/czułość/rozdzielczość/czas cyklu: w przedziale: 40-55v/mm, pasmo: 8Hz-8kHz, rodzaj sygnału wyjściowego: czysty, wyjście: analogowe. | ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY ZAMAWIAJĄCEGO ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE PARAMETRY MINIMALNE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 7 | Moduł MMG NR 2 | 60 | Zasilanie: 0-100Vpp, sensor: bioelektryczny, wzmocnienie/czułość/rozdzielczość/czas cyklu: 100dB( naładowanie)- 78dBm( odbiór),pasmo 40kHz, rodzaj sygnału wyjściowego: czysty, wyjście: analogowe | ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY ZAMAWIAJĄCEGO ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE PARAMETRY MINIMALNE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 8. | MODUŁ MMG NR 3 | 60 | Zasilanie: czujnik pasywny, sensor: bioelektryczny, wzmocnienie/czułość/rozdzielczość/czas cyklu: do 800 mV/g , pasmo 40-200Hz, rodzaj sygnału wyjściowego: czysty, wyjście: analogowe. | ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY ZAMAWIAJĄCEGO ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE PARAMETRY MINIMALNE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 9 | MODUŁ MMG NR 4 | 60 | Zasilanie: 2-3.6V, sensor: bioelektryczny, wzmocnienie/czułość/rozdzielczość/czas cyklu: 16384 LSB/g,16 bit, pasmo: 560kHz, rodzaj sygnału wejściowego: czysty, filtrowany wyjście: cyfrowe i2c. | ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY ZAMAWIAJĄCEGO ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE PARAMETRY MINIMALNE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 10 | MODUŁ MMG NR 5 | 60 | Zasilanie: 2-3.4 V, sensor: bioelektryczny, wzmocnienie/czułość/rozdzielczość/czas cyklu: 16384 LSB/g, 16 bit, pasmo 40Hz, rodzaj sygnału wyjściowego: czysty, filtrowany: wyjście: cyfrowe i2c/spi | ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY ZAMAWIAJĄCEGO ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE PARAMETRY MINIMALNE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 11 | ELEMENTY OPTOMETRYCZNE | 60 | Zasilanie: 1.7-2V , sensor: optyczny, wzmocnienie/czułość/rozdzielczość/czas cyklu: 16 bit, pasmo 50Hz, rodzaj sygnału wyjściowego: czysty, filtrowany, wyjście: i2c | ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY ZAMAWIAJĄCEGO ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE PARAMETRY MINIMALNE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 12 | BIOIMPEDANCJA | 60 | Zasilanie: 1.1-2V , sensor: bioelektryczny, wzmocnienie/czułość/rozdzielczość/czas cyklu: 18 bit, pasmo 150Hz, rodzaj sygnału wejściowego: czysty, filtrowany, wyjście: i2c,analogowe | ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY ZAMAWIAJĄCEGO ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE PARAMETRY MINIMALNE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 13. | ANALOG FRONT END | 60 | Zasilanie: min. 2V , prędkość traktowania/częstotliwość próbkowania: 1.3 kS/s, ilość wejść: 8, sensor: optyczny, wzmocnienie/czułość/rozdzielczość/czas cyklu: 22 bit, wyjście: analogowe, temperatura pracy - 40 °C do 85°C. | ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY ZAMAWIAJĄCEGO ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE PARAMETRY MINIMALNE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 14. | CZUJNIK RUCHU | 30 | Zasilanie: min. 1.7V -max. 3.6V, prędkość traktowania/częstotliwość próbkowania: 16 bit, sensor: 3aix, wzmocnienie/czułość/ rozdzielczość/czas cyklu: przyśpieszenie 2g,4g,6g,8g,16g, rodzaje sygnału wyjściowego : 12C, wyjście: cyfrowe | ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY ZAMAWIAJĄCEGO ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE PARAMETRY MINIMALNE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| II. ELEMENTY DO BUDOWY TERMINALA |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | WYMAGANIA MINIMALNE LUB RÓWNOWAŻNE | OFEROWANE ELEMENTY SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE /LUB RÓWNOWAŻNE*1 | SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DLA OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH**2 |
| 1. | WIFI/BLE | 60 | Zasilanie: 1.8-3.4 V, prędkość traktowania/częstotliwość próbkowania : 1.2Gbps, sensor: blutooth Low Energy + WIFI, rodzaj sygnału wyjściowego: IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax, IEEE 802.11d/e/h/i/k/r/u/v/w/mc: wyjście: cyfrowe, temperatura pracy od - 40 °C do 85°C | ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY ZAMAWIAJĄCEGO ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE PARAMETRY MINIMALNE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 2. | PROCESOR | 60 | Zasilanie: 1.9V/konstrukcja 3.3V, prędkość traktowania/częstotliwość próbkowania : 32MHz,ilość wejść: 371/O ,wzmocnienie, czułość rozdzielczość/czas cyklu: 6,67 ns, wyjście : 16 lub 32 bit interfejs zewnętrzny,16 KB SRAM 128 kB Flash, rodzina STM32L151C6U6 | ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY ZAMAWIAJĄCEGO ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE PARAMETRY MINIMALNE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 3. | CZUJNIK RUCHU | 60 | Zasilanie: min. 1.7V -max. 3.6V, prędkość traktowania/częstotliwość próbkowania: 16 bit, sensor: 3aix, wzmocnienie/czułość/ rozdzielczość/czas cyklu: przyśpieszenie 2g,4g,6g,8g,16g, rodzaje sygnału wyjściowego : 12C, wyjście: cyfrowe | ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY ZAMAWIAJĄCEGO ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE PARAMETRY MINIMALNE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |  |
|  | UKLAD ŁADOWANIA | 30 | Zasilanie: 5V, wzmocnienie/czułość/ rozdzielczość/czas cyklu: sprawność do 80%, pasmo: 4kHz wyjście: cyfrowe, moc ładowania: do 15W | ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY ZAMAWIAJĄCEGO ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE PARAMETRY MINIMALNE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| III. ELEMENTY DO BUDOWY ŁADOWARKI INDUKCYJNEJ |  |  |  |  |  |
| LP. | NAZWA | ILOŚĆ SZTUK | WYMAGANIA MINIMALNE LUB RÓWNOWAŻNE | OFEROWANE ELEMENTY SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE /LUB RÓWNOWAŻNE*1 | SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DLA OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH**2 |
| 1. | UKŁAD ŁADOWANIA | 30 | Zasilanie: 5V, wzmocnienie/czułość/ rozdzielczość/czas cyklu: sprawność do 80%, pasmo: 4kHz wyjście: cyfrowe, moc ładowania: do 15W | ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY ZAMAWIAJĄCEGO ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE PARAMETRY MINIMALNE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 2. | PAMIĘĆ | 60 | Zasilanie: 2.3V, prędkość traktowania/częstotliwość próbkowania: 166Mhz, sensor: synchronous, wyjście: cyfrowe ,rodzaj pamięci NOR, wielkość pamięci 128Mbit,złącze SPI | ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY ZAMAWIAJĄCEGO ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE PARAMETRY MINIMALNE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 3. | CEWKA ŁADOWANIA | 10 | Zasilanie: 3A, prędkość traktowania/częstotliwość próbkowania: 8,8Mhz, sensor: ferrytowy, wzmocnienie, czułość rozdzielczość/czas cyklu: indukcyjność 14,3 μH, Maksymalna rezystancja DC 190mΩ, moc ładowania do 15W,standard Qi. | ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY ZAMAWIAJĄCEGO ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE PARAMETRY MINIMALNE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 4. | DEDYKOWANA OBUDOWA ABS | 5 | Obudowa umożliwiająca umiejscowienie cewki z funkcją zamykania/otwierania | ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY ZAMAWIAJĄCEGO ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE PARAMETRY MINIMALNE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| IV.ELEMENTY DO BUDOWY NARZEDZIA TESTOWEGO |  |  |  |  |  |
| Lp. | NAZWA | ILOŚĆ SZTUK | WYMAGANIA MINIMALNE LUB RÓWNOWAŻNE | OFEROWANE ELEMENTY SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE /LUB RÓWNOWAŻNE*1 | SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DLA OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH**2 |
| 1. | ECM | 60 | Zasilanie: 48V, wzmocnienie, czułość rozdzielczość/czas cyklu: długość stojana 13,średnica wewnątrz stojana 3-,5, powrót stała, moc znamionowa 100W | ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY ZAMAWIAJĄCEGO ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE PARAMETRY MINIMALNE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 2. | PROCESOR | 60 | Zasilanie 1.9V/konstrukcja 3.3V, prędkość traktowania/częstotliwość próbkowania: do 32MHz, ilość wejść: 371/O, wzmocnienie/czułość/ rozdzielczość/czas cyklu: 6,67 ns, wyjście: interfejs zewnętrzny, 16 KB SRAM,128 kB Flash, rodzina: STM32L151C6U6 | ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY ZAMAWIAJĄCEGO ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE PARAMETRY MINIMALNE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 3. | WIFI/BLE | 60 | Zasilanie: 1.8-3.3 V, prędkość traktowania/częstotliwość próbkowania : 1.2Gbps, sensor: blutooth Low Energy + WIFI, rodzaj sygnału wyjściowego: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, IEEE 802.11d/e/h/i/k/r/u/v/w/mc: wyjście: cyfrowe, temperatura pracy od - 40 °C do 85°C | ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY ZAMAWIAJĄCEGO ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE PARAMETRY MINIMALNE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 4. | DEDYKOWANA OBUDOWA ABS | 5 | Obudowa umożliwiająca umiejscowienie urządzeń z funkcją zamykania / otwierania | ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY ZAMAWIAJĄCEGO ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE PARAMETRY MINIMALNE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| V. SYSTEM CENTRALNY |  |  |  |  |  |
| Lp. | NAZWA | ILOŚĆ SZTUK | WYMAGANIA MINIMALNE LUB RÓWNOWAŻNE | OFEROWANE ELEMENTY SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE /LUB RÓWNOWAŻNE*1 | SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DLA OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH**2 |
| 1. | CENTRALA SYGNAŁOWA | 10 | Zasilanie 5.1V, prędkość traktowania/częstotliwość próbkowania: 1,5 Ghz, ilość wejść: 5, wyjście: cyfrowe, min. 8GB Ram, blutooth 5.0, wejście ethernet 1 Gb/z, dwa wejścia USB 3.0, architektura Cortex-A72 | ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY ZAMAWIAJĄCEGO ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE PARAMETRY MINIMALNE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 2. | OKABLOWANIE STRUKTURALNE | 5 | Zasilanie 3.3V, prędkość traktowania/częstotliwość próbkowania: 115200 bodów, rodzaje sygnału wyjściowego: złącze UART-USB TTL, wyjście: cyfrowe, standard USB 2.0, pamięć EEPROM, opuszczanie prądu roboczego i wstrzymanego, opcja wysokiej prędkości wyjściowej napędu, UART Pin Signal, zgodność z normą FCC | ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY ZAMAWIAJĄCEGO ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE PARAMETRY MINIMALNE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 3. | KLASTER OBLICZENIOWY | 1 | L32 v2, 32 virtual processors, 256 GB pamięci RAM, 256 GB HDD, zarządzenie poprzez konsolę web, real time monitoring – monitorowanie obciążenia chmury dla poszczególnych zasobów, do 10 adresów IPV4 i IPV6, transfer 1000 GB miesięcznie download / upload, 320 Gb magazynu tymczasowego | ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY ZAMAWIAJĄCEGO ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE PARAMETRY MINIMALNE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 4 | BOOTLOADER | 1 | Umożliwienie wprowadzenia wybranego układu mikroprocesorowego w tryb aktualizacji oprogramowania oraz automatyczna zmiana trybu na podstawowy po zakończeniu procesu aktualizacji Możliwość wykorzystania dowolnego szeregowego interfejsu komunikacyjnego: USB, UART, CAN, I2C, SPI, możliwość programowego oraz sprzętowego wywołania programy BOOTLOADER na poziomie układu mikroprocesorowego, możliwość integracji z zewnętrznym oprogramowaniem do rewizjonowania wersji firmware znajdującej się w mikrokontrolerze, system podwójnego banku pamięci zapobiegający załadowaniu do pamięci flash oprogramowania przed kontrolą poprawności transmisji, możliwość umieszczenia programu BOOTLOADER w wyznaczonym i zabezpieczonym obszarze pamięci ROM, Integracja z dowolnym mikrokontrolerem rodziny STM32 Integracja oprogramowania wysokopoziomowego z bazą danych przechowującą najnowsze wersje firmware, możliwość aktualizacji samego oprogramowania BOOTLOADER w systemie mikroprocesorowym za pomocą interfejsu SWD lub JTAG" | ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY ZAMAWIAJĄCEGO ▭- OFERUJE ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE PARAMETRY MINIMALNE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |  |

OŚWIADCZENIA WYKNAWCY:

1. Oświadczam(-y) ,że  wyżej podana cena całkowita brutto zawiera wszystkie koszty związane                                         z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Dostawcy  z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak  rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie będzie podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

2. Oświadczam(-y),że Zapoznałem/łam się z warunkami zapytania ofertowego i spełniam warunki udziału w postępowaniu  tj.:

a). Oświadczam, że  wobec:     ............................................................................................................

( pełna nazwa Oferenta)

nie wszczęto postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji.

b). Oświadczam, że  znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

3. Zapoznałem/łam się z wymogami zapytania ofertowego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia                      a tym samym uzyskałem/łam konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia w takim zakresie, że zapewnia to prawidłowe sporządzenie oferty jak i pełną realizację zamówienia                             i nie wnoszę zastrzeżeń.

4.Oświadczam(-y), że wypełniłem/(-liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

5. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy                               w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

6. Zawarte w przedstawionej ofercie informacje są zgodne z prawdą.

7. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych

oświadczeń.

Do oferty załączam:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

- Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

……………………………………..				………………………………………………………..

Miejsce i data 		                       Podpis i pieczęć 
                           osoby reprezentującej Oferenta

Należy zaznaczyć właściwą opcję.

Należy uzupełnić parametry techniczne dla oferowanych rozwiązań równoważnych