ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

FORMULARZ OFERTOWY

Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia 22.09.2022 r. na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku do operacji kardiologicznych i kardiochirurgicznych, wg załącznika.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy RPMP.01.02.01-120059/19-00 przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  na lata 2014-2020, 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działania 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, wdrażanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

- Dane Oferenta:

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| NIP/REGON: |  |
| Adres: |  |
| Telefon: |  |
| E-mail |  |
| Osoba do kontaktu |  |

- Dane Zamawiającego:

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| NIP/REGON: |  |
| Adres: |  |
| Telefon: |  |
| E-mail |  |
| Osoba do kontaktu |  |

- Przedmiot oferty:

UWAGA: Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza dzielenia sztuk w poszczególnych pozycjach, tj. złożenie oferty na dany element składowy jest równoznaczne z dostarczeniem ilości przypisanej do tej pozycji.

| lp. | funkcje/elementy składowe | jednostka | ilość | tak | nie/uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | serweta włókninowa na stół zabiegowy jałowa, 100 x 150 cm | [szt] | 330 |  |  |
| 2 | serweta włókninowa z otworem, jałowa, przylepna, 100 x 150 cm | [szt] | 330 |  |  |
| 3 | gaziki sterylne 10 x 10 cm | [szt] | 6600 |  |  |
| 4 | gaziki niesterylne 10 x 10 cm | [szt] | 6600 |  |  |
| 5 | fartuch operacyjny włókninowy, jałowy (różne rozmiary, dookreślenie na etapie zamówienia) | [szt] | 1980 |  |  |
| 6 | gąbka na patyku | [szt] | 1320 |  |  |
| 7 | kompres uciskowy | [szt] | 1320 |  |  |
| 8 | opaska elastyczna | [szt] | 1320 |  |  |
| 9 | rękawiczki chirurgiczne sterylne (pary) (różne rozmiary, dookreślenie na etapie zamówienia) | [szt] | 3300 |  |  |
| 10 | rękawiczki jednorazowe niesterylne (różne rozmiary, dookreślenie na etapie zamówienia) | [szt] | 6600 |  |  |
| 11 | czepek zabiegowy (różne rozmiary, dookreślenie na etapie zamówienia) | [szt] | 2310 |  |  |
| 12 | osłony foliowe na aparaturę, (fi 60 i 90 cm) | [szt] | 1320 |  |  |
| 13 | bandaż (rolka), 5 m dł, 15 cm szer. | [szt] | 330 |  |  |
| 14 | lepiec opatrunkowy (rolka), 5 m dł. 2,5 cm szer. | [szt] | 330 |  |  |
| 15 | opatrunek do utrzymania venflona | [szt] | 660 |  |  |
| 16 | ubrania jednorazowe włókninowe (komplet spodnie + bluza) (różne rozmiary, dookreślenie na etapie zamówienia) | [szt] | 3300 |  |  |
| 17 | maszynki do golenia, jednorazowe | [szt] | 600 |  |  |
| 18 | igły iniekcyjne 0,9 x 40 | [szt] | 2520 |  |  |
| 19 | igły iniekcyjne 1,2 x 40 | [szt] | 2520 |  |  |
| 20 | venflon 1,2 x 40 | [szt] | 660 |  |  |
| 21 | igła 18G | [szt] | 330 |  |  |
| 22 | strzykawka luer lock 2 ml | [szt] | 630 |  |  |
| 23 | strzykawka luer lock 5 ml | [szt] | 630 |  |  |
| 24 | strzykawka luer lock 10 ml | [szt] | 1260 |  |  |
| 25 | strzykawka luer lock 20 ml | [szt] | 2520 |  |  |
| 26 | strzykawka luer lock 50 ml | [szt] | 315 |  |  |
| 27 | zestaw do kroplówki | [szt] | 630 |  |  |
| 28 | Skalpel jednorazowy, sterylny(24) | [szt] | 660 |  |  |
| 29 | Szwy naczyniowe | [szt] | 660 |  |  |
| 30 | Szwy do skóry | [szt] | 660 |  |  |
| 31 | Szwy chirurgiczne (Prolene 3/0, 4/0, Vicryl 2 – na krese, Vicryl 2/0 na worek osierdziowy, Vicryl 0 na tk. podskórną) | [szt] | 336 |  |  |
| 32 | Druty do mostka | [szt] | 336 |  |  |
| 33 | Elektrody żelowe do EKG | [szt] | 1550 |  |  |
| 34 | rampa trójdzielna | [szt] | 660 |  |  |
| 35 | dren do podawania kontrastu z zastawką | [szt] | 660 |  |  |
| 36 | dren do pomiaru ciśnienia | [szt] | 330 |  |  |
| 37 | Stenty wieńcowe | [szt] | 330 |  |  |
| 38 | prowadnik diagnostyczny 0,035”/210 cm | [szt] | 330 |  |  |
| 39 | prowadnik diagnostyczny 0,035”/210 cm hydrofilny | [szt] | 330 |  |  |
| 40 | prowadnik diagnostyczny 0,035”/360 cm | [szt] | 330 |  |  |
| 41 | prowadnik diagnostyczny 0,035”/360 cm hydrofilny | [szt] | 330 |  |  |
| 42 | Prowadnik sztywny Super Stif 0.35”/260 cm | [szt] | 300 |  |  |
| 43 | cewnik diagnostyczny JR 4,0/6F | [szt] | 330 |  |  |
| 44 | cewnik diagnostyczny JL 4,0/6F | [szt] | 330 |  |  |
| 45 | igła angiograficzna do nakłucia | [szt] | 330 |  |  |
| 46 | kaniula naczyniowa 6F 11 i 35-50 cm | [szt] | 660 |  |  |
| 47 | kaniula naczyniowa 7F 11 i 35-50 cm | [szt] | 330 |  |  |
| 48 | kaniula naczyniowa 8F 11 i 35-50 cm | [szt] | 330 |  |  |
| 49 | kaniula naczyniowa 10F 11 i 35-50 cm | [szt] | 330 |  |  |
| 50 | kaniule naczyniowe większe do 18F 11 i 35-50 cm | [szt] | 660 |  |  |
| 51 | prowadnik wieńcowy 0,014''/190 cm | [szt] | 330 |  |  |
| 52 | inflator | [szt] | 330 |  |  |
| 53 | łącznik z zastawką do obsługi jednoręcznej – typu Myshel | [szt] | 330 |  |  |
| 54 | torquer | [szt] | 330 |  |  |
| 55 | cewnik balonowy niskoprofilowy, 15-20 mm/1.5-4.0 mm | [szt] | 330 |  |  |
| 56 | Cewnik diagnostyczny pigtail, 6F | [szt] | 330 |  |  |
| 57 | Cewnik diagnostyczny AL, 5F-8F | [szt] | 330 |  |  |
| 58 | Cewnik diagnostyczny AR, 5F-8F | [szt] | 330 |  |  |
| 59 | Cewnik prowadzący JL, 5F-8F | [szt] | 660 |  |  |
| 60 | Cewnik prowadzący JR, 5F-8F | [szt] | 660 |  |  |
| 61 | Cewnik prowadzący AL, 5F-8F | [szt] | 660 |  |  |
| 62 | Cewnik prowadzący AR, 5F-8F | [szt] | 660 |  |  |
| 63 | Cewnik do wprowadzenia CardioTenso, 6F-12F | [szt] | 264 |  |  |
| 64 | Cewnik Pigtail 6F | [szt] | 1373 |  |  |
| 65 | Zestaw do nakłucia transseptalnego (introducer z zastawką i portem bocznym, koszulka transseptalna, rozszerzadlo, prowadnik); 63 i 81 cm, 8F i 8,5F, 5 krzywizn do LP i PP | [szt] | 50 |  |  |
| 66 | Igła do nakłucia transseptalnego kompatybilna z zestawem | [szt] | 50 |  |  |
| 67 | Elektroda endokawitarna 6F | [szt] | 20 |  |  |
| 68 | Cewnik balonowy obwodowy, długość balonu od 20-60 mm, średnica balonu od 12-26 mm, długość zestawu wprowadzającego od 70-125 cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035" | [szt] | 84 |  |  |
| 69 | Stent kobaltowo-chromowy do tt. obwodowych zamontowany na cewniku 6F, średnica 5-10 mm/12-30 mm, system dostarczania typu Over The Wire 0,035 ", długość zestawu wprowadzającego od 130-140 cm, | [szt] | 20 |  |  |
| 70 | Cewnik Swan-Ganz z termodylucją, 6F, 7F, długośc 105-115 cm, ze strzykawka do wypełnienia balonika, materiał cewnika pozwalający na łatwe wprowadzenie, dokładność pozycjonowania i manipulacji cewnikiem, dobre przenoszenie sygnału | [szt] | 42 |  |  |
| 71 | Cewnik Swan-Ganz bez termodylucji, 6F, 7F, długość 105-115 cm, ze strzykawka do wypełnienia balonika, materiał cewnika pozwalający na łatwe wprowadzenie, dokładność pozycjonowania i manipulacji cewnikiem, dobre przenoszenie sygnału | [szt] | 42 |  |  |

- Oferuję realizację zamówienia za cenę:

|  | CENA | SŁOWNIE |
| --- | --- | --- |
| WARTOŚĆ NETTO |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |

- Termin realizacji zamówienia:

| zamówienia częściowego | .................... dni |
| --- | --- |
| całości zamówienia | ................. (data do w formacie: dd/mm/rr) |

- Ważność oferty:

|  | dni |
| --- | --- |

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczenia Oferenta:

- Oświadczam, że spełniam warunki wskazane w zapytaniu ofertowym, tj.:

  - znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym nie wszczęto wobec przedsiębiorstwa postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji lub nie ogłoszono upadłości/likwidacji oraz Oferent nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ani Urzędu Skarbowego,

  - Oferent nie jest podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

  - Oferent nie jest podmiotem, który w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,

  - Oferent oświadcza, że żaden z członków jego organu zarządzającego lub nadzorczego, właściciel lub wspólnik spółki cywilnej lub wspólnik spółki w spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent nie został prawomocnie skazany za przestępstwo:

    - o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm. 5),

    - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

    - skarbowe.

- W przypadku wyboru oferty, zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i akceptuję warunki udziału w postępowaniu.

Data sporządzenia oferty: ………………………………….

…………..……………………………………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)