Załącznik nr 1 – Specyfikacja do Zapytania ofertowego nr ZR04_01/09/2022/58/AS/Z

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość sztuk | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miernik czasu reakcji + podręcznik + tutorial | 1 | - Funkcja: badanie czasu reakcji na bodźce świetlne i dźwiękowe proste i złożone. PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE: - Napięcie zasilania: 12V - 10 przycisków - 10 emiterów bodźca świetlnego - Średnica emitera 10 mm - Odległość emitera od przycisku 48 mm - Programowanie aparatu niezależne od komputera - Wybór rodzaju pracy - Odczyt wyników po zakończeniu badania - Pamięć ostatniego wyniku dostępna po wyłączeniu aparatu - Możliwość przerwania badania w dowolnym momencie bez utraty wyników Prezentacja wyników: 1. Ilość zaprezentowanych bodźców 2. Ilość trafnych reakcji 3. Ilość błędnych reakcji (4 rodzaje) 4. Ilość bodźców pominiętych 5. Wartość minimalna 6. Wartość maksymalna 7. Rozstęp 8. Wartość średnia 9. Czas trwania badania - Komunikacja z komputerem przez bluetooth. - Sterowanie aparatem z poziomu komputera. - Kompatybilność z pozostałymi urządzeniami i oprogramowaniem umożliwiająca rozbudowę zestawu - Prezentacja wyników w aplikacji komputerowej w formie wykresów słupkowych lub w inny równoważny sposób - Porównanie wyników w aplikacji komputerowej z tabelą norm stenowych - Możliwość zapisu wyników z 3 pomiarów do karty badania w aplikacji komputerowej - Dodatkowe funkcje w aplikacji komputerowej współpracującej z aparatem: wydruk orzeczeń, wydruk kart badania, wydruk rejestru, prowadzenie kartotek, archiwizacja w formie elektronicznej, sprawdzanie poprawności PESEL, wyliczanie terminu ważności orzeczenia, dostosowanie treści drukowanych orzeczeń. Funkcje w programie współpracującym z aparatem: - możliwość założenia min. 24 modyfikowanych tabel stenowych z opisami interpretacyjnymi dla sprawności intelektualnej - możliwość założenia min. 24 modyfikowanych tabel stenowych z opisami interpretacyjnymi dla testów osobowości. Generowanie opisów w tabelach wywiadu, obserwacji, wniosków, zaleceń i uzasadnienia - możliwość analiz statystycznych wyników w dodatkowym oprogramowaniu współpracującym - Spełnia warunki standaryzacji, obiektywizmu, normalizacji, rzetelności i trafności. - Autoryzowany serwis na terenie Polski - Gwarancja 24 miesiące - Czas naprawy do 14 dni - Instrukcja w języku polskim - Certyfikat jakości ISO 9001:2015 - Aplikacja komputerowa prezentująca wyniki zgodnie z przedstawionymi powyżej funkcjami w zestawie z aparatem/urządzeniem - Podręcznik - Opracowania do testów zawierające warunki standaryzacji, obiektywizmu, normalizacji, rzetelności i trafności, wersja drukowana, 5 sztuk. - Video tutorial zawierający: czas 8-10 minut, Objaśnienia: - przedstawienie instrukcji, - ustawienie parametrów badania, - przeprowadzenie badania, - odczyt wyników na wyświetlaczu i w aplikacji komputerowej, - interpretację uzyskanych wyników, - licencja bezterminowa. |
| 2 | Aparat krzyżowy + podręcznik + tutorial | 1 | I. Aparat krzyżowy (Psychologiczny test koordynacji wzrokowo-ruchowej) - 49 przycisków dla badanego - 21 emiterów bodźca świetlnego - Wielkość / rozstaw: 10mm/30 mm - Rozmiary pulpitu badawczego długość/szerokość: 379mm / 299mm - Stopień nachylenia pulpitu badawczego w stosunku do podstawy: 23 stopnie z możliwością regulacji - Umiejscowienie panelu sterowniczego i wyświetlacza wyników przeciwległe do pulpitu badawczego, niedostępne wzrokowo dla osoby badanej w trakcie badania - Możliwość badania prawo i leworęcznych - Zintegrowany panel sterujący - Pamięć wyników z ostatniego pomiaru - Programowanie aparatu niezależne od komputera - Sposób prezentacji bodźców: w tempie narzuconym lub w tempie dowolnym - Częstotliwość prezentacji bodźców 30-150 bodźców/minutę - Regulowana długość badania: ilością bodźców 49/73/98, lub czasem przeznaczonym na badanie 30/60/120 sekund - Odczyt wyników po zakończeniu badania na wyświetlaczu LCD Prezentacja wyników: 1. Czas trwania badania 2. Ilość zaprezentowanych bodźców 3. Ilość trafnych reakcji 4. Ilość błędnych reakcji 5. Ilość bodźców pominiętych 6. Czas minimalny 7. Czas maksymalny 8. Ilość poprawnych odpowiedzi w % - Komunikacja z komputerem przez bluetooth - Aplikacja komputerowa prezentująca wyniki zgodnie z przedstawionymi powyżej funkcjami w zestawie z aparatem/urządzeniem - Sterowanie aparatem z poziomu komputera - Kompatybilność z pozostałymi urządzeniami i oprogramowaniem umożliwiająca rozbudowę zestawu - Prezentacja wyników w aplikacji komputerowej w formie wykresów słupkowych lub w inny równoważny sposób - Porównanie wyników w aplikacji komputerowej z tabelą norm stenowych - Możliwość zapisu wyników z 3 pomiarów w aplikacji komputerowej - Dodatkowe funkcje w aplikacji komputerowej współpracującej z aparatem: wydruk orzeczeń, wydruk kart badania, wydruk rejestru, prowadzenie kartotek, archiwizacja w formie elektronicznej, sprawdzanie poprawności PESEL, wyliczanie terminu ważności orzeczenia, dostosowanie treści drukowanych orzeczeń. Funkcje w aplikacji komputerowej współpracującej z aparatem: - możliwość założenia min. 24 modyfikowanych tabel stenowych z opisami interpretacyjnymi dla sprawności intelektualnej i dla kwestionariuszy osobowości - narzędzie do prowadzenia wywiadu bezpośredniego i obserwacji osoby badanej - narzędzie do generowania wniosków, zaleceń i uzasadnienia - Możliwość analiz statystycznych wyników w dodatkowym oprogramowaniu współpracującym - Autoryzowany serwis na terenie Polski - Gwarancja: 24 miesiące - Czas naprawy: do 14 dni - Instrukcja w języku polskim - Certyfikat jakości ISO 9001:2015 - Podręcznik - Opracowania do testów zawierające warunki standaryzacji, obiektywizmu, normalizacji, rzetelności i trafności, wersja drukowana, 5 sztuk. - Video tutorial zawierający: - czas trwania 20-25 minut, - przedstawienie instrukcji - ustawienie parametrów badania, - przeprowadzenie badania, - odczyt wyników na wyświetlaczu i w aplikacji komputerowej, - interpretację uzyskanych wyników, -licencja bezterminowa. |
| 3 | Program komputerowy ODOiA (Obsługa Danych Osobowych i Aparatury) - licencja + tutorial | 1 | - Program do badań psychologicznych. Funkcjonalność/wymagania: 1. Gromadzenie danych na lokalnym dysku twardym komputera 2. Logowanie do programu przy pomocy hasła 3. Możliwość założenia co najmniej 6 kont psychologów 4. Druk oświadczenia RODO 5. Druk karty badania w formacie A4 i A5 6. Druk orzeczenia w formacie A4 i A5 7. Prowadzenie rejestru w formie elektronicznej 8. Wydruk rejestru wydanych orzeczeń z możliwością wyboru zakresu czasowego i podstawy prawnej 9. Zapis listy badanych do CSV 10. Druk raportów okresowych 11. Weryfikacja poprawności PESEL 12. Odkodowanie daty urodzenia i płci osoby badanej z numeru PESEL 13. Obliczenie wieku osoby badanej na podstawie PESEL 14. Tworzenie bazy PESEL osób badanych na dysku komputera zawierających imię, nazwisko i adres zamieszkania 15. Baza kodów pocztowych uzupełniająca automatycznie nazwę poczty po wpisaniu kodu pocztowego w formularzu karty badania 16. Narzędzie do wprowadzania przez psychologa bez korzystania z klawiatury, danych z wywiadu z osobą badaną 17. W narzędziach wywiadu możliwość utworzenia przez psychologa min. 50 pytań 18. Narzędzia do wprowadzania wyników z obserwacji bez użycia klawiatury, możliwość utworzenia min. 50 określeń służących do opisu osoby badanej 19. Możliwość wprowadzania do programu przez psychologa wyników z innych testów niż testy komputerowe, tj. testów typu papier-ołówek, np. testów osobowości, testów sprawności intelektualnej, testów uwagi, testów aparaturowych z aparatów nie mających podłączenia do komputera. Program wykonuje interpretację słowną wprowadzonych wyników surowych w/w testów. Psycholog ma możliwość edycji interpretacji słownej wytworzonej przez komputer 20. Możliwość bezprzewodowej komunikacji z aparatami typu: ciemnia kabinowa, stereometr, miernik czasu reakcji, aparat krzyżowy, aparat Piórkowskiego 21. Sterowanie aparatami z poziomu komputera 22. Odbieranie wyników z aparatów 23. Możliwość zapisania wyników z 3 pomiarów z aparatu krzyżowego i Piórkowskiego 24. Automatyczne Porównywanie wyników z normami z podziałem na grupy wiekowe i interpretacja wyników 25. Wydruk wyników na karcie badania wraz z interpretacją słowną 26. Współpraca z systemem testów komputerowych umożliwia rozbudowę lub modernizację zestawu testowego 27. Zdalne sterowanie komputerami testowymi (bez konieczności podchodzenia do komputera przez psychologa) możliwość uruchomienia testów, przerwania testu, ponownego uruchomienia testu, przełączenia się do następnego testu 28. Możliwość dodania lub usunięcia testów z baterii testów przed rozpoczęciem badania 29. Możliwość powtórzenia wybranych testów po zakończeniu badania w celu uzupełnienia wyników 30. Prezentacja w trakcie badania etapu wykonywania baterii testów przez poszczególne osoby badane 31. Pobieranie wyników z testów komputerowych, automatyczne porównywanie otrzymanych wyników z tabelą norm stenowych, automatyczna interpretacja słowna dokonana przez program komputerowy z możliwością edycji przez psychologa 32. Zgodność z: Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy z późn. zmianami 33. Zgodność z: Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy 34. Zgodność z:Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów 35. Zgodność z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów 36. Wideo tutorial zawierający tematy (czas trwania min 30 - max 40 min): -Rejestr -Informacje w oknie badania -Wiek a ważność orzeczenia przed 60 r.ż. -Wiek a ważność orzeczenia po 60 r.ż. -Format wydruku dokumentów -Sposób skreślania kategorii PJ na orzeczeniu -Nawigacja w rejestrze -Numeracja kart badania -Usuwanie wpisów -Usuń ustaniu wpis -Przeszukiwanie rejestru -Kopiowanie kart -Szybki wpis do rejestru -Założenie nowej karty badania -Wiele kart badania -Dane osobowe -Wprowadzanie PESEL -brak PESEL -Uruchamianie testów SIGMA -Stanowisko badawcze SIGMA -Poprawka danych osobowych -Wywiad i ankieta kierowcy -Kwestionariusz dojrzałości społecznej i emocjonalnej -Wyniki w STK SIGMA -Obserwacja osoby badanej -Druk karty badania -Druk kilku orzeczeń Licencja na 3 lata. |
| 4 | System Psychologicznych Testów Komputerowych SIGMA + podręcznik+ licencja 5 lat + tutorial | 1 | System to zbiór testów psychologicznych z wykorzystaniem ekranu dotykowego. Testy zawierają narzędzia wywiadu, test koordynacji wzrokowo-ruchowej wodzenie za kropką, test koordynacji wzrokowo-ruchowej w układzie krzyżowym, test antycypacji w układzie zegara, test szybkości i adekwatności reakcji oburęcznej, test uwagi i spostrzegawczości, test sprawności intelektualnej, Test dwuręcznego sterowania punktem, kwestionariusz dojrzałości społecznej i emocjonalnej. Instrukcje testów w formie animacji z czytanym przez lektora komunikatem. Parametry techniczne: - Monitor dotykowy 24” z min. 10 kompatybilnymi punktami dotykowymi i kamerą internetową lub równoważne - Komputer typu mini PC lub all-in-one lub równoważne. Specyfikacja: -Procesor: min. 4 rdzenie, 4 wątki, 1.10-2.40 GHz, 4 MB cache -Pamięć RAM min. 4 GB (SO-DIMM DDR4, 2400 MHz) -Karta graficzna -Pamięć współdzielona -Zintegrowana karta dźwiękowa -Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) -LAN 10/100/1000 Mbps -Bluetooth -wersja min.2.1 -Złącza - panel przedni lub boczny: USB 2.0 - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. -Złącza kompatybilne z dostarczonym monitorem -System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) lub nowszy w wersji Pro PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny -Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) -Gwarancja 24 miesiące -Sterowanie systemem z osobnej aplikacji komputerowej -Przechowywanie danych na lokalnych dyskach. Video tutorial zawierający tematy (czas min 30 max 40 min): -Rejestr -Informacje w oknie badania -Wiek a ważność orzeczenia przed 60 r.ż. -Wiek a ważność orzeczenia po 60 r.ż. -Format wydruku dokumentów -Sposób skreślania kategorii PJ na orzeczeniu -Nawigacja w rejestrze -Numeracja kart badania -Usuwanie wpisów -Usuń ustaniu wpis -Przeszukiwanie rejestru -Kopiowanie kart -Szybki wpis do rejestru -Założenie nowej karty badania -Wiele kart badania -Dane osobowe -Wprowadzanie PESEL -brak PESEL -Uruchamianie testów SIGMA -Stanowisko badawcze SIGMA -Poprawka danych osobowych -Wywiad i ankieta kierowcy -Kwestionariusz dojrzałości społecznej i emocjonalnej -Wyniki w STK SIGMA -Obserwacja osoby badanej -Druk karty badania -Druk kilku orzeczeń Podręcznik - Opracowania do testów zawierające warunki standaryzacji, obiektywizmu, normalizacji, rzetelności i trafności, wersja drukowana, 5 sztuk. |