Załącznik nr 1 - Wykaz materiałów

| Lp. | Nazwa materiałów laboratoryjnych | Producent | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 1: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kolba Erlenmeyera ze szlifem z korkiem 300 ml |  | 12 |  |  |  |
| 2 | Butelka z korkiem biała poj. 100ml |  | 50 |  |  |  |
| 3 | Butelka Winkler poj. 100 ml |  | 20 |  |  |  |
| 4 | Butelka ze szlifem 500 ml |  | 10 |  |  |  |
| 5 | Butelka ze szlifem 250 ml |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Parownica porcelanowa objętość 75 ml |  | 20 |  |  |  |
| 7 | Parownica porcelanowa objętość 125 ml |  | 20 |  |  |  |
| 8 | Parownica porcelanowa objętość 250 ml |  | 5 |  |  |  |
| 9 | Krystalizator z wylewem objętość 100 ml |  | 10 |  |  |  |
| 10 | Krystalizator z wylewem objętość 80 ml |  | 10 |  |  |  |
| 11 | Krystalizator z wylewem objętość 40 ml |  | 10 |  |  |  |
| 12 | Tygiel porcelanowy 30 ml |  | 10 |  |  |  |
| 13 | Tygiel kwarcowy 30 ml |  | 5 |  |  |  |
| 14 | Naczynko wagowe z pokrywką 25 – 30 ml |  | 10 |  |  |  |
| 15 | Kuweta spektrofotometryczna kwarcowa 10 mm |  | 2 |  |  |  |
| 16 | Kuweta spektrofotometryczna kwarcowa 50 mm |  | 2 |  |  |  |
| 17 | Kuweta spektrofotometryczna szklana 10 mm |  | 2 |  |  |  |
| 18 | Kuweta spektrofotometryczna szklana 50 mm |  | 2 |  |  |  |
| 19 | Eksykator bez tubusa fi 240 |  | 2 |  |  |  |
| 20 | Wkład do eksykatora z tworzywa lub porcelanowy typ JIPO fi 230 eksykator 240 (małe otwory) |  | 4 |  |  |  |
| 21 | Wkład do eksykatora z tworzywa lub porcelanowy typ JIPO fi 140 eksykator 150 (małe otwory) |  | 4 |  |  |  |
| 22 | Wkład do eksykatora z tworzywa lub porcelanowy typ JIPO fi 190 eksykator 200 (małe otwory) |  | 6 |  |  |  |
| 23 | Kolba miarowa szkło białe 1000 ml |  | 10 |  |  |  |
| 24 | Kolba miarowa szkło białe 2000 ml |  | 10 |  |  |  |
| 25 | Kolba miarowa szkło białe 500 ml |  | 10 |  |  |  |
| 26 | Szklana pipeta Pasteura - bez zatyczki 150 mm |  | 250 |  |  |  |
| 27 | Zlewka szklana 1000 ml |  | 10 |  |  |  |
| 28 | Zlewka szklana 400 ml |  | 5 |  |  |  |
| 29 | Zlewka szklana 100 ml |  | 10 |  |  |  |
| 30 | Zlewka szklana 50 ml |  | 10 |  |  |  |
| 31 | Zlewka szklana 25 ml |  | 10 |  |  |  |
| 32 | Cylinder miarowy szklany ze stopą szklaną 100 ml |  | 10 |  |  |  |
| 33 | Moździerz porcelanowy z tłuczkiem śr. wew. 075 mm, zew. 90 mm poj. 100 ml |  | 3 |  |  |  |
| 34 | Moździerz porcelanowy z tłuczkiem śr. wew. 100 mm, zew. 125 mm poj. 275 ml 3 szt. |  | 3 |  |  |  |
| 35 | Pipeta szklana wielomiarowa 10 ml podziałka rosnąca w górę |  | 10 |  |  |  |
| 36 | Pipeta szklana wielomiarowa 5 ml podziałka rosnąca w górę |  | 10 |  |  |  |
| 37 | Kolba Kjeldahla ze szkła borokrzemowego 250ml |  | 20 |  |  |  |
| 38 | Chłodnica kulowa Allihna z króćcem PP 400 2x29/32 |  | 10 |  |  |  |
| 39 | Lejek szklany Buchnera 250ml WS 19/26 z tubusem |  | 2 |  |  |  |
| 40 | Cylinder szklany ze szlifem 19/26, 100 ml, podziałka |  | 2 |  |  |  |
| 41 | Zlewka szklana 2000 ml |  | 3 |  |  |  |
| 42 | Zlewka szklana 3000 ml |  | 3 |  |  |  |
| 43 | Kolba płaskodenna 500 ml, szlif 29/32 |  | 20 |  |  |  |
| 44 | Parownica kwarcowa objętość ok 125 ml |  | 3 |  |  |  |
| 45 | Parownica szklana objętość ok 160 ml |  | 10 |  |  |  |
| Część 2: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hot-łapka - na jeden palec z kauczuku silikonowego |  | 3 |  |  |  |
| 2 | Hot-łapka - na kciuk i dwa lub trzy palce z kauczuku silikonowego |  | 6 |  |  |  |
| 3 | Hot-łapka - na całą dłoń z kauczuku silikonowego | Kartell | 3 |  |  |  |
| 4 | Szczypce do tygli ze stali nierdzewnej długość 200 mm |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Szczypce do tygli ze stali nierdzewnej długość 250 mm |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Szczypce do tygli ze stali nierdzewnej długość 300 mm |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Szczypce do tygli ze stali nierdzewnej długość 400 mm |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Szczypce do tygli ze stali nierdzewnej długość 500 mm |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Szczypce do tygli ze stali nierdzewnej długość 600 mm |  | 2 |  |  |  |
| 10 | Łyżeczka dwustronna zakrzywiona z jednej strony ok. 210 mm |  | 2 |  |  |  |
| 11 | Szpatułko szufelka dł. ok. 200 mm |  | 2 |  |  |  |
| 12 | Szpatułko łyżeczka typ analityczny dł. ok. 210 mm |  | 2 |  |  |  |
| 13 | Łyżeczka dwustronna ok. 210 mm |  | 2 |  |  |  |
| Część 3: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Próbówki wirówkowe Nalgene - Oak Ridge Centrifuge Tubes 85 ml |  | 100 |  |  |  |
| Część 4: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | System do filtracji próżniowej lub ciśnieniowej TYP 16510 Sartorius Polycarbonate filter holder 250 ml | Sartorius | 3 |  |  |  |
| 2 | Sączki do Sartoriusa Cellulose nitrate filter 13906—47—ACN Por size 0,45 100szt/op | Sartorius | 10 |  |  |  |
| 3 | PARAFILM® M roll size 20 in. × 50 ft | PARAFILM® | 1 |  |  |  |
| 4 | Papierek wskaźnikowy uniwersalny pH 1- 14, paski |  | 5 |  |  |  |
| 5 | Sączki jakościowe celulozowe średnie 125 mm |  | 5 |  |  |  |
| 6 | Sączki jakościowe celulozowe średnie 180 mm |  | 5 |  |  |  |
| 7 | Sączki jakościowe celulozowe twarde 125 mm |  | 5 |  |  |  |
| 8 | Sączki jakościowe celulozowe twarde 180 mm |  | 5 |  |  |  |
| 9 | Sączki ilościowe średnie 125 mm |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Sączki ilościowe średnie 180 mm |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Sączki ilościowe twarde 125 mm |  | 1 |  |  |  |
| 12 | Bibuła filtracyjna Whatman średnica 70 mm, CAT No.1441-070 - 100 szt/op | Whatman | 4 |  |  |  |
| 13 | Bibuła filtracyjna Whatman Grade 17 CHR, 70 x 90 mm, CAT No. 3017-820 – 100 szt/op | Whatman | 4 |  |  |  |
| Część 5: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tryskawka laboratoryjna 500 ml |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Butelki z tworzywa białe do biurety Schillinga 1000 ml |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Butelki z tworzywa ciemne do biurety Schillinga 1000 ml |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Butelki z tworzywa ciemne do biurety Schillinga 500 ml |  | 5 |  |  |  |
| 5 | Zlewka z tworzywa z uchwytem/dzbanek 1000 ml |  | 3 |  |  |  |
| 6 | Zlewka z tworzywa z uchwytem/dzbanek 2000 ml |  | 3 |  |  |  |
| 7 | Cylinder miarowy z PP z podziałką tłoczoną 100 ml |  | 10 |  |  |  |
| 8 | Taca laboratoryjna biała/ beżowa z PP |  | 10 |  |  |  |
| 9 | Pojemnik czworokątny poj. 3l z rączką i pokrywką |  | 10 |  |  |  |
| 10 | Pojemnik czworokątny poj. 5l z rączką i pokrywką |  | 30 |  |  |  |
| 11 | Pojemnik PE poj. 500 ml |  | 10 |  |  |  |
| 12 | Pojemnik PE poj. 1000 ml |  | 10 |  |  |  |
| 13 | pojemnik na mocz z nakrętką 125 ml |  | 200 |  |  |  |
| 14 | Pipeta plastikowa jednorazowa skalowana Pasteur 5 ml – 100 szt/op |  | 2 |  |  |  |
| Część 6: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mieszadełko cylindryczne z pierścieniem PTFE szer. 7 mm długość 40 mm |  | 30 |  |  |  |
| 2 | Mieszadełko cylindryczne z pierścieniem PTFE szer. 8 mm długość 57 - 60 mm |  | 30 |  |  |  |
| 3 | Mieszadełko cylindryczne z pierścieniem PTFE szer. 10 mm długość 80 mm |  | 3 |  |  |  |
| 4 | Septa PTFE/silocone z możliwością przekłuwania, GL 45 |  | 100 |  |  |  |
| 5 | Pręcik do wyjmowania mieszadełek 450 mm |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Mieszadełko cylindryczne z pierścieniem PTFE szer. 7 mm długość 40 mm |  | 30 |  |  |  |
| Część 7: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Płaszcz grzewczy bez regulacji na kolby 500 ml | Rzemieślniczy Warsztat Elektromechaniczny | 4 |  |  |  |
| 2 | Płaszcz grzewczy z regulacją na kolby 250 ml |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Kabel prądowy do ogrzewacza |  | 8 |  |  |  |
| Podsumowanie |  |  |  |  |  |  |