Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania

zamówień publicznych

Zapytanie ofertowe

dla zamówień o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 zł netto (bez podatku VAT)

Zamawiający

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

(nazwa i adres  jednostki zamawiającej)

1.Zaprasza do złożenia oferty cenowej na 2 zestawy respirometrycznych systemów pomiarowych do biodegradowalności tlenowej i beztlenowej, zestaw do ich sprawdzania oraz dwuparametryczny miernik pH/tlenu/przewodności, w ramach realizacji projektu pn. „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22”, umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Opis i zakres przedmiotu zamówienia:

2 komplety co najmniej 6-miejscowych respirometrycznych systemów pomiarowych do oznaczania BZT, biodegradowalności tlenowej i beztlenowej – komplety z indukcyjnymi podstawami mieszającymi, główkami pomiarowymi, butelkami (1000 ml z króćcami przyłączeniowymi), adapterami i odczynnikami do inhibicji nitryfikacji i adsorbcji CO2 oraz innym niezbędnym wyposażeniem.

Systemy mają działać w oparciu o pomiar manometryczny, z zakresem pomiaru 500-1500 hPa, z automatycznym zapamiętywaniem wyników (min. 360 zestawów danych), wyświetlaniem na integralnym wyświetlaczu oraz ich odczytem przez zewnętrzny miernik za pomocą Bluetooth (obliczanie, wykresy itd.), przez nastawialny okres pomiarowy od 0,5 h do 180 d. Wykonanie odporne na korozję, w tym przez H2S.

Choć nie jest to przedmiotem niniejszego zamówienia, ww. systemy mają umożliwiać rozbudowę do innych pomiarów, takich jak biodegradowalność tlenowa wg OECD, oddychanie gleby, oznaczenie AT4.

Podciśnieniowy zestaw do sprawdzania ww. główek pomiarowych, szczelności i prawidłowości pomiaru – 1 szt.

Dwuparametryczny miernik pH / tlenu/ przewodności z 2 wejściami (gniazdo DIN/8 pin) z podświetlanym wyświetlaczem graficznym, rejestratorem danych oraz interfejsem USB, do współpracy z elektrodami analogowymi. Komplet z oprogramowaniem, kablem zasilającym, itd., z elektrodami  pH i tlenową.

Miernik ma mieć możliwość wykonywania pomiarów ISE, za pomocą elektrod z wbudowaną elektrodą odniesienia (elektroda ISE nie jest przedmiotem zamówienia). Ma mieć możliwość automatycznego wykonywania i zapamiętywania serii pomiarów z zadanym interwałem czasowym, z późniejszym zrzucaniem danych na zewnętrzny komputer przez interfejs USB, lub ich bezpośrednim sczytywaniem na zewnętrznym komputerze.

- możliwość równoczesnego podłączenia dwóch czujników

- podświetlany wyświetlacz graficzny

- jednoczesne wyświetlenie dwóch parametrów wraz z wartością temp. na ekranie urządzenia

- port mini USB-B [USB 1.1]

- pamięć do 10 kalibracji dla pomiaru pH

- min. czas pracy 100h z podświetleniem ekranu i 800h bez podświetlenia

- urządzenie odporne na zachlapania

- silikonowa klawiatura

- wbudowany zegar czasu rzeczywistego

- funkcja DLP [GLP]

- klasa szczelności IP 67

- wbudowana pamięć danych z możliwością zapamiętania danych ręcznie i interwałowo

- interwał zapisu 1s…60min

- nastawialny interwał kalibracyjny

- wbudowane funkcje korekty: temperatury, zawartości soli i ciśnienia atmosferycznego

- funkcja AutoRead

- funkcja CMC – informująca użytkownika, że znajduje się poza zakresem kalibracji

- wskaźnik kanału – miejsce przyłączenia sondy

- informacje graficzna dotycząca oceny elektrody pH

- funkcja oszczędzania energii - automatycznego przyciemnienia ekranu oraz automatycznego wyłączenia urządzenia podczas bezczynności

2.	Warunki udziału w postepowaniu (jeżeli dotyczy) ……………………………………………….

3.	Inne istotne warunki zamówienia  (można załączyć opcjonalnie projekt umowy)

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 10 grudnia 2022

Okres gwarancji:  min. 12 miesięcy

Warunki płatności: przelew ………………………………………………………...

Kary umowne ………………………………………………….………….

4.	Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:

•	Cena – waga 100%

5.	Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymagane warunki oraz taką, która uzyska największą liczbę punktów zgodnie z wyżej przyjętymi kryteriami.

6.	Wszelkich informacji udziela:

Tomasz Baczyński, tel. 12 6282505, tomasz.baczynski@pk.edu.pl (preferowany mail)

imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby wyznaczonej do przeprowadzenia procedury

7.	Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu „Oferta” i przekazać do zamawiającego pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną (jako osobny plik pdf) z dopiskiem zad 3 poz 36

Politechnika Krakowska, Budynek CUP, Biuro Projektu POWERPKXXI2.0 ul Warszawska 24 31-155 Kraków email: biuropkxxi2.0@pk.edu.pl

do dnia 19.10.2022r. do godziny 12:00

dr inż. Otmar Vogt

…………………………………………………………………………………………………….

podpis kierownika jednostki organizacyjnej/ kierownika projektu/koordynatora projektu

realizującej/realizującego zakup

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.

8. Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1)	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,

2)	kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37,

3)	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym, tj. w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia,

4)	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie:

a) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

b) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,

c) Zarządzenia nr 32 Rektora PK z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Krakowskiej,

d) Zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych,

5)	Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane na podstawie złożonej oferty lub/oraz na podstawie zawartej umowy,

6)	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat lub w okresie niezbędnym do wyżej wskazanych celów przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi na Politechnice Krakowskiej,

7)	podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału

w postepowaniu, brak ich podania spowoduje brak możliwości wyboru oferty i zawarcia umowy,

8)	odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy uczelni oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona będzie dokumentacja postępowania zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 32 z dnia 2 marca 2021 r. oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,

9)	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,

10)	posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

11)	nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.