[image: image1.jpg]Eﬂ?gggjzsﬁ(ie Rzeczpospolita P Unia Europejska -
Europejski Fundusz
Program Regionalny - Polska PO PK‘AR PlA(l:K 'k Rozwoju Regionalnego

URZAD MARSZAtKOWSKI
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO





Górno, dnia 02.11.2022 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
nr 3/2022
z dnia 02.11.2022
na Budowę farmy fotowoltaicznej SMAK 4 o mocy 0,999 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Sokołowie Małopolskim
Zamawiający:

Zakład Mięsny SMAK – Górno Sp. z o.o.
ul. Centralna 4, 36-051 Górno
Tel. 17 772 87 15
NIP 8140001110, KRS 0000160489
Zakład Mięsny SMAK – Górno Sp. z o.o. z siedzibą w Górnie, zaprasza do złożenia oferty na Budowę farmy fotowoltaicznej SMAK 4 o mocy 0,999 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Sokołowie Małopolskim dla potrzeb projektu pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych "Smak I" o mocy 0,99 MW i "Smak II" o mocy 0,99 MW położonych w Sokołowie Małopolskim, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE, nr wniosku o dofinansowanie RPPK.03.01.00-18-0478/17.
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującą Zamawiającego zgodnie z treścią zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
2. Nazwa zamówienia: Budowa farmy fotowoltaicznej SMAK 4 o mocy 0,999 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Sokołowie Małopolskim.
3. Wspólny słownik zamówień:

· 45000000-7 Roboty budowlane,

· 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne,

· 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 0,999 MW na 4 działkach w Sokołowie Małopolskim (działki nr 2157/59, 2157/61, 2157/123, 2157/117, obręb ewidencyjny 0001 Sokołów Małopolski, jednostka ewidencyjna 181611_4 Sokołów Małopolski Miasto). Przedmiot zamówienia obejmuje: konstrukcje stalowe do montażu paneli fotowoltaicznych wbijane bezpośrednio do gruntu (bez fundamentów), panele fotowoltaiczne (2222 szt.), inwertery (8 szt.), złącza kablowe nN (8szt), okablowanie nN prądu stałego (DC) i przemiennego (AC), oświetlenie zewnętrzne terenu farmy, instalację monitoringu farmy, ogrodzenie terenu farmy,  stację transformatorową kontenerową wraz z wyposażeniem, przyłącze elektroenergetyczne SN.
5. Poszczególne elementy farmy fotowoltaicznej muszą spełniać następujące wymagania:
Panele fotowoltaiczne:
· rama w kolorze srebrnym,
· moc 450Wp,
· jednostronne,
· kabel solarny 1200 mm,
· sprawność paneli min. 20,7%.
Falowniki (oraz pozostały sprzęt tworzący farmę):

· falowniki muszą spełniać normy NC RfG,
· możliwość sterowania mocą od 0 do 100%, w zakresie współczynnika mocy od 0,8 pojemnościowej do 0,8 indukcyjnej.

Kable DC:

· certyfikacja na napięcie robocze 1700 V DC / napięcie przebicia izolacji 6500 V DC,

· certyfikat CE.

Kable AC:

· certyfikacja na napięcia robocze/przebicia 800 V/1200 V,

· certyfikat CE.

Wtyki DC:

· certyfikat CE.

Konstrukcja wsporcza:

· min. 2 nogi,

· dostosowana do warunków wiatrowych i śniegowych miejsca instalacji,
· pokrycie Magnelis lub ocynk ogniowy.

Transformator w stacji trafo:

· o obniżonych stratach rdzenia, wg nowych wymagań UE.
6. Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa składająca się z:

· Projektu budowlanego,

· Załączników do projektu budowlanego
· Projektu zagospodarowania terenu

· Pozwolenia na budowę

· Wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację przyłącza energetycznego
7. Zamawiający dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązanie przykładowe i można zastosować rozwiązanie równoważne na przyjętych niżej warunkach.
8. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy – parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofert.
9. Zamawiający wymaga:
· minimum 5-letniej gwarancji na roboty budowlane,
· minimum 10-letniej gwarancji na moduły fotowoltaiczne,
· minimum 5-letniej gwarancji na inwertery,
· minimum 10-letniej gwarancji na powłokę konstrukcji wsporczej i 25-letniej gwarancji na konstrukcję
liczonych od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
10. W ramach gwarancji wykonawca zobowiązany jest do świadczenia nieodpłatnego kompleksowego serwisu, zapewniającego ciągłość pracy urządzeń technologicznych, instalacji monitoringu oraz utrzymanie urządzeń i instalacji w stałej sprawności. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga, aby usuwanie awarii następowało w najkrótszym technicznie możliwym terminie, ale nie dłuższym niż 24 godziny, a usuwanie usterek w czasie maksymalnie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego (dopuszczalne formy zgłoszenia: telefoniczna, faksowa, e-mailowa, pisemna).
11. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 610), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
12. Wykonawca w składanej ofercie oświadcza, że zrealizowany przedmiot zamówienia, tj. wykonana farma fotowoltaiczna będzie spełniała wszelkie wymagania niezbędne do uzyskania certyfikacji NC RfG.
13. Termin realizacji zamówienia – maksymalnie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, która zostanie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania.
14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

15. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia, wskazując, iż przeprowadzenie wizji lokalnej nie stanowi warunku udziału w niniejszym postępowaniu.

16. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków
1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1.1. dysponowanie odpowiednim potencjałem kadrowym, w tym co najmniej:
a) 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, tj. kierownikiem robót w branży elektrycznej posiadającym:
i. minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót obejmujących budowę lub przebudowę instalacji elektrycznej,
ii. uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach  zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
b) zespołem minimum trzech monterów paneli fotowoltaicznych, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, z których każdy posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w montażu instalacji fotowoltaicznych i każdy posiada certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii wydany przez Urząd Dozoru Technicznego lub uprawnienia SEP w zakresie E do 1 kV, przy czym w zakresie montażu stacji transformatorowej uprawnienia muszą obejmować właściwy zakres napięcia;
1.2. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia:
a) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych),
b) posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
1.3. posiadanie udokumentowanego doświadczenia obejmującego:
a) należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert lub w okresie prowadzenia działalności jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – co najmniej 2 zadań/inwestycji/projektów/zamówień obejmujących wykonanie robót budowlanych obejmujących dostawę z montażem farmy fotowoltaicznej na kwotę minimum brutto 3 000 000,00 zł (słownie trzy miliony złotych) każda,
Dopuszczalne jest, aby Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu wykazywali swoje doświadczenie, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule dostaw wraz z montażem.
b) uzyskanie co najmniej jednej certyfikacji NC RfG wykonanej farmy fotowoltaicznej, 
1.4. nie zaleganie z należnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,
1.5. brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

2. Zamawiający dokona oceny spełniania wyżej opisanych warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawcę do złożonej oferty. Z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału VI pkt 13., niniejszego Zapytania, brak któregokolwiek z wymaganych niniejszym Zapytaniem dokumentów lub oświadczeń, złożenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami ustanowionymi niniejszym Zapytaniem będzie skutkowało odrzuceniem oferty dotkniętej ww. brakami i oferta taka nie będzie podlegała ocenie.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego (załącznik nr 2) należy dołączyć:

3.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, celem zapewnienia Zamawiającemu możliwości weryfikacji poprawności formalnej złożonych ofert,

3.2. wykaz osób, jakimi na potrzeby niniejszego postępowania legitymuje się Wykonawca, złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień;
3.3. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza łączenie obu wymienionych form potwierdzenia dysponowania środkami.
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień wszczęcia postępowania niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku gdy w dniu wszczęcia postępowania NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

3.4. polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dowodem jej opłacenia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, również dokumentując jego opłacenie. 
3.5. wykaz doświadczenia, jakim na potrzeby niniejszego postępowania legitymuje się Wykonawca, złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie prac, wskazanych w wykazie doświadczenia.
Ww. dokumenty należy przedłożyć do oferty w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę;

3.6. oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Oświadczenie, o którym mowa powyżej należy przedłożyć w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów. Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę załącznik nr 3.
4. W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów.

5. W przypadku przedstawienia kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem wybrany Wykonawca może zostać zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych dokumentów.

6. W przypadku złożonych oświadczeń, na poziomie podpisywania umowy Zamawiający może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność oświadczeń ze stanem faktycznym. 

III. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:

· Cena – 80%,
· Okres gwarancji na roboty budowlane – 5%,
· Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne – 10%,
· Okres gwarancji na inwertery – 5%.
Oferty zostaną ocenione wg poniższego systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 
IV. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny oraz kryteriami dotyczącymi okresów gwarancji: 

A. Kryterium „Cena” rozpatrywane będzie na podstawie całkowitej ceny brutto przysługującej Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Wykonawca w cenie ofertowej zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty wykonania zamówienia. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
najniższa zaproponowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia x 80 punktów
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w kryterium „Cena” wynosi 80 punktów.
Cena winna być wyrażona w PLN, w przypadku wyrażenia ceny oferty w walucie obcej, dla potrzeb porównania ofert zostanie ona przeliczona na PLN według średniego kursu walut obcych obowiązującego w dniu składania ofert, zgodnie ze średnim kursem walut obcych ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski.
B. Kryterium „Okres gwarancji na roboty budowlane” zostanie ocenione w następujący sposób:
okres gwarancji 5 lat – 0 pkt
okres gwarancji powyżej 5 lat, ale poniżej 7 lat – 1 pkt
okres gwarancji 7 lat lub więcej, ale poniżej 10 lat – 3 pkt

okres gwarancji 10 lat lub więcej – 5 pkt 

Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane na okres krótszy niż 5 lat, jego oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań postawionych niniejszym zapytaniem i nie będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 5 punktów.
C. Kryterium „Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne” zostanie ocenione w następujący sposób:
okres gwarancji 10 lat – 0 pkt
okres gwarancji powyżej 10 lat, ale poniżej 12 lat – 5 pkt
okres gwarancji 12 lat lub więcej – 10 pkt 

Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na moduły fotowoltaiczne na okres krótszy niż 10 lat, jego oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań postawionych niniejszym zapytaniem i nie będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 10 punktów.
D. Kryterium „Okres gwarancji na inwertery” zostanie ocenione w następujący sposób:
okres gwarancji 5 lat – 0 pkt
okres gwarancji powyżej 5 lat, ale poniżej 10 lat – 1 pkt
okres gwarancji 10 lat lub więcej, ale poniżej 15 lat – 3 pkt

okres gwarancji 15 lat lub więcej – 5 pkt 

Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na inwertery na okres krótszy niż 5 lat, jego oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań postawionych niniejszym zapytaniem i nie będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 5 punktów.
Łączna ocena ofert:
Punkty uzyskane przez ofertę w każdym z powyżej ustalonych Kryteriów oceny ofert Kryterium A – Cena, Kryterium B – Okres gwarancji na roboty budowlane, Kryterium C – Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne oraz Kryterium D – Okres gwarancji na inwertery, zostaną zsumowane i na tej podstawie zostanie dokonana łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w Kryterium A, B, C i D). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające wszystkie postawione niniejszym Zapytaniem ofertowym wymagania. Oferta, która nie będzie spełniała chociażby jednego z postawionych wymogów zostanie przez Zamawiającego odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przy ocenie. W szczególności oferta Wykonawcy, który w którymkolwiek z oświadczeń wskaże, iż nie spełnia postawionego wymagania, z zastrzeżeniem postanowień pkt VI ppkt 13) Zapytania ofertowego, będzie podlegała odrzuceniu. Ocenie nie będzie podlegała również oferta złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania Zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

V. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

1. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.12.2022 r. do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Centralna 4, 36-051 Górno. Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów: 

· osobiście w siedzibie Zamawiającego lub 

· przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty kurierskiej na adres siedziby Zamawiającego. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2022r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego.
VI. Sposób przygotowania oferty oraz forma jej składania:

1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do Zapytania ofertowego formularzu.

2. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim. W przypadku złożenia oferty lub jej załączników w języku obcym, należy do oferty przedłożyć stosowne tłumaczenie na język polski.

3. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. II.3 niniejszego zapytania ofertowego. 

4. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny.

5. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.

6. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana.

7. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym do reprezentowania podmiotu składającego ofertę lub przedłoży do oferty stosowne pełnomocnictwo.

8. Zamawiający żąda przedłożenia do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, celem zapewnienia Zamawiającemu możliwości weryfikacji poprawności formalnej złożonych ofert. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

9. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte.

10. Zamawiający odrzuci i nie będzie brał pod uwagę przy ocenie oferty niespełniającej warunków określonych niniejszym Zapytaniem ofertowym lub złożoną po terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.

11. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

13. W toku oceny i badania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.

14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz zapisem: Budowa farmy fotowoltaicznej SMAK 4 o mocy 0,999 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Sokołowie Małopolskim.
15. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert.

16. Wykonawcy uczestniczą w niniejszym postępowaniu na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu zakończenia przez Zamawiającego niniejszego postępowania bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

VII. Informacja na temat zakresu wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru załączonego do niniejszego Zapytania ofertowego. 
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych należy przedłożyć w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów. Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego jest Pani Katarzyna Chojnowska, e‑mail kchojnowska@cdgpro.pl.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące Zapytania ofertowego. 

3. Zapytania mogą być przesłane do Zamawiającego poprzez stronę internetową www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na następujący adres e-mail: kchojnowska@cdgpro.pl
4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem ofertowym, które uzna za istotne i umieści je na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu przed upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert. 

5. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania ofertowego, o każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz zawiadomi Wykonawców, którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem. 

6. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania – Wykonawcy i Zamawiającego – będą podlegały nowemu terminowi.

IX. Istotne postanowienia umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

a) wykonania farmy fotowoltaicznej zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym, w wyniku którego zawarto umowę,
b) dostarczenia dokumentów gwarancyjnych,
c) usunięcia usterek lub wad lub innych nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji fotowoltaicznej stanowiącej przedmiot zamówienia objętego postanowieniami niniejszej umowy albo wymiany dotkniętej wadą lub usterką lub inną nieprawidłowością instalacji fotowoltaicznej stanowiącej element dostawy lub poszczególnej części takiej instalacji fotowoltaiczną, zgodnie z żądaniem Zamawiającego,
d) przeprowadzenie procesu odbioru inwestycji przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
2. Wykonawca gwarantuje, że komponenty użyte do budowy instalacji fotowoltaicznej będą fabrycznie nowe, nie mogą one nosić śladów używania lub uszkodzenia

3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w całości w terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
4. Zapłata z tytułu realizacji umowy zostanie wypłacona przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę prawidłowych faktur.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zaliczkowania maksymalnie do 20% i płatności częściowych.
6. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony protokół odbioru.
7. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek z jej stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszego zamówienia,

b) w razie przekroczenia terminu ustalonego dla realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto z tytułu realizacji niniejszego zamówienia, za każdy dzień zwłoki,

c) w przypadku zwłoki w zakresie reakcji serwisu gwarancyjnego w wysokości 0,02% brutto przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszego zamówienia za każdy dzień roboczy zwłoki.

8. Wykonawca udziela:
a)  …-letniej (zgodnie z treścią oferty) gwarancji na roboty budowlane,
b) …- letniej (zgodnie z treścią oferty) gwarancji na moduły fotowoltaiczne,
c) …- letniej (zgodnie z treścią oferty) gwarancji na inwertery,
d) …- letniej (zgodnie z treścią oferty) gwarancji na powłokę konstrukcji wsporczej,
e) …- letniej (zgodnie z treścią oferty) gwarancji na konstrukcję wsporczą.
9. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii w najkrótszym technicznie możliwym terminie, ale nie dłuższym niż 24 godziny, oraz do usuwania usterek w czasie maksymalnie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.

10. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia nieodpłatnego kompleksowego serwisu, zapewniającego ciągłość pracy urządzeń technologicznych, instalacji monitoringu oraz utrzymanie urządzeń i instalacji w stałej sprawności.
X. Formalności wymagane przed zawarciem umowy.

Zamawiający wymaga, aby najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu przedłożył Zamawiającemu:
1. aktualny certyfikat wystawiony przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający posiadanie przez osobę/y, które będą brały udział realizacji zamówienia kwalifikacje do instalowania systemów fotowoltaicznych, o którym mowa w art. 136 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii albo dokument równoważny. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca obowiązany jest przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

2. dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnego z postanowieniami Rozdziału XIII. niniejszego Zapytania.

XI. Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności: 

· zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy; 
· zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

· zmiany terminu płatności; 

· zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty; 
· zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego);
· zmiany umówionego zakresu robót – w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych, ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
XII. Informacja na temat WADIUM.

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną. Niewniesienie wadium do upływu wyznaczonego terminu (oznaczonego datą i godziną) skutkuje odrzuceniem oferty.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

· pieniądzu,

· poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

· gwarancjach bankowych,

· gwarancjach ubezpieczeniowych,

· poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 299).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto prowadzone w BOŚ S.A. numer 03 1540 1131 2113 6206 9977 0010 z dopiskiem: „Wadium – zapytanie ofertowe nr 3/2022”.
5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert (oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego.
6. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Centralna 4, 36-051 Górno (w odrębnej kopercie z opisem „Wadium – zapytanie ofertowe nr 3/2022 w związku z realizacją projektu pt.: Budowa instalacji fotowoltaicznych "Smak I" o mocy 0,99 MW i "Smak II" o mocy 0,99 MW położonych w Sokołowie Małopolskim, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE”) w formie oryginału. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający. 
7. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu, na jego pierwsze żądanie, pełnej kwoty wadium.
8. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy:

· odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

· zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wadium wniesione w formie przelewu, będzie zwracane na konto z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże innego numeru konta. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej z następujących postaci:

· w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego,

· w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

· gwarancjach bankowych,

· gwarancjach ubezpieczeniowych,

· poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie:

· 80% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane,

· 20% wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
XIV. Klauzula informacyjna dotycząca możliwości unieważnienia postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania

XV. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla Wykonawców 

W związku z wejściem w życiem z dniem 25 maja 2018 r. postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Zamawiający informuje, iż: będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie niniejszego postępowania, w tym dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty.

Mając na uwadze powyższe, zamawiający informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zakład Mięsny SMAK – Górno Sp. z o.o. z siedzibą w Górnie, ul. Centralna 4, 36-051 Górno, tel. 17 772 87 15, NIP 8140001110, KRS 0000160489.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: gorno@smakgorno.pl
3. Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest:

· zawarcie i wykonanie umowy zawartej w związku ze złożoną w niniejszym postępowaniu ofertą Wykonawcy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

· ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

· wykonywania ciążących na Zamawiającym obowiązków prawnych, w tym w szczególności obejmujących wystawianie i przyjmowanie dokumentów, w tym dokumentów księgowych związanych z realizacją umowy oraz wynikających z obowiązków Zamawiającego związanych z realizacją projektu pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych "Smak I" o mocy 0,99 MW i "Smak II" o mocy 0,99 MW położonych w Sokołowie Małopolskim realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4. Z uwagi na fakt, iż niniejsze postępowanie toczy się na podstawie norm obowiązujących w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dane osobowe Wykonawcy objęte są przepisami o dostępie do informacji publicznej, tym samym mogą zostać udostępnione podmiotom, które na podstawie powyższej regulacji zwrócą się o ich udostępnienie, ponadto zostaną udostępnione instytucjom i podmiotom zaangażowanym w proces realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (We) Nr 1083/2006. Okres ten dotyczy również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako najkorzystniejsze w niniejszym postępowaniu.

6. Zamawiający nie będzie przekazywał danych Wykonawcy poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.
7. Wykonawca posiada prawo do żądania od Zamawiającego dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

8. Wykonawca posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy – wzór – załącznik nr 1. 
2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – wzór – załącznik nr 2.

3. Wykaz robót budowlanych – wzór – załącznik nr 3.
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – wzór – załącznik nr 4.
5. Projekt budowlany – załącznik nr 5.
6. Załączniki do projektu budowlanego – załącznik nr 6.

7. Projekt zagospodarowania terenu- załącznik nr 7.

8. Pozwolenie na budowę- załącznik nr 8.
9. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację przyłącza energetycznego- załącznik nr 9.

21

