
[image: image2.png]e Wojewddrtwo Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita - P
rosamiegonry [ PO'SK3 “ Eooeiit undusz





Załącznik nr 5 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
https://www.nowyszpital.pl/przetargi/2022-1002/
Nazwa skrócona:

„Wymiana w budynku głównym szpitala opraw oświetleniowych łącznie ok. 253 szt. w ramach kontynuacji Projektu UE nr RPKP.03.03.00-04-0001/18 pn.: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW NOWEGO SZPITALA SP. Z O.O. W ŚWIECIU”
CPV 

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

A. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie wymiany w budynku głównym szpitala na III piętrze w Oddziale położniczym z Blokiem Porodowym i z Izbą Przyjęć opraw oświetleniowych łącznie ok. 253 szt. , w tym awaryjnych/ewakuacyjnych ppoż. w ramach kontynuacji Projektu UE nr  RPKP.03.03.00-04-0001/18 pn.: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW NOWEGO SZPITALA SP. Z O.O. W ŚWIECIU” (w części obejmującej modernizację oświetlenia wewnętrznego i ewakuacyjnego ppoż. poprzez demontaż opraw oświetleniowych jarzeniowych i montaż nowych opraw energooszczędnych ze źródłami LED).

2. Przedmiot zamówienia określają dokumenty:

1) Projekt Budowlany - branża elektryczna - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ NZOZ NOWY SZPITAL W ŚWIECIU SP. ZO.O. ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie (BUDYNEK GŁÓWNY), kategoria obiektu XI, dz. Nr ewid. 854/17, obręb ewid. ŚWIECIE; data opracowania styczeń 2018r., autorzy projektu: Instalacje elektryczne inż. Witold wojciechowski, sprawdz. mgr inż. Urszula Domeradzka _Opis techniczny - Załącznik nr 1 do SOPZ,
_Rzut III piętra_Rys. nr E5 – Załącznik nr 2 do SOPZ

2) Wykaz ilościowo -rodzajowy opraw z numeracją pomieszczeń (w Oddziale Położniczym, Bloku Porodowym i /Izbie Przyjęć) objętych wymianą opraw oświetleniowych według Projektu Budowlanego – branża elektryczna wymienionego w pkt.1) – Załącznik nr 3 do SOPZ.

3) Projekt Elektryczny powykonawczy dla już wymienionych w 2021r. opraw oświetleniowych na kondygnacji III piętra budynku głównego szpitala – Załącznik nr 4 do SOPZ.
4) Pomocniczo przedmiar robót dla wymiany opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego/ewakuacyjnego ppoż. na III piętrze budynku głównego szpitala w Świeciu Oddział Położniczy – wersja edytowalna i nieedytowalna - Załącznik nr 5 do SOPZ

5) Pomocniczo przedmiar robót dla wymiany opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego/ewakuacyjnego ppoż. na III piętrze budynku głównego szpitala w Świeciu Blok Porodowy z Izba przyjęć Oddziału Położniczego – wersja edytowalna i nieedytowalna - Załącznik nr 6 do SOPZ

3. Wykonawca poprzedzi wymianę opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego i ewakuacyjnego ppoż. wykonaniem projektu wykonawczego wymiany opraw oświetleniowych zachowaniem warunków:

· Dobór opraw oświetlenia podstawowego (zwanych zamiennie ogólnego) należy dostosować do charakteru użytkowego pomieszczeń w warunkach lokalnych Zamawiającego. 
· Dla opraw oświetlenia ogólnego Wykonawca zastosuje oprawy jednego producenta, podobnie dla opraw oświetlenia i awaryjnego i ewakuacyjnego ppoż.. 
· Projekt wykonawczy uzgodni Wykonawca z Zamawiającym, a dla opraw oświetlenia ewakuacyjnego/ppoż. uzgodni Wykonawca Projekt wykonawczy z rzeczoznawcą ds. ppoż.. 

4. Projekt wykonawczy będzie zawierał:

· Obliczenie natężenia oświetlenia i dobór opraw odpowiednio do funkcji użytkowej pomieszczenia.

· Specyfikacje techniczne ilościowo –rodzajowe opraw

· Rysunki rozkładu natężenia oświetlenia w pomieszczeniach

5. Projekt wykonawczy wykona osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.  

2. Wykonawca na etapie składania oferty poda producenta opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego i ewakuacyjnego ppoż. oraz dołączy do oferty karty katalogowe opraw, które ujmie odpowiednio w cenie oferty. 
3. Wykonawca po wymianie opraw oświetleniowych wykona i dostarczy Zamawiającemu:

· Dokumentacje projektową powykonawczą

· protokoły z pomiarów natężenia oświetlenia,
· deklaracje własności użytkowych i zgodności dla materiałów i wyrobów wbudowanych

4. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację powykonawczą projektową i pozostałą dla już wymienionych opraw oświetleniowych oraz inwentaryzację budowlaną III piętra budynku głównego szpitala.
5. Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek stosować wyroby, które spełniają wymagania podstawowe określone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 Prawa budowlanego oraz zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi  - art. 10 ustawy Prawo budowlane.
6. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać aprobaty techniczne (atesty) oraz odpowiadać odpowiednim normom. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 
7. Przyjęte w warunkach lokalnych Zamawiającego przez Wykonawcę wykonawstwo robót budowlanych ma być zgodne z przepisami i zarządzeniami Zamawiającego dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa pożarowo – technicznego szpitala.
8. Przyjęta przez Wykonawcę technologia wykonywania robót budowlanych musi zapewnić ciągłość udzielanych świadczeń zdrowotnych.  
9. Wykonawca powierzy funkcję kierownika robót osobie posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi.
10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną Dokumentację powykonawczą, w tym projektową w wersji pisemnej i elektronicznej oraz edytowalnej w 1 kpl.
11. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy.
12. Zaleca się, by Wykonawca przedmiotu zamówienia przeprowadził wizję lokalną obiektu celem określenia wszystkich kosztów związanych z realizacja przedmiotu zamówienia w warunkach lokalnych Zamawiającego. Osobą uprawnioną do udostępnienia budynków jest: Roman Szatkowski, tel. kom.: 507 119 897; e- mail: rszatkowski@nowyszpital.pl
13. Wykonawca dołączy do oferty kosztorys ofertowy wykonany metodą szczegółową.

B. Cena oferty:

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorys ofertowy metodą szczegółową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004 r.). Na stronie tytułowej kosztorysu ofertowego wykonawca poda nośniki cenotwórcze oraz łączną wartość każdego kosztorysu netto i brutto.
Wykonawca poda cenę oferty w podziale na:

1) Wykonanie szczegółowego projektu wykonawczego - branża elektryczna dla potrzeb dokończenia wymiany opraw oświetleniowych na III piętrze w Budynku głównym Szpitala – wynagrodzenie ryczałtowe 

Cena brutto: ………..................................................................................................... 
Cena brutto słownie:...........................................................................................

Cena netto: ……………………………….………. + ……… % VAT.

Cena netto słownie:......................................................................................................

2) Branża elektryczna: wymiana opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnych/ewakuacyjnych ppoż. - dokończenie na III piętrze Budynku głównego Szpitala - wynagrodzenie szacunkowe 

Cena brutto: ………..................................................................................................... 
Cena brutto słownie:...........................................................................................

Cena netto: ……………………………….………. + ……… % VAT.

Cena netto słownie:......................................................................................................................, 

Wynagrodzenie Wykonawcy dotyczące wymiany opraw oświetleniowych będzie ustalone powykonawczo w oparciu o faktyczną ilość wymienionych opraw wynikającą z uprzednio wykonanego Projektu wykonawczego dla podanych w ofercie opraw jednego producenta.
C. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 31.03.2023r.
Załączniki do SOPZ:
Załącznik nr 1 do SOPZ – Opis techniczny z Projektu Budowlanego - branża elektryczna - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ NZOZ NOWY SZPITAL W ŚWIECIU SP. ZO.O. ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie (BUDYNEK GŁÓWNY), 

Załącznik nr 2 do SOPZ – Rzut III piętra_Rys. nr E5 z Projektu Budowlanego - branża elektryczna - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ NZOZ NOWY SZPITAL W ŚWIECIU SP. ZO.O. ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie (BUDYNEK GŁÓWNY), 

Załącznik nr 3 do SOPZ – Wykaz ilościowo -rodzajowy opraw z numeracją pomieszczeń (w Oddziale Położniczym, Bloku Porodowym i /Izbie Przyjęć) objętych wymianą opraw oświetleniowych,

Załącznik nr 4 do SOPZ – Projekt Elektryczny powykonawczy dla już wymienionych w 2021r. opraw oświetleniowych na kondygnacji III piętra budynku głównego szpitala.

Załącznik nr 5 do SOPZ - Przedmiar robót w wersji nieedytowalnej i edytowalnej dla wymiany opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego/ewakuacyjnego ppoż. na III piętrze budynku głównego szpitala w Świeciu Oddział Położniczy

Załącznik nr 6 do SOPZ – Przedmiar robót w wersji nieedytowalnej i edytowalnej dla wymiany opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego/ewakuacyjnego ppoż. na III piętrze budynku głównego szpitala w Świeciu Blok Porodowy z Izbą przyjęć.

1

[image: image1][image: image2.png]