[image: image1.png]Rzeczpospolita
Polska



[image: image2.jpg]Fundusze
Europejskie
Inteligentny Rozwoj



                              [image: image3.jpg]Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego






Załącznik nr 4  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
       do Zapytania ofertowego nr 27/2022 z dnia 17.11.2022
W związku z realizacją Projektu pt. „Urządzenie do automatycznej inkubacji oraz oceny ilościowej i jakościowej wzrostu drobnoustrojów na pożywkach stałych z możliwością wczesnej estymacji liczby kolonii”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Projekty B+R dla przedsiębiorstw, w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (nr projektu: POIR.01.01.01-00-0199/21), TKM Projekt Sp.z o.o.  składa zapytanie ofertowe na dostawę komponentów niezbędnych do budowy konstrukcji prototypów zautomatyzowanego inkubatora.
Szczegółowa lista komponentów do dostarczenia:

Pozycja 1. Standardowe produkty oraz inne elementy maszyn.
	 Standardowe produkty oraz inne elementy maszyn. 

	L.p.
	Nazwa elementu
	
	Typ
	
	ILOŚĆ

	1
	Dźwignia zaciskowa
	Typu 
	ERM 63 P-M6X20-C9
	 lub odpowiednik.
	10

	2
	Kołek stożkowy
	Typu 
	GN 771 2-8-23 5-9 5
	 lub odpowiednik.
	10

	3
	Pokrętło pełne
	Typu 
	VTT 25-B-M6
	 lub odpowiednik.
	2

	4
	Przegub
	Typu 
	GN 752-6-M6
	 lub odpowiednik.
	8

	5
	Przegub widełkowy
	Typu 
	GN 751-6-12-M6-SL
	 lub odpowiednik.
	16

	6
	Sprzęgło kłowe
	Typu 
	GN 2240-30-B8-8-AL-B
	 lub odpowiednik.
	2

	7
	Sprzęgło kłowe
	Typu 
	EAMC-30-32-8-10
	 lub odpowiednik.
	2

	8
	Tuleja
	Typu 
	DIN 179-B6-10-A
	 lub odpowiednik.
	4

	9
	Tuleja
	Typu 
	DIN 179-B8-10-A
	 lub odpowiednik.
	2

	10
	Tuleja
	Typu 
	DIN 179-B8-16-A
	 lub odpowiednik.
	4

	11
	Tuleja stożkowa
	Typu 
	GN 172 1-8-12
	 lub odpowiednik.
	4

	12
	Tuleja z kołnierzem
	Typu 
	DIN 172-B8-10-A
	 lub odpowiednik.
	20

	13
	Uchwyt
	Typu 
	GN 565-20-117-EL
	 lub odpowiednik.
	4

	14
	Uchwyt kasetowy
	Typu 
	EPR 110-PF-C1
	 lub odpowiednik.
	16

	15
	Zamek
	Typu 
	GN 115-LG-20-SW
	 lub odpowiednik.
	4

	16
	Zamek
	Typu 
	GN 115-VDE-20
	 lub odpowiednik.
	16

	17
	Zawias
	Typu 
	GN 129-16-D
	 lub odpowiednik.
	8

	18
	Zestaw kołowy
	Typu 
	RE F5-100-SSL-N-ESD
	 lub odpowiednik.
	4

	19
	Zestaw kołowy z blokada
	Typu 
	RE F5-100-SSF-N-ESD
	 lub odpowiednik.
	4


Pozycja 2. Standardowy osprzęt mechanizmów przeniesienia napędu.
	Standardowy osprzęt mechanizmów przeniesienia napędu. 

	L.p.
	Nazwa elementu
	
	Typ
	
	ILOŚĆ

	1
	Łożysko kulkowe 628 8-2Z
	Typu 
	628 8-2RS1
	 lub odpowiednik.
	4

	2
	Łożysko stożkowe
	Typu 
	30209
	 lub odpowiednik.
	4

	3
	Łożysko stożkowe
	Typu 
	32008 X
	 lub odpowiednik.
	4

	4
	Nakrętka łożyskowa M40x1.5
	Typu 
	KM 8
	 lub odpowiednik.
	4

	5
	Podkładka łożyskowa zębata
	Typu 
	MB-8
	 lub odpowiednik.
	8

	6
	Pas zębaty T5 10mm
	
	Długość 390mm
	
	2

	7
	Pas zębaty T5 10mm
	
	Długość 430mm
	
	2

	8
	Pas zębaty T5 10mm
	
	Długość 455mm
	
	2

	9
	Koło zębate T5-21 60 zębów
	
	Materiał: Aluminium
	
	4

	10
	Koło zębate T5-21 30 zębów
	
	Materiał: Aluminium
	
	6

	11
	Koło zębate T5-21 15 zębów
	
	Materiał: Aluminium
	
	4


Pozycja 3. Elementy konstrukcyjne z profili aluminiowych anodowanych oraz akcesoria.
	Elementy konstrukcyjne z profili aluminiowych anodowanych oraz akcesoria.

	L.p.
	Nazwa
	Rowek
	Typ
	Długość 
	ILOŚĆ

	1
	Profil 45x45, 3-rowkowy
	10mm
	1,7kg/m
	1685mm
	16

	2
	Profil 45x45, 3-rowkowy
	10mm
	1,7kg/m
	1960mm
	2

	3
	Profil 45x45, 3-rowkowy
	10mm
	1,7kg/m
	800mm
	4

	4
	Profil 45x45, 3-rowkowy
	10mm
	1,7kg/m
	990mm
	6

	5
	Profil 45x45, 3-rowkowy
	10mm
	1,7kg/m
	2000mm
	4

	6
	Profil 45x45 zaokrąglony (R37,5)
	10mm
	1,3kg/m
	1685mm
	8

	7
	Profil 45x45 zaokrąglony (R37,5)
	10mm
	1,3kg/m
	110mm
	2

	8
	Profil 45x45 zaokrąglony (R37,5)
	10mm
	1,3kg/m
	2050mm
	8

	9
	Profil 45x45 zaokrąglony (R37,5)
	10mm
	1,3kg/m
	680mm
	4

	10
	Profil 45x45 zaokrąglony (R37,5)
	10mm
	1,3kg/m
	890mm
	10

	11
	Profil 45x45 zaokrąglony (R37,5)
	10mm
	1,3kg/m
	2000mm
	4

	12
	Profil 40x40
	10mm
	1,5kg/m
	1960mm
	2

	13
	Profil 45x45
	10mm
	1,6kg/m
	300mm
	8

	14
	Profil 45x45
	10mm
	1,6kg/m
	560mm
	8

	15
	Profil 45x45
	10mm
	1,6kg/m
	694mm
	4

	16
	Profil 45x45
	10mm
	1,6kg/m
	890mm
	2

	17
	Profil 45x45
	10mm
	1,6kg/m
	966mm
	2

	18
	Profil 45x45
	10mm
	1,6kg/m
	2000mm
	4

	19
	Profil 50x50
	10mm
	2,5kg/m
	794mm
	4

	20
	Profil 50x50
	10mm
	2,5kg/m
	295mm
	4

	21
	Profil 50x50
	10mm
	2,5kg/m
	2000mm
	2

	22
	Kątownik węzłowy 45x45 owalny
	10mm
	
	
	30

	23
	Zaślepka owalna
	
	Do kątownika węzłowego 45
	
	30

	24
	Kątownik do profili 45
	10mm
	Z zestawem śrub M8 i zaślepką
	
	30

	25
	Mocowanie elementów płytowych
	10mm
	Z gwintem M6
	
	200

	26
	Łącznik samo-gwintujący do rowka
	10mm
	Ze śrubą M6x40 i nakrętką młoteczkową
	
	200

	27
	Profil zakrywające do rowka
	10mm
	Aluminiowy, kolor naturalny
	2000mm
	16

	28
	Profil kanałowy 80x40
	
	Aluminiowy, kolor naturalny
	2000mm
	4

	29
	Pokrywa profilu kanałowego 80
	
	Aluminiowa, kolor naturalny
	2000mm
	4

	30
	Wpust rowkowy ze sprężyną
	10mm
	Gwint M8
	
	60

	31
	Wpust rowkowy ze sprężyną
	10mm
	Gwint M6
	
	100

	32
	Wpust rowkowy ze sprężyną
	10mm
	Gwint M5
	
	60

	33
	Nakrętka młoteczkowa do rowka
	10mm
	Gwint M8
	
	40

	34
	Nakrętka młoteczkowa do rowka
	10mm
	Gwint M6
	
	40

	35
	Nakrętka młoteczkowa do rowka
	10mm
	Gwint M5
	
	40


Pozycja 4. Normalia i standardowe elementy złączne.
	Normalia i elementy złączne.

	L.p.
	Nazwa
	Rozmiar
	Norma
	ILOŚĆ
	Klasa / wykonanie

	1
	Podkładka okrągła
	M10
	DIN 125
	40
	Ocynk

	2
	Podkładka okrągła
	M5
	DIN 125
	100
	Ocynk

	3
	Podkładka okrągła
	M6
	DIN 125
	100
	Ocynk

	4
	Podkładka okrągła
	M8
	DIN 125
	100
	Ocynk

	5
	Nakrętka sześciokątna niska
	M5
	DIN 439 B
	100
	Ocynk

	6
	Pierścień osadczy wewnętrzny
	W16
	DIN 472
	10
	Stal sprężynowa

	7
	Nakrętka sześciokątna z kołnierzem
	M6
	DIN 6923
	10
	Ocynk

	8
	Kołek walcowy z gwintem wewnętrznym
	6x16
	DIN 7979D
	20
	Hartowany

	9
	Kołek walcowy z gwintem wewnętrznym
	8x20
	DIN 7979D
	30
	Hartowany

	10
	Kołek walcowy z gwintem wewnętrznym
	8x24
	DIN 7979D
	20
	Hartowany

	11
	Kołek walcowy z gwintem wewnętrznym
	8x30
	DIN 7979D
	20
	Hartowany

	12
	Śruba z łbem stożkowym z gn. sześciokątnym
	M5x12
	DIN 7991
	80
	8.8

	13
	Śruba z łbem stożkowym z gn. sześciokątnym
	M5x8
	DIN 7991
	20
	8.8

	14
	Śruba z łbem stożkowym z gn. sześciokątnym
	M6x16
	DIN 7991
	20
	8.8

	15
	Śruba z łbem stożkowym z gn. sześciokątnym
	M6x20
	DIN 7991
	20
	8.8

	16
	Śruba z łbem walcowym z gn. sześciokątnym
	M10x35
	DIN 912
	20
	8.8

	17
	Śruba z łbem walcowym z gn. sześciokątnym
	M3x16
	DIN 912
	20
	8.8

	18
	Śruba z łbem walcowym z gn. sześciokątnym
	M4x12
	DIN 912
	20
	8.8

	19
	Śruba z łbem walcowym z gn. sześciokątnym
	M4x20
	DIN 912
	40
	8.8

	20
	Śruba z łbem walcowym z gn. sześciokątnym
	M4x25
	DIN 912
	20
	8.8

	21
	Śruba z łbem walcowym z gn. sześciokątnym
	M4x40
	DIN 912
	20
	8.8

	22
	Śruba z łbem walcowym z gn. sześciokątnym
	M5x16
	DIN 912
	60
	8.8

	23
	Śruba z łbem walcowym z gn. sześciokątnym
	M5x8
	DIN 912
	60
	8.8

	24
	Śruba z łbem walcowym z gn. sześciokątnym
	M6x16
	DIN 912
	80
	8.8

	25
	Śruba z łbem walcowym z gn. sześciokątnym
	M6x20
	DIN 912
	80
	8.8

	26
	Śruba z łbem walcowym z gn. sześciokątnym
	M8x30
	DIN 912
	20
	8.8

	27
	Nakrętka sześciokątna
	M5
	DIN 934
	80
	Ocynk

	28
	Nakrętka sześciokątna
	M8
	DIN 934
	60
	Ocynk

	29
	Nakrętka sześciokątna samo-zabezpieczająca
	M5
	DIN 985
	100
	Ocynk

	30
	Śruba pasowana f9 z gn. sześciokątnym
	6x10M5
	ISO 7379
	20
	12.9

	31
	Śruba pasowana f9 z gn. sześciokątnym
	8x10M6
	ISO 7379
	20
	12.9

	32
	Śruba pasowana f9 z gn. sześciokątnym
	8x16M6
	ISO 7379
	20
	12.9

	33
	Śruba z łbem kulistym z gn. sześciokątnym
	M5x10
	ISO 7380
	200
	8.8

	34
	Śruba z łbem kulistym z gn. sześciokątnym
	M5x50
	ISO 7380
	100
	8.8

	35
	Śruba z łbem kulistym z gn. sześciokątnym
	M5x6
	ISO 7380
	100
	8.8

	36
	Śruba z łbem kulistym z gn. sześciokątnym
	M5x8
	ISO 7380
	100
	8.8

	37
	Śruba z łbem kulistym z gn. sześciokątnym
	M8x25
	ISO 7380
	40
	8.8

	38
	Śruba z łbem kulistym z gn. sześciokątnym
	M8x55
	ISO 7380
	20
	8.8

	39
	Podkładka okrągła powiększona
	M5
	NF E25-513
	100
	Ocynk

	40
	Nakrętka kołpakowa
	M5
	DIN 1587
	60
	Ocynk

	41
	Nakrętka kołpakowa
	M6
	DIN 1587
	60
	Ocynk

	42
	Nitonakrętka kołnierzowa walcowa
	M5
	dla grubości 1mm
	100
	Stal nierdzewna

	43
	Nitonakrętka kołnierzowa walcowa
	M6
	dla grubości 1mm
	100
	Stal nierdzewna

	44
	Nitonakrętka kołnierzowa walcowa
	M8
	dla grubości 1mm
	40
	Stal nierdzewna

	45
	Nitonakrętka stożkowa
	M5
	dla grubości 1mm
	100
	Stal nierdzewna

	46
	Nitonakrętka stożkowa
	M6
	dla grubości 1mm
	100
	Stal nierdzewna

	47
	Nitonakrętka stożkowa
	M8
	dla grubości 1mm
	40
	Stal nierdzewna

	48
	Nakrętka sześciokątna dystansowa 40mm
	2x gwint wewnętrzny M5
	
	100
	Ocynk

	49
	Nakrętka sześciokątna dystansowa 40 mm
	Gwint wewn. M5, zewn M5
	
	40
	Ocynk

	50
	Wkręt samogwintujący
	ST4,8x13
	DIN7981
	300
	Ocynk


[image: image4.png]4 PROJEKT



[image: image5.png]




