Załącznik 1a do Zapytania ofertowego nr 3/2022

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ 1

SPIROMETR DIAGNOSTYCZNY (sprzęt do pomiaru pojemności płuc) – 2 sztuki

| L.p. | Parametry i warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Wymagania Ogólne (dotyczy każdego z oferowanych urządzeń) |  |  |  |
| 1 | Nazwa Urządzenia | Podać |  |
| 2 | Typ Urządzenia | Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5 | Przenośny spirometrem diagnostyczny | Podać |  |
| 6 | Kolorowy, dotykowy ekran wysokiej rozdzielczości rozumiany jako co najmniej ekran LCD 800×480, przekątna 7” | Podać |  |
| 7 | Baza danych obejmująca wyniki badań dla 1000 pacjentów | Podać |  |
| 8 | Obliczanie odchyleń standardowych i percentyli wartości należnych | Podać |  |
| 9 | Możliwość eksportu wyników badań i krzywych do programów zewnętrznych | Podać |  |
| 10 | Automatyczna kontrola prawidłowości wykonania badania, zgodna ze standardem ATS/ERS 2005, z dodatkowym komentarzem | Podać |  |
| 11 | Automatyczna klasyfikacja jakości wykonania badania w skali A-F | Podać |  |
| 12 | Automatyczna ocena próby rozkurczowej zgodna z zaleceniami ERS | Podać |  |
| 13 | Możliwość włączenia automatycznego systemu diagnostycznego | Podać |  |
| 14 | Możliwość prezentacji spirometrii spoczynkowej i krzywej przepływ objętość | Podać |  |
| 15 | Możliwość włączenia systemu automatycznej diagnozy | Podać |  |
| 16 | Badania standardowe: Spirometria spoczynkowa: VC, IC, ERV, TV, BF. Krzywa przepływ-objętość: FEV 1, FVC EX, PEF, MEF 75, MEF 50, MEF 25, FEF25/75, TPEF, FET, MIF 50, BEV, FEV1/VC MAX, VC IN, Grade(A-F) | Podać |  |
| 17 | Automatyczna ocena próby rozkurczowej z uzasadnieniem kwalifikacji zgodna z zaleceniami ERS | Podać |  |
| 18 | Gwarancja 24 miesiące | Podać |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta