Aleksandrów Kujawski, dnia 07.12.2022r.

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu: „Wprowadzenie nowej technologii do procesu świadczenia usługi poprzez zakup grzejników elektrycznych oraz klimatyzatorów” w ramach wniosku o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę: dostawa i montaż 3 sztuk klimatyzatorów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia poniżej.

Zamawiający:  Firma Handlowo Usługowa Agata Hofman, NIP: 8911301822 , REGON:  369366399.

Warunki udziału w postępowaniu: brak

Dodatkowe uwarunkowania związane z postepowaniem: zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych: w postępowaniu nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Kod zamówienia CPV: 39717200-3

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Przedmiotowe postępowanie dotyczy zakupu i montażu 2 typów klimatyzatorów o parametrach wyspecyfikowanych poniżej, łączna ilość sztuk- 3:

- typ 1: współczynnik SCOP- 3,94; współczynnik SEER- 6,12; nominalna wydajność chłodnicza- 13,4 kW; nominalna wydajność grzewcza- 15,5 kW; Wydajność grzewcza przy -7OC- 15,5 kW; kolor jednostki wewnętrznej- biały; czynnik chłodniczy- R32/675- sztuk  2

- typ 2: współczynnik SCOP- 4,3; współczynnik SEER- 6,9; nominalna wydajność chłodnicza- 7,0 kW; nominalna wydajność grzewcza- 8,0 kW; Wydajność grzewcza przy -7OC- 8,0 kW; kolor jednostki wewnętrznej- biały; czynnik chłodniczy- R32- sztuk  1

Dostawa i montaż klimatyzatorów odbędzie się w budynku przy ul. Narutowicza 3 w Aleksandrowie Kujawski.

Kryteria wyboru ofert: Cena 100%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium wyboru oferty:

Punkty będą przyznawane w oparciu o wzór:

Najniższa cena brutto  w ramach postępowania

…………………………………………………………………………….  X  100 pkt

Cena brutto oferenta  X

Specyfikacja dokumentacji: ofertę należy przesłać na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego i ogłoszenia.

Data złożenia oferty: ofertę na formularzu załączonym do postępowania należy złożyć najpóźniej do dnia 15.12.2022r.

Graniczny termin realizacji dostawy objętej przedmiotowym postępowaniem: 30.12.2022r.

Sposób złożenia oferty: podpisaną ofertę (w dwóch miejscach) należy przesłać mailem na adres: agata.hofman@interia.eu

Osoba do kontaktu: Agata Hofman, telefon komórkowy: 502 139 915.