Pieczęć Wykonawcy

Zamawiający:

„Olimp Laboratories” sp. z o. o.

Pustynia 84F

39-200 Dębica

OFERTA

w postępowaniu, którego celem jest:

Zakup odczynników do kontroli procesu namnażania

OLNC.42.2022_II

| Nazwa Oferenta | Adres Oferenta |
| --- | --- |

(niniejszy wzór oferty jest edytowalny – należy go dostosować do wymagań obowiązujących Warunków Postępowania / Specyfikacji Istotnych Warunków )

Niniejszym, działając w imieniu Oferenta, jako [osoba upoważniona do reprezentacji / pełnomocnik] składam ofertę na wykonanie przedmiotu Zamówienia – zgodnie z wymogami zawartymi w Warunkach Postępowania, za następującą cenę:

CENA OFERTOWA (łącznie)		………………………………… (netto)

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………), 
tj. ……………………………………… (brutto) (słownie: ……………………………………..………………..)

w tym VAT……………………,

Czas realizacji zamówienia (w nawiązaniu do wymagań Warunków Postepowania): ………..

| nr | nazwa | specyfikacja | ilość | Wymóg spełniony – TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wodorotlenek sodu CZDA roztwór min. 32 % | Zawartość 33 ± 1% Chlorki (Cl) max. 0,005% Siarczany (SO4) max. 0,01% Węglan sodu (Na2CO3) max. 0,5% Ołów (Pb) max. 0,001% Żelazo (Fe) max. 0,0005% Wygląd zewnętrzny: bezbarwna, klarowna ciecz | 100 litrów (preferowane 20 x 5 litrów) |  |
|  | Acetonitryl do chromatografii | Acetonitryl o czystości przynajmniej HPLC Zawartość Min. 99,95 % Współczynnik załamania światła (20°C) 1,342 - 1,346 Pozostałość po odparowaniu Max. 2 ppm Woda Max. 100 ppm Transmitancja (200 nm) Min. 92 % Transmitancja (210 nm) Min. 95 % Transmitancja (220 nm) Min. 97 % Fluorescencja (j. chinina) (254 nm) Max. 1 ppb Gradient (210 nm) Max. 3 mAU Gradient (254 nm) Max. 1 mAU Filtrowany przez 0,2 µm | 375 litrów (preferowane150 x 2,5 litra) |  |
|  | Etanol bezwodny | Zawartość min. 99,5% Gęstość (d 20°C/4°C) 0,789 – 0,790 Pozostałość po odparowaniu max. 25 ppm Woda max. 0,2 % | 100 litrów (preferowane 40 x 2,5 litra) |  |
|  | Kwas solny 0,1 mol/l | Stężenie 0,1 mol/L (0,1 N) r-r mianowany Zawartość mieści się w zakresie 0,0998 - 0,1002 mol/l | 75 litrów (preferowane 75 x 1 litr) |  |
|  | Kwas azotowy (V) | Zawartość mieści się w przedziale 69,0 – 70,0 % ACS - Barwa (APHA) max. 10 ACS - Pozostałość po zapłonie max. 2 ppm Chlorki (Cl) max. 0,04 ppm Fosforan (PO4) max 0,1 ppm Siarczan (SO4) max 0,4 ppm Aluminium (Al) max 30,0 ppb Arsen i Antymon (as As) max 5 ppb Bar (Ba) max 1,0 ppb Beryl (Be) max 1,0 ppb Bizmut (Bi) max 1,0 ppb Bor (B) max 4,0 ppb Kadm (Cd) max 1,0 ppb Wapń (Ca) max 50,0 ppb Chrom (Cr) max 10,0 ppb Kobalt (Co) max 1,0 ppb Miedź (Cu) max 1,0 ppb Gal (Ga) max 20,0 ppb German (Ge) max 4,0 ppb Złoto (Au) max 4,0 ppb Metale ciężkie (as Pb) max 100 ppb Żelazo (Fe) max 10,0 ppb Ołów (Pb) max 0,5 ppb Lit (Li) max 1,0 ppb Magnez (Mg) max 7,0 ppb Mangan (Mn) max 1,0 ppb Rtęć (Hg) max 0,5 ppb Molibden (Mo) max 5,0 ppb Nikiel (Ni) max 1,0 ppb Niob (Nb) max 1,0 ppb Potas (K) max 5,0 ppb Krzem (Si) max 20,0 ppb Srebro (Ag) max 1,0 ppb Sód (Na) max 200,0 ppb Stront (Sr) max 1,0 ppb Tantal(Ta) max 2,0 ppb Tal (Tl) max 5,0 ppb Cyna (Sn) max 5,0 ppb Wanad (V) max 1,0 ppb Cynk (Zn) max 5,0 ppb Cyrkon (Zr) max 1,0 ppb | 50 litrów (preferowane 100 x 500 ml) |  |
|  | Kwas octowy lodowaty | Zawartość min. 99,5% Pozostałość po odparowaniu Max. 5 ppm Woda Max. 0,25 % Cl (Chloride) Max. 0,5 ppm SO4 (Sulphate) Max. 1 ppm Al (Aluminium) Max. 0,05 ppm As (Arsenic) Max. 0,2 ppm Fe (Iron) Max. 0,2 ppm Pb (Lead) Max. 0,5 ppm Cu (Copper) Max. 0,05 ppm | 25 litrów (preferowane 10 x 2,5 litra) |  |
|  | Roztwór buforowy według Schinkela do AAS | Zawartość lantanu 95,2 – 105,2 g/l Cs (Cesium) 7,50 – 8,28 g/l Ca (Calcium) Max. 5,0 mg/l Cd (Cadmium) Max. 0,2 mg/l Co (Cobalt) Max. 1,0 mg/l Cr (Chromium) Max. 1,0 mg/l Cu (Copper) Max. 0,2 mg/l Fe (Iron) Max. 1,0 mg/l K (Potassium) Max. 1,0 mg/l Li (Lithium) Max. 0,2 mg/l Mg (Magnesium) Max. 1,0 mg/l Mn (Manganese) Max. 0,2 mg/l Na (Sodium) Max. 2,0 mg/l Ni (Nickel) Max. 1,0 mg/l Sr (Strontium) Max. 1,0 mg/l Zn (Zinc) Max. 2,0 mg/l | 3 litry (preferowane 3 x 1 litr) |  |
|  | Metanol do chromatografii | Metanol o czystości przynajmniej HPLC Zawartość Min. 99.9 % Kwasowość Max. 0.0002 meq/g Zasadowość Max. 0.0002 meq/g Temperatura wrzenia 64 - 65 °C Barwa Max. 10 APHA Gęstość (20/20) 0,791 – 0,793 Pozostałość po odparowaniu Max. 1 ppm Woda Max. 0,02 % Test gradientowy (235 nm) Max. 2 mAU Test gradientowyt (254 nm) Max. 1 mAU Transmitancja (210 nm) Min. 45 % Transmitancja (220 nm) Min. 65 % Transmitancja (225 nm) Min. 70 % Transmitancja (230 nm) Min. 83 % Transmitancja (235 nm) Min. 85 % Transmitancja (240 nm) Min. 90 % Transmitancja (250 nm) Min. 95 % Transmitancja (260 nm) Min. 98 % Transmitancja (280-400 nm) Min. 98 % Absorbancja (210 nm) Max. 0,347 Absorbancja (220 nm) Max. 0,188 Absorbancja (225 nm) Max. 0,155 Absorbancja (230 nm) Max. 0,081 Filtrowany przez 0,2 µm | 125 litrów (preferowane 50 x 2,5 litra) |  |
|  | Uniwersalny zestaw dyspersyjny | Uniwersalny zestaw dyspersyjny typ Quechers, kolor biały, materiał filtracyjny: 50 mg PSA, 50 mg C18EC, 7.5 mg GCB, 150 mg MgSO4, poj.probówki 2 ml | 1500 sztuk (preferowane 15 x zestaw zaw. 100 sztuk) |  |
|  | Kwas siarkowy (VI) CZDA | Wygląd zewnętrzny: bezbarwna, klarowna, oleista ciecz Zawartość min. 95 % Pozostałość po prażeniu max. 5 ppm Substancje redukujące KMnO4 (j. SO2) max. 2 ppm Chlorki (Cl) max. 0,2 ppm Sole amonowe (NH4) max. 2 ppm Arsen (As) max. 0,005 ppm Bar (Ba) max. 0,02 ppm Chrom (Cr) max. 0,02 ppm Cynk (Zn) max. 0,1 ppm Glin (Al) max. 0,02 ppm Kadm (Cd) max. 0,02 ppm Kobalt (Co) max. 0,01 ppm Magnez (Mg) max. 0,03 ppm Mangan (Mn) max. 0,01 ppm Miedz (Cu) max. 0,01 ppm Nikiel (Ni) max. 0,02 ppm Ołów (Pb) max. 0,02 ppm Stront (Sr) max. 0,02 ppm Wapn (Ca) %max. 0,2 ppm Żelazo (Fe) max. 0,2 ppm | 30 litrów (preferowane 30 x 1 litr) |  |
|  | Aceton cz.d.a | Wygląd zewnętrzny: bezbarwna, klarowna ciecz Zawartość min. 99,5 % Woda (KF) max. 0,4 % Kwasy max. 0,002 % Zasady max. 0,001 % Aldehydy max. 0,002% Alkohole (CH3OH i C2H5OH) max. 0,06 % Pozostałość po odparowaniu max. 0,0005 % Substancje redukujące KMnO4 (j. O) max. 0,0001 % Cynk (Zn) max. 0,00001 % Glin (Al) max. 0,00005 % Mangan ( Mn) max. 0,00001 % Miedź (Cu) max. 0,00001 % Nikiel (Ni) max. 0,00001 % Ołów (Pb) max. 0,00001 % Żelazo (Fe) max. 0,00001 % | 20 litrów (preferowane 20 x 1 litr) |  |
|  | Data ważności odczynników: co najmniej 18 miesięcy |  |  |  |
|  | Realizacja zamówienia w jednej dostawie. Koszty dostawy pokrywa zleceniobiorca/ wykonawca |  |  |  |
|  | Czas realizacji dostaw od wywołania: maksymalnie 2 miesiące |  |  |  |

# Oświadczam, że:

## Zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, specyfikacją Istotnych Warunków Postepowania oraz wzorem umowy (jeśli dołączony)  i zgadza się na wszelkie warunki, które z nich wynikają

## cena obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy/Dostawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy

## zapoznałem się z Zapytaniem Ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

## Przedstawiona przez nas oferta spełnia wszystkie wymagania techniczne oraz formalne przedstawione w Warunkach Postępowania wraz z załącznikami

## posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania Zamówienia;

## dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania Zamówienia;

## znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie Zamówienia oraz że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono wobec niego upadłości lub nie umorzono postępowania upadłościowego wobec niego z uwagi na brak środków na pokrycie kosztów postępowania;

## nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

## uzyskał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania niniejszej oferty i wykonania Zamówienia;

## pozostaje związany niniejszą ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania Ofert,

## nie posiada powiązań kapitałowych oraz osobowych z Zamawiającym w szczególności poprzez (dotyczy również biorących udział przy przygotowaniu oferty) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane 
z  przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające 
w szczególności na w szczególności poprzez

### uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

### posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

### pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

  - pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w 	linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 	opieki lub kurateli

# Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:

imię i nazwisko:	………………………………………………………………

numer tel.:			………………………………………………………………

numer fax:			………………………………………………………………

e-mail:				………………………………………………………………

…………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji Wykonawcy)