……………………………..

(miejscowość, data)

OFERTA NR …… [nr wewnętrzny Oferenta]

DANE OFERENTA (zgodnie z KRS lub CEIDG):

Nazwa firmy:………………………………

Adres siedziby:……………………………

NIP:……………………………………...…..

Osoba upoważniona do reprezentowania Oferenta i podpisania umowy: ………………………

ZAMAWIAJĄCY:

REAL RESEARCH SP. Z O.O.

ul. BOBRZYŃSKIEGO 14

30-348 KRAKÓW

NIP: PL6762521485

DOTYCZY:

Ogłoszenia nr ……(nr ogłoszenia z Bazy Konkurencyjności) z dn. 31.08.2020 dotyczącego dostawy plastików i odczynników laboratoryjnych

PRZEDMIOTEM OFERTY SĄ PLASTIKI LABORATORYJNE:

| L.p. | TOWAR | ILOŚĆ | UWAGI | UZUPEŁNIA OFERENT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | OPIS PRODUKTU OFERENTA | NUMER KATALOGOWY | ILOŚĆ | KWOTA NETTO | KWOTA BRUTTO | UWAGI |
| 1 | Probówki typu eppendorf o pojemności 1,5 ml | 3000 szt. | Autoklawowalne, opakowanie zbiorcze |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szalki Petriego | 200 szt. | Sterylne, średnica około 60 mm, pakowane zbiorczo, do hodowli komórek ssaczych |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Końcówki do pipet automatycznych o pojemności 0,5-5 ml | 3000 szt. | Autoklawowalne, opakowanie zbiorcze. Wymagana pełna kompatybilność z pipetami Eppendorf Research Plus oraz pudełkami epTIPS Box |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Końcówki do pipety automatycznej 16-kanałowej o pojemności 0,5-100 µl | 5760 szt. | Autoklawowalne, pakowane na tackach z 384 końcówkami. Wymagana pełna kompatybilność z pipetami 16 kanałowymi Eppendorf Research Plus oraz pudełkami epTIPS Box |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pudełko na końcówki do pipet do pipety 16-kanałowej o pojemności 0,5-100 µl | 4 pudełka | Autoklawowalne, kompatybilność z pipetami 16-kanałowymi Eppendorf Research Plus, kompatybilne z końcówkami do pipet epTIPS |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kolby Erlenmeyera z przegrodami do hodowli komórkowych na dnie | 50 szt. | Sterylne, pakowane pojedynczo, o pojemności 125 ml, z korkiem odpowietrzającym, wykonane z poliwęglanu |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Filtry strzykawkowe | 300 szt. | Wielkość porów ok. 20 µm ,średnica około 30 mm, membrana PES, sterylne, pakowane indywidualnie |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Płytki do hodowli komórek, 384- dołkowe, płaskodenne z pokrywką i czarną podstawą | 64 szt. | Sterylne, wykonane z polistyrenu, płytki przystosowane do badań z użyciem fluorescencji |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Płytki do hodowli komórek, 384 dołkowe, adherentne, płaskodenne z pokrywką | 64 szt. | Sterylne, pakowane pojedynczo, przystosowane do badań z użyciem luminescencji, |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Płytki do hodowli komórek, 96- dołkowe, adherentne, płaskodenne z pokrywką | 64 szt. | Sterylne, wykonane z polistyrenu, płytki przystosowane do badań z użyciem luminescencji, |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Płytki do hodowli komórek, 96- dołkowe, adherentne, płaskodenne z pokrywką i czarną podstawką | 64 szt. | Sterylne, wykonane z polistyrenu, płytki przystosowane do badań z użyciem fluorescencji, |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Płytki do hodowli komórek, 384-dołkowe, adherentne, z pokrywą | 300 szt | Sterylne, płaskodenne z pokrywą, pakowane pojedynczo, dołki kwadratowe |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Płytki do hodowli komórek, 96-dołkowe, adherentne, z pokrywą | 500 szt | Sterylne, płaskodenne, pakowane pojedynczo |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Płytki do hodowli komórek, 96-dołkowe, U-kształtne, nieadherentne, z pokrywą | 500 szt. | Sterylne, pakowane pojedynczo, |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pipety serologiczne o pojemności 10 ml | 3000 szt. | Sterylne, pakowane pojedynczo, z podziałką, z filtrem zabezpieczającym |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pipety serologiczne o pojemności 5 ml | 2000 szt. | Sterylne, pakowane pojedynczo, z podziałką, z filtrem zabezpieczającym |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pipety serologiczne o pojemności 2 ml | 3000 szt. | Sterylne, pakowane pojedynczo, z podziałką, z filtrem zabezpieczającym |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pipety serologiczne o pojemności 1 ml | 3000 szt. | Sterylne, pakowane pojedynczo, z podziałką, z filtrem zabezpieczającym |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Probówki wirówkowe 50 ml | 1000 szt. | Sterylne |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Jednorazowe zbiorniki na odczynniki 50 ml | 500 szt. | Sterylne, pakowane pojedynczo |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Butelki do hodowli komórkowych adherentne, T75 | 300 szt. | Sterylne, wykonane z polistyrenu, nakrętka z filtrem, powierzchnia hodowli 75 cm², adhezyjne |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Butelki do hodowli komórkowych, adherentne T25 | 500 szt. | Sterylne, wykonane z polistyrenu, nakrętka z filtrem, powierzchnia hodowli 25 cm², adhezyjne |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Butelki do hodowli komórkowych, nieadherentne T25 | 200 szt. | sterylne, wykonane z polistyrenu, nakrętka z filtrem, powierzchnia hodowli 25 cm², nieadhezyjne |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Probówki wirówkowe typu eppendorf 2ml | 1000 szt. | Autoklawowalne, opakowanie zbiorcze |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Probówki wirówkowe 1,5 ml przyciemniane | 500 szt. | Autoklawowalne, opakowanie zbiorcze, do substancji światłoczułych |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Probówki wirówkowe 2 ml przyciemniane | 500 szt. | Autoklawowalne, opakowanie zbiorcze, do substancji światłoczułych |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Probówki wirówkowe 15ml przyciemniane | 100 szt. | Autoklawowalne, opakowanie zbiorcze, do substancji światłoczułych |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Probówki wirówkowe 50ml przyciemniane | 100 szt. | Autoklawowalne, opakowanie zbiorcze, do substancji światłoczułych |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Rękawice jednorazowe rozmiar S | 1000 szt | Nitrylowe, bezpudrowe |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Rękawice jednorazowe rozmiar M | 500 szt | Nitrylowe, bezpudrowe |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Rękawice jednorazowe rozmiar L | 500 szt | Nitrylowe, bezpudrowe |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Płytki do hodowli komórkowych | 1 opakowanie | Sterylne, pakowane indywidulanie, szklane lub z polimeru, 8 komorowe z możliwością zdjęcia komór (pozostaje sama płytka z hodowlą w 8 przedziałach) |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Końcówki do pipet o pojemności 300 µl | 30 pudełek | Sterylne, z filtrem; jedno pudełko zawiera ok 96 końcówek; kompatybilne z pipetami robota Opentrons |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Końcówki do pipet o pojemności 10 µl | 20 pudełek | Sterylne, z filtrem, kompatybilne z pipetami robota Opetrons, jedno pudełko zawiera około 96 końcówek |  |  |  |  |  |  |

KOSZT WYSYŁKI: ….

PRZEDMIOTEM OFERTY SĄ ODCZYNNIKI:

| L.p. | TOWAR | ILOŚĆ | UWAGI | UZUPEŁNIA OFERENT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | OPIS PRODUKTU OFERENTA | NUMER KATALOGOWY | ILOŚĆ | KWOTA NETTO | KWOTA BRUTTO | UWAGI |
| 1 | Odczynnik do fluorescencyjnego monitorowania żywotności komórek | 200 ml | Zastosowany barwnik fluorescencyjny- resazuryna; odczynnik podawany bezpośrednio do hodowli komórkowej |  |  |  |  |  |  |
| 2 | L-Alanyl L-Glutaminy | 100 ml | Skoncentrowany 100x, bez składników pochodzenia zwierzęcego (animal origin free), jakość cGMP, roztwór 200 mM w 0,85% NaCl |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aldehyd Glutarowy | 30 ml | Klasa I, 50% w H2O, specjalnie oczyszczona do użytku jako utrwalacz mikroskopii elektronowej lub do innych zaawansowanych zastosowań |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sól potasowa D-lucyferyny | 1 mg | Numer CAS 115144-35-9, czystość ≥98% |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DMSO, Dimetylosulfotlenek | 100 ml | Numer CAS 67-68-5, odczynnik do biologii molekularnej, czystość ≥99,5% |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Siarczan miedzi (II), pięciowodny | Ok 100 g | Numer CAS 7758-99-8 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Barwnik fluorescencyjny | 500 testów | Emisja 600 nm, wzbudzenie 550 nm; roztwór w DMSO, do znakowania mitochondriów w żywych komórkach, barwnik hydrofobowy, stabilność produktu w opakowaniu to minimum 1 rok |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Barwnik fluorescencyjny- Kalceina | 1 mg | Do wybarwiania żywych komórek |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Barwnik fluorescencyjny | Jedna fiolka zawierająca 25 µl cząsteczek lentiwirusa w co najmniej 3 x 108 jednostek zakaźnych (IFU) na ml. | Z biosensorem, działanie za pomocą transfekcji lentiwirusowej, wybarwiające α-aktyniny-GFP na kolor zielony |  |  |  |  |  |  |

KOSZT WYSYŁKI: ….

OŚWIADCZENIA:

- Oświadczam, że zapoznałem/am się z terminem realizacji zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń (Termin dostawy przedmiotu  zamówienia ustala się na 14 dni od daty podpisania umowy)

- Oświadczam, że zapoznałem/am się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam, że oferowane produkty mają datę ważności wymaganą w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że zapoznałem/am się z istotnymi dla Zamawiającego warunkami oferty i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy (do 7 dni od dnia opublikowania wyników zapytania na Bazie Konkurencyjności) na określonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że jestem związany/a przedstawioną ofertą przez 30 dni. Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Oświadczam, że jestem upoważniony/a do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

- Oświadczam, że akceptuję termin płatności faktury VAT (14 dni od daty dostarczenia zamówienia).

- Oświadczam, że nie jestem powinny/na  z podmiotem Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiem wzajemne powiązania  między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

DANE OSOBY UPRAWNIONEJ DO KONTAKTÓW W IMIENIU OFERENTA

Imię i nazwisko:……………………………

Nr telefonu:…………………………………

Adres e-mail:……………………………….

Załączniki:

- Pełnomocnictwo do reprezentacji Oferenta (jeśli dotyczy)

…………………………………………

(data i podpis Oferenta wraz z pieczątką imienną lub czytelną formą imienia i nazwiska)