Dotyczy realizacji projektu w ramach osi priorytetowej

Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Tytuł projektu: „Budowa centrum badawczo-rozwojowego EXPOM S.A. o profilu OZE.”

ZAPYTANIE OFERTOWE

na nabycie wyposażenia wewnętrznego laboratorium pomiarowego (1 kpl.) na potrzeby firmy EXPOM SPÓŁKA AKCYJNA w ramach projektu pt. „Budowa centrum badawczo-rozwojowego EXPOM S.A. o profilu OZE.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Kurzętnik, dnia 20.12.2022 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

EXPOM SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Sienkiewicza 19
13-306 Kurzętnik

NIP 8770001695

Osoba do kontaktów:

Adrianna Kuhn

tel.: +48 564 74 22 42

E-mail: expom@expom.pl

Miejsce realizacji zamówienia:

ul. Sienkiewicza 19

13-306 Kurzętnik

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Celem postępowania jest nabycie wyposażenia wewnętrznego laboratorium pomiarowego (1 kpl.) na potrzeby firmy EXPOM SPÓŁKA AKCYJNA w ramach projektu pt. „Budowa centrum badawczo-rozwojowego EXPOM S.A. o profilu OZE.”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

- Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwanymi dalej „Wytycznymi Ministra Rozwoju”.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień na zapytania Wykonawców dotyczące treści zapytania ofertowego jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa co najmniej połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 24.12.2022 r. Jeżeli wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu na składanie wyjaśnień, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie, w przypadku gdy z powodu okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć, udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się niecelowe.

    - W razie unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego.

    - Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert zmiany zapytania ofertowego.

    - W niniejszym zapytaniu pojęcia Oferent i Wykonawca stosuje się zamiennie.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest nabycie wyposażenia wewnętrznego laboratorium pomiarowego (1 kpl.) na potrzeby firmy EXPOM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kurzętniku, w ramach projektu pt. „Budowa centrum badawczo-rozwojowego EXPOM S.A. o profilu OZE.”

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Nabycie wyposażenia wewnętrznego laboratorium pomiarowego (1 kpl.)  jest niezbędne do realizacji projektu i będzie wykorzystywane w celu wykonywania badań i pomiarów zgonie z zaplanowanym opisem prac  B+R. Zaplanowane w laboratorium badania np.:

- zawartość harmonicznych w napięciu sieci,

- ciągłość dostarczania energii,

- wskaźnik migotania,

- badania optymalizacyjne pod kątem minimalizacji strat energii elektrycznej w procesach ładowania i rozładowywania magazynów

- pomiar drgań za pomocą czujników przymocowanych na konstrukcji w newralgicznych miejscach.

Wszystkie urządzenia wchodzące w skład wyposażenia wewnętrznego laboratorium będą uczestniczyły w pomiarach badawczych i  technicznych na rzecz badań we wszystkich obszarach agendy badawczej.

Wskazane środki trwałe będą wykorzystywane przez cały okres realizacji agendy na potrzeby realizacji wszystkich obszarów agendy. Ich nabycie jest niezbędne do opracowania rezultatów agendy badawczej.

W skład wyposażenia laboratorium wewnętrznego wchodzą następujące środki trwałe:

| Lp. | Nazwa urządzenia badawczego | Parametry minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oscyloskop | - Podręczny; - liczba kanałów 2; - pasmo 200 MHz; próbkowanie 1 GSa/s; - maksymalne napięcie wejściowe CAT II 300 V; - czułość pionowa 5 mV/div-5 V/div |
| 2 | Tester akumulatorów | - testowanie akumulatora o CCA od 100-2000; - obsługuje napięcie 12 i 24 V oraz wszystkie rodzaje akumulatorów (kwasowo-ołowiowe, żelowe oraz AGM) |
| 3 | Wielofunkcyjny miernik elektryczny | - Kategoria pomiarowa: CAT III 500 V, CAT IV 300 V; - Zakres pomiarowy napięcia 10 V- 500 V, ciągłości 0,12 Ω - 400 Ω, rezystancji izolacji 0 MΩ - 999 MΩ, impedancji pętli zwarcia 0,13 Ω - 999 Ω, parametrów wyłączników RCD 10 mA – 1 A, rezystancji uziemienia 0,5 Ω - 1,99 kΩ |
| 4 | Dodatkowy osprzęt do miernika | - adapter gniazd trójfazowych 5 biegunowych 32 A; - cęgi prądowe 400 A AC; - zestaw do pomiaru rezystancji uziemień; - przewód 20m |
| 5 | Dodatkowy osprzęt do analizatora sieci | - cęgi prądowe prąd znamionowy 1000 A AC/DC; - cewka Rogowskiego prąd znamionowy 6 kA AC |
| 6 | Akcolometr do badania drgań masztu - możliwość badania jednocześnie 2-3 konstrukcji | - nominalna czułość 100 mV/g; - zakres pomiarowy 50 g; |

DODATKOWE INFORMACJE:

      - Wyłoniony Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia dostawę, wniesienie, uruchomienie, montaż, przeprowadzenie prób, testów i innych czynności niezbędnych do uruchomienia Przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego przez pracowników Wykonawcy. Pracownicy Wykonawcy będą działali pod bezpośrednim nadzorem Zamawiającego.

      - Oddanie Przedmiotu zamówienia do eksploatacji oraz rozruch dokona Wykonawca w miejscu realizacji zamówienia wskazanym przez Zamawiającego.

      - Koszty transportu i ubezpieczenia Przedmiotu zamówienia od wszelkich ryzyk utraty i uszkodzenia w trakcie dostawy do siedziby Zamawiającego (łącznie z załadunkiem i rozładunkiem) obciążają Wykonawcę;

      - Wykonawca w trakcie odbioru Przedmiotu zamówienia dokona jednodniowego przeszkolenia w zakresie instruktażu obsługi Przedmiotu zamówienia dla co najmniej 1 pracownika Zamawiającego, dotyczącego obsługi technicznej, prawidłowego wykorzystania i utrzymania Przedmiotu zamówienia.

      - Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

      - Przedmiot zamówienia będzie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych i obciążeń prawami osób trzecich, nie będzie stanowił przedmiotu zabezpieczenia.

      - Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim oraz musi być zgodny z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.

      - Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia jest miejsce realizacji projektu wskazane przez Zamawiającego zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

      - Mogące wystąpić w Zapytaniu ofertowym znaki towarowe, pochodzenia czy patenty mają charakter wyłącznie przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań.

      - W razie opisania Przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza  rozwiązania równoważne. W takim wypadku Oferent zobowiązany jest do wskazania w załączniku nr 3 – Parametry techniczne Przedmiotu zamówienia, w kolumnie „uwagi” zakresu równoważności. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.

      - Za rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczone innym np. znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, normą, czy aprobatą. Wykonawca, który  powołuje  się  na rozwiązania  równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany udowodnić, że proponowane przez niego rozwiązania  w  równoważnym  stopniu  spełniają  wymagania  określone  w  zapytaniu ofertowym.

      - Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia; w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub rozwiązania zaproponowane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

      - Przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikat CE lub równoważny.

      - Wykonawca wraz z Przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu dokumenty w języku polskim:

- instrukcja obsługi, konserwacji w języku polskim (1 egzemplarz w formie pisemnej)

- dokument gwarancyjny w języku polskim (1 egzemplarz w formie pisemnej),

- licencje w formie elektronicznej lub papierowej

      - Kod CPV:

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

IV. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Termin realizacji zamówienia - w ciągu 2 miesięcy od daty zawarcia umowy z wybranym wykonawcą lub od daty zawarcia umowy i zapłaty zaliczki

- Za termin zakończenia realizacji umowy strony przyjmują datę podpisania przez Zamawiającego oraz Wykonawcę protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

V. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT

- Proponowaną cenę należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (Załącznik 1).

- Wartość oferty musi zostać przedstawiona w jednostkach pieniężnych jako cena netto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena netto Przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale VII niniejszego Zapytania. Ponadto ocenie będzie podlegał dodatkowo okres gwarancji.

- W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłaszanego w dniu 29.12.2022 r.

- Podając ceny należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia i innych czynności niezbędnych do oddania przedmiotu zamówienia.

- Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

      - Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 29.12.2022 r. do godziny 16:00 osobiście lub przesyłką kurierską/ pocztową w siedzibie Zamawiającego: EXPOM SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Sienkiewicza 19, 13-306 Kurzętnik lub drogą elektroniczną do godz. 23:59:59 na adres expom@expom.pl lub w Bazie konkurencyjności.

      - Oferty złożone po terminie lub poza ustalonym miejscem oraz sposobem składania ofert nie będą rozpatrywane.

      - Oferta musi być ważna minimum do 28.02.2023 r. W razie niepodania terminu związania ofertą lub terminu krótszego, Zamawiający wezwie Oferenta do uzupełnienia lub wydłużenia terminu ważności oferty. W przypadku nie dokonania przez Oferenta wskazanych czynności w wyznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

      - Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wydłużenia terminu związania ofertą po uprzednim wyrażeniu zgody Oferenta.

      - Przed upływem terminu składania ofert, Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie „ZMIANA OFERTY” lub ”WYCOFANIE OFERTY”.

      - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień i uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.

      - Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy, omyłki pisarskie bądź rachunkowe lub nie potwierdzające spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

      - Ofertę składa się pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej lub elektronicznej – rozumianą jako skan podpisanego oryginału lub dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wysłaną drogą e-mail lub za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

      - Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną  w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

      - Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy oraz załączniki do zapytania, a także dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji  i działania w imieniu Oferenta.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego.

      - Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Oferentów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla wszystkich Oferentów.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJE O WAGACH PUNKTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

| KRYTERIUM | WAGA (pkt) |
| --- | --- |
| CENA NETTO | 90 |
| OKRES GWARANCJI | 10 |

- CENA NETTO – PC

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

Cn x 90		Pc – otrzymane punkty

Pc =                             	Cn – wartość netto  najniższej spośród złożonych Ofert

Cb 		Cb – wartość netto badanej Oferty

Oferta za kryterium „cena netto” może otrzymać maksymalnie 90,00 pkt.

- OKRES GWARANCJI – PG

Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, (Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym okres gwarancji Przedmiotu zamówienia  w liczbie miesięcy)

W ramach kryterium „okres gwarancji” oferta będzie oceniana w następujący sposób:

| Lp. | Okres gwarancji w liczbie miesięcy | Liczba przyznanych punktów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12 miesięcy | 0 |
| 2 | 13 - 23 miesięcy | 5 |
| 5 | 24 miesiące i więcej | 10 |

W razie, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji w Formularzu ofertowym, oferta Wykonawcy w ramach tego kryterium otrzyma 0 punktów, a okres gwarancji zostaje ustalony na 12 miesięcy. Zamawiający  jednocześnie  informuje,  że  minimalny  okres  gwarancji  wynosi  12 miesięcy.  Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń.

W  przypadku  wskazania  przez  Wykonawcę  okresu  gwarancji  krótszego  niż  12 miesięcy,  oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

Oferta za kryterium „okres gwarancji” może otrzymać maksymalnie 10,00 pkt.

      - Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

      - ZAMAWIAJĄCY UZNA ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ TĘ OFERTĘ, KTÓRA UZYSKA NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA, PO ICH ZSUMOWANIU WG WZORU: P = PC  + PG.

VIII. WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

1. 	Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

2.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z treścią Załącznika 2 do zapytania ofertowego.

IX.  LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

Zamawiający żąda dostarczenia wraz z Ofertą (zgodnie ze wzorem Załącznika nr 1) następujących dokumentów:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2),

- Potwierdzenie parametrów techniczno-użytkowych (Załącznik nr 3) wraz ze wskazaniem numeru strony i punktu w dodatkowej specyfikacji technicznej,

- Dodatkowa specyfikacja techniczna/opis techniczny potwierdzający spełnienie minimalnych parametrów technicznych,

- Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji  i działania w imieniu Oferenta – jeśli dotyczy.

X.  INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY

Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.

- posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji.

- pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

- Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub via e-mail o terminie i miejscu podpisania umowy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający zawrze umowę z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

    - Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:

        - zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

        - zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie,

        - wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy Zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,

        - zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne w rozumieniu art. 3 Pzp i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

        - zmiana sposobu rozliczania umowy, dokonywania płatności lub konieczność zmiany terminu realizacji na rzecz każdej ze Stron, na umotywowany ich wniosek,

        - wystąpienia siły wyższej,

        - zmiana wynika z okoliczności wywołanych wystąpieniem epidemii choroby COVID-19.

    - Ponadto Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach i zakresie:

        - sposobu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie byli w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

        - wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów podatkowych, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług,

        - zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,

        - zmiany zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzania zmian będzie następstwem postanowień innych umów mających związek z umową dotyczącą niniejszego postępowania a konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

        - innych zmian na skutek okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

        - zmiany okresu realizacji przedmiotu umowy, zmiany zakresu przedmiotu umowy w ramach całego projektu wynikającej z potrzeb Zamawiającego w przypadku zaakceptowania przez Instytucję będącą stroną Umowy o dofinansowanie projektu zmian we Wniosku o dofinansowanie.

    - Zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

XIII.  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Podstawowe warunki realizacji umowy zostały szczegółowo przedstawione w załączniku nr 5 dołączonym do zapytania ofertowego. Zakres ten będzie uwzględniony w zawartej umowie z wykonawcą.

XIV. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie niniejszego postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Ponadto realizując obowiązek informacyjny wskazuje, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EXPOM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kurzętniku  (13-306 KURZĘTNIK), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000080483, NIP 8770001695, REGON 870001939 e-mail: expom@expom.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności w projekcie pod tytułem „Budowa centrum badawczo-rozwojowego EXPOM S.A. o profilu OZE.” realizowanym w ramach osi priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zawartą umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa centrum badawczo-rozwojowego EXPOM S.A. o profilu OZE.”.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie przez okres 10 lat, zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów objętych umową o dofinansowanie.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikających przystąpienia do przedmiotowego postępowania oraz z przepisów prawa w szczególności Wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencją nie podania danych będzie odrzucenie Wykonawcy z postępowania;

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza teren Polski, UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- Posiada Pani/Pan:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

  - prawo do usunięcia na podstawie art. 17 ust 1 RODO;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- Nie przysługuje Pani/Panu:

  - prawo do usunięcia danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany do pisemnego poinformowania każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu.

XI. ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

- Załącznik nr 3 - Parametry techniczno-użytkowe

- Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

- Załącznik nr 5 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

________________________

(Miejscowość i data)

________________________________

________________________________

Nazwa i adres

________________________________

________________________________

telefon, e-mail Wykonawcy

________________________________

________________________________

NIP Wykonawcy

EXPOM Spółka Akcyjna

ul. Sienkiewicza 19
13-306 Kurzętnik

W nawiązaniu do Zapytania ofertowego na nabycie wyposażenia wewnętrznego laboratorium pomiarowego (1 kpl.) na potrzeby firmy EXPOM SPÓŁKA AKCYJNA w ramach projektu pt. „Budowa centrum badawczo-rozwojowego EXPOM S.A. o profilu OZE.”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za cenę:

| L.p. | Przedmiot zamówienia - Wyposażenie wewnętrznego laboratorium pomiarowego (1 kpl) | Cena netto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oscyloskop |  |  |
| 2 | Tester akumulatorów |  |  |
| 3 | Wielofunkcyjny miernik elektryczny |  |  |
| 4 | Dodatkowy osprzęt do miernika |  |  |
| 5 | Dodatkowy osprzęt do analizatora sieci |  |  |
| 6 | Akcolometr do badania drgań masztu - możliwość badania jednocześnie 2-3 konstrukcji |  |  |
|  | Łącznie |  |  |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że wyżej podana cena  obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.

- Oświadczamy, że okres gwarancji Przedmiotu Zamówienia wynosi ……………… miesięcy (stanowi kryterium oceny ofert).

- Oświadczamy, iż oferta ważna jest do dnia  28.02.2023 r.

- Oświadczamy, że dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji, Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, pod adresem internetowym:

- * https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

(dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego [KRS]),

- * https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx

(dotyczy podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [CEIDG])

- *-......................................................... (wpisać odpowiedni adres internetowy w przypadku innych baz danych niż wyżej wskazane)

*proszę wybrać i zaznaczyć opcję właściwą dla danego rodzaju Wykonawcy.

W przypadku reprezentacji na podstawie pełnomocnictwa musi być ono dołączone do oferty

- Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

- Parametry techniczno-użytkowe

- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

- Specyfikacja techniczna/opis techniczny potwierdzający spełnienie minimalnych parametrów technicznych

- Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.

- Inne:……. (jeśli dotyczy)

____________________________

(czytelny podpis Wykonawcy lub osoby     upoważnionej do reprezentacji)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę do zapytania ofertowego na nabycie wyposażenia wewnętrznego laboratorium pomiarowego (1 kpl.) na potrzeby firmy EXPOM SPÓŁKA AKCYJNA w ramach projektu pt. „Budowa centrum badawczo-rozwojowego EXPOM S.A. o profilu OZE.” w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw  oświadczam (oświadczamy), że nie ma podstaw do wykluczenia mnie (nas) z postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, tj. wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

  - posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

_________________________ 		                                    ____________________________

Miejscowość i data                  	(czytelny podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji)

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(należy wypełnić i potwierdzić spełnienie parametrów technicznych)

| Nazwa urządzenia badawczego |  | Wymagane minimalne parametry przez Zamawiającego | Potwierdzenie zaoferowania parametrów przez Wykonawcę poprzez wpisanie odpowiednio TAK/NIE | Uwagi (numer strony i punktu w dodatkowej specyfikacji technicznej) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oscyloskop | - Podręczny; - liczba kanałów 2; - pasmo 200 MHz; próbkowanie 1 GSa/s; - maksymalne napięcie wejściowe CAT II 300 V; - czułość pionowa 5 mV/div-5 V/div |  |  |
| 2 | Tester akumulatorów | - testowanie akumulatora o CCA od 100-2000; - obsługuje napięcie 12 i 24 V oraz wszystkie rodzaje akumulatorów (kwasowo-ołowiowe, żelowe oraz AGM) |  |  |
| 3 | Wielofunkcyjny miernik elektryczny | - Kategoria pomiarowa: CAT III 500 V, CAT IV 300 V; - Zakres pomiarowy napięcia 10 V- 500 V, ciągłości 0,12 Ω - 400 Ω, rezystancji izolacji 0 MΩ - 999 MΩ, impedancji pętli zwarcia 0,13 Ω - 999 Ω, parametrów wyłączników RCD 10 mA – 1 A, rezystancji uziemienia 0,5 Ω - 1,99 kΩ |  |  |
| 4 | Dodatkowy osprzęt do miernika | - adapter gniazd trójfazowych 5 biegunowych 32 A; - cęgi prądowe 400 A AC; - zestaw do pomiaru rezystancji uziemień; - przewód 20m |  |  |
| 5 | Dodatkowy osprzęt do analizatora sieci | - cęgi prądowe prąd znamionowy 1000 A AC/DC; - cewka Rogowskiego prąd znamionowy 6 kA AC |  |  |
| 6 | Akcolometr do badania drgań masztu - możliwość badania jednocześnie 2-3 konstrukcji | - nominalna czułość 100 mV/g; - zakres pomiarowy 50 g; |  |  |

- W przypadku odpowiedzi przeczącej (NIE) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania (oprócz nr strony)  
w kolumnie „Uwagi” równoważności zaoferowanego parametru. Jednocześnie informuję, że zaoferowana równoważność nie może być gorsza od wymagań Zamawiającego.

- W razie opisania Przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza  rozwiązania równoważne. W takim wypadku Oferent zobowiązany jest do wskazania w niniejszym załączniku w kolumnie „uwagi” zakresu równoważności.   Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.

- Za rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczone innym np. znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, normą, czy aprobatą. Wykonawca, który  powołuje  się  na rozwiązania  równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany udowodnić, że proponowane przez niego rozwiązania  w  równoważnym  stopniu  spełniają  wymagania  określone  w  zapytaniu ofertowym.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia; w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub rozwiązania zaproponowane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

………………………………………….……….	                                  …………..…………….………………....…………………

(miejscowość, data) 	(czytelny podpis Wykonawcy lub osoby     upoważnionej do reprezentacji)

Załącznik  nr 4 do Zapytania ofertowego

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

| Miejscowość i data | Imię, nazwisko i podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |

Załącznik  nr 5 do Zapytania ofertowego

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

- Kary umowne:

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji umowy, Zamawiającemu przysługują kary umowne w wysokości:

- 1 % ceny zamówienia netto, za każdy pełny tydzień opóźnienia w realizacji umowy, przekraczający termin wskazany w umowie.

- 0,25 % ceny zamówienia netto, za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad w ramach rękojmi lub gwarancji.

- Maksymalna wysokość nałożonej na Wykonawcę kary umownej nie może przekroczyć 15% wartości całego zamówienia netto.

- Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach prawa.

- Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych umową kar umownych oraz wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

- Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę noty odsetkowej.

- Finansowanie:

      - Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z oferty. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, podpisany przez obie strony, z zastrzeżeniem pkt. 2).

      - Zamawiający przewiduje przedpłaty oraz/lub płatności częściowe na podstawie faktur zaliczkowych/częściowych. Zamawiający dopuszcza także rozliczenie na podstawie faktury końcowej.

Szczegółowe warunki płatności zostaną uzgodnione na etapie umowy z wybranym Wykonawcą.

3. 	Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży konto Zamawiającego.

- Odbiory:

Zamawiający przewiduje dokonanie odbioru częściowego i/lub końcowego. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony końcowego protokół odbioru.

- Gwarancja:

      - Okres gwarancji – …………….. (minimum 12 miesięcy) od daty podpisania (bez zastrzeżeń) protokołu odbioru końcowego.

      - W ramach ustaleń dotyczących gwarancji Zamawiający przewiduje uszczegółowienie w umowie:

  - zasad przyjmowania zgłoszeń o usterkach,

  - czasie reakcji na dokonanie naprawy,

  - zakresie elementów objętych gwarancją,

  - odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonywanie obowiązków związanych z udzieloną gwarancją,

  - innych obowiązków Wykonawcy.

      - Pozostałe, niezapisane warunki zostaną uregulowane na etapie zawierania umowy z wybranym wykonawcą lub pozostaną w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wady Przedmiotu Umowy

- Zamawiający zobowiązuje się do obioru Przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 – 7 poniżej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia całości lub części Przedmiotu umowy, jeśli zawierać będzie on braki w dokumentacji, bądź inne wady, w szczególności nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, oferty lub specyfikacji Przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru Przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady są możliwe do usunięcia  przez Wykonawcę, Zamawiający może odmówić odbioru Przedmiotu umowy, żądając ich usunięcia w wyznaczonym przez siebie terminie,

- jeżeli wad usunąć się nie da i według Zamawiającego Przedmiot umowy nie nadaje się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiający może odstąpić od realizacji Przedmiotu umowy i żądać zwrotu przez Wykonawcę wszystkich wpłaconych płatności za Przedmiot umowy.

- Jeżeli pomimo upływu terminu, o którym mowa w umowie, Przedmiot umowy nadal będzie posiadał wady lub nie będzie spełniał wymagań Zamawiającego w zakresie specyfikacji Przedmiotu umowy, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy bez zapłaty ceny.

- Odmowa przyjęcia Przedmiotu umowy jest równoznaczna z uznaniem, że nie został on wykonany i dostarczony w terminie.

- W przypadku, gdy wady są możliwe do usunięcia  przez Wykonawcę – Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie.

- W razie wątpliwości, Strony wskazują, że jeżeli wady zostaną usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego  i jednocześnie przekroczony zostanie termin realizacji umowy określony w umowie, Zamawiającemu przysługują kary umowne za opóźnienia w realizacji Przedmiotu umowy.

- Jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie lub nie zostaną usunięte w sposób należyty, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od realizacji Przedmiotu umowy i żądać zapłaty kary umownej z tego tytułu oraz zwrotu wszystkich wpłaconych płatności za przedmiot umowy.

- Zamawiający ma prawo za czas przestoju spowodowany wadami przedmiotu zamówienia do obciążenia karami wykonawcę zgodnie z wysokością kar.

- Odstąpienie od umowy

- Zamawiający, może odstąpić od zawartej umowy w całości lub części w następujących przypadkach:

  - gdy  Wykonawca opóźnia się z realizacją Przedmiotu umowy w ustalonym w umowie terminie, po wcześniejszym wezwaniu do prawidłowej realizacji umowy,

  - gdy Przedmiot umowy jest wadliwy lub niezgodny z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, ofercie lub w umowie, a Wykonawca w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie usunie stwierdzonych naruszeń,

- Szczegółowe warunki rozliczenia na wypadek wypowiedzenia umowy mogą zostać dodatkowo ustalone w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.

W zależności, który termin jest korzystniejszy dla Zamawiającego

W przypadku rejestracji Wykonawcy składającego ofertę w Bazach Danych innych niż bezpłatne i ogólnodostępne, Wykonawca winien złożyć stosowne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wraz z ofertą