Specyfikacja elektrycznych elementów obwodów silnoprądowych do budowy laboratoryjnego prototypu w obciążnika Systemu Zasilania 270V d.c.

| Lp. | Nazwa elementu | Symbol | Parametry | Obudowa | Ilość | Cena netto szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transformator |  |  |  | 1 |  |
| 2 | Transformator 3-fazowy bezpieczeństwa | Typ: ET3o-0,69 Dyn5 50Hz | S 0,69kVA, Uk 3,57% (50Hz), U1: 3x400(480)V U2: 3x23,5(28,2)V, I1 1,02 A I2 17A |  | 1 |  |
| 3 | Transformator 3-fazowy bezpieczeństwa | Typ: ET3o-0,675 Dyn5 400Hz | S 0,675kVA, Uk 2,75% (50Hz), U1: 3x200V U2: 3x25V, I1 1,98 A I2 15,6A |  | 1 |  |
| 4 | Rdzeń ferro | MS-184075-2ARNOLD |  |  | 50 |  |
| 5 | Rezystor mocy |  | Rx24-50w-100 ohm J |  | 1 |  |
| 6 | Izolator przepustowy | PIP 12 |  |  | 6 |  |
| 7 | Pamieć EEPROM | 25LC040A-I/SN |  | SOIC-8 | 6 |  |
| 8 | Transoptor | ACPL-W480 |  | SO-6 | 80 |  |
| 9 | DC-DC CONVERTER | AP64500 |  | SO-8EP | 30 |  |
| 10 | Dławik SMD | B82559A9103A024 | 10uH |  | 6 |  |
| 11 | Dławik SMD | B82789C0223N002 | 22uH |  | 130 |  |
| 12 | Tranzystor NPN | BC817-40 |  | SOT-23-3 | 10 |  |
| 13 | Kondensator THT | VY1222M43Y5UC63V0 | 2n2/X760 Y500VAC; 20%; Y5U; |  | 70 |  |
| 14 | Kondensator SMD |  | 100n/50V; X7R; | 0805 | 15 |  |
| 15 | Kondensator SMD | 1812B104K101CT | 100n/50V; X7R; | 1812 | 6 |  |
| 16 | Kondensator SMD |  | 100p/25V; C0G; | 0603 | 300 |  |
| 17 | Kondensator SMD | CC0603KPX7R9BB103 | 10n/50V; X7R; | 0603 | 150 |  |
| 18 | Kondensator SMD | CL31A106KAHNNNE | 10u/25V; X7R; | 1206 | 130 |  |
| 19 | Kondensator SMD | C3216X7R1H106K160AE | 10u/50V; X7R; | 1206 | 20 |  |
| 20 | Kondensator SMD | 22201C106KAT2A | 10u/100V; X7R; | 2220 | 20 |  |
| 21 | Kondensator SMD |  | 120p/25V; C0G; | 0603 | 10 |  |
| 22 | Kondensator SMD |  | 1n5/25V; C0G; | 0603 | 20 |  |
| 23 | Kondensator THT | DCP4I052006JD2KSSD | 20uF/600V |  | 10 |  |
| 24 | Kondensator SMD | C3225X7R1E226M250AB | 22u/25V; X7R; | 1210 | 450 |  |
| 25 | Kondensator SMD | KCM55TR71H226MH01K | 22u/50V; X7R; | 2220 | 45 |  |
| 26 | Kondensator SMD |  | 2p2/25V; X7R; | 2220 | 15 |  |
| 27 | Kondensator SMD | UMK107BBJ225KA-T | 2u2/50V; X7R; | 0603 | 10 |  |
| 28 | Kondensator SMD | CKG57NX7T2W225M500JH | 2u2/450V; X7R/X7T; | 2220 | 175 |  |
| 29 | Kondensator SMD |  | 33n/25V; C0G; | 0603 | 20 |  |
| 30 | Kondensator SMD |  | 33n; C0G; - napięcie nie mniej niż 300V | 1210 | 1400 |  |
| 31 | Kondensator SMD |  | 47p/25V; C0G; | 0603 | 30 |  |
| 32 | Kondensator SMD |  | 4n7/25V; C0G; | 0603 | 120 |  |
| 33 | Kondensator SMD | GRM21BZ71E475KE15L | 4u7/25V; X7R; | 0805 | 100 |  |
| 34 | Kondensator SMD |  | 6n8/25V; C0G; | 0603 | 20 |  |
| 35 | Kondensator THT | ALF80G272KP400 | 2700u/400V; |  | 15 |  |
| 36 | Kondensator THT | EEUFR1H331LB | 330u/50V; |  | 15 |  |
| 37 | Kondensator elektrolityczny | UUD1H470MCL1GS | 47u/50V; +/-20%; |  | 130 |  |
| 38 | Kondensator elektrolityczny | B43255A5476M000 | 47u/450V; +/-20%; |  | 6 |  |
| 39 | Kondensator tantalowy SMD | T491A105M016AT | 1u/16V; | 1206 | 70 |  |
| 40 | Kondensator tantalowy SMD | T491A475M016AT7280 | 4u7/16V; | 1206 | 20 |  |
| 41 | Złącze | 280370-1 |  |  | 140 |  |
| 42 | Złącze | DW-04-15-T-S-450 |  |  | 25 |  |
| 43 | Złącze | 87224-5 |  |  | 15 |  |
| 44 | Złącze | SSW-101-02-T-D |  |  | 200 |  |
| 45 | Złącze | 5-146256-2 |  |  | 225 |  |
| 46 | Złącze | SSQ-104-01-T-D |  |  | 8 |  |
| 47 | Złącze | TSW-104-08-F-D-RA |  |  | 15 |  |
| 48 | Przekaźnik półprzewodnikowy | CPC1907B |  |  | 6 |  |
| 49 | Przekaźnik półprzewodnikowy | CPC1984Y |  |  | 6 |  |
| 50 | Złącze | 2EDGRC-7.5-03P |  |  | 6 |  |
| 51 | Złącze | 2EDGRC-7.5-04P |  |  | 10 |  |
| 52 | Złącze | DG271R-5.0-02P |  |  | 100 |  |
| 53 | Dławik SMD | DLW5BTM501TQ2L | 500Ohm | 2020 | 50 |  |
| 54 | Układ MOSFET | DMG2302UK |  | SOT-23-3 | 50 |  |
| 55 | Dławik | DT3S-40/0,46/18 |  |  | 5 |  |
| 56 | Dławik | DTP-16/0,022/10,0 |  |  | 50 |  |
| 57 | Dławik | DTS-25/0,22/10-V |  |  | 15 |  |
| 58 | Oscylator zegarowy | ECS-TXO-2520-33-160-AN | 16MHz |  | 15 |  |
| 59 | Kondensator | EZP-Q33306MTB | 30u/330VAC; |  | 15 |  |
| 60 | Tranzystor | FDH055N15A | TO-247-3_Vertical | TO-247-3_Vertical | 65 |  |
| 61 | Koralik ferrytowy SMD | 74279266 | Z 1000Ohm@100MHz; DC R 0.6Ohm; I max 200mA; | 0603 | 40 |  |
| 62 | Koralik ferrytowy SMD | 742792037 | Z 330Ohm@100MHz; DC R 80mOhm; I max 2A; | 0805 | 15 |  |
| 63 | Koralik ferrytowy SMD | BLM18SG121TN1 | Z 120 Ohm (100MHz); DC R 25mOhm; I max 3A; Tolerance 25% | 0603 | 650 |  |
| 64 | Koralik ferrytowy SMD | BLM18SG331TZ1D | Z 330 Ohm (100MHz); DC R 70mOhm; I max 1.5A; Tolerance 25% | 0603 | 400 |  |
| 65 | Radiator | FK24413D2PAK |  | D2PAK,TO263 | 45 |  |
| 66 | Złącze | TST-103-01-G-D |  |  | 20 |  |
| 67 | Złącze | 90130-3310 |  |  | 30 |  |
| 68 | Złącze | 61201421721 |  |  | 8 |  |
| 69 | Złącze | 70246-1404 |  |  | 30 |  |
| 70 | Złącze | 15-80-0149 |  |  | 25 |  |
| 71 | Układ scalony | ISL3295EFHZ |  | SOT-23-6 | 50 |  |
| 72 | Dioda LED | AP2012EC | 5-12mcd, 2÷2.5V, 20mA | 0805 | 40 |  |
| 73 | Dławik SMD | LQH5BPN100MT0 | 10u/100kHz, +/-20%, 2A, 0.106Ohm +/-20% | 2020 | 5 |  |
| 74 | Układ scalony | MAX14878AWE |  | 16-SOIC | 5 |  |
| 75 | Układ scalony | MAX3280EAUK+T |  | SOT-23-5 | 25 |  |
| 76 | Regulator napięcia LDO | MCP1726-3302E/MF |  |  | 10 |  |
| 77 | Regulator napięcia LDO | MCP1804T-5002I/MB |  |  | 6 |  |
| 78 | Dławik SMD | MCZ1210AH900L2TA0G |  | 0504 | 30 |  |
| 79 | Przetwornica napięcia | MEJ1S0505SC |  |  | 15 |  |
| 80 | Kondensator | MKP1848640094Y5 | 40u/900 VDC; PP; |  | 20 |  |
| 81 | Złącze | 22272031 |  |  | 4 |  |
| 82 | Złącze | 430450428 |  |  | 4 |  |
| 83 | Złącze | 7461074 |  |  | 10 |  |