Załącznik Nr 1 do SWZ

dn......................................

........................................................

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko,

siedziba albo miejsce zamieszkania

i adres Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Nr sprawy: AODPiG-M/ZP/11/2022

Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno – Molekularnej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ul. Jerzego Waszyngtona 13  15-269 Białystok

Odpowiadając na zapytanie dotyczące dostawy odczynników laboratoryjnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z poniższą specyfikacją:

| Lp | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (%) i (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Producent, nazwa i numer katalogowy oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Testy do identyfikacji COVID - 19 metodą RT-PCR. Nie wymagające użycia izolacji Test przeznaczony do oznaczania RNA wirusa SARS-CoV-2 w próbkach: wymazy, media transportowe. Wymagana oficjalna walidacja producenta. Test jakościowy PCR czasu rzeczywistego, z certyfikatem CE/IVD, zwalidowany do użytku z termocyklerami m.in. CFX96 (Bio-Rad), ABI 7500 (Applied Biosystems), LightCycler 480 (Roche), croBEE RT PCR (Geneproof), SLAN Real-Time PCR System, MIC (BMS) i inne, Zestaw umożliwiający bezpośrednie wykrywanie RNA wirusa, bez etapu izolacji RNA, jedynie za pomocą dedykowanych wymazówek. Procedura bezpośredniego wykrywania nie wymaga podgrzewania, wirowania ani żadnej dodatkowej czynności – próbka dodawana jest bezpośrednio do mastermixu. Czułość testu nie gorsza niż 600 IU/ml Zestaw z odczynnikami w formie płynnej, z gotową do użycia mieszaniną reakcyjną (mastermix), poporcjowaną w co najmniej 4 oddzielne ampułki. Odczynniki pozwalające na co najmniej 3 cykle rozmrażania/zamrażania. Kontrola wewnętrzna i pozytywna wchodzą w skład zestawu. Endogenna kontrola wewnętrzna (RNaza P) umożliwiająca kontrolę jakości pobranego wymazu oraz procesu izolacji kwasów nukleinowych Całkowita objętość mieszaniny reakcyjnej - do 25 μl. Opakowanie testu umożliwia przeprowadzenie 100 reakcji. Test umożliwia wykrycie genów RdRP, N oraz E. Test korzystający z 3 kanałów w termocyklerze – FAM, HEX i Cy5. Zestaw z technologią "hot-start" # Zestaw zawierający UDG (uracyl-DNA-glikozylaza) usuwającą potencjalną kontaminację produktami amplifikacji | opakowanie | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Multipleksowy zestaw do wykrywania SARS-CoV-2 -możliwość oznaczeń zarówno z następujących materiałów: aspiratu z nosogardzieli, z wymazu z nosogardzieli, popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych, wymazu z gardła i plwociny -zakres diagnostyczny – Koronawirus SARS-CoV-2, jednoczesna amplifikacja i detekcja kwasów nukleinowych genu E, genu RDpR, genu S i genu N z kontrolą wewnętrzną (IC) - zestaw obejmujący komplet odczynników do przeprowadzenia reakcji Real-time PCR tj. specyficzne primery, enzym przeprowadzający reakcje odwrotnej transkrypcji, enzym polimeraza DNA, dideoksynukleotydy, wodę wolną od RNaz oraz kontrolę wewnętrzną, kontrolę pozytywną oraz negatywną reakcji -raportowanie wartości Ct dla każdej sekwencji docelowej (każdego z badanych genów) -test posiada specyficzne dwuczłonowe primery wykonane w technologii DPO warunkujące wysoką specyficzność reakcji Real-time PCR - test musi być wykonany w technologii umożliwiającej identyfikację przynajmniej dwóch sekwencji docelowych na jednym kanale detekcji - automatyczna interpretacja wyników analizy w dedykowanym do testu oprogramowaniu - zestaw diagnostyczny kompatybilny z aparatem CFX96TM Real-time PCR System - odczynniki posiadają enzymatyczną ochronę przed kontaminacją – enzym uracylo-N-glizkozylaza - - test posiadający certyfikat CE do diagnostyki in vitro | opakowanie | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Startery – krótkie fragmenty oligonukleotydowe DNA o długości od 12 do 45 nukleotydów, zsyntetyzowane na zamówienie w zależności od matrycy RNA genomu wirusa, do której określony starter jest komplementarny. Syntetyczne oligonukleotydy DNA w klasie oczyszczania HPLC w skali 1.0 µmol. Synteza oligonukleotydów u wytwórcy posiadającego System Zapewnienia Jakości zgodny z normą ISO 13485. - ACTB – 6 szt. - M5 – 6 szt. - N27 – 6 szt. | szt | 16 |  |  |  |  |  |
| 4 | # Mieszanina reakcyjna/enzymatyczna służąca do syntezy „first-strand cDNA”w optymalnej temp. 42° C, zawierajaca odwrotną transkryptazę SuperScript III, rekombinowany inhibitor rybobuklezy RNaseOUT, białka pomocnicze, randomowe primery, dNTPs, MgCl2. | opakowanie | 8 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw odczynników dedykowany do amplifikacji izotermalnej w technologii LAMP / RT-LAMP oparty na kolorymetrycznym odczycie wyniku amplifikacji. Zestaw powinien zawierać polimerazę Bst 2.0 WarmStart DNA i odwrotną transkryptazę WarmStart RTx w specjalnym roztworze reakcyjnym o niskiej zawartości buforu, zawierającym widoczny wskaźnik pH do szybkiego i łatwego wykrywania reakcji LAMP i RT-LAMP. Powinien zawierać UDG - włączenie dUTP i UDG do mieszaniny głównej zmniejsza możliwość przenoszenia zanieczyszczeń między reakcjami. | szt | 16 |  |  |  |  |  |
| 6 | # Zestaw odczynników dedykowany do amplifikacji izotermalnej w technologii LAMP / RT-LAMP. Zawiera on polimerazę DNA Bst 2.0 WarmStart i odwrotną transkryptazę WarmStart RTx w zoptymalizowanym roztworze buforowym LAMP. Zestaw z dodatkiem UDG powinien zawierać barwnik fluorescencyjny, który umożliwia pomiar fluorescencji LAMP w czasie rzeczywistym. | szt | 16 |  |  |  |  |  |
| 7 | Woda do analiz molekularnych, nie traktowana DEPC, pozbawiona nukleaz, dostępna w formacie 10 butelek po 50 ml każda Opakowanie 10 x 50 ml | opakowanie | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw odczynników do szybkiej lizy materiału biologicznego wraz z uwolnieniem i stabilizacją RNA – kupowane w etapie 1 projektu | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | # Zestaw odczynników do szybkiej, kolorymetrycznej detekcji kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 przy użyciu techniki Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP). Zestaw zawiera mieszaninę enzymatyczną WarmStart Colorimetric LAMP 2X Master Mix z UDG oraz mieszaninę primerów komplementarnych do genu E i N wirusa SARS-CoV-2. W skład zestawu wchodzi również zestaw primerów dla kontroli endogennej oraz kontrola pozytywna matrycy dla wykrywanych fragmentów genomu SARS-CoV-2. | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 10 | Kontrola pozytywna przeznaczona do monitorowania całego procesu, od ekstrakcji kwasu nukleinowego do amplifikacji za pomocą wszystkich testów wykrywających kwas nukleinowy przeznaczonych do amplifikacji zatwierdzonych przez WHO protokołów RT-qPCR. Zestaw kontroli pozytywnej SARS-CoV-2 zawiera niereplikujące się i niezakaźne cząsteczki wirusa SARS-CoV-2, które mają być przetwarzane wraz z próbkami z dróg oddechowych od osób z klinicznym podejrzeniem COVID-19. Te cząsteczki wirusowe są zaprojektowane tak, aby były kompatybilne z następującymi protokołami WHO RT-qPCR: China CDC (Chiny), US CDC (USA), National Institute of Infectious Diseases (Japonia), Charité (Niemcy), HKU (SAR Hongkong) i Narodowy Instytut Zdrowia (Tajlandia). # Inaktywowane cząstki wirusa. Niezakaźne i nie replikujące się. Liofilizowana postać: transportować i przechowywać w temperaturze pokojowej z terminem przydatności do użycia 24 miesiące. Format jednodawkowy do technik wykrywania kwasów nukleinowych. Końcowy zakres stężeń określony ilościowo metodą digital PCR: 11 000-110 000 kopii na fiolkę. Kompatybilny z większością popularnych metod ekstrakcji RNA i protokołów WHO RT-qPCR: China CDC, US CDC (USA), National Institute of Infectious Diseases (Japonia), Charité (Niemcy), HKU (SAR Hongkong) i National Institute of Health (Tajlandia) | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| RAZEM (PLN): |  |  |  |  |  |  |  | XXXXXXXXXXXXXXX |

Podana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym:  opłaty celne (ewentualne koszty usługi agencji celnej), koszty opakowania wraz z kaucją, transportu, wniesienia, ubezpieczenia oraz wszelkie, możliwe do przewidzenia warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu  zamówienia.

Cena jest stała przez cały okres realizacji zamówienia.  Zobowiązujemy się udzielić  Zamawiającemu rabatu w przypadku trwania akcji promocyjnych w trakcie realizacji zamówienia.

Oświadczamy, że:

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

- w stosunku do podwykonawców oraz podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

- Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie: do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

- Oświadczamy, że oferowane odczynniki posiadają wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Zobowiązujmy się dostarczyć towar najwyższej jakości, pełnowartościowy, odpowiednio opakowany i oznakowany, z terminem ważności minimum 6 miesięcy od daty otrzymania przez Zamawiającego towaru i prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Zobowiązujemy się, że wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczymy karty charakterystyk w języku polskim lub angielskim i ich aktualizacje, a także na żądanie Zamawiającego -  atesty i świadectwa , o ile są wymagane prawem.

- Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni.

- Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do jego zrealizowania w ramach ceny ofertowej.

- Akceptujemy  warunek,  że 100% wartości umowy zostanie opłacone w terminie do 14 dni licząc od dnia kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy  obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

- Rodzaj wykonawcy**:

mikroprzedsiębiorstwo

małe przedsiębiorstwo

średnie przedsiębiorstwo

jednoosobowa działalność gospodarcza

osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

inny rodzaj

- Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który powinny zostać przelane środki za realizację przedmiotu zamówienia: ……………......................................................................

- Oświadczamy pod groźbą odpowiedzialności karnej, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.).

- Nasz numer REGON ..................................., NIP: ...........................................

Województwo: ................................Tel.: .......................	Fax.: ............................

Adres internetowy: .............................. Strona internetowa: ...................................

Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z Zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia to: .................................................................. nr tel. .................................

Osoba uprawniona do podpisania umowy:

Imię: ………………………...., Nazwisko: ……………..………..

Stanowisko: ………………….................................................…

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- .........................................................................................................................

- .........................................................................................................................

- .........................................................................................................................

………………………………..

czytelny podpis osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

** Mikro przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza   2 mln EUR. Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR