## Pakiet nr 1
Załącznik nr 3 do ZO/22/QNA/P4/2023
SPECYFIKACJA OFERTOWO - CENOWA
PAKIET NR 1 - Aparatura badawczo-kontrolna
Lp. |  | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy produktu wzorcowego * | CPV | Rodzaj dostawy | Termin dostawy | Wymagana gwarancja (w miesiącach) | Oferowana gwarancja (w miesiącach)** | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | Wartość netto (uwzględniająca planowaną ilość ) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Uwagi
1 |  | Chiller recyrkulacyjny – 2 sztuki: Specyfikacja: • Moc chłodnicza co najmniej 400W • Możliwość chłodzenia do -10oC • Regulacja temperatury • Stabilność temperatury co najmniej +/- 0,5 K • Dokładność wskazań temperatury conajmniej 0,1 K • Rozdzielczość nastawy temperatury co najmniej +/- 0,1 K • Rodzaj pompy – pompa tłacząca/ssąca • Ciśnienie na wylocie pompy co najmniej 0,3 bara • Natężenie przepływu co najmniej 15 l/min • Napięcie 230V • Interfejs USB i/lub RS232 i/lub inny umożlwiający sterowanie za pomocą stacji komputerowej | 0025006624 (IKA) lub równoważny | 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza; 42943400-2 Układy chłodzące i chłodzące/grzewcze z obiegiem | Sukcesywna: Transza nr 1 : 1 sztuka Transza nr 2 : 1 sztuka | Transza nr 1: 60 dni od daty podpisania umowy Transza nr 2: 60 dni od daty wysłania wezwania Zamawiającego | min. 12 miesięcy | .…........................... (wpisać ile miesięcy) | 2 | sztuka |  |  |  |  | Moduł III
2 | a | Termostat recyrkulacyjny grzewczo-chłodzący z funkcją bezpiecznej pracy, z możliwością programowania ramp temperaturowych oraz odliczania wstecznego czasu, z sensorem pomiaru temperatury – 2 urządzenia /Moduł III: Specyfikacja: • Układ chłodzenia z regulacją prędkości o wydajności chłodzenia 400 W • Pompa wykonana z tworzywa PEEK, z funkcją regulacji prędkości (0,5 bar; 22 l/min) • Cyfrowy wskaźnik poziomu • Regulowany obwód bezpieczeństwa temperatury Specyfikacja: • Typ urządzenia: kompaktowy Termostat recyrkulacyjny • Klasa normy DIN 12876 III • Ciecz chłodząca r134a • Moc grzewcza – 1500 W • Moc chłodnicza (w temp. 20°C) – 400 W • Temperatura robocza - -30 – 100oC • Wskaźnik temperatury – tak • Wskaźnik temperatury – PT 100 • Stabilność temperaturowa DIN 12876 ±0.05 K • Dokładność wskazań – 0,01K • Ostrzeżenie optyczne – tak • Ostrzeżenie przed przegrzaniem – tak • Zabezpieczenie przed niskim poziomem – tak • Rodzaj pompy - Pompa tłocząca/ssąca • Wydajność pompy regulowana – tak • Natężenie przepływu maks. (0 bar ciśnienia wstecznego) co najmniej 21l/min • Interfejs USB i/lub RS232 i/lub inny umożlwiający sterowanie za pomocą komputera • Przyłącze pompy – M16x1 • Multi-interfejs – tak • Klasa ochrony wg DIN EN 60529 – IP21 • Sterownik bezprzewodowy (WICO) • Urządzenie sterujące o funkcjach : o Tryb pracy D (tryb potwierdzenia) o Sygnał po osiągnięciu nastawy o Timer/licznik o Funkcja odgazowywania dla reaktorów laboratoryjnych | 0025004524 (IKA) lub równoważny | 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza; 42943400-2 Układy chłodzące i chłodzące/grzewcze z obiegiem | Sukcesywna: Transza nr 1 : 1 urządzenie Transza nr 2 : 1 urządzenie | Transza nr 1: 60 dni od daty podpisania umowy. Transza nr 2: 60 dni od daty wysłania wezwania Zamawiającego | min. 12 miesięcy | .…........................... (wpisać ile miesięcy) | 2 | urządzenie |  |  |  |  | Moduł III
| b | Termostat recyrkulacyjny grzewczo-chłodzący z funkcją bezpiecznej pracy, z możliwością programowania ramp temperaturowych oraz odliczania wstecznego czasu, z sensorem pomiaru temperatury – 2 urządzenia /Moduł IV: Specyfikacja: 1.1. Układ chłodzenia z regulacją prędkości o wydajności chłodzenia 400 W 1.2. Pompa wykonana z tworzywa PEEK, z funkcją regulacji prędkości (0,5 bar; 22 l/min) 1.3. Cyfrowy wskaźnik poziomu 1.4. Regulowany obwód bezpieczeństwa temperatury Specyfikacja: • Typ urządzenia: kompaktowy Termostat recyrkulacyjny • Klasa normy DIN 12876 III • Ciecz chłodząca r134a • Moc grzewcza – 1500 W • Moc chłodnicza (w temp. 20°C) – 400 W • Temperatura robocza - -30 – 100oC • Wskaźnik temperatury – tak: • Wskaźnik temperatury – PT 100 • Stabilność temperaturowa DIN 12876 ±0.05 K • Dokładność wskazań – 0,01K • Ostrzeżenie optyczne – tak • Ostrzeżenie przed przegrzaniem – tak • Zabezpieczenie przed niskim poziomem – tak • Rodzaj pompy - Pompa tłocząca/ssąca • Wydajność pompy regulowana – tak • Natężenie przepływu maks. (0 bar ciśnienia wstecznego) co najmniej 21l/min • Interfejs USB i/lub RS232 i/lub inny umożlwiający sterowanie za pomocą komputera • Przyłącze pompy – M16x1 • Multi-interfejs – tak • Klasa ochrony wg DIN EN 60529 – IP21 • Sterownik bezprzewodowy (WICO) • Urządzenie sterujące o funkcjach : o Tryb pracy D (tryb potwierdzenia) o Sygnał po osiągnięciu nastawy o Timer/licznik o Funkcja odgazowywania dla reaktorów laboratoryjnych | 0025004524 (IKA) lub równoważny | 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza; 42943400-2 Układy chłodzące i chłodzące/grzewcze z obiegiem | Sukcesywna: Transza nr 1: 1 urządzenie Transza nr 2 : 1 urządzenie | Transza nr 1: 60 dni od daty podpisania umowy. Transza nr 2: 60 dni od daty wysłania wezwania Zamawiającego | min. 12 miesięcy | …..................... (wpisać ile miesięcy) | 2 | urządzenie |  |  |  |  | Moduł IV
3 |  | Kontroler próżni – 2 sztuki: Specyfikacja: • Zakres pomiaru 1 – 1100 mbar • Zakres regulacji 1 mbar • Zawór próżniowy • Zawór odpowietrzający • Ciśnienie maksymalne czujnika nie mniej niż 1.5 bar • Czujnik próżni • Programator czasowy • Interfejs USB i/lub RS232 i/lub inny umożlwiający sterowanie za pomocą stacji komputerowej • Możliwe mocowanie do statywu lub klamry • Wyświetlacz TFT lub równoważny • Funkcja kalibracji w dwóch punktach wielu źródeł próżni • Napięcie 100-240 V | 0020005132 (IKA) lub równoważny | 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza | Sukcesywna: Transza nr 1 : 1 sztuka Transza nr 2 : 1 sztuka | Transza nr 1: 60 dni od daty podpisania umowy. Transza nr 2: 60 dni od daty wysłania wezwania Zamawiającego | min. 12 miesięcy | .…......................... (wpisać ile miesięcy) | 2 | sztuka |  |  |  |  | Moduł III
SUMA
*Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaproponowania w ofercie przedmiotu zamówienia rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w zapytaniu ofertowym, należy załączyć do oferty odpowiednie uzasadnienie równoważności poprzez np. foldery, specyfikacje, certyfikaty czystości, karty charaterystyki, dane techniczne, itp. Powyższe dokumenty, tj. pliki należy oznaczyć wg wzoru: numer pozycji. ** Właściwe wpisać
……………………………..................................................
Miejscowość/data/czytelny podpis Wykonawcy
(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 3 do ZO/22/QNA/P4/2023
SPECYFIKACJA OFERTOWO - CENOWA
PAKIET NR 2 - Wagodozownik sterowany mikroprocesorem
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy produktu wzorcowego * | CPV | Rodzaj dostawy | Termin dostawy | Wymagana gwarancja (w miesiącach) | Oferowana gwarancja (w miesiącach) ** | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | Wartość netto (uwzględniająca planowaną ilość) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Uwagi
1 | Wagodozownik sterowany mikroprocesorem – 2 urządzenia: Specyfikacja: • Naczynie szklane pokryte silikonem z bocznym ramieniem ze szlifem 29/32, boczny 29/32 : objętość ok. 0,2l • Funkcja ustawienia prędkości dozowania w zakresie 50 mg-50g/min • Funkcja ustawienia czasu dozowania od 0 do 999 minut, z rozdzielczością czasu co 1 minutę, w krokach co 0,1 minutę • DOSER: silnik krokowy sterowany mikroprocesorem | 58190s, 5812 (LAMBDA) lub równoważny | 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza | Sukcesywna: Transza nr 1 : 1 urządzenie Transza nr 2 : 1 urządzenie | Transza nr 1: 60 dni od daty podpisania umowy Transza nr 2: 60 dni od daty wysłania wezwania Zamawiającego | min. 12 miesięcy | ................ (wpisać ile miesięcy) | 2 | urzadzenie |  |  |  |  | Moduł III
SUMA
*Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaproponowania w ofercie przedmiotu zamówienia rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w zapytaniu ofertowym, należy załączyć do oferty odpowiednie uzasadnienie równoważności poprzez np. foldery, specyfikacje, certyfikaty czystości, karty charaterystyki, dane techniczne, itp. Powyższe dokumenty, tj. pliki należy oznaczyć wg wzoru: numer pozycji. * * Wpisać właściwe
……………………………..................................................
Miejscowość/data/czytelny podpis Wykonawcy
(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 3 do ZO/22/QNA/P4/2023
SPECYFIKACJA OFERTOWO - CENOWA
PAKIET NR 3 - Zestaw reakcyjny do procesu oczyszczania z wyposażeniem
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy produktu wzorcowego * | CPV | Rodzaj dostawy | Termin dostawy | Wymagana gwarancja (w miesiącach) | Oferowana gwarancja (w miesiącach)** | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | Wartość netto (uwzględniająca planowaną ilość ) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Uwagi
1 | Zestaw reakcyjny do procesu oczyszczania o pojemności 5l wraz z wyposażeniem - 2 komplety: W skład 1 kompletu wchodzi: 1.1. Naczynie reakcyjne z dnem okrągłodennym z płaszczem grzewczo-chłodzącym w zakresie -30/+100oC z gwintem GLO32, pojemność robocza 5000 ml, ze szkła borokrzemowego 3.3 i/lub szkła duran i/lub szkła simax lub równoważnego, DN150 LF i z zaworem spustowym VBL15 – 1 sztuka 1.2. Pokrywa szklana ze szkła borokrzemowego 3.3 i/lub szkła duran i/lub szkła simax lub równoważnego, DN150 kołnierz laboratoryjny z 7 szyjkami 1xNS45/40, 2xNS29/32, 4xGL18 – 1 sztuka 1.3. Zawór, trzpień zaworu z uchwytem, DN15, długość 120 mm, PTFE – 1 sztuka 1.4. Uszczelka, O-ring, płaski kołnierz laboratoryjny, LF150, FEP – 1 sztuka 1.5. Złącze węża, GL32, I.D. węża 16mm – 2 sztuki 1.6. Laboratoryjne złącza śrubowe HT, GL18, O.D. z wąż 8mm – 4 sztuki 1.7. Zacisk potrójny Basic, DN 150, LF, stal nierdzewna – 1 sztuka 1.8. Łożysko mieszadła, NS45/40, średnica wału. 10mm – 1 sztuka 1.9. Wały śmigłowe mieszające z 4 ostrzami, PTFE, H 600mm, średnica wału. 10mm, wymiary 100mm – 1 sztuka 1.10. Sprzęgło mieszadła kulowego – 1 sztuka 1.11. Mieszadło mechaniczne – 1 sztuka Specyfikacja: • maksymalna objętość mieszania 10 l • Moc silnika wejściowa 32 W • Moc wyjściowa silnika 22 W • Rodzaj silnika: bezszczotkowy, DC • Prędkość min. 30 rpm • Prędkość max. 1000 rpm • Regulacją prędkośći – pokrętło • Dokładność nastawy prędkośći 1 +/- rpm • Mocowanie na statywie – wysięgnik • Wzkaźnik temperatury – tak • Mocowanie końcwki mieszającej – oprawka. 1.12. Stelaż (rusztowanie) – 1 sztuka | 1.1. AVJ050/150/VBL15-L (labcenter) 1.2. PNS0 (labcentar) 1.3. VBL15120S (labcentar) 1.4. CSFLF150 (labcentar) 1.5. D581-08 (labcentar) 1.6. D629-62 (labcentar) 1.7. CTB150-L (labcentar) 1.8. C424-16 (labcentar) 1.9. C484-36 (labcentar) 1.10. C394-03 (labcentar) 1.11. 0025004883 (IKA) 1.12. LCP-051 (labcentar) lub równoważny | 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza | Sukcesywna: Transza nr 1: 1 komplet Transza nr 2 : 1 komplet | Transza nr 1: 60 dni od daty podpisania umowy Transza nr 2: 60 dni od daty wysłania wezwania Zamawiającego | 1.1. min. 12 miesięcy 1.2. min. 12 miesięcy 1.3. min. 12 miesięcy 1.4. nie dotyczy 1.5. nie dotyczy 1.6. nie dotyczy 1.7. nie dotyczy 1.8. nie dotyczy 1.9. nie dotyczy 1.10. min. 12 miesiecy 1.11. min. 12 miesięcy 1.12. nie dotyczy | dotyczy pkt. 1.1., 1.2, 1.3., 1.10., 1.11. …......................... (wpisać ile miesięcy) | 2 (W skład 1 kompletu wchodzi: 1.1. : 1 sztuka 1.2. : 1 sztuka 1.3. : 1 sztuka 1.4. : 1 sztuka 1.5. : 2 sztuki 1.6. : 4 sztuki 1.7. : 1 sztuka 1.8. : 1 sztuka 1.9. : 1 sztuka 1.10. : 1 sztuka 1.11. : 1 sztuka 1.12. : 1 sztuka) | komplet |  |  |  |  | Moduł IV
2 | Zestaw reakcyjny do procesu oczyszczania o pojemności 5l wraz z wyposażeniem: 2 komplety: W skład 1 kompletu wchodzi: 2.1. Naczynie reakcyjne z płaskim dnem z płaszczem grzewczo-chłodzącym w zakresie -30/+100oC z gwintem 2xGL18, pojemność robocza 5000 ml, ze szkła borokrzemowego 3.3 i/lub szkła duran i/lub szkła simax lub równoważnego, DN150 LF – 1 sztuka 2.2. Pokrywa szklana ze szkła borokrzemowego 3.3 i/lub szkła duran i/lub szkła simax lub równoważnego, DN150 kołnierz laboratoryjny z 7 szyjkami 3xNS29/32, 4xGL18 – 1 sztuka 2.3. Uszczelka, O-ring, płaski kołnierz laboratoryjny, LF150, FEP – 1 sztuka 2.4. Szybkozłączka, LF, DN150 – 1 sztuka 2.5. Złącza do węży (z nakrętką), kolanko, GL18, I.D. węża 10mm – 2 sztuki 2.6. Laboratoryjne złącza śrubowe HT, GL18, O.D. z wąż 8mm – 4 sztuki 2.7. Mieszadło magnetyczne z funkcją grzania - 1 sztuka Specyfikacja: • Regulacja bezpiecznej temperatury w zakresie 100-650oC • Materiał płyty grzewczej – ceramika • Wymiary płyty robocze co najmniej j 180x180 mm • Moc grzewcza co najmniej 1000 W • Tryb regulacji temperatury • Czujniki do kontroli temperatury cieczy grzewczej i ogrzewanego ośrodka • Funkcja zegara i odliczania wstecz • Funkcja wykrywania odczepienia się dipola • Interfejs USB i/lub RS232 i/lub inny umożlwiający sterowanie mieszała za pomocą stacji komputerowej • Dopuszczony do pracy bez nadzoru • Dokładność regulacji ogrzewania na płycie grzejnej (100°C) ±5 K • Termopara sterująca | 2.1. PNS 100 (labcentar) 2.2. PNS0 (labcentar) 2.3. CDFLF150 (labcentar) 2.4. CQ150-L (labcentar) 2.5. D582-04 (labcentar) 2.6. D629-62 (labcentar) 2.7. 0020002694 (IKA) + 0003736000 (IKA) Lub równoważny | 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza | Sukcesywna: Transza nr 1: 1 komplet Transza nr 2 : 1 komplet | Transza nr 1: 60 dni od daty podpisania umowy. Transza nr 2: 60 dni od daty wysłania wezwania Zamawiającego | 2.1. min. 12 miesięcy 2.2. min. 12 miesięcy 2.3. nie dotyczy 2.4. nie dotyczy 2.5. nie dotyczy 2.6. nie dotyczy 2.7. min. 12 miesięcy | dotyczy pkt. 2.1., 2.2, 2.7. …......................... (wpisać ile miesięcy) | 2 (W skład 1 kompletu wchodzi: 2.1. : 1 sztuka 2.2. : 1 sztuka 2.3. : 1 sztuka 2.4. : 1 sztuka 2.5. : 2 sztuki 2.6. : 4 sztuki 2.7. : 1 sztuka) | komplet |  |  |  |  | Moduł IV
SUMA
*Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaproponowania w ofercie przedmiotu zamówienia rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w zapytaniu ofertowym, należy załączyć do oferty odpowiednie uzasadnienie równoważności poprzez np. foldery, specyfikacje, certyfikaty czystości, karty charaterystyki, dane techniczne, itp. Powyższe dokumenty, tj. pliki należy oznaczyć wg wzoru: numer pozycji. ** Wpisać właściwe
……………………………..................................................
Miejscowość/data/czytelny podpis Wykonawcy
(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)